## Kainos pasiulymas
PASIŪLYMO KAINA
3 lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Kaina Eur viso be PVM | Kaina viso Eur su PVM | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Prekės kodas
1. | Bakteriocidinė lempa | NBV 8x36 PBT, Ultraviol, Lenkija | Vnt. | 1 | 1200 | 1200 | 1452 | Andrius | 21 | 252 | NBV 8x36 PBT
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [6 empty] | 1452

## TS atitikimas
Bakteriocidinės lempos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės
1. | Paskirtis | Tiesioginės spinduliuotės bakteriocidinė lempa su UV-C spindulių šaltiniu (-iais), skirta patalpų oro antibakteriniam poveikiui | Tiesioginės spinduliuotės bakteriocidinė lempa su UV-C spindulių šaltiniais, skirta patalpų oro antibakteriniam poveikiui
2. | Reikalavimai stovui | 1. Stovas su ratukais; | 1. Stovas su ratukais;
|  | 2. Ratukai su stovėjimo stabdžiais | 2. Ratukai su stovėjimo stabdžiais
3. | Lempos padėtis | Vertikali | Vertikali
4. | Spinduliuotė | 1. UV-C spinduliai; | 1. UV-C spinduliai;
|  | 2. Spindulių ilgis 253 - 254 nm | 2. Spindulių ilgis 253,7 nm
5. | UV spindulių šaltinis (-ai) | 1. UV lempa (-os); | 1. UV lempos (8 lempos)
|  | 2. Vienos lempos darbinė galia ≥ 36 W | 2. Vienos lempos darbinė galia 36 W
6. | Lempos (-ų) darbinis resursas | ≥ 8000 val. | 8000 val.
7. | Radiacijos intensyvumas 1 m atstumu | ≥ 4,5 W/m2 | Radiacijos intensyvumas 1 m atstumu 4,5 W/m2
8. | Efektyvus lempos veikimo plotas | ≥ 100 m2 | 100 m2
9. | Ekspozicijos kampo diapazonas | 360º | 360º
10. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo
11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas, kad pristatoma baktericidinė lempa bus žymėta CE ženklu | Pateikiama CE atitikties deklaracija
12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
|  | 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
13. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir personalo apmokymas | Įrangos pristatymas į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymas į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
14. | Personalo apmokymas | Personalo apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Personalo apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
15. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai