## 2
Techninė specifikacija pleistrai, tvarsliava 2023 metai

					Priedas Nr. 1
Pirki-mo dalies Nr.	Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Planuoja-mas kiekis metams	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM	Suma su PVM	Reikalavimai
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Nesterilūs marliniai tvarstukai:
	1.1	Marliniai nesterilūs tvarsčiai 5 cm x 5 cm, 16 sluoksnių	vnt.	80000	0,0140	1120,00	1176,00	Pagaminti iš 100 % balintos (be chloro) medvilnės, ne mažiau kaip 17 siūlų/1 cm², minkšti, švelnūs, gerai sugeriantys. Galima ± 0,5 cm paklaida.
	1.2	Marliniai nesterilūs tvarsčiai 7,5 cm x 7,5 cm, 12 sluoksnių	vnt.	15000	0,0224	336,00	352,80
	1.3	Marliniai nesterilūs tvarsčiai 7,5 cm x 7,5 cm, 16 sluoksnių	vnt.	80000	0,0283	2264,00	2377,20
	1.4	Marliniai nesterilūs tvarsčiai 10 cm x 10 cm, 16 sluoksnių	vnt.	80000	0,0494	3952,00	4149,60
	1.5	Marliniai nesterilūs tvarsčiai 10 cm x 20 cm, 16 sluoksnių	vnt.	60000	0,0920	5520,00	5796,00
	1.6	Marliniai nesterilūs tvarsčiai 20 cm x 20 cm, 16 sluoksnių	vnt.	20000	0,1001	2002,00	2102,10
	1.7	Marliniai nesterilūs tvarsčiai 30 cm x 30 cm, 16 sluoksnių	vnt.	2000	0,2501	500,20	525,21
		Bendra pirkimo objekto 1 dalies suma:				15694,20	16 478,91
2	Medicininis gipsas ir jo gaminiai:
	2.1	Gipsiniai tvarsčiai 2.7 m x 10 cm	vnt.	1000	0,2323	232,30	243,92	Įpakuotas drėgmei atspariame įpakavime, baltos spalvos. Sudėtis-100% medvilnės tvarstis, medicininis gipsas 88-92%. Kietėjimo laikas 3-6 min. Pateikti gamintojo dokumentus.
	2.2	Gipsiniai tvarsčiai 2.7 m x 15 cm	vnt.	2500	0,3479	869,75	913,24
	2.3	Gipsiniai tvarsčiai 2.7 m x 20 cm	vnt.	240	0,4543	109,03	114,48
		Bendra pirkimo objekto 2 dalies suma:				1211,08	1 271,64
3	Medicininė vata ir aligninas:
	3.1	Vata medicininė fasuota po 100g zig-zag nepresuota	vnt.	2000	0,4692	938,40	985,32	Medicininė chirurginė, nesterili, 100 proc. medvilnė, higroskopinė, pagaminta nenaudojant chloro. Pateikti gamintojo dokumentus.
	3.2	Vata medicininė fasuota po 100 g presuota	vnt.	1000	0,1890	189,00	198,45
	3.3	Medicininis aligninas fasuotas po 5 kg	kg	600	2,8493	1709,58	1795,06	Nesterilus, higroskopiškas, balintas, apie 24 g/m2, vandens ištraukos, PH: 6-8, baltumas: 80-82%.
		Bendra pirkimo objekto 3 dalies suma:				2836,98	2 978,83
4	Lipnioji tvarsliava:
	4.1	Pleistras ritinėlyje su cinko oksidu 5 m x 2.5 cm	vnt.	100	0,4668	46,68	49,01	Pleistras turi būti tvirtas, gerai plyštantis skersai ir išilgai, nesukeliantis alergijos,neperšlampantis, pralaidus orui, prilimpantis ir ilgai laikantis. Oda pleistrą turi labai gerai toleruoti.
	4.2	Pleistras ritinėlyje su cinko oksidu 5 m x 5 cm	vnt.	100	0,9240	92,40	97,02
	4.3	Pleistras neaudeklinis 10 m ± 0,5 m x 1.25 cm	vnt.	4000	0,1313	525,20	551,46
	4.4	Pleistras neaudeklinis 10 m ± 0,5 m x 2,5 cm	vnt.	4000	0,2188	875,20	918,96
	4.5	Pleistras intraveninių kateterių fiksacijai 7,2cm± 1cm x5 cm± 1cm	vnt.	35000	0,0633	2215,50	2326,28	Lipnus sterilus neaustinės medžiagos tvarstis. Nealergiškas, gerai prilimpantis, su papildoma pagalvėle padėti po kateteriu.
	4.6	Ruloninis pleistras žaizdoms, graduotas 10 m x 15 cm	vnt.	400	1,5729	629,16	660,62	Neaustinio pluošto, hipoalergiška orui pralaidi, minkšta medžiaga, turinti stiprią pirminę ir ilgalaikę fiksaciją prie odos. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje neturi būti latekso.
		Bendra pirkimo objekto 4 dalies suma:				4384,14	4 603,35

Techninė specifikacija vienkartinių sistemų 2023 m.

Pirki-mo dalies Nr.	Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis metams	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM	Suma su PVM	Reikalavimai
1	2	3	4	5	6		7	8
5	Vienkartinės sistemos ir priedai prie jų:
	5.1	Infuzinės sistemos su užmaunama/užsukama adata	vnt.	70000	0,1403	9821,00	10312,05	Sterili, vienkartinė, su Luer-Slip/Luer Lock jungtimis. Be latekso, su adata, specialus filtras (hidrofobinis), nepraleidžiantis skysčių, ilgis ne mažiau kaip 150 cm; ypač tikslus rutulinis dozatorius: 20 lašų-1 ml; papildomas oro filtras su antibakteriniu filtru. Pateikti CE, (arba lygiaverčius) sertifikatus.
	5.2	Transfuzinės sistemos su užmaunama/užsukama adata	vnt.	4000	0,2530	1012,00	1062,60	Sterili, vienkartinė, įpakuota po vieną. Specialus smaigalys kraujo maišeliui pradurti. Nepraleidžiantis bakterijų oro filtras. Luer – Slip/ Luer Lock jungtimis, ilgis ne trumpesnis nei 150 cm, pateikti CE (arba lygiavertį) sertifikatą.
		Bendra pirkimo objekto 5 dalies suma:				10 833,00	11 374,65

Pirkimo objekto dalies Nr.	Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis metams	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM	Suma su / PVM, / EUR	Reikalavimai
1	2	3	4	5	6		7	8
6	Silikoniniai drenai
	6.1	Silikoninis drenas 5 x 8 mm (po 25 m)	vnt.	4	-	-	-
	6.2	Silikoninis drenas 7 x 10 mm (po 25 m)	vnt.	4	-	-	-
	6.3	Silikoninis drenas 8 x 12 mm (po 25 m)	vnt.	4	-	-	-
	6.4	Silikoninis drenas 4 x 6 mm (po 25 m)	vnt.	4	-	-	-
	Bendra pirkimo objekto 6 dalies suma:					-	-
7	Pipetė be futliaro
	7.1	Pipetė be futliaro	vnt.	100	-	-	-
	Bendra pirkimo objekto 7 dalies suma:					-	-
8	Medinės mentelės
	8.2	Medinės mentelės (nesterilios)	vnt.	5000	0,0097	48,50	50,93
	Bendra pirkimo objekto 8 dalies suma:					48,50	50,93
9	Basonai, antelės
	9.1	Basonai	vnt.	20	6,3375	126,75	153,37
	9.2	Antelės su dangčiu	vnt.	20	1,1830	23,66	28,63
	9.3	Antelės be dangčio	vnt.	20	1,1830	23,66	28,63
	Bendra pirkimo objekto 9 dalies suma:					174,07	210,62
10	Paklojamoji klijuotė
	10.1	Paklojamoji klijuotė	metrai	300	3,0750	922,50	1 116,23
	Bendra pirkimo objekto 10 dalies suma:					922,50	1 116,23
11	Pirštinės buitinės
	11.1	Buitinės pirštinės	pora	100	-	-	-	Nesterilios, supakuotos poromis. Dydžiai: S, M, L, XL.
	Bendra pirkimo objekto 11 dalies suma:					-	-

					Viso:	36 104,47	38 085,16

## 1
Techninė specifikacija vienkartinių necheminių medicinių prekių 2023m.

Pirkimo objekto dalies Nr.	Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis metams	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM	Suma su / PVM, / EUR	Reikalavimai
1	2	3	4	5	6		7	8
6	Silikoniniai drenai
	6.1	Silikoninis drenas 5 x 8 mm (po 25 m)	vnt.	4
	6.2	Silikoninis drenas 7 x 10 mm (po 25 m)	vnt.	4
	6.3	Silikoninis drenas 8 x 12 mm (po 25 m)	vnt.	4
	6.4	Silikoninis drenas 4 x 6 mm (po 25 m)	vnt.	4
	Bendra pirkimo objekto 6 dalies suma:
7	Pipetė be futliaro
	7.1	Pipetė be futliaro	vnt.	100
	Bendra pirkimo objekto 7 dalies suma:
8	Medinės mentelės
	8.2	Medinės mentelės (nesterilios)	vnt.	5000
	Bendra pirkimo objekto 8 dalies suma:
9	Basonai, antelės
	9.1	Basonai	vnt.	20
	9.2	Antelės su dangčiu	vnt.	20
	9.3	Antelės be dangčio	vnt.	20
	Bendra pirkimo objekto 9 dalies suma:
10	Paklojamoji klijuotė
	10.1	Paklojamoji klijuotė	metrai	300
	Bendra pirkimo objekto 10 dalies suma:
11	Pirštinės buitinės
	11.1	Buitinės pirštinės	pora	100				Nesterilios, supakuotos poromis. Dydžiai: S, M, L, XL.
	Bendra pirkimo objekto 11 dalies suma:

					Viso: