Sąlygų priedas Nr. 2

LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ DIAGNOSTIKAI ATLIKTI  PIRKIMAS

(Įstaigos nuosaviems prietaisams arba lygiaverčiams) 2023-2024 METAMS

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą dėl atskiros pirkimo dalies, turi siūlyti visą pirkimo dalyje nurodytą prekių kiekį. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu.

Pirkimo 1, 2 ir 4 dalyse kartu su pasiūlymu privalo būti pateikti atitikimą kokybiniams ir techniniams reikalavimams įrodantys dokumentai (gamintojo dokumentacijoje pažymimi siūlomų parametrų atitikimai).

Jei perkančiajai organizacijai kyla abejonių ar klausimų dėl siūlomų reagentų ir priemonių diagnostikai atlikti, ji gali bet kada tiekėjų paprašyti pateikti reagentų ar priemonių diagnostikai atlikti gamintojo dokumentų, instrukcijų, sertifikatų, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentų ir pan.

| Pirkimo dalis Nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priemonės diagnostikai atlikti: (siūlyti visą dalį) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Reikalavimai gaminiui | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams (su nuoroda į gamintojo dokumentaciją, kuri pateikiama su pasiūlymu) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Suma EUR be PVM 12 mėn. | Suma EUR su PMV 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 1.1. | Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti išmatose (iFOB) testas | Atliekama ne ilgiau kaip per 10 min, jautrumas 45ng/ml (±5ng/ml) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Greitas streptokoko A testas N25 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Pirkimo dalis Nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Priemonės diagnostikai atlikti: (siūlyti visą dalį) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Reikalavimai gaminiui | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams (su nuoroda į gamintojo dokumentaciją, kuri pateikiama su pasiūlymu) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Suma EUR be PVM 12 mėn. | Suma EUR su PMV 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 2.1. | Kapiliarinio kraujo paėmimo mėgintuvėliai 0,15-0,2 ml. | Mikromėgintuvėlio vidinis dugnas turi būti "U" raidės formos, užtikrinantis ėminio stabilumą tiek paėmimo, tiek transportavimo metu ir sumažinantis trombocitų agregacijos tikimybę, su įstatytu kapiliaru, su kraujo paėmimo žyma | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Automatiniai lancetai (kapiliariniam kraujui) 21G 1,8 mm | Aktyvuojamas paspaudžiant kepurėlę. Adata sterili, dengta silikonu. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Antgaliai geltoni, yelow tip for automatic pipette Ependorf (tūris 0-200mkl) |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Pirkimo dalis Nr. 3 Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos Miditron Junior II šlapimo analizatoriui 1 vnt. (analizatorius įstaigos nuosavybė). Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys Miditron Junior II šlapimo analizatoriui. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuotės įkainis, EUR be PVM | Pakuotės įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
|  | Ne mažiau kaip 10 parametrų tyrimas: kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diagnostinės juostelės |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibracinės juostelės |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Spausdinimo juostelė |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Terminis popierius |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kokybės kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | X |

Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 12 mėn. laikotarpiui.

2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 12 mėn.

| Pirkimo dalis Nr. 4 Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos C-reaktyvinio baltymo nustatymui kartu su analizatoriumi panaudai, skirtu matuoti C-reaktyvinį baltymą veniniame ir kapiliariniame kraujyje, kraujo serume ir plazmoje (analizatorius turi atitikti 4.2 dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuotės įkainis, EUR be PVM | Pakuotės įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
|  | Tiriamoji analitė: CRB (kiekybinis testas) | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CRB testas |  | 4500 | 9pak. x N500 | 650,00 | 735,00 | 7350,00 | Aidian OY, 135174 Quikread GO CRP kit |
| 2 | Kokybės kontrolė |  | 6 | 6pak. x 1ml | 18,00 | 18,90 | 113,40 | Aidian OY, 153763, 153764 Quikread CRP kontroll 1ml |
| 4 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  | 7463,40 | X |

Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 12 mėn laikotarpiui.

2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 12 mėn.

4.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI  CRB ANALIZATORIUI PANAUDAI – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus konkrečius parametrus ir jų reikšmes patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras (pateikiamas su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Portatyvus automatinis diagnostinis CRB analizatorius | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas | „QuikRead GO instrument“, Aidian OY / QuikRead_go_Family_Brochure |
| 2. | Matavimo ribos kraujyje, kiekybinis nustatymas | 5-200 mg/L | 5-200 mg/L / QuikRead-go-Technical-Specifications LT 1psl. |
| 3. | Matavimo metodas/principas | Fotometrinis, imunoturbidimetrinis, turbidimetrinis arba lygiavertis | Fotometrinis-imunoturbidimetrinis / QuikRead-go-Technical-Specifications LT 2psl. |
| 4. | Nereikalingas mėginio paruošimas | Testo atlikimas vienoje matavimo kiuvetėje | Testo atlikimas vienoje matavimo kiuvetėje / QR GO naud instr LT 20psl. |
| 5. | Atlikimo laikas (bendra vieno tyrimo procedūros trukmė) | iki 3 min. | 2 min. / QuikRead-go-Technical-Specifications LT 1psl. |
| 6. | Mėginio tūris. Mėginys | ne daugiau 20µl veninio kraujo ar kapiliarinio kraujo, serumo ar plazmos, iš pirminių biocheminių su kreš.akt., KEDTA, Li(Na) heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių ir/arba tiesiai nuo piršto. | 20µl / QuikRead-go-Technical-Specifications LT 1psl. veninio kraujo ar kapiliarinio kraujo, serumo ar plazmos, iš pirminių biocheminių su kreš.akt., KEDTA, Li(Na) heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių ir/arba tiesiai nuo piršto / QR_go_CRP_IFU LT 4psl. |
| 7. | Normos ribos | Skirtingiems mėginių tipams (veninio, kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos) tokios pačios. | Skirtingiems mėginių tipams (veninio, kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos) tokios pačios. / QR_go_CRP_IFU LT 5psl. |
| 8. | Kalibracija | Gamyklinė arba kalibruojasi automatiškai. | Gamyklinė arba kalibruojasi automatiškai / QR GO naud instr LT 27psl. |
| 9. | Prietaiso valdymas | Grafinio jutiklinio ekrano pagalba, ekrane pateikiama išmatuoto parametro reikšmė | Grafinio jutiklinio ekrano pagalba, ekrane pateikiama išmatuoto parametro reikšmė / QR GO naud instr LT 9psl. |
| 10. | Galimybė perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą | Pateikti komunikavimo protokolą | Perduoda tyrimų rezultatus į informacinę sistemą / QuikRead_go_Connectivity_Sales_Sheet_web |
| 11. | Valdymo meniu | Pageidautina lietuvių kalba | Lietuvių kalba / LT meniu plus Atmintis QR go Information regarding QuikRead go_LT_signed |
| 12. | CE sertifikatas | CE sertifikatas būtinas | CE sertifikatai pateikiami / Gamint.dok. |

Bendri reikalavimai:

1. Siūlant analizatorių, teikiamą panaudai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti alternatyvaus analizatoriaus duomenys (gamintojo dokumentai, įrodantys atitikimą pateiktiems būtiniesiems reikalavimams).

2. Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui (12 mėn.). Įvykus analizatoriaus gedimui, tiekėjas įsipareigoja jį pataisyti arba užtikrinti alternatyvų sprendimą (pvz., instaliuojamas kitas analogiškas analizatorius ar pan.), kad nenutrūktų kokybiškas laboratorijos darbas. Pateikti rašytinį įsipareigojimą.

3. Pateikiamas techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas.

4. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra.

5. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai.

| Pirkimo dalis Nr. 7 Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos CRP Quik Read 101 analizatoriui 5 vnt. (analizatoriai įstaigos nuosavybė). Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys CRP Quik Read 101 analizatoriui. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuotės įkainis, EUR be PVM | Pakuotės įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
|  | Tiriamoji analitė: CRB (kiekybinis testas) | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CRB testas |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kokybes kontrole |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CRB kapiliaras |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CRB stūmoklis |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | X |

Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas kiekvieno analizatoriaus eksploatacijai 12 mėn laikotarpiui.

2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 12 mėn.