## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, privalo atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus, turėti gamintojo išduotas CE atitikties deklaracijas (arba CE sertifikatus).
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių kilmės šalis yra ne ES narė, gamintojas turi turėti įgaliotą atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
5. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 60% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko.
6. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
7 | Priemonė sodapūtei | 1. Profilaktiniai valymo milteliai (soda) naudojami supragingivalinėms procedūroms 2. Skirti naudoti odontologijoje, su sodasrovėmis NSK Prophy-Mate Neo. 3. Nesugeria drėgmės, neabrazyviniai. 4. Grūdelių dydis 54 µ. 5. Pakuotėje 300 g.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
7. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2017/745 „Medicinos prietaisai“ nustatytus reikalavimus.
8. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
9. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
10. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Inoveca medtechna“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Kęstutis Sirgedas