## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, privalo atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus, turėti gamintojo išduotas CE atitikties deklaracijas (arba CE sertifikatus). 3. Reagentai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 217/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, turėti gamintojo išduotas CE atitikties deklaracijas (arba CE sertifikatus).
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių kilmės šalis yra ne ES narė, gamintojas turi turėti įgaliotą atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
5. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 60% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko.
6. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
3 | Reagentai darbui su kraujo krešumo analizatoriumi "Q3 Plus" | Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės tinka darbui su analizatoriumi "Q3 Plus".
3.1 | Juostelė, kraujo krešumui nustatyti PT/INR | Pakuotėje N12 (12 vnt juostelių)
3.2 | Juostelė, kraujo krešumui nustatyti APTT | Pakuotėje N12 (12 vnt juostelių)
3.3 | Kontrolė QS-1-CL Pro | Pakuotėje N2 (2 vnt kontrolių)
3.4 | Kontrolė QS-9-CL Pro | Pakuotėje N2 (2 vnt kontrolių)
3.5 | Popierius, spausdintuvui | Pakuotėje N5 (5 vnt)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
7. Reagentai, kokybės kontrolės ir kalibratoriai privalo atitikti Europos parlamento ir Tarybos direktyvos ES reglamento 2017/746 "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu.
8. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
9. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
10. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Medita“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Aivaras Pliauckys