TSD-875, VPP-2004

**Širdies chirurgijai skirtų instrumentų techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** | **Pavadinimas (specifikacija)** | **Reikalaujamos parametro reikšmės** | **Siūlomos parametro reikšmės** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 6. | Pincetas (orientacinis kiekis 12 vnt.) | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos);  2. Standartinio modelio;  3. Tiesus;  4. Bendras instrumento ilgis 160 ± 5 mm;  5. Su 1x2 dantukais.  6. Skirtas daugkartiniam naudojimui;  7. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*).  8. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).  9. Garantinis terminas ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno;  2. Standartinio modelio;  3. Tiesus;  4. Bendras instrumento ilgis 160 mm;  5. Su 1x2 dantukais.  6. Skirtas daugkartiniam naudojimui;  7. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (*atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas*).  8. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui pateikiamas žymėjimą CE ženklu patvirtinantis galiojantis dokumentas (CE sertifikato kopija).  9. Garantinis terminas 24 mėnesiai. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.
2. Siūlomi instrumentai (ant instrumentų) privalo turėti žymėjimą CE ženklu, gamintojo pavadinimu ir instrumento identifikaciniu kodu ***(pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimą)***.
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.