- Incides® N naudojimo instrukcija

##### Efektyvi ir praktiška dezinfekcinė valymo priemonė greitai paviršių dezinfekcijai

- Be aldehidų.

- Visų tipų paviršiams, taip pat ir medicininei įrangai

- Efektyvus valymas ir dezinfekcija

- Paruoštas naudoti

Naudojamas  ligoninėse, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, skubiai nedidelių paviršių dezinfekcijai. Gydytojų kušečių, stalų, ginekologinių kėdžių ir t.t. dezinfekcijai.

Naudojimosi instrukcija: dezinfekuojamą paviršių nuvalyti servetėle.

Sudėtis: Incides® N yra šių aktyviųjų medžiagų: 35% 2-propanolio; 25% 1-propanolio; 0,375 g amfoterinių paviršiaus aktyvių medžiagų (20%).

| Mikrobiologinių ir virusologinių tyrimų rezultatai | Ekspozicijos laikas |
| --- | --- |
| Bakterijos, grybeliai | 1 min |
| Bakterijos (taip pat ir TBC), grybeliai, virusai (taip pat ir HBV, ŽIV) | 5 min |

Saugaus darbo taisyklės: Naudodami preparatą saugokite gleivinę, akis, nosį, gerklę bei odą. Preparatui patekus į akis, nedelsiant plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją. Saugokite nuo vaikų. Preparatas yra degus. Užsiliepsnojimo temperatūra 26º C. Nenaudoti alkoholiui jautrių paviršių dezinfekcijai. Dezinfekuodami elektros prietaisus visuomet įsitikinkite ar jie yra išjunkti iš tinklo. Naudojant laikykitės bendrų saugumo reikalavimų. Saugokite vėsioje patalpoje originaliose pakuotėse.

Gamintojas: Ecolab GmbH & Co. OHG

Postfach 13406, D-40554

Dusseldorf

Atstovas Lietuvoje:

UAB „VITROLAB“

Baltų pr. 36-11, Kaunas

Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29