{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":125,"n_cols":8,"rows_kept":125,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["ČIUŽINIAI (PRAGULŲ PROFILAKTIKAI, GYDYMUI)"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022-11-30"]
["Nr.:",74]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"IĮ \"Gevaina\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,301835636]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Naglio 12-64, Kaunas, LT-52370"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100004290619"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT 907300010110146398, Swedbank AB, b.k.73000"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Vadybininkė Gintarė Šulskienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"860055597, 860313144, info@gevaina.lt "]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Savininkas Gediminas Pileckis"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Savininkas Gediminas Pileckis, 860055597, 8 37 330288, info@gevaina.lt "]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"-",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:",null,null,"-"]
["1. DALIS","ANTIPRAGULINIS ČIUŽINYS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.","Antipragulinis čiužinys"]
["1.1.","Antipragulinis čiužinys",30,"vnt.",88.96,{"$f":"IF(ISBLANK(E36),\"\", PRODUCT(C36,E36))","v":2668.7999999999997},"Gamintojas: IĮ \"Gevaina\", Modelis: Antipragulinis čiužinys"]
["1.1.1.","Matmenys (plotis x ilgis) 90 x 200 cm +/-2 cm",null,null,null,null,null,"Matmenys (plotis x ilgis) 90 x 200 cm "]
["1.1.2.","Aukštis: ne mažiau 14 cm.",null,null,null,null,null,"Aukštis: 14 cm."]
["1.1.3.","Pagamintas iš elastingo tankio poliuretano putų (porolono tankis ne mažiau 40 kg/m3) arba lygiaverčio.",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš elastingo tankio poliuretano putų (porolono tankis 40 kg/m3)."]
["1.1.4.","Užvalkalas pagamintas iš audinio (100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu arba lygiaverčių medžiagų):",null,null,null,null,null,"Užvalkalas pagamintas iš audinio (100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu):"]
["1.1.5.","Čiužinio užvalkalo audinio medžiaga: nepralaidi skysčiams, pralaidi orui; dezinfekuojamas paviršius; skalbiama  ne mažiau kaip 70 ºC skalbimo mašinose",null,null,null,null,null,"Čiužinio užvalkalo audinio medžiaga: nepralaidi skysčiams, pralaidi orui; dezinfekuojamas paviršius; skalbiama 70 ºC skalbimo mašinose"]
["1.1.6.","Užvalkalas su „L“ formos užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu  prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje.",null,null,null,null,null,"Užvalkalas su „L“ formos užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu  prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje."]
["1.1.7.","Čiužinys turi būti su įpjovomis, kurios užtikrintų oro cirkuliaciją ir pasyvų paciento kūno masažą",null,null,null,null,null,"Čiužinys su įpjovomis, kurios užtikrina oro cirkuliaciją ir pasyvų paciento kūno masažą"]
["1.1.8.","Čiužinio apkrova ne mažiau 200 kg.",null,null,null,null,null,"Čiužinio apkrova 200 kg."]
["1.1.9.","Čiužinys skirtas ne mažesnės kaip žemos pragulų rizikos pacientams",null,null,null,null,null,"Čiužinys skirtas ne mažesnės kaip žemos pragulų rizikos pacientams"]
["1.1.10.","Čiužinio svoris ne daugiau nei 13 kg",null,null,null,null,null,"Čiužinio svoris 13 kg"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C36:C46)<>COUNT(F36:F46)),\"\", SUM(F36:F46))","v":2668.7999999999997},{"$f":"IF((COUNT(C36:C46)<>COUNT(F36:F46)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",560.45000000000005]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F48), \"\", SUM(F47:F48))","v":3229.25}]
[]
[]
[]
["2. DALIS","ČIUŽINYS SU KOMPRESORIUMI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["2.","Čiužinys su kompresoriumi"]
["2.1.","Čiužinys su kompresoriumi",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E58),\"\", PRODUCT(C58,E58))","v":""}]
["2.1.1.","Čiužinys nuo pragulų su kompresoriumi yra skirtas gulintiems ligoniams, kuriems gresia pragulų rizika"]
["2.1.2.","čiužinys į funkcinę lovą tiesiamas ant pagrindinio čiužinio"]
["2.1.3.","Čiužinys turi ne mažiau kaip 120 celių, kuriose kompresoriaus pagalba oras cirkuliuoja visomis kryptimis, stimuliuoja odos paviršių ir taip gerina kraujo apytaką"]
["2.1.4.","Čiužinys pagamintas iš vandeniui atsparios PVC medžiagos"]
["2.1.5.","Matmenys: plotis 80-90cm, ilgis 190-200cm."]
["2.1.6.","Kompresorius turi kabliukus, kuriais prisitvirtina prie lovos krašto"]
["2.1.7.","Čiužinys tvirtinasi prie apatinio čiužinio"]
["2.1.8.","Čiužinio apkrova ne mažiau kaip 130 kg"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C58:C66)<>COUNT(F58:F66)),\"\", SUM(F58:F66))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C58:C66)<>COUNT(F58:F66)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F68), \"\", SUM(F67:F68))","v":""}]
[]
[]
[]
["3. DALIS","ELEKTRINĖ ŠILDOMA ANTKLODĖ"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["3.","Elektrinė šildoma antklodė"]
["3.1.","Elektrinė šildoma antklodė",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E78),\"\", PRODUCT(C78,E78))","v":""}]
["3.1.1."," Vienkartinės antklodės, skirtos pacientų šildymui operacijos metu "]
["3.1.2.","Išmatavimai: ne mažesnė nei 2180*1270mm"]
["3.1.3.","Šildymas vyksta tolygiai paskirstant orą antklodėje"]
["3.1.4."," Antklodės viršutinis sluoksnis aiškiai skiriasi nuo apatinio, siekiant išvengti klaidų naudojant. "]
["3.1.5.","Antklodė tvirtintinasi prie paviršių, kad apsaugoti nuo slydimo"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C78:C83)<>COUNT(F78:F83)),\"\", SUM(F78:F83))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C78:C83)<>COUNT(F78:F83)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F85), \"\", SUM(F84:F85))","v":""}]
[]
[]
[]
["4. DALIS","ČIUŽINYS VISKOELASTINIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["4.","ČIUŽINYS VISKOELASTINIS"]
["4.1.","Viskoelastinis čiužinys",9,"vnt.",105.42,{"$f":"IF(ISBLANK(E95),\"\", PRODUCT(C95,E95))","v":948.78},"gamintojas: IĮ \"Gevaina\", Viskoelastinis čiužinys"]
["4.1.1.","Čiužinys skirtas ne mažesnės kaip aukštos pragulų rizikos pacientams",null,null,null,null,null,"atitikties deklaracija-sertifikatas"]
["4.1.2.","Čiužinys pagamintas iš ne mažiau kaip trijų skirtingo tankio ir skirtingų rūšių porolono sluoksnių, viršutinis – viskoelastinis porolonas 50-60kg/m3, prisitaikantis prie kūno ir tolygiai paskirstantis spaudimą",null,null,null,null,null,"Čiužinys pagamintas iš trijų skirtingo tankio ir skirtingų rūšių porolono sluoksnių, viršutinis – viskoelastinis porolonas 50kg/m3, prisitaikantis prie kūno ir tolygiai paskirstantis spaudimą"]
["4.1.3.","Vidurinis elastingas porolonas, kurio tankis 35-40kg/m3, apatinis 42-50kg/m3  elastingumas porolonas",null,null,null,null,null,"Vidurinis elastingas porolonas, kurio tankis 35kg/m3, apatinis 42kg/m3  elastingumas porolonas"]
["4.1.4.","Viršutinis čiužinio viskoelastinio porolono sluoksnis profiliuotas ",null,null,null,null,null,"Viršutinis čiužinio viskoelastinio porolono sluoksnis profiliuotas "]
["4.1.5.","Čiužinys komplektuojamas su medicininiu užvalkalu, kuris dengia čiužinį iš visų pusių",null,null,null,null,null,"Čiužinys komplektuojamas su medicininiu užvalkalu, kuris dengia čiužinį iš visų pusių"]
["4.1.6.","Audinys iš skysčiams nelaidžios, higieniškos, orui pralaidžios medžiagos",null,null,null,null,null,"Audinys iš skysčiams nelaidžios, higieniškos, orui pralaidžios medžiagos"]
["4.1.7.","Užtrauktuko ilgis per ne mažiau kaip  dvi užvalkalo kraštines su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje",null,null,null,null,null,"Užtrauktuko ilgis per  dvi užvalkalo kraštines su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje"]
["4.1.8.","Užvalkalas:kampai sutvirtinti papildomomis siūlėmis; dezinfekuojamas; atsparus autoklavavimui iki +120°C; skalbiamas iki + 95°C, galima džiovinti džiovyklėje ne mažiau kaip  70°.",null,null,null,null,null,"Užvalkalas:kampai sutvirtinti papildomomis siūlėmis; dezinfekuojamas; atsparus autoklavavimui +120°C; skalbiamas + 95°C, galima džiovinti džiovyklėje  70°."]
["4.1.9.","Išmatavimai: ilgis 195-200cm, plotis 90+-3cm",null,null,null,null,null,"Išmatavimai: ilgis 200cm, plotis 90cm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C95:C104)<>COUNT(F95:F104)),\"\", SUM(F95:F104))","v":948.78},{"$f":"IF((COUNT(C95:C104)<>COUNT(F95:F104)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",199.24]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F106), \"\", SUM(F105:F106))","v":1148.02}]
[]
[]
[]
["5. DALIS","ANTIPRAGULINIS ČIUŽINYS OPERACINEI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["5.","ANTIPRAGULINIS ČIUŽINYS OPERACINEI"]
["5.1.","Antipragulinis čiužinys operacinei",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E116),\"\", PRODUCT(C116,E116))","v":""}]
["5.1.1.","Čiužinys skirtas operacinei"]
["5.1.2.","pagamintas iš poliuretano (ne mažiau 75mikronų poliuretano apvalkalo) ir viskolelastinės tinklinės struktūros gelio"]
["5.1.3.","be latekso, be ftalatų, hipoalergiškas"]
["5.1.4.","Ne mažiau 200proc tamprumo"]
["5.1.5.","Galima plauti, dezinfekuoti, autoklavuoti"]
["5.1.6.","Išmatavimai: ne mažesnis nei 1200*500*13mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C116:C122)<>COUNT(F116:F122)),\"\", SUM(F116:F122))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C116:C122)<>COUNT(F116:F122)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F124), \"\", SUM(F123:F124))","v":""}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":83,"n_cols":11,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,1,21,6],[20,1,20,6],[19,1,19,6],[18,1,18,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[30,0,30,9],[35,4,35,9],[33,4,33,9],[35,0,35,3],[33,0,33,3],[15,0,15,9],[17,7,17,9],[17,1,17,6],[28,7,28,9],[25,7,25,9],[20,7,20,9],[19,7,19,9],[18,7,18,9],[27,7,27,9],[26,7,26,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[28,1,28,6],[27,1,27,6],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[1,0,2,10],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[9,0,9,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"-"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"ne"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"-"]
[4,"Įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Taip"]
[5,"Atitikties deklaracija-sertifikatas 1 daliai",null,null,null,null,null,"ne "]
[6,"Atitikties deklaracija-sertifikatas 2 daliai",null,null,null,null,null,"ne"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"vadybininkė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Gintarė Šulskienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6901 2022-11-14 12:37:57"]