VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis metams
	Vieneto kaina Eur su PVM
	Orientacinė metinio poreikio suma Eur su PVM
	Pakuotė
	Pakuotės kaina Eur su PVM
	Reikalavimai

	9
	Paviršių dezinfekcijos medžiagos

Bromosept 50 P“

Gamintojas :

Abic Ltd, Izraelis

1 L 0,05 % darb. tirp. kaina su PVM - 0,018 eur tirpalą keičiant kasdien.


	L
	60
	35,00
	2100,00
	1 L
	35,00
	Veiklioji medžiaga: aminai ir ketvirtiniai amonio junginiai (100 g koncentrato veikliųjų medžiagų turi būti ne mažiau kaip 25 g). Sudėtyje neturi būti chloro, aldehidų, fenolių junginių, rūgščių. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTO). Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis. 

Turi tikti įvairių kietų paviršių, san. mazgų, stalo indų, maisto ruošimo patalpų, naujagimių inkubatorių, anestezijos įrangos, slaugos priemonių plovimui ir dezinfekcijai.

Turi turėti trumpą ekspozicijos laiką (10-30 min.); nepalikti dėmių, greitai džiūti; fiksuotas užsukimas. Su pompa.

	* Mūsų siūlomas pirkimo objekto kiekis yra 60 L, nors poreikis nurodytas Jūsų reikalavimuose yra po 300L. Savo pasiūlymą motyvuojame tuo, kad mūsų rekomenduojama ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM patvirtinta koncentracija paviršių dezinfekcijai yra 0,05 %. Esant tokiai mažai koncentracijai (0,05%), Jūsų perkamas kiekis (300 L), turėtų būti 5 kartus mažesnis, naudojant mūsų koncentratą. Mums žinoma, kad į Lietuvos rinką yra tiekiami paviršių dezinfekantai yra ne mažesnės kaip 0,25% darbinio tirpalo koncentracijos.

	13
	Dezinfekciniu tirpalu impregnuotos servetėlės echoskopų daviklių dezinfekcijai

Sani-Cloth Active;           

Gamintojas: PDI, UK


	Serve-tėlė
	25000
	0,024
	600 ,00
	200 serv.
	4,80
	Skirta echoskopų daviklių kasdieninei dezinfekcijai.

Veiklioji medžiaga: alkilaminai ir ketvirtiniai amino junginiai. Neturi būti alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min.
Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos dezinfekcine priemone servetėlės supakuotos į saugią minkštą vienkartinio naudojimo plastikinę pakuotę su hermetiniu dangteliu (išlaiko drėgmę visą pakuotės naudojimo laiką). Servetėlės ne mažiau 180x180 mm dydžio, traukiamos iš pakuotės po vieną. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų, perteklinės drėgmės. Pakuotėje ne mažiau 80 servetėlių.

	14.
	Servetėlės greitai jautrių paviršių dezinfekcijai

Prodene D51, 
Gamintojas: Prodene Klint, Prancūzija
	Serve-tėlė
	14000
	0,027
	378,00
	100 serv.
	2,73
	Skirta jautrių paviršių dezinfekcijai: monitorių, klaviatūrai, mobilių telefonų, jutiklių ekranų, operacinėms lempoms, medicininių prietaisų paviršiams pagamintiems iš dirbtinės odos.

Veiklioji medžiaga: alkoholio 20-30%.
Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai, ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu. Servetėlės ne mažiau 180x200 mm dydžio. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų, perteklinės drėgmės. Pakuotėje ne mažiau 80 servetėlių.


	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis metams
	Vieneto kaina Eur su  PVM
	Orientacinė metinio poreikio suma Eur su PVM
	Pakuotė
	Pakuotės kaina Eur su PVM
	Reikalavimai

	18.
	Instrumentų dezinfekcijos medžiagos

Nosocomia Predesinfectant Instruments 5 L;
Gamintojas:

„Prodene Klint“,

Prancūzija
	L
	300
	6,72
	2016,00
	5,0 l
	33,60
	Be aldehidų, fenolių, chloro, peroksidų.

Sudėtyje turi būti: alkilamino grupės dariniai, tenzidai, korozijos inhibitoriai. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTA, PAPOVA, VACINIA),valymo savybėmis, esant dideliam instrumentų užterštumui, neputoti, negadinti stiklo, plastmasių, nerūdijančio plieno gaminių. Turi būti fiksuotas užsukimas.


VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ ANTAKALNIO FILIALAS

	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis metams
	Vieneto kaina su PVM
	Orientacinė metinio poreikio suma Eur su PVM
	Reikalavimai

	47.
	Servetėlės odos antiseptikai

Alco Pred Pads; 
200 serv.
Gamintojas: “ PDI‘,

 Jungtinė Karalystė
	Dėžutė
	2000
	100 serv.

kaina-1,45
	2900,00
	Pagrindinė veiklioji medžiaga alkoholiai: propanolis - ne mažiau 60%.Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, veikianti bakterijas (TBC), grybelius ir virusus (HBV, ŽIV, HCV). Pasižymi greitu veikimu, ekspozicija prieš injekcijas iki 30 s., nealergizuoja odos, pagamintos iš neaustinio pluošto, servetėlės dydis 8 x 6 (± 0,5 cm) cm, supakuotos atskiruose pakeliuose. Vienoje pakuotėje ne mažiau 100 servetėlių, sujungtų po du pakelius. Ženklintos CE (pateikti atitikties deklaraciją pagal 93/42/EEB).


	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis metams
	Vieneto kaina Eur su PVM
	Orientacinė metinio poreikio suma Eur su PVM
	Pakuotė
	Pakuotės kaina Eur su PVM
	Reikalavimai

	52.
	Dezinfekciniu tirpalu impregnuotos servetėlės echoskopų daviklių dezinfekcijai

Sani-Cloth Active;           

Gamintojas: PDI, UK


	Serve-tėlė
	2000
	0,024
	48,00
	200 serv.
	4,80
	Skirta echoskopų daviklių kasdieninei dezinfekcijai.

Veiklioji medžiaga: alkilaminai ir ketvirtiniai amino junginiai. Neturi būti alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min.
Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią minkštą vienkartinio naudojimo plastikinę pakuotę su hermetiniu dangteliu (išlaiko drėgmę visos pakuotės naudojimo metu). Servetėlės - ne mažiau 180x180 mm dydžio. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų. Pakuotėje ne mažiau 80 servetėlių.

	53.
	Servetėlės greitai jautrių paviršių dezinfekcijai

Prodene D51, 
Gamintojas: Prodene Klint, Prancūzija
	Serve-tėlė
	24000
	0,027
	648,00
	100 serv.
	2,73
	Skirta jautrių paviršių dezinfekcijai: monitorių, klaviatūrai, mobilių telefonų, jutiklių ekranų, operacinėms lempoms, medicininių prietaisų paviršiams pagamintiems iš dirbtinės odos.

Veiklioji medžiaga: etanolio 140mg/ l, propanolio-2/100mg l, propanolio-1/60mg l.
Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu. Servetėlės ne mažiau 180x200 mm dydžio. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų. Pakuotėje ne mažiau 80 servetėlių.


	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis metams
	Vieneto kaina Eur su PVM
	Orientacinė metinio poreikio suma Eur su PVM
	Pakuotė
	Pakuotės kaina Eur su PVM
	Reikalavimai

	57.
	Instrumentų dezinfekcijos medžiagos

Nosocomia Predesinfectant Instruments 5 L;

Gamintojas:

„Prodene Klint“,

Prancūzija
	L
	160
	6,72
	1075,20
	5,0 l
	33,60
	Skystas koncentratas. Be aldehidų, fenolių, chloro, peroksidų. Sudėtyje turi būti: alkilamino grupės dariniai, tenzidai, korozijos inhibitoriai. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTA, PAPOVA, VACINIA). Turi pasižymėti stipriomis valymo savybėmis, esant dideliam instrumentų užterštumui, neputoti, negadinti stiklo, plastmasių, nerūdijančio plieno gaminių. Turi būti fiksuotas užsukimas.

	58.
	Odontologinių instrumentų dezinfekavimo ir valymo preparatai

Nosocomia Zyme 1L;

Gamintojas: Prodene Klint, Prancūzija
	L
	60
	9,77
	586,20
	1L
	9,77
	Skysti. Skirti valyti ir dezinfekuoti besisukančius tiksliuosius odontologinius instrumentus: grąžtus, šlifavimo diskus, dantų šaknų kanalo instrumentus. Veiklioji medžiaga- alkoholiai ir šarmas, antikorozinės bei plaunančios medžiagos. Platus veikimo spektras naikina bakterijas (Įsk. TB), grybelius inaktyvuoja virusus (HBV ir ŽIV). Paruošta naudoti priemonė. Ekspozicija – 5min. Po dezinfekcijos instrumentų perplauti nereikia

	59.
	Odontologinės atsiurbimo sistemos ir spjaudyklės valymo, dezinfekcijos ir priežiūros preparatai 

Nosocomia Zyme 1L;

Gamintojas: Prodene Klint, Prancūzija
	L
	10
	9,77
	586,20
	1L
	9,77
	Skystas koncentratas. Veiklioji medžiaga- dioctyldimethyl ammonium chloride. Kitos medžiagos: nejoniniai surfaktantai (aktyviosios paviršiaus medžiagos), putojimo reguliatoriai, korozijos inhibitoriai, kvapai ir dažai. Tinka visų tipų amalgamų atskyrėjams. Nesusidaro putos. Ekonomiškas. Pakuotė 2 – 3 Ltr .


