## 1-128_pirkimo_dalys
				Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1-129 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Orientacinis kiekis, vnt.	Vieno siūlo kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas %	Bendra orientacinė suma EUR (be PVM)	Bendra orientacinė suma EUR (su PVM)	10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur	Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur	Techniniai reikalavimai	Siūlo storis	Adatos lenktumas	Adatos ilgis, mm	Adatos forma	Siūlo ilgis, cm	Kompanijos gamintojos pavadinimas	Prekės katalogo Nr.
11.	Polipropileno tinkleliai:
11.1.	Polipropileno tinkleliai	vnt.	500	17,20	5	8 600,00	9 030,00	903,00	9 933,00	1. Sterilus implantas; / 2. Tinklelio svoris nuo 35-53 g/m2. / 3. Tinklelio porų dydis: nuo 1 mm x 1 mm iki 1,8 mm x 1,8 mm		11 x 6	MA-271-OPUS-006	OPTOMESH ULTRALIGHT
11.2.	Polipropileno tinkleliai	vnt.	300	22,60	5	6 780,00	7 119,00	711,90	7 830,90			15 x 10	MA-271-OPUS-011	OPTOMESH ULTRALIGHT
11.3.	Polipropileno tinkleliai	vnt.	100	68,00	5	6 800,00	7 140,00	714,00	7 854,00			30 x 30	MA-271-OPUS-021	OPTOMESH ULTRALIGHT
11.4.	Polipropileno tinkleliai	vnt.	220	40,00	5	8 800,00	9 240,00	924,00	10 164,00			30 x 15	MA-271-OPUS-018	OPTOMESH ULTRALIGHT
11 dalis iš viso:					30 980,00	32 529,00	3 252,90	35 781,90
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Orientacinis kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Bendra orientacinė suma EUR (be PVM)	Bendra orientacinė suma EUR (su PVM)	10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur	Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur	Techniniai reikalavimai				Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas	Prekės katalogo Nr.
40.	Pleistras (pagrindas plastikinis)	vnt.	3000	0,28	5	840,00	882,00	88,20	970,20	1. Plotis: 2,5 cm; / 2. Ilgis: ne mažiau 9 m; / 3. Rulonėliuose; / 4. Plėšomas dvejomis kryptimis; / 5. Leidžia odai kvėpuoti; / 6. Hipoalergiškas; / 7. Limpa prie odos ir vamzdelių; / 8. Paženklinta CE ženklu.				OneMed Group Oy	ONE2402032
41.	Pleistrai (pagrindas popierinis)	vnt.	14000	0,225	5	3 150,00	3 307,50	330,75	3638,25	1. Plotis: 2,5 cm; / 2. Ilgis: ne mažiau 9 m; / 3. Rulonėliuose. / 4. Plėšomas dvejomis kryptimis. / 5. Leidžia odai kvėpuoti. / 6. Hipoalergiškas. / 7. Limpa prie odos ir vamzdelių. / 8. Paženklinta CE ženklu.				OneMed Group Oy	ONE2402022
42.	Lipnus tvarstis (pleistras)	vnt.	140000	0,011	5	1 540,00	1 617,00	161,70	1778,70	1. Dydis: 1,5 - 2,0 cm x 3,8 - 4,0 cm; / 2. Injekcijos vietai užklijuoti; / 3. Minkštos, elastingos neaustinės medžiagos; / 4. Pralaidus orui ir vandens garams; / 5. Gerai limpa, su pagalvėle žaizdai; / 6. Hipoalergiškas, tinka pacientams su labai jautria oda; / 7. Neprisiklijuojantis prie žaizdos; / 8. Sterilus; / 9. Paženklinta CE ženklu.				Eurosirel S.p.A	240103F
44.	Pleistras intraveniniams kateteriams priklijuoti	vnt.	145000	0,072	5,00	10 440,00	10 962,00	1 096,20	12 058,20	1. Dydis: 6 cm x 8 cm (± 1 cm); / 2. Sterilus; / 3. Iš vieno krašto turintis iki 4 cm įpjovą; / 4. Geros lipnumo savybės; / 5. Turi turėti pagalvėlę kateterio sparneliams; / 6. Paženklintas CE ženklu.				OneMed Group Oy	TML4640
52.	Pirštinės polietileninės:
52.1	Pirštinės polietileninės, vidutinio dydžio	vnt.	72 000	0,007	5	504,00	529,20	52,92	582,12	1.Nesterilios				OneMed Group Oy	TML210361M
52.2	Pirštinės polietileninės, didelės	vmt.	4 000	0,008	5	32,00	33,60	3,36	36,96					OneMed Group Oy	TML210361L
52 pirkimo dalis iš viso:					536,00	562,80	56,28	619,08
63.	Servetėlės dezinfekuojančios	vnt.	700000	0,0069	5	4 830,00	5 071,50	507,15	5 578,65	1. Sterilios; / 2. Dydis: 4 cm x 4 cm; / 3. Impregnuotos 70 proc. alkoholiu; / 4. Individualus patogus, lengvai plėšiamas įpakavimas; / 5. Leidžiamas 1 cm nukrypimas nuo pateiktų išmatavimų; / 6. Paženklinta CE ženklu.				OneMed Group Oy	SEE222680-01
69.	Sterilios servetėlės	vnt.	1220000	0,015	5	17 690,00	18 574,50	1 857,45	20 431,95	1. Dydis: 5 x 5 cm; / 2. Iš marlės, ne mažiau 17 siūlų /cm²; / 3. 8 sluoksnių; / 4. Leidžiamas nukrypimas ± 0,5 cm; / 5. Paženklinta CE ženklu.				Bastos Viegas	473-015
70.	Servetėlės	vnt.	360000	0,0134	5	4 824,00	5 065,20	506,52	5 571,72	1. Dydis: 7,5 x 7,5 cm; / 2. Nesterilios; / 3. 8 sluoksnių; / 4. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, kurios siūlo storis 32S, audimo tankumas S28 x 24; / 5. Leidžiamas ± 0,5 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; / 6. Paženklinta CE ženklu.				OneMed Group Oy	22219524
86.	Medicininiai termometrai	vnt.	800	1,80	21	1 440,00	1 742,40	174,24	1 916,64	1. Kūno temperatūrai matuoti. / 2. Stikliniai, be gyvsidabrio. / 3. Matuoja temperatūrą nuo 35 C° iki 42 C°. / 4. Su dėklu. / 5. Paženklintas CE ženklu.				Geratherm Medical AG	4541103503				86
	Apžiūros nitrilinės pirštinės:
117.	Ypač mažos	vnt.	20000	0,031	5	620,00	651,00	65,10	716,10	1. Iš nitrilo; / 2. Be pudros; / 3. Tvirtos; / 4. Hipoalergiškos; / 5. Minkštos; / 6. Paženklintos CE ženklu.				OneMed Group Oy	TML210258XS
* PASTABA: "10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma" apskaičiuojama Orientacinio poreikio kainą (Eur su PVM) padauginus iš 0,1 koeficiento. / "Maksimali pasiūlymo kaina, Eur" apskaičiuojama prie orientacinio poreikio kainos (Eur su PVM) pridedant 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, sumą.
Atkreipiame dėmesį: Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.