APLINKOSAUGOS HIGIENA

Visišką,pilnutinė profesionali paviršių dezinfekcija

Incidin®   Pro

Bealdehidinis koncentratas paviršiams

Dėl protingai subalansuotos formuluotės Incidin Pro suteikia naujus standarus paviršių dezinfekavimui ir valymui.

- Jūsų Pro veiksmingumas/efektyvumas

- Jūsų Pro greitimas

- Jūsų Pro suderinamumas

- Bealdehidinis ir bekvapis;

- Trumpas kontaktinis laikas;

- Patobulinta plovimo/valymo kokybė;

- Žema/maža vartojimo koncentracija;

- Puikus medžiagų suderinamumas;

- Plataus spektro veiksmingumas.

EXCELLENT CLEANING

LOW USE CONCENTRATION

PERFORMANCE

W!

E

APLINKOSAUGOS HIGIENA

Incidin®   Pro

Pilnutinė profesionali paviršių dezinfekcija

W!

NAUJAS INCIDIN PRO – JŪSŲ PRO VEIKSMINGUMAS/EFEKTYVUMAS

|  | KONCENTRACIJA |  | KONTAK.laikas MIN. |
| --- | --- | --- | --- |
| % ml/L |  |  |  |
| Paviršių dezinfekcija pagal DGHM 2001 metodą su mechaniniais veiksmais (baktericidiniam, mielicidiniam) clean & dirty | 0.5 1.0 | 5 10 | 30 15 |
| Baktericidinis acc. EN 13727, clean & dirty | 0.25 | 2.5 | 5 |
| Mielicidinis acc. EN 13624, clean & dirty | 0.25 | 2.5 | 5 |
| Paviršių dezinfekcija pagal DGHM 2001 metodą su mechaniniais veiksmais (tuberkuliozės bacilų ir mikrobaktericidiniam). | 2.0 4.0 | 20 40 | 120 60 |
| Tuberkuliozės bacilų ir mikrobaktericidiniam acc. EN 14348, clean & dirty | 1.5 | 15 | 60 |
| Efektyvus prieš virusus acc. RKI 01/2004 (įskaitant. HIV, HBV, HCV) | 0.25 0.5 | 2.5 5 | 30 15 |
| Adenovirus* Polyomavirus SV 40* Rotavirus* Norovirus (MNV)* | 2.0 1.5 1.0 / 1.5 1.5 | 20 15 10 / 15 15 | 60 15 60 / 5 30 |
| Norovirus (MNV) acc. EN 14476, clean & dirty | 1.5 | 15 | 30 |

NESKIESTO EFEKTYVUMAS/VEIKSMINGUMAS

*acc. DVV 2008

®

GREITAI. VEIKSMINGAI. PAŽANGIAI.

PANAUDOJIMO SRITIS

E

Incidin® Pro yra skystas koncentratas tinkantis valymui ir dezinfekcijai medicininių prietaisų ir visų tipų paviršiams  sveikatos priežiūros įstaigose.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Praskiedžiamas koncentratas su tinkamos kokybės vandeniu (daugiausia 30 laipsniu) į norimos koncentracijos. Išvalyti paviršiu  su tinkamu kiekiu koncentrato ir palikti išdžiūti.

Norint paruošti pvz.: 0,5 proc.v.v. tirpalą, paruošti 1:200praskiedimą su tinkamu vandeniu, pvz 5 ml Incidin Pro yra įpilama 995 ml geriamo vandens, norint gauti 1 litro bendro darbinio tirpalo.

SUDĖTIS

100g yra šių veikliųjų sudedamųjų dalių: 10.0g 2-Phenoxyethanol,

8.0g N,N-bis-(3-Aminopropyl)

dodecylamine,

Kodėl naudoti INCIDIN

PRO?

7.5g Benzalkoniumchloride

Plataus spektro veiksmingumas su trumpu kontaktiniu laiku

Incidin Pro’s antimikrobinis veiksmingumas yra įvertintas pagal trumpą konktaktinį laiką ir puikų medžiagų suderinamumą..

Veiksmingumas prieš bakterijas, mieles ir įvairius virusus (įskaitant  norovirusą), Incidin Pro tinka didelių rizikos paviršių, sričių ir įvairių paviršių didelėse patalpose/bendrose, viešose vietoje veikiančiose kabinetuose, darbo kambariuose ir intesyvios terapijos skyriuose. .

Puikus valymo efektyvumas ir medžiagų suderinamumas

Jis buvo išbandytas visų tipų paviršiams dažniausiai randa-

miems sveikatos priežiūros įstaigose-metalo, linoleumo, PVC keramikos, gumos ir plastiko – gautas puikus rezultatas.  .

ATITINKA EN STANDARTUS

Bandymai atliekami sveikatos priežiūros atitinkamais EN standartais patvirtino platų veiksmingumo spektrą Incidin Pro, įskaitant norovirus pagal naujausią DVV Iir EN standarto. Žiūrėti lentelę aukščiau išsamių bandymų rezultatus. . .

Bealdehidinis, bekvapis ir be dažiklių

Nelakumas ir kvapo  nebuvimas užtikrina  patogų ir saugų produkto naudojimą.

PAKAVIMO IR UŽSAKYMO INFORMACIJA

| PRODUKTAS | DYDIS | KODAS |
| --- | --- | --- |
| Incidin® Pro Bottle | 3 x 2L | 30 766 80 |
| Incidin® Pro Canister | 6L | 30 767 60 |
| Incidin® Pro Vat | 30L | 30 767 80 |
| Incidin® Pro Vat | 200L | 30 767 90 |

LAIKYMO SĄLYGOS

Produktas turi būti laikomas originalioje pakuotėje žemesnėje 25°C sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių.

Daugiau informacijos galima rasti:

www.ecolab.eu

arba pasiteiraukite savo ECOLAB platintojo. .

USE BIOCIDES SAFELY. ALWAYS READ  THE LABEL AND PRODUCT  INFORMATION BEFORE  USE.

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtistrasse 7

8304 Wallisellen

Schweiz

Phone +41 (0)44 877-2000 www.ecolab.eu

© Ecolab 2014 6186.1/01.14

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH Ecolab-Allee  1

40789 Monheim am Rhein

+49  (0) 2173 599 0

0297