VONELĖS INSTRUMENTŲ DEZINFEKCIJAI

2 l talpos vonelė instrumentų dezinfekcijai Komplektas: vonelė iš polipropileno, permatomas plastikinis dangtis, įdėklas-sietelis iš polivinilchlorido. Spalva: balta Talpa: 2 l Išmatavimai (vidiniai, mm) A x B x H = 300 x 150 x 100 Pakuotė: 1 vonelė (IW 2) 8 l talpos vonelė instrumentų dezinfekcijai Komplektas: vonelė iš polipropileno, permatomas plastikinis dangtis, įdėklas-sietelis iš polivinilchlorido. Spalva: balta Talpa: 4-8 l Išmatavimai (vidiniai, mm) A x B x H = 290 x 300 x 200 Pakuotė: 1 vonelė (IW 8) 10 l talpos vonelė instrumentų dezinfekcijai Komplektas: vonelė iš polipropileno, permatomas plastikinis dangtis Spalva: balta Talpa: 10 l Išmatavimai (vidiniai, mm) A x B x H = 500 x 290 x 100 Pakuotė: 1 vonelė (IW 10) 30 l talpos vonelė instrumentų dezinfekcijai (IW 30E skirta endoskopams) Komplektas: vonia iš polipropileno, permatomas plastikinis dangtis, įdėklas-sietelis iš polivinilchlorido, išleidimo kranelis. Spalva: balta Talpa: apie 30 l Išmatavimai (vidiniai, mm) A x B x H = 520 x 310 x 210 Pakuotė: 1 vonia endoskopams (IW 30E) 1 vonia (IW 30)

Sekudrillbox Mažos talpos, speciali dezinfekcinė vonelė su sieteliu viduje, skirta stomatologinių grąžtų ir poliravimo elementų plovimui ir dezinfekcijai. Sekudrillbox komplektą sudaro 200 ml talpos vonelė, sietelis ir dangtelis su specialiomis ertmėmis. Pakuotė: 1 vonelė (SBO 200) Ecolab – tai Jūsų partneris . Oficialus Ecolab atstovas Lietuvoje: UAB „Vitrolab“ Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas Lietuva Tel./fax: +370 37 333317 +370 37 333329. www.ecolab.com