| Parengta pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2022-11-28 protokolą Nr. 7 Tiekėjams 2022-11-28 DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO „KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS RAMUČIŲ KAIMO PARKO GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ“ PIRKIMO (Nr. 635304) ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO Kauno rajono savivaldybės administracijos Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) pateikia paaiškinimus/patikslinimus į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS) pateiktus tiekėjų klausimus (Pirkimas: „Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos Ramučių kaimo Parko gatvės kapitalinio remonto rangos darbai“) (toliau – Pirkimas), bei patikslina Pirkimo dokumentus. Pažymime, kad ši informacija yra neatskirama Pirkimo dokumentų dalis. |  |
| --- | --- |
| Klausimai: | Atsakymai: |
| - Konkurse pridėtas techninis darbo projektas, pagal kurį tiekėjas turės įvykdyti sutartį, jokie papildomi projektavimai nenumatyti. Pateikite visus aktualius brėžinius, kurie buvo paruošti rengiant projektą, įskaitant, bet neapsiribojant dangų planu, eismo organizavimu, ardomų dangų planu, skersiniais profiliais, išilginiu profiliu, g/b naftos produktų gaudyklės ir išleistuvo detalizacijomis. | Byla papildyta privalomaisiais brėžiniais (pridedama). |
| - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje numatyta naftos gaudyklė. Koks bus vamzdžio įgilinimas? | Vamzdžių štekantis/ištekantis gyliai pateikti išilginiuose profiliuose, o gaudyklės dugnas priklauso atitinkamai nuo faktiškai parinkto gaminio geometrijos. |
| - Pateikite vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje numatytų D425 šulinėlių sistemos ir bordiūrinių grotelių TS. | LVN dalyje papildomai patikslintos techninės specifikacijos (pridedama). |
| - Nurodykite maksimalią priimtiną pasiūlymo kainą. | Perkančioji organizacija viešai skelbiamuose pirkimo dokumentuose neprivalo nurodyti pirkimui skirto biudžeto, todėl šiam pirkimui skirtos lėšos nebus nurodomos. |
| - Projekte numatyta šalinti želdinius. Jei tiekėjai turi įvertinti želdinių atkuriamąją vertę, nurodykite sumą, kurią reikia įtraukti į pasiūlymą. | Atkuriamosios vertės vertinti nereikia. |
| - Susisiekimo dalies TS 10 numatyta, jog sodinami medžiai. Žiniaraštyje šių darbų nėra, patikslinkite | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (atsakyta 2022-11-16 Pranešimo Nr. 11077052) |
| - Projekte numatyta įrengti ketinius liukus. Ar taikomas reikalavimas dėl logotipo atvaizdavimo ant liuko? | Nereikalaujama. |
| - Susisiekimo TS 15 pateikti A ir B tipų signaliniai stulpeliai, žiniaraštyje tik B tipo signalinis stulpelis. Patikslinkite. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedamas). |
| - Susisiekimo TS 16 numatytas rezervinis kabelių apsaugos vamzdis, tačiau žiniaraštyje tokie darbai nenumatyti. Patikslinkite. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (atsakyta 2022-11-16 Pranešimo Nr. 11077052). |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 3.2.2 poz. numatyta įrengti geotekstilę, pateiktas mato vienetas m3, tačiau turėtų būti m2. Patikslinkite žiniaraštį. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (atsakyta 2022-11-16 Pranešimo Nr. 11077052). |
| - Susisiekimo dalies žiniaraštyje numatytas trinkelių dangos konstrukcijai skirtas išlyginamasis sluoksnis iš atsijų. Kokie reikalavimai taikomi medžiagai, ar gali būti naudojamos dolomito atsijos? | Galima naudoti ir dolomito atsijas. |
| - Susisiekimo dalies žiniaraštyje numatyta įrengti 8 cm storio trinkeles, tačiau nenurodyti ilgio ir pločio matmenys. Ar tiekėjai į pasiūlymus turi vertinti 200x100x80 matmenų trinkeles? | Taip, tiekėjai turi vertinti 200x100x80 matmenų trinkeles. |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 3.7.4 poz. numatyta įrengti betonines trinkeles, tačiau nenurodyta trinkelių spalva (kitose trinkelių pozicijose nurodyta pilka arba raudona). Patikslinkite spalvą. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama). |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 3.7.5. poz. numatyta įrengti įspėjamąjį paviršių. Ar šis paviršius iš reljefinių betoninių trinkelių 200x100x80? Jei taip, patikslinkite skyriaus kiekius numatant pagrindus ir šiai pozicijai. | Pagrindai yra skaičiuoti žiniaraščio 3.7 punkte |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 3.4.7 poz. numatytas trinkelių dangos suvedimas – 373 m2. Kokie darbai/pasluoksniai numatyti šioje pozicijoje, jei nėra panaudojamos esamos trinkelės, nurodykite kokį gaminį reikia įvertinti. | Darbai/pasluoksniai numatyti žiniaraščio 3.4 skyriuje |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 3.6. skyriuje nėra numatytas bituminės emulsijos gruntavimas tarp asfaltbetonio sluoksnių, kai tuo tarpu šie darbai išskirti kituose skyriuose. Patikslinkite žiniaraštį. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (atsakyta 2022-11-16 Pranešimo Nr. 11077052). |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 1.3. poz. numatyta ardyti asfaltbetonio dangą, kiekis pateiktas kub. metrais. Nurodykite kokiu storiu ardomas asfaltbetonis. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama). |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 1.4. poz. numatyta ardyti trinkelių dangą. Nurodykite ardomos dangos storį. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama). |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 2.1. poz. numatyta nukasti ir sandėliuoti 370 m3 augalinio grunto. 2.6. poz. numatyta panaudoti ~30 m3 augalinio grunto. Objekte lieka 340 m3 nepanaudoto augalinio grunto. Nurodykite, kur panaudojamas šis gruntas ir patikslinkite žiniaraštį. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama). |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 2.2. poz. numatyta sandėliuoti 7000 m3 grunto, tačiau nėra numatytas šio grunto panaudojimas. Ar rangovas turės palikti 7000 m3 grunto krūvą objekte? Patikslinkite žiniaraštį, jei dalį ar visą šį gruntą reikia išvežti į išlykį. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (atsakyta 2022-11-16 Pranešimo Nr. 11077052). |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 2.3 poz. numatytas sankasos planiravimas, tačiau nėra numatyto sankasos tankinimo. Patikslinkite žiniaraštį. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama). |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 2.6. poz. numatytas vejos užsėjimas 300 m2 plote. Vien dėl įrengiamų betoninių bordiūrų vejos atstatymui šis kiekis turėtų būti gerokai didesnis. Patikslinkite žiniaraštį. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama). |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 3.1.1. poz. numatyta stabilizuoti 1960 m3 grunto, nurodytas ne mažesnis 25 cm storis. Patvirtinkite, jog stabilizuojamas plotas yra 7840 m2. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama). |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 3.4.1. ir 3.5.1. pozicijų kiekiai sutampa, nors nuovažų plotai skiriasi. Patikslinkite kiekius ir atnaujinkite žiniaraštį. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama). |
| - Susisiekimo dalies žiniaraščio 3.7.6 poz. numatyti vejos bordiūrų matmenys 100x8x22 yra nestandartiniai. Galbūt įsivėlė techninė klaida ir tiekėjai turi/gali įsivertinti 100x8x20 matmenų betoninius bordiūrus? | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (atsakyta 2022-11-16 Pranešimo Nr. 11077052). |
| - E dalies projekte numatytas kabelis AL 5x25mm2, taip pat numatyta įrengti įžeminimą prie kiekvienos atramos. Tokiu atveju kabelis turėtų būti nurodytas Aliuminis 4x25mm2, nes manome, kad tai perkeltinis reikalavimas. | Vertinti Al 5x25mm2 kabelį, kaip nurodyta projekte. 5 gysla jungiama į vieną bendrą įžeminimo kontūrą. |
| - E dalies projekte, pėsčiųjų perėjos šviestuvų techninėse specifikacijose nurodyta, jog šviestuvai turi turėti ZHAGA arba NEMA jungtis, tačiau gatvės šviestuvams toks reikalavimas nekeliamas. Prašau nurodyti ar neįsivėlusi klaida. | Visi šviestuvai turi turėti ZHAGA arba NEMA jungtis. Projekto techninės specifikacijos bus papildytos. |
| - Savo 11-16 dienos atsakymu Nr. 2 nurodėte, kad DKŽ nurodytas bituminės juostos aukštis, o ne storis, bet DKŽ to nepataisėte. Prašau patikslinti. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama). |
| - Savo 11-16 dienos atsakymu nr. 54 nurodėte, kad žemės darbai drenažui įvertinti 2.2 pozicijoje, bet S dalies DKŽ 3.2.5 įtraukėte naują poziciją "Tranšėjų kasimas". Vadinasi 2.2 pozicijoje šio skyriaus darbai nevertinami? Taip pat pozicija pateikta m2. Prašau pateikti šį kiekį m3. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama). |
| - Jei S dalies 3.7.5 pozicijoje numatytos neregių trinkelės, tuomet joms nėra įtrauktas pagrindų paruošimas. Prašau papildyti 3.7.1- 3.7.3 pozicijas. (pagal 11-16 dienis atsakymą Nr. 56 turėjote patikslinti). | Pagrindai suskaičiuoti kartu su šaligatvio įrengimu. |
| - Savo 11-16 dienos atsakyme nr. 38, dalyje dėl punkto 3.4.7 nurodėte, kad reikia vertinti darbus reikalingus dangų suvedimui, panaudojant esamas trinkeles. Prašau konkrečiau patikslinti kokių darbų reikės. Ar pakaks išlyginti esamą pagrindą ir ant atsijų pakloti trinkeles, ar reikės paruošti ir pagrindus, o gal reikės atlikti ir papildomų žemės darbų? | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama). |
| - Ar trinkelių danga atstatoma iš 1.4 nurodytų trinkelių? Jei taip prašau atskirti pozicijas ardomų ir išvežamų, ir ardomų ir išsaugomų trinkelių, kadangi šių darbų imlumas skiriasi. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama). |
| - Prašome į suvestinį darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštį įtraukti piltinio grunto įrengimo kiekius po žaliom dangom. | Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama). |
| - Ar VN dalyje užpylimas (skyrelio "Kiti darbai" 4 poziciją) numatomas tuo pačiu gruntu? | Kiekiuose priimtas smėlio pagrindas klojant atviru būdu, tai po ir virš vamzdžio reikia smėlio, o visa kita esamas gruntas. |
| - Elektrotechnikos dalis (E) 5. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽI N IA R AŠTIS 5.1. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS (TIP0136-01-TDP-E.SZ) buvo patikslintas įžeminimo komplektų kiekis, tačiau medžiagų kiekiai palikti tokie patys. Prašome patikslinti išžeminimo kontūro medžiagų kiekius. | Kiekiuose klaida buvo padaryta tik viršutinėje eilutėje (buvo 12, pakoregavome į 52), cinkuoti metalo gaminiai ir cinkuota juosta nuo pirminio varianto buvo teisinga (kiekis 52 įžeminimo komplektams. |

___________________