| Parengta pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2022-11-29 protokolą Nr. 8 Tiekėjams 2022-11-29 DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO „KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS RAMUČIŲ KAIMO PARKO GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ“ PIRKIMO (Nr. 635304) ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO Kauno rajono savivaldybės administracijos Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) pateikia paaiškinimus/patikslinimus į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS) pateiktus tiekėjų klausimus (Pirkimas: „Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos Ramučių kaimo Parko gatvės kapitalinio remonto rangos darbai“) (toliau – Pirkimas), bei patikslina Pirkimo dokumentus. Pažymime, kad ši informacija yra neatskirama Pirkimo dokumentų dalis. |  |
| --- | --- |
| Klausimai: | Atsakymai: |
| 100. Elektrotechnikos dalis (E) Techninis darbo projektas AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGRINDINIAI PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI nurodyta: „Gatvės apšvietimo atrama. Šviestuvas LED 35W. H=9m kompl. 50“. Tuo tarpu medžiagų žiniaraštyje „Atrama šviestuvams. H=8m 2.1 kompl. 50“, techninė specifikacija nurodytos 8 m aukščio atramos. Nurodyta skirtingai. Prašome patikslinti atramos aukšti. | E dalies 1.5 skyriuje Projektiniai sprendiniai nurodyta, kad atramos aukštis 8 m. Gembės aukštis 1 m. 1.1 poskyryje aprašytas Gatvės apšvietimo aukštis kartu su gembe t. y. nuo apšviečiamojo paviršiaus iki Šviestuvo 9 m. |
| - Prašau atsiųsti atnaujinta LVN dalies projektą su pataisytu suvestiniu darbų ir medžiagų žiniaraščiu, su pataisytais žemės darbų kiekiais. | Pridedama patikslinta LVN dalis. |

___________________