## Lapas1
Priedas Nr. 1 prie 2023 m. sausio _____d.
Sutarties Nr. S1-___________/23
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
13. | Dezinfekciniu tirpalu impregnuotos servetėlės echoskopų daviklių ir kitų neatsparių alkoholiui paviršių dezinfekcijai. | Serve-tėlė | 180000 | Skirta echoskopų, ultragarso daviklių ir kietos optikos kasdieninei dezinfekcijai. Neturi būti alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 2 min. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos dezinfekcine priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu.Traukiasi po vieną. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų, perteklinės drėgmės. Pakuotė - 80-200 servetėlių. Nurodyti servetėlių skaičių pakuotėje. Pateikti priemonės CE atitikties deklaraciją. Vertinama 1 servetėlės kaina. | 5 | 0.045625 | 0.047906 | 8212.5 | 8623.125 | 821.25 | 862.3125 | 9033.75 | 9485.4375 | N80 | 3.8325 | MIKROBAC tissues bealkoh, pavir.dez FLOW-PACK (981387) servetėlės N80 (Bode Chemie GmbH)
Šalių parašai.:
PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [5 empty] | UAB „Armila“
Direktorė | [5 empty] | Direktorius
______________________________________ | [5 empty] | __________________________________
Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  | A.V. |  | Remigijus Mielinis |  |  | A.V.