## Lapas1
Dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonių atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų
2 priedas
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
13. | Dezinfekciniu tirpalu impregnuotos servetėlės echoskopų daviklių ir kitų neatsparių alkoholiui paviršių dezinfekcijai. | Serve-tėlė | 180000 | Skirta echoskopų, ultragarso daviklių ir kietos optikos kasdieninei dezinfekcijai. Neturi būti alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 2 min. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos dezinfekcine priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu.Traukiasi po vieną. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų, perteklinės drėgmės. Pakuotė - 80-200 servetėlių. Nurodyti servetėlių skaičių pakuotėje. Pateikti priemonės CE atitikties deklaraciją. Vertinama 1 servetėlės kaina. | 5 | 0.045625 | 0.047906 | 8212.5 | 8623.125 | 821.25 | 862.3125 | 9033.75 | 9485.4375 | N80 | 3.8325 | MIKROBAC tissues bealkoh, pavir.dez FLOW-PACK (981387) servetėlės N80 (Bode Chemie GmbH)
* PASTABA: "10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma" apskaičiuojama Orientacinio poreikio kainą padauginus iš 0,1 koeficiento.
"Bendra pasiūlymo kaina, Eur" apskaičiuojama prie orientacinio poreikio kainos pridedant 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, sumą.