1. Nerūdijančio plieno vežimėlis AD-SSIV, 3 vnt
[image: image1.png]



1. Visas gaminys pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304, atsparaus ėsdinančių, antiseptinių, rūgščių, šarmų, oksiduojančių medžiagų poveikiui, lengvai valomi, be suvirinimo siūlių. 

2. 2 lentynos su borteliais, bortelio aukštis 50mm 
3. Vienos lentynos leistina apkrova 120kg. 
4. Vežimėlio matmenys (ilgis, plotis, aukštis) 950x650x950 mm
5. Ratukai 100mm diametro, tyliai riedantys, 2 iš jų su stabdžiais.
Vežimėlio priedai:
6. Vežimėlio šone pritvirtinama maisto tranportavimo dėžutė su trimis pertvaromis, (ilgis, plotis, aukštis) 600x150x250mm
[image: image2.png]



2. Nerūdijančio plieno vežimėlis su rankiniu stabdžiu AD-SSIV-2, 1 vnt
        [image: image3.png]



1. Visas gaminys pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304, atsparaus ėsdinančių, antiseptinių, rūgščių, šarmų, oksiduojančių medžiagų poveikiui, lengvai valomi, be suvirinimo siūlių. 
2.  2 lentynos su borteliais, bortelio aukštis 50mm .
3. Vienos lentynos leistina apkrova 120kg. 
4. Vežimėlio matmenys (ilgis, plotis, aukštis) 950x650x950 mm
5. Ratukai 200mm diametro, tyliai riedantys, 2 iš jų su stabdžiais.
6. Rankinio stabdžio rankenėle
Vežimėlio priedai:

7. Vežimėlio šone pritvirtinama maisto tranportavimo dėžutė su trimis pertvaromis, (ilgis, plotis, aukštis) 600x150x250mm
[image: image4.png]



