Uždaroji akcinė bendrovė „Biomedikos centras“

Adresas: Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius

Įmonės kodas: 304943503. PVM mokėtojo kodas: LT100011966710.

Banko rekvizitai: A/s LT747300010155959883 Kodas 73000 AB bankas „Swedbank“

_________________________________________________________________________________________

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL AUDIOMETRŲ PIRKIMO

2022-12-18 Nr. 71

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Biomedikos centras“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Antakalnio g. 36, LT-10305 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 304943503, LT100011966710 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A/s LT747300010155959883 Kodas 73000 AB bankas „Swedbank“ |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Kęstutis Liegus |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Guoda Černiauskaitė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Padalinio vadovė Guoda Černiauskaitė |
| Telefono numeris | 865790875 |
| Fakso numeris | - |
| El. pašto adresas | guoda@biomedikoscentras.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Audiometrai | AC40, Interacoustics | vnt. | 2 | 8.000,00 Eur | 16.000,00 Eur | 19.360,00 Eur |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Audiometras (2 vnt.) | Nurodyti pavadinimą, modelį, gamintoją | Audiometras AC40, Interacoustics |
| 1.1. | Paskirtis | Klinikinė audiometrija | Klinikinė audiometrija "Atitikimai_5" 1 psl. |
| 1.2. | Atliekami testai: | - Bazinė audiometrija; - SISI testas; - Langenbeck testas; - Stenger testas; - ABLB testas; - Kalbinis testavimas su CD arba mikrofonu; - Kalbinis testavimas su wave bylomis; - Binauralinis kalbinis testavimas; - Toninis Decay testas; - Laisvo lauko audiometrija; - MHA testas; - Aukštų dažnių audiometrija. | - Bazinė audiometrija - SISI testas; - Langenbeck testas; - Stenger testas; - ABLB testas; - Kalbinis testavimas su CD arba mikrofonu; - Kalbinis testavimas su wave bylomis; - Binauralinis kalbinis testavimas; - Toninis Decay testas; - Laisvo lauko audiometrija; - MHA testas; - Aukštų dažnių audiometrija. "Atitikimai_3" 2 psl. |
| 1.3. | Išėjimai audiometro priedams pajungti: | - Kauliniam zondui; - Ausinėms, skirtoms bazinei audiometrijai; - Ausinėms, skirtoms aukštų dažnių audiometrijai; - Laisvo lauko kolonėlėms; - Paciento atsako mygtukui; - Ausinėms su mikrofonu, skirtoms monitoravimui; - Mikrofonui. | - Kauliniam zondui; - Ausinėms, skirtoms bazinei audiometrijai; - Ausinėms, skirtoms aukštų dažnių audiometrijai; - Laisvo lauko kolonėlėms; - Paciento atsako mygtukui; - Ausinėms su mikrofonu, skirtoms monitoravimui; - Mikrofonui "Atitikimai_4" 14 psl. |
| 1.4. | Dažnių diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 125 Hz iki 20000 Hz | Nuo 125 Hz iki 20000 Hz. "Atitikimai_3" 6 psl. |
| 1.5. | Dažnių pasirinkimas (įjungimas/išjungimas) | Dažnių diapazone nuo ≤ 125 Hz iki ≥ 8000 Hz | Dažnių diapazone nuo 125 Hz iki 8000 Hz. "Atitikimai_3" 6 psl. |
| 1.6. | Maskavimas | - Tikslaus ruožo garsas; - Baltasis triukšmas toniniam tyrimui; - Kalbinis triukšmas kalbiniam tyrimui. | - Tikslaus ruožo garsas; - Baltasis triukšmas toniniam tyrimui; - Kalbinis triukšmas kalbiniam tyrimui. "Atitikimai_3" 6 psl |
| 1.7. | Garso stiprumas | Reguliuojamas pasirinktinai 1, 2 arba 5 dB žingsniu. | Reguliuojamas pasirinktinai 1, 2 arba 5 dB žingsniu. "Atitikimai_3" 6 psl |
| 1.8. | Garso padavimas tyrimui | - Pasirenkami tyrimo garsai/garso šaltiniai: - trelinis tonas, - grynas tonas, - kompaktinio disko įrašas, - mikrofonas, - wave bylos; - Tonai įjungiami rankiniu būdu, su galimybe pasirinkti tarp vieno pyptelėjimo arba pypsėjimo. | 1. Pasirenkami tyrimo garsai/garso šaltiniai: - Trelinis tonas - grynas tonas, - kompaktinio disko įrašas, - mikrofonas, - wave bylos; 2.Tonai įjungiami rankiniu būdu su galimybe pasirinkti tarp vieno pyptelėjimo arba pypsėjimo. "Atitikimai_3" 6 psl. 1 psl. 7 psl. |
| 1.9. | Ryšys su pacientu | - Naudojami ne mažiau kaip 2 paciento atsako mygtukai ir mikrofonas perduoti informaciją pacientui; - Tyrimui naudojamas garsinis signalas girdimas ir per audiometre įrengtus garsiakalbius. | - Naudojami 2 paciento atsako mygtukai ir mikrofonas perduoti informaciją pacientui; - Tyrimui naudojamas garsinis signalas girdimas ir per audiometre įrengtus garsiakalbius. "Atitikimai_3" 5 psl. "Atitikimai_4" 13 psl. |
| 1.10. | Reikalavimai komplekte su audiometru pateikiamai programinei įrangai (instaliuojamai į vartotojo kompiuterį) | Pateikiama programinė įranga, skirta tyrimo rezultatų ir pacientų duomenų perkėlimui į kompiuterį, taip pat tų domenų saugojimui (pacientų duomenų bazė). | Programinė įranga, skirta tyrimo rezultatų ir pacientų duomenų perkėlimui į kompiuterį, taip pat tų duomenų saugojimui (pacientų duomenų bazė). "Programinė įranga" 5 psl. |
| 1.11. | Tyrimo rezultatų perkėlimas archyvavimui bei ataskaitų spausdinimui | - Tyrimo rezultatai išsaugomi kompiuteryje įdiegtoje pacientų duomenų bazėje (1.10 p.); - Būtinas XML, PDF arba lygiaverčio formato palaikymas pacientų tyrimo duomenų išsaugojimui. | - Tyrimo rezultatai išsaugomi kompiuteryje įdiegtoje pacientų duomenų bazėje; - PDF formato palaikymas pacientų tyrimo duomenų išsaugojimui "Programinė įranga" 5 ir 15 psl. |
| 1.12. | Prietaiso gabaritiniai matmenys | Ne didesni kaip 55 x 40 x 35 cm | 522x366x234 mm "Atitikimai_3" 8 psl. |
| 1.13. | Prietaiso svoris | Ne daugiau 10 kg | 7,9 kg. "Atitikimai_3" 8 psl. |
| 1.14. | Jungtis (-ys) sujungimui su kompiuteriu ir kitais prietaisais | Ne mažiau kaip 1 USB lizdas | 5 USB lizdai "Atitikimai_3" 7 psl. |
| 1.15. | Vidinė atmintis | Ne mažiau 1000 testų | 50000 testų "Atitikimai_3" 7 psl. |
| 1.16. | Audiometre įmontuotas ekranas tyrimo rezultatams stebėti | Spalvotas, ≥ 14 cm įstrižainės, ne mažesnės kaip 640x480 pikselių raiškos | Spalvotas, 21,3 cm įstrižainės, 800x600 pikselių raiškos. "Atitikimai_3" 7 psl. |
| 1.17. | Audiometro maitinimo šaltinis | 230V, 50 Hz elektros tinklas | 230V, 50 Hz elektros tinklas "Atitikimai_3" 8 psl. |
| 1.18. | Audiometro pirminė metrologinė patikra | Audiometras pateikiamas su atlikta pirmine metrologine patikra | Audiometras pateikiamas su atlikta pirmine metrologine patikra |
| 1.19. | Komplektacija | - Klinikinis audiometras su audiometre įmontuotu stiprintuvu laisvam laukui testuoti; - Kaulo zondas; - Ausinės bazinei audiometrijai; - Ausinės aukštų dažnių audiometrijai; - Paciento atsako mygtukas su jungiamuoju laidu (2 vnt.); - Ausinės su mikrofonu, skirtos monitoravimui; - Mikrofonas bendravimui su pacientu; - Laisvo lauko garso kolonėlės (1 kompl., komplekte 2 vnt.); - Programinė įranga (atitinkanti 1.10 p. reikalavimus). | - Klinikinis audiometras su audiometre įmontuotu stiprintuvu laisvam laukui testuoti; - Kaulo zondas; - Ausinės bazinei audiometrijai; - Ausinės aukštų dažnių audiometrijai; - Paciento atsako mygtukas su jungiamuoju laidu (2 vnt.); - Ausinės su mikrofonu, skirtos monitoravimui; - Mikrofonas bendravimui su pacientu; - Laisvo lauko garso kolonėlės (1 kompl., komplekte 2 vnt.); Programinė įranga (atitinkanti 1.10 p. reikalavimus). „Atitikimai_3“ 4 psl. |
| 1.20. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 1.21. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 1.22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 1.23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |
| 1.24. | Garantijos sąlygos | - Garantinis laikotarpis ≥ 36 mėn. - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | - Garantinis laikotarpis 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |

*Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

- Grafoje „Siūlomos prekės charakteristikos” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentai

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EBVPD | 14 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |
|  | RC pažyma | 2 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |
|  | Įgaliojimas pasirašyti pirkimo dokumentus | 1 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |
|  | Atitikimai_3 | 8 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |
|  | Atitikimai_4 | 207 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |
|  | Atitikimai_5 | 8 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |
|  | CE Interacoustics LT EN | 2 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |
|  | Interacoustics įgaliojimas | 1 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |
|  | Programinė įranga | 903 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |
|  | Deklaracija | 1 psl. | Pirkimo dokumentai.zip |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |

Padalinio vadovė; Guoda Černiauskaitė. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).