## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
TVARSLIAVOS IR FARMACIJOS PRODUKTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, privalo atitikti Europos parlamento ir tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus, turėti gamintojo išduotas CE atitikties deklaracijas (arba CE sertifikatus) ir ženklintos CE ženklu (arba CE ženklu su nurodytu notifikuotosios įstaigos numeriu).
2. Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.
3. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko.
4. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
Pirkimo kodas 33141110-4 Tvarsliava
10 | Juosta, tvirtinimo, karinė, medicininė 5 cm x 2,5 m | 1. Skirta tvarsčių ir kitų medicinos priemonių tvirtinimui karinėje aplinkoje (kai nepakanka elastnių tvarsčių ar medicininių pleistrų poveikio). 2. Pilkos, tamsiai žalios, rudos, juodos ar kitos maskuojamos spalvos. 3. Pagaminta iš sustiprinto pagrindo juostos, kurios vidinis paviršius padengtas stipriai limpančiais klijais. 4. Juostos plotis 5 cm ±1 cm, ilgis ne mažiau 250 cm. 5. Pakuotė - rulonėlis, kurio išorinis diametras ne didesnis kaip 4 cm, atskirai supakuotas po 1 vnt.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Medicinų priemonių ir jų pakuočių ženklinimas privalo atitikti Europos parlamento ir tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus.
6. Kiekviena prekė (atskira jų pakuotė) privalo būti pažymėta užrašu lietuvių kalba apie jos paskirtį. Prekių bendrojoje pakuotėje privalo būti naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Medita“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Aivaras Pliauckys

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Medita“
| direktorius | [5 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Aivaras Pliauckys

## 2 priedas kiekiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Minimalus kiekis 24 mėn. | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 10 | Juosta, tvirtinimo, karinė, medicininė 5 cm x 2,5 m | Duct Tape, AZ-TA02 (5x3cm) | Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Kinija | vnt. | 5000 | 3500 | 0.84 | 21 | 4200 | 5082
Bendra kaina: penki tūkstančiai aštuoniasdešimt du eurai 00 centų
| PIRKĖJAS | [7 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [7 empty] | UAB „Medita“
| direktorius | [7 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [7 empty] | Aivaras Pliauckys

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, privalo atitikti Europos parlamento ir tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus, turėti gamintojo išduotas CE atitikties deklaracijas (arba CE sertifikatus) ir ženklintos CE ženklu (arba CE ženklu su nurodytu notifikuotosios įstaigos numeriu). |  |  | Taip
2. Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje. |  |  | Taip
3. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko. |  |  | Taip
4. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
10 | Juosta, tvirtinimo, karinė, medicininė 5 cm x 2,5 m | 1. Skirta tvarsčių ir kitų medicinos priemonių tvirtinimui karinėje aplinkoje (kai nepakanka elastnių tvarsčių ar medicininių pleistrų poveikio). 2. Pilkos, tamsiai žalios, rudos, juodos ar kitos maskuojamos spalvos. 3. Pagaminta iš sustiprinto pagrindo juostos, kurios vidinis paviršius padengtas stipriai limpančiais klijais. 4. Juostos plotis 5 cm ±1 cm, ilgis ne mažiau 250 cm. 5. Pakuotė - rulonėlis, kurio išorinis diametras ne didesnis kaip 4 cm, atskirai supakuotas po 1 vnt. | 1. Taip, atitinka, skirta tvarsčių ir kitų medicinos priemonių tvirtinimui karinėje aplinkoje (kai nepakanka elastnių tvarsčių ar medicininių pleistrų poveikio). 2. Taip, atitinka, pilkos maskuojamos spalvos. 3. Taip, atitinka, pagaminta iš sustiprinto pagrindo juostos, kurios vidinis paviršius padengtas stipriai limpančiais klijais. 4. Taip, atitinka, juostos plotis 5 cm, ilgis 250 cm. 5. Taip, atitinka, pakuotė - rulonėlis, kurio išorinis diametras 3 cm, atskirai supakuotas po 1 vnt.
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Medita“
| direktorius |  | direktorius
| Sigitas Dzekunskas |  | Aivaras Pliauckys