## sąrašas
|  |  | Prekių žiniaraštis |  |  |  |  | 6 priedas
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis, vnt. | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ produkto pavadinimas, katalogo numeris
1 | 33140000-3 | Padidinto stangrumo vidutinio linkio 4 mm valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora. | 50
2 | 33140000-3 | Padidinto stangrumo didelio linkio 4 mm valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora. | 50
3 | 33140000-3 | Iriguojami padidinto stangrumo labai didelio linkio valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora. | 20
4 | 33140000-3 | Padidinto stangrumo ir tikslumo labai didelio linkio 8 mm valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora. | 5
5 | 33140000-3 | Padidinto stangrumo vidutinio linkio 8 mm valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora. | 5
6 | 33141000-0 | Vienkartiniai lipnūs transtorakalinės defibriliacijos elektrodai. | 250
7 | 33140000-3 | Dvikryptis elektrodas valdomas intuityvia rankenėle su padidintos skiriamosios gebos kontaktais | 3
8 | 33140000-3 | Aušinamas dvikryptis elektrodas valdomas intuityvia rankenėle su padidintos skiriamosios gebos kontaktais | 3
9 | 33140000-3 | Dvikryptis elektrodas valdomas intuityvia rankenėle skirtingos linkio kreivės | 10
10 | 33140000-3 | Iriguojami padidinto stangrumo dvigubo linkio kreivės valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora | 30
11 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas 4 mm Biosense Webster Celsius abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės Abbott Ampere radiodažninės energijos sistemos. | 2
12 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas 8 mm Biosense Webster Celsius abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės Abbott Ampere radiodažninės energijos sistemos. | 2
13 | 33140000-3 | Elektrodai perstemplinės temperatūros bei elektrogramos registracijai ir širdies stimuliacijai | 10
14 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas Medtronic abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės Stockert SmartAblate sistemos. | 5
15 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas indiferentiniam vienkartiniam elektrodui prijungti prie radiodažninės energijos generatoriaus Stockert SmartAblate. | 10
16 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas indiferentiniam Erbe tipo (daugkartinio panaudojimo) elektrodui prijungti prie radiodažninės energijos generatoriaus Stockert SmartAblate | 2
17 | 33140000-3 | Indiferentiniai vienkartiniai elektrodai radiodažninės energijos generatoriui | 3500
18 | 33141320-9 | Endrys tipo arba lygiavertės adatos prieširdžių pertvaros punkcijai | 100
19 | 33141320-9 | Brockenbrough tipo arba lygiavertės adatos prieširdžių pertvaros punkcijai | 250
20 | 33140000-3 | Introdiuseris, skirtas stimuliacinio kairiojo skilvelio elektrodo įvedimui į koronarinį sinusą implantuojant biventrikulinį (CRT) elektrokardiostimuliatorių. | 220
21 | 33140000-3 | Kintamo linkio introdiuseris skirtas stimuliacinio kairiojo skilvelio elektrodo įvedimui į koronarinį sinusą implantuojant biventrikulinį (CRT) elektrokardiostimuliatorių. | 10
22 | 33141000-0 | Balionas koronarinio sinuso obturacijai ir retrogradiniam kontrastavimui | 200
23 | 33141320-9 | Angiografinės punkcinės adatos. | 500
24 | 33141000-0 | Sterilus dangalas rentgeno aparatui. | 300
25 | 33141000-0 | Sterilios plastikinės rankovės abiem atvirais galais. | 500
26 | 33141000-0 | Trišakiai kraniukai | 100
27 | 33141000-0 | Skaidrūs "manifold" tipo arba lygiaverčiai infuzinių skysčių paskirstymo blokai | 200
28 | 33141000-0 | „Y“ formos trišakiai adapteriai skirti skysčiui ir stygai - pravedėjui | 150
29 | 33141000-0 | Prailgintuvai aukšto slėgio infuzinėms sistemoms | 150
30 | 33141000-0 | Švirkštai aukšto slėgio infuzinėms sistemoms | 150
31 | 33141000-0 | Hidrofilinės stygos pravedėjai | 100
32 | 33140000-3 | Elektrodai perstemplinei elektrokardiogramos registracijai ir širdies stimuliacijai | 20
33 | 33140000-3 | Diagnostiniai elektrofiziologiniai elektrodai. | 50
34 | 33140000-3 | Introdiuserių sistema transseptalinei punkcijai su dilatatoriumi. | 250
35 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas 4 mm Biosense Webster abliacinių elektrodų prijungimui prie registracinės sistemos. | 3
36 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas 4 mm Biosense Webster abliacinių elektrodų prijungimui prie radiodažninės energijos generatoriaus Stockert SmartAblate | 5
37 | 33140000-3 | Irigaciniai 3D navigacinės mapingo sistemos abliaciniai kateteriai elektrodai. | 60
38 | 33141000-0 | Intrakardiniai echoskopijos davikliai | 10
39 | 33140000-3 | Diagnostiniai valdomi kintamo linkio elektrofiziologiniai kateteriai elektrodai skirti registracijai iš koronarinio sinuso. | 20
40 | 33140000-3 | Elektrodai laikinai dešiniojo skilvelio stimuliacijai, skirti įvedimui per v. subclavia. | 10
41 | 33141000-0 | Sterilių vienkartinių priemonių rinkinys elektrokardiostimuliatoriaus implantacijai | 3000
42 | 33141000-0 | Sterilių vienkartinių priemonių rinkinys intrakardinei perkateterinei abliacijai | 1600
43 | 33141000-0 | Sterilių vienkartinių priemonių rinkinys resinchronizuojančio elektrokardiostimuliatoriaus implantacijai | 200
44 | 33141000-0 | Sterilių vienkartinių priemonių rinkinys plautinių venų krioizoliacijai | 250
45 | 33140000-3 | Valdomi (kintamo linkio) ir kintamo kilpos diametro LASSO tipo arba lygiaverčiai elektrofiziologiniai kateteriai – elektrodai, skirti plautinių venų mepingui | 40
46 | 33140000-3 | Valdomas kintamo distalinio linkio introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu | 85
47 | 33141000-0 | Užsirakinantis stiletas, skirtas pastoviai implantuotų elektrokardiostimuliatoriaus laidų pašalinimui su užrakinimu šalinamo laido gale | 100
48 | 33141000-0 | Užsirakinantis stiletas, skirtas pastoviai implantuotų elektrokardiostimuliatoriaus laidų pašalinimui su užrakinimu per visą šalinamo laido ilgį | 20
49 | 33141420-0 | Normalaus jautrumo ne natūralaus latekso chirurginės pirštinės intrakardiniams elektrofiziologiniams tyrimams | 5000
50 | 33141420-0 | Padidinto jautrumo ne natūralaus latekso chirurginės pirštinės intrakardiniams elektrofiziologiniams tyrimams | 3000
51 | 33141000-0 | Pastovios elektrokardiostimuliacijos laidų pašalinimui skirti pjaunantys vamzdeliai | 100
52 | 33141000-0 | Priemonių rinkinys papildomų laidumo pluoštų krioabliacijai | 5
53 | 24111800-3 | Skysto azoto oksido balionai | 40
54 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas Boston Scientific abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės Stockert SmartAblate sistemos. | 3
55 | 33141000-0 | Vienkartiniai EKG lipdukai – elektrodai Holterio monitoravimui | 25000
56 | 33140000-3 | Kabelis stimuliacijos slenksčio matavimui, tinkamas pastovių implantuojamų stimuliatorių programikliui | 70
57 |  | Nukreipiantieji kateteriai koronarinio sinuso šakų kaniuliavimui
57.1 | 33140000-3 | - Išorinė dalis | 20
57.2 | 33140000-3 | - Vidurinė dalis | 20
57.3 | 33140000-3 | - Vidinė dalis | 50
57-os pirkimo dalies kaina |  |  | 90
58 | 33141000-0 | Besirezorbuojanti įmautė elektrokardiostimuliatoriaus implantacijai, impregnuota antibiotikais | 5
59 | 33141000-0 | Antgalis plazminio audinių pjovimo generatoriui | 170
60 | 33141000-0 | Šalinamų pastovios stimuliacijos laidų prailgintuvas | 10
61 | 33141000-0 | Pastovios elektrokardiostimuliacijos laidų pašalinimui skirtų pjaunančių vamzdelių apspaudžiantis laikiklis | 30
62 | 33141000-0 | Sistema implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo kalcifikuotų sąaugų | 20
63 | 33141000-0 | Sistema, skirta senų elektrokardiostimuliacijos laidų pašalinimui pro kojos venas | 10
64 | 33141000-0 | Pastovios elektrokardiostimuliacijos laidų mechaninio pašalinimo sistema su uždaru pjaunančiu elementu | 20 | 1900 | 5% | 38000 | 39900 | Philips, TightRail; katalogo numeriai: 545-509, 545-511, 545-513
65 | 33140000-3 | Referentiniai elektrodai trimačio kartografavimo sistemai, naudojančiai įprastinius elektrofiziologinius elektrodus | 50
66 | 33140000-3 | Elektrokardiostimuliatoriaus elektrodo remonto rinkinys | 30
67 | 33140000-3 | Elektrokardiostimuliatoriaus elektrodo kištuko hermetizuojanti kepurėlė | 50
68 | 33140000-3 | Kraujagyslių mikropunkcijos rinkinys | 300
69 | 33140000-3 | Hermetizuojantis DF-4 tipo kontakto lizdo kištukas | 30
70 | 33140000-3 | Hermetizuojantis elektrokardiostimuliatoriaus IS-1 kontakto lizdo kištukas | 35
71 | 33140000-3 | Hermetizuojantis defibriliatoriaus DF-1 kontakto kištukas | 40
72 | 33140000-3 | Elektrokardiostimuliatoriaus bipolinio elektrodo prailgintuvas | 10
73 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas Medtronic abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės Abbott Ampere sistemos. | 3
74 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas Abbott abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės Abbott Ampere sistemos. | 3
75 | 33141000-0 | Stygos pravedėjai | 100