Bendrieji statinio rodikliai

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| I. SKLYPAS |  |  |  |
| 1. sklypo plotas (subnuoma) | m2 | 52 094 |  |
| 2. sklypo užstatymo intensyvumas | % | 1,50 |  |
| 3. sklypo užstatymo tankumas | % | 0,94 |  |
| II. PASTATAI |  |  |  |
| 1. Negyvenamieji pastatai: |  |  |  |
| paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) |  |  |  |
| 1.1. 330 kV skirstyklos valdymo pulto pastatas, skirtas 330 kV skirstyklos įrenginių valdymo ir signalizacijos bei jų maitinimo įrenginių talpinimui, pastatas (surenkamas iš gamykloje pagamintų modulių) |  |  |  |
| 1.1.1. bendrasis plotas | m2 | 195 |  |
| 1.1.2. naudingasis plotas | m2 | 195 |  |
| 1.1.3. pastato tūris | m³ | 1255 |  |
| 1.1.4. aukštų skaičius | vnt. | 1 |  |
| 1.1.5. pastato aukštis | m | 5,00 |  |
| 1.1.6. energinio naudingumo klasė |  |  |  |
| 1.1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  |  |  |
| 1.1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis |  | II |  |
| 1.1.9. Kiti papildomi pastato rodikliai |  |  |  |
| 1.2. 110 kV skirstyklos valdymo pulto pastatas, skirtas 110 kV skirstyklos įrenginių valdymo ir signalizacijos bei jų maitinimo įrenginių talpinimui, pastatas (surenkamas iš gamykloje pagamintų modulių) |  |  |  |
| 1.2.1. bendrasis plotas | m2 | 165 |  |
| 1.2.2. naudingasis plotas | m2 | 165 |  |
| 1.2.3. pastato tūris | m³ | 1072 |  |
| 1.2.4. aukštų skaičius | vnt. | 1 |  |
| 1.2.5. pastato aukštis | m | 5,00 |  |
| 1.2.6. energinio naudingumo klasė |  |  |  |
| 1.2.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  |  |  |
| 1.2.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis |  | II |  |
| 1.2.9. Kiti papildomi pastato rodikliai |  |  |  |
| 1.3. 10 kV skirstyklos pastatas, skirtas 10 kV skirstyklos įrenginių bei jų valdymo ir signalizacijos bei jų maitinimo įrenginių talpinimui, pastatas (surenkamas iš gamykloje pagamintų modulių) |  |  |  |
| 1.3.1. bendrasis plotas | m2 | 67 |  |
| 1.3.2. naudingasis plotas | m2 | 67 |  |
| 1.3.3. pastato tūris | m³ | 236 |  |
| 1.3.4. aukštų skaičius | vnt. | 1 |  |
| 1.3.5. pastato aukštis | m | 4,99 |  |
| 1.3.6. energinio naudingumo klasė |  |  |  |
| 1.3.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  |  |  |
| 1.3.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis |  | II |  |
| 1.3.9. Kiti papildomi pastato rodikliai |  |  |  |
| IV. INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |
| 4.1. 110kV įtampos skirstyklos statiniai, skirti 110 kV skirstyklos kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai), ypatingas. Nauja statyba. |  |  |  |
| 4.1.1. Portalai su pamatais (110kV linijinis) |  |  |  |
| 4.1.1.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.1.1.2. inžinerinio statinio plotis | m | 9 |  |
| 4.1.1.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 19,3* |  |
| 4.1.2. Portalai su pamatais (110kV daugiagrandis linijinis) |  |  |  |
| 4.1.2.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 1 |  |
| 4.1.2.2. inžinerinio statinio plotis | m | 18 |  |
| 4.1.2.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 19,3* |  |
| 4.1.3. Portalai su pamatais (110kV daugiagrandis linijinis) |  |  |  |
| 4.1.3.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 1 |  |
| 4.1.3.2. inžinerinio statinio plotis | m | 27 |  |
| 4.1.3.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 19,3* |  |
| 4.1.4. Portalai su pamatais (110kV daugiagrandis linijinis) |  |  |  |
| 4.1.4.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 1 |  |
| 4.1.4.2. inžinerinio statinio plotis | m | 36 |  |
| 4.1.4.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 19,3* |  |
| 4.1.5. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV atraminiai izoliatoriai) |  |  |  |
| 4.1.5.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 6 |  |
| 4.1.5.2. inžinerinio statinio plotis | m | 3 |  |
| 4.1.5.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 3,2* |  |
| 4.1.6. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV atraminiai izoliatoriai) |  |  |  |
| 4.1.6.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.1.6.2. inžinerinio statinio plotis | m | 3 |  |
| 4.1.6.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 5,2* |  |
| 4.1.7. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV atraminiai izoliatoriai) |  |  |  |
| 4.1.7.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 29 |  |
| 4.1.7.2. inžinerinio statinio plotis | m | 4,0 |  |
| 4.1.7.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 5,0* |  |
| 4.1.8. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV skyriklių be įžeminimo peilių) |  |  |  |
| 4.1.8.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 15 |  |
| 4.1.8.2. inžinerinio statinio plotis | m | 4* |  |
| 4.1.8.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 2,6* |  |
| 4.1.9. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV skyriklių be įžeminimo peilių) |  |  |  |
| 4.1.9.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 6 |  |
| 4.1.9.2. inžinerinio statinio plotis | m | 4* |  |
| 4.1.9.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 3,0* |  |
| 4.1.10. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV skyriklių su dviem įžeminimo peiliais) |  |  |  |
| 4.1.10.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.1.10.2. inžinerinio statinio plotis | m | 4* |  |
| 4.1.10.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 4,7* |  |
| 4.1.11. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV skyriklių su vienu įžeminimo peiliu) |  |  |  |
| 4.1.11.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.1.11.2. inžinerinio statinio plotis | m | 4* |  |
| 4.1.11.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 2,6* |  |
| 4.1.12. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV skyriklių su vienu įžeminimo peiliu) |  |  |  |
| 4.1.12.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 9 |  |
| 4.1.12.2. inžinerinio statinio plotis | m | 4* |  |
| 4.1.12.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 3,0* |  |
| 4.1.13. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV skyriklių su vienu įžeminimo peiliu) |  |  |  |
| 4.1.13.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 4 |  |
| 4.1.13.2. inžinerinio statinio plotis | m | 5* |  |
| 4.1.13.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 4,65* |  |
| 4.1.14. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV jungtuvų) |  |  |  |
| 4.1.14.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.1.14.2. inžinerinio statinio plotis | m | 2,53* |  |
| 4.1.14.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 2,9* |  |
| 4.1.15. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV jungtuvų) |  |  |  |
| 4.1.15.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 17 |  |
| 4.1.15.2. inžinerinio statinio plotis | m | 2,53* |  |
| 4.1.15.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 3,3* |  |
| 4.1.16. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV srovės transformatorių) |  |  |  |
| 4.1.16.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.1.16.2. inžinerinio statinio plotis | m | 3 |  |
| 4.1.16.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 4,1* |  |
| 4.1.17. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV srovės transformatorių) |  |  |  |
| 4.1.17.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 17 |  |
| 4.1.17.2. inžinerinio statinio plotis | m | 3 |  |
| 4.1.17.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 4,65* |  |
| 4.1.18. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV įtampos transformatorių) |  |  |  |
| 4.1.18.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.1.18.2. inžinerinio statinio plotis | m | 3 |  |
| 4.1.18.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 2,7* |  |
| 4.1.19. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV įtampos transformatorių) |  |  |  |
| 4.1.19.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.1.19.2. inžinerinio statinio plotis | m | 4 |  |
| 4.1.19.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 4,2* |  |
| 4.1.20. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV įtampos transformatorių) |  |  |  |
| 4.1.20.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.1.20.2. inžinerinio statinio plotis | m | 4 |  |
| 4.1.20.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 4,4* |  |
| 4.1.21. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV viršįtampių ribotuvo) |  |  |  |
| 4.1.21.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 15 |  |
| 4.1.21.2. inžinerinio statinio plotis | m | 3 |  |
| 4.1.21.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 3,3* |  |
| 4.1.22. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV viršįtampių ribotuvo) |  |  |  |
| 4.1.22.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.1.22.2. inžinerinio statinio plotis | m | 3 |  |
| 4.1.22.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 6,0* |  |
| 4.1.23. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV viršįtampių ribotuvo/kabelių movos) |  |  |  |
| 4.1.23.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.1.23.2. inžinerinio statinio plotis | m | 4 |  |
| 4.1.23.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 3,38* |  |
| 4.1.24. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV viršįtampių ribotuvo/kabelių movos) |  |  |  |
| 4.1.24.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.1.24.2. inžinerinio statinio plotis | m | 4 |  |
| 4.1.24.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 3,5* |  |
| 4.2. 330kV įtampos skirstyklos statiniai, skirti 330 kV skirstyklos kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai), ypatingas. Nauja statyba. |  |  |  |
| 4.2.1. Portalai su pamatais (330kV linijinis) |  |  |  |
| 4.2.1.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 1 |  |
| 4.2.1.2. inžinerinio statinio plotis | m | 44 |  |
| 4.2.1.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 32,2* |  |
| 4.2.2. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV atraminiai izoliatoriai) |  |  |  |
| 4.2.2.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 15 |  |
| 4.2.2.2. inžinerinio statinio plotis | m | 6 |  |
| 4.2.2.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 7,5* |  |
| 4.2.3. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV atraminiai izoliatoriai) |  |  |  |
| 4.2.3.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 12 |  |
| 4.2.3.2. inžinerinio statinio plotis | m | 0,6 |  |
| 4.2.3.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 3,2* |  |
| 4.2.4. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV atraminiai izoliatoriai) |  |  |  |
| 4.2.4.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 6 |  |
| 4.2.4.2. inžinerinio statinio plotis | m | 0,6 |  |
| 4.2.4.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 6,0* |  |
| 4.2.5. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV skyriklių su dviem įžeminimo peiliais) |  |  |  |
| 4.2.5.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 6 |  |
| 4.2.5.2. inžinerinio statinio plotis | m | 3,2* |  |
| 4.2.5.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 2,6* |  |
| 4.2.6. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV skyriklių su dviem įžeminimo peiliais) |  |  |  |
| 4.2.6.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 6 |  |
| 4.2.6.2. inžinerinio statinio plotis | m | 3,2* |  |
| 4.2.6.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 4,3* |  |
| 4.2.7. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV skyriklių su vienu įžeminimo peiliu) |  |  |  |
| 4.2.7.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 24 |  |
| 4.2.7.2. inžinerinio statinio plotis | m | 3,2* |  |
| 4.2.7.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 2,6* |  |
| 4.2.8. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV jungtuvų) |  |  |  |
| 4.2.8.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 12 |  |
| 4.2.8.2. inžinerinio statinio plotis | m | 0,6* |  |
| 4.2.8.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 3,8* |  |
| 4.2.9. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV srovės transformatorių) |  |  |  |
| 4.2.9.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 12 |  |
| 4.2.9.2. inžinerinio statinio plotis | m | 0,6 |  |
| 4.2.9.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 4,1* |  |
| 4.2.10. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV įtampos transformatorių) |  |  |  |
| 4.2.10.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 12 |  |
| 4.2.10.2. inžinerinio statinio plotis | m | 0,6 |  |
| 4.2.10.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 2,3* |  |
| 4.2.11. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV viršįtampių ribotuvo su registratoriumi) |  |  |  |
| 4.2.11.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 6 |  |
| 4.2.11.2. inžinerinio statinio plotis | m | 0,6 |  |
| 4.2.11.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 5,5* |  |
| 4.2.12. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV viršįtampių ribotuvo be registratoriaus) |  |  |  |
| 4.2.12.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 12 |  |
| 4.2.12.2. inžinerinio statinio plotis | m | 0,6 |  |
| 4.2.12.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 2,7* |  |
| 4.2.13. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV ryšio kondensatorius su užtvėrikliu) |  |  |  |
| 4.2.13.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 1 |  |
| 4.2.13.2. inžinerinio statinio plotis | m | 0,6 |  |
| 4.2.13.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 2,7* |  |
| 4.2.14. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (AT-1/AT-2 neutralės pajungimas) |  |  |  |
| 4.2.14.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.2.14.2. inžinerinio statinio plotis | m | 0,54 |  |
| 4.2.14.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 5,5* |  |
| 4.3. 10 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais (portalai su pamatais, įrenginių pamatai su metalinėmis atramomis), skirti 10 kV skirstyklos kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai), nesudėtingas. Nauja statyba. |  |  |  |
| 4.3.1. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (10kV atrama) |  |  |  |
| 4.3.1.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.3.1.2. inžinerinio statinio plotis | m | 3,5* |  |
| 4.3.1.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 4,1* |  |
| 4.4. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai (naujų lietaus nuotekų tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. Nesudėtingas. Nauja statyba. |  |  |  |
| 4.4.1. inžinerinių tinklų ilgis | m | 9* |  |
| 4.4.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | mm | 150 |  |
| 4.4.3. inžinerinių tinklų ilgis | m | 80* |  |
| 4.4.4. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | mm | 160 |  |
| 4.4.5. inžinerinių tinklų ilgis | m | 95* |  |
| 4.4.6. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | mm | 200 |  |
| 4.5. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai (naujų lietaus nuotekų tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. Neypatingasis. Nauja statyba. |  |  |  |
| 4.5.1. inžinerinių tinklų ilgis | m | 132* |  |
| 4.5.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | mm | 250 |  |
| 4.6. Nuotekų šalinimo tinklai - buitinių nuotekų tinklai (naujų nuotekų tinklų įrengimas pastatui). Nesudėtingas. Nauja statyba |  |  |  |
| 4.6.1. inžinerinių tinklų ilgis | m | 85* |  |
| 4.6.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | mm | 160 |  |
| 4.7. Nuotekų šalinimo tinklai - drenažo tinklai (naujų drenažo tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. Nesudėtingasis. Nauja statyba. |  |  |  |
| 4.7.1. inžinerinių tinklų ilgis | m | 210* |  |
| 4.7.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | mm | 113/126 |  |
| 4.8. Vandentiekio tinklai - (naujų vandentiekio tinklų įrengimas pastatui). Inžinieriniai tinklai (paskirtis – vandentiekio tinklai). Nesudėtingas. Nauja statyba |  |  |  |
| 4.8.1. inžinerinių tinklų ilgis | m | 41* |  |
| 4.8.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | mm | 50 |  |
| 4.8.3. inžinerinių tinklų ilgis | m | 115* |  |
| 4.8.4. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | mm | 110 |  |
| 4.9. Vandentiekio tinklai - (naujų vandentiekio tinklų įrengimas pastatui). Inžinieriniai tinklai (paskirtis – vandentiekio tinklai). Neypatingasis. Nauja statyba |  |  |  |
| 4.9.1. inžinerinių tinklų ilgis | m | 5* |  |
| 4.9.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | mm | 200 |  |
| 4.10. Autotransformatoriaus pamatas su aikštele, skirti 330/110/10kV kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai), ypatingas. Nauja statyba: |  |  |  |
| 4.10.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 2 |  |
| 4.10.2. inžinerinio statinio plotis/ilgis | m | 11,35/15,5* |  |
| 4.10.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 0,4* |  |
| 4.11. 330 kV OL Jonava - Panevėžys (LN317) (unikalus Nr. 4600-1012-0019) (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Rekonstravimas. |  |  |  |
| 4.11.1. 330 kV OL Jonava - Panevėžys (LN317) esamas ilgis | km | 22,07 |  |
| 4.11.2. 330 kV OL Jonava - Panevėžys (LN317) bendras ilgis po rekonstrukcijos/rekonstruojamas šiame projekte ilgis | km | 22,249/ 0,179* |  |
| 4.11.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | 2; 431,2 |  |
| 4.12. Inžineriniai tinklai - EOL 330 kV Lietuvos E-Jonava (L-318) (unikalus Nr. 4600-1011-9014) (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Rekonstravimas. |  |  |  |
| 4.12.1. 330 kV OL Lietuvos E-Jonava (L-318) esamas ilgis | km | 35,80 |  |
| 4.12.2. 330 kV OL Lietuvos E-Jonava (L-318) bendras ilgis po rekonstrukcijos/rekonstruojamas šiame projekte ilgis | km | 35,979/ 0,178* |  |
| 4.12.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | 2; 431,2 |  |
| 4.13. Elektros tinklai - 110 kV elektros oro linija Kaunas - Jonava I. Unikalus Nr 4400-0099-3044. (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Rekonstravimas. |  |  |  |
| 4.13.1. 110 kV OL Kaunas - Jonava I esamas ilgis | km | 19,673 |  |
| 4.13.2. 110 kV OL Kaunas - Jonava I bendras ilgis po rekonstrukcijos/rekonstruojamas šiame projekte ilgis | km | 19,664/ 0,031* |  |
| 4.13.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | 1; 173,1; |  |
| 4.14. Elektros tinklai - 110 kV elektros oro linija Kaunas - Jonava I. Unikalus Nr 4400-0099-3044. (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Rekonstravimas. |  |  |  |
| 4.14.1. 110 kV OL Kaunas - Jonava I esamas ilgis | km | 19,673 |  |
| 4.14.2. 110 kV OL Kaunas - Jonava I bendras ilgis po rekonstrukcijos/rekonstruojamas šiame projekte ilgis | km | 19,664/ 0,031* |  |
| 4.14.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | 1; 173,1; |  |
| 4.15. Inžineriniai tinklai - 110 kV elektros oro linija Kaunas-Jonava II. Unikalus Nr 4400-0112-8070. (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Rekonstravimas. |  |  |  |
| 4.15.1. 110 kV OL Kaunas - Jonava II esamas ilgis | km | 16,606 |  |
| 4.15.2. 110 kV OL Kaunas - Jonava II bendras ilgis po rekonstrukcijos/rekonstruojamas šiame projekte ilgis | km | 16,580/ 0,033* |  |
| 4.15.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | 1; 213,6; |  |
| 4.16. Elektros tinklai - 110 kV elektros oro linija Jonava-Ukmergė I. Unikalus Nr 4400-0202-3861. (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Rekonstravimas. |  |  |  |
| 4.16.1. 110 kV OL Jonava-Ukmergė I esamas ilgis | km | 16,132 |  |
| 4.16.2. 110 kV OL Jonava-Ukmergė I bendras ilgis po rekonstrukcijos/rekonstruojamas šiame projekte ilgis | km | 19,124/ 0,032* |  |
| 4.16.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | 1; 173,1; |  |
| 4.17. Elektros tinklai - 110 kV elektros oro linija Jonava-Ukmergė II. Unikalus Nr 4400-0202-4015. (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Rekonstravimas. |  |  |  |
| 4.17.1. 110 kV OL Jonava-Ukmergė II esamas ilgis | km | 16,405 |  |
| 4.17.2. 110 kV OL Jonava-Ukmergė II bendras ilgis po rekonstrukcijos/rekonstruojamas šiame projekte ilgis | km | 19,372/ 0,032* |  |
| 4.17.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | 1; 213,6; |  |
| 4.17. Esamas pavadinimas: Elektros tinklai - 110kV įtampos elektros oro linija Jonava-Žeimiai. Naujas pavadinimas: Elektros tinklai - 110kV įtampos elektros oro linija Jonava-Dargužiai. Unikalus Nr 4400-0088-4244. (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Rekonstravimas. |  |  |  |
| 4.17.1. 110 kV OL Jonava-Dargužiai esamas ilgis | km | 12,926 |  |
| 4.17.2. 110 kV OL Jonava-Dargužiai bendras ilgis po rekonstrukcijos/rekonstruojamas šiame projekte ilgis | km | 19,893/ 0,026* |  |
| 4.17.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | 1; 213,6; |  |
| V. KITI STATINIAI |  |  |  |
| 5.1. Tvora (išorinė, metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, cokoliu), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja statyba: |  |  |  |
| 5.1.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 1 |  |
| 5.1.2. inžinerinio statinio ilgis | m | 835 |  |
| 5.1.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 1,8 |  |
| 5.2. Tvora (vidinė, metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, be cokolio), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja statyba: |  |  |  |
| 5.2.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 1 |  |
| 5.2.2. inžinerinio statinio ilgis | m | 172 |  |
| 5.2.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 1,6 |  |
| 5.3. Aikštelės (pastotės dangos: kelias - asfaltas, šaligatvis – nuogrinda aplink pastatą), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), nesudėtingasis. Nauja statyba |  |  |  |
| 5.3.1. Keliai (3,5m pločio) |  |  |  |
| 5.3.1.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 1 |  |
| 5.3.1.2. inžinerinių statinių plotas | m2 | 2590* |  |
| 5.3.2. Keliai (4,5m pločio) |  |  |  |
| 5.3.2.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 1 |  |
| 5.3.2.2. inžinerinių statinių plotas | m2 | 813* |  |
| 5.3.3. Skaldos aikštelės |  |  |  |
| 5.3.3.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 1 |  |
| 5.3.3.2. inžinerinių statinių plotas | m2 | 16300* |  |
| 5.3.4. Šaligatvis (betoninių trinkelių): |  |  |  |
| 5.3.4.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 1 |  |
| 5.3.4.2. inžinerinių statinių plotas | m2 | 320* |  |
| 5.4. 330kV skirstyklos kabelių kanalai, kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės nesudėtingas. Nauja statyba. Nauja statyba. |  |  |  |
| 5.4.1. inžinerinių tinklų ilgis | m | 96/497 |  |
| 5.4.2. inžinerinio statinio plotis | m | 0,5/1 |  |
| 5.5. 110kV skirstyklos kabelių kanalai, kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės nesudėtingas. Nauja statyba. Nauja statyba. |  |  |  |
| 5.5.1. inžinerinių tinklų ilgis | m | 30/325 |  |
| 5.5.2. inžinerinio statinio plotis | m | 0,5/1 |  |
| 5.6. Požeminis rezervuaras - kiti inžinieriniai statiniai, nesudėtingas. Nauja statyba. |  |  |  |
| 5.6.1. inžinerinių tinklų tūris | m3 | 2x40* |  |
| 5.7. Priešgaisriniai rezervuarai - kiti inžinieriniai statiniai, nesudėtingas. Nauja statyba. |  |  |  |
| 5.7.1. inžinerinių tinklų tūris | m3 | 2x85* |  |
| 5.8. Žaibosaugos bokštai su pamatais - kiti inžinieriniai statiniai, neypatingasis. Nauja statyba. |  |  |  |
| 5.8.1. inžinierinių statinių kiekis | vnt. | 6 |  |
| 5.8.2. antžeminės dalies aukštis | m | 19,3* |  |
| 5.8.3 inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis | m | 0 |  |
| 5.9. Žaibosaugos bokštai su pamatais - kiti inžinieriniai statiniai, ypatingasis. Nauja statyba. |  |  |  |
| 5.9.1. inžinierinių statinių kiekis | vnt. | 5 |  |
| 5.9.2. antžeminės dalies aukštis | m | 32,3* |  |
| 5.9.3 inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis | m | 0 |  |
| 5.10. Generatoriaus pamatas, skirtas kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, kiti inžinieriniai statiniai, nesudėtingasis. Nauja statyba: |  |  |  |
| 5.10.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 1 |  |
| 5.10.2. inžinerinio statinio plotis/ilgis | m | 2/6* |  |
| 5.10.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 0,3* |  |
| 5.11. Triukšmo slopinimo sienelė (plokštės su metaliniais stulpeliais, cokoliu), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), neypatingasis. Nauja statyba |  |  |  |
| 5.1.1. inžinerinių statinių kiekis | vnt. | 1 |  |
| 5.1.2. inžinerinio statinio ilgis | m | 95 |  |
| 5.1.3. inžinerinio statinio aukštis | m | 6 |  |

Pastaba:

*- rodiklio matmenys gali skirti, priklausomai nuo tiekiamos įrangos gabaritinių matmenų. Tikslinami darbo projekte.

Techniniai statinio rodikliai

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| I. GAMYBOS, PASLAUGŲ TEIKIMO AR KITOS VEIKLOS RODIKLIAI |  |  |  |
| 1. Vardinė tinklo įtampa | kV | 330/110/10 |  |
| 2. Operatyvinė įtampa | V | =220 |  |
| 3. 110kV jungtuvas, pamatai ir metalo konstrukcijos | kompl. | 19 |  |
| 4. 110 kV skyriklis su įžeminimo peiliais | kompl. | 19 |  |
| 5. 110 kV skyriklis be įžeminimo peilių | kompl. | 19 |  |
| 6. 110 kV srovės transformatorius | kompl. | 19 |  |
| 7. 110 kV įtampos transformatorius | kompl. | 6 |  |
| 110 kV viršįtampių ribotuvas | kompl. | 21 |  |
| 9. 330kV jungtuvas, pamatai ir metalo konstrukcijos | kompl. | 4 |  |
| 10. 330 kV skyriklis su vienu įžeminimo peiliu | kompl. | 8 |  |
| 11. 330 kV skyriklis su dviem įžeminimo peiliais | kompl. | 4 |  |
| 12. 330 kV srovės transformatorius | kompl. | 4 |  |
| 13. 330 kV įtampos transformatorius | kompl. | 4 |  |
| 14. 330 kV viršįtampių ribotuvas | kompl. | 6 |  |
| 15. 330 kV AD įranga | kompl. | 1 |  |
| 16. 10kV narvelis | kompl. | 8 |  |
| 17. 10kV skyriklis | kompl. | 2 |  |
| 18. Dyzelgeneratorius 130kVA | kompl. | 1 |  |
| 19. 220 V akumuliatorių baterija | kompl. | 2 |  |
| 20. NSSRS | kompl. | 2 |  |
| 21. KSSRS | kompl. | 2 |  |
| 22. Telekomunikacijų įrenginių sistema | kompl. | 1 |  |
| 23. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo sistema | kompl. | 1 |  |
| 24. Relinės apsaugos ir automatikos sistema | kompl. | 1 |  |