## Sheet4
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS VAIKŲ LIGŲ DIAGNOSTIKOS LABORATORIJAI (5841)
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3.Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
4. Tiekėjas turi pateiki siūlomų pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
5. Taikoma 3 pirkimo daliai. Reikalavimai panaudos davėjams (suteikiant prietaisus panaudos būdu) nurodyti SPS 2 priede Panaudos sutarties projektas.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
7. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Perkamas kiekis | PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Viso kiekio kaina su PVM | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1 | Šteinheimer dažai | Skirti supravitaliniam šlapimo nuosėdų dažymui, ląstelių branduolių ir citoplazmos išryškinimui. Sudėtis: pironinas B 1,5 proc. ir alciano mėlynasis 2 proc. Buteliuko tūris ne daugiau 50 ml. | ml | 1000 | 5 | 0.252 | 252 | 264.6 | Šternheimer dažai šlapimo nuosėdoms, 50 ml, kat. Nr.UGS-500. Biognost Ltd. , Kroatija
2 | Indikatorines juostelės pH nustatymui | Indikatorines juostelės skirtos pH nustatymui šlapime, žingsnis kas 0,5. pH diapazonas 4,0-10,0. Pakuotėje ne daugiau 100 vnt. | vnt. | 10000 | NESIŪLOME
3. | Reagentai ir priemonės citratų ir oksalatų koncentracijos nustatymui Cobas Integra 400 plus analizatoriumi arba lygiaverčiam prietaisui įsigijamam panaudos būdu
3.1. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Perkamas kiekis | Siūlomi reagentai yra adaptuoti Cobas Integra 400 plus analizatoriui Žr. Adaptacinį protokolą
.... | Oksalatų nustatymas | Siūlomi reagentai turi būti tinkami oksalatų nustatymui šlapime, ženklinti CE IVD. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 2 skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. Turi būti pateiktas standartas/kalibracinė (-ės) medžiaga (-os). Turi būti pateiktos medžiagos mėginio apruošimui, jei toks reikalingas. Tyrimo atlikimo dažnis yra 1 diena per 1 mėnesį (36 mėnesių laikotarpiu). Tyrimų atlikimo dieną tiriamos dviejų skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. Nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti siūlomos prekės, atitinkamas jų kiekis ir kainos turi būti pateiktos 3.1.1.-3.1.n. punktuose. | tyrimas | 300
3.1.1. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
3.1.2. | Reagentai oksalatų tyrimams šlapime | Reagentas 20 ml, standartas 5 ml, 20 vnt. mėgintuvėlių | 20 ml+5 ml | 18 | 105 | 5 | 1890 | 1984.5 | Oksalatų reagentas su standartu, Kat. Nr.12539, Biosystems S.A. Ispanija
3.1.3. | Mėgintuvėliai mėginio paruošimui | 100 vnt. | 100 vnt. | 3 | 498 | 5 | 1494 | 1568.7 | Mėgintuvėliai mėginio paruošimui Kat. Nr.11839, Biosystems S.A. Ispanija
3.1.4. | Kontrolė oksalatų tyrimams šlapime I lygis | 5 ml | 5 ml | 36 | 39.6 | 5 | 1425.6 | 1496.88 | Kontrolė oksalatų tyrimams šlapime I lygio Kat. Nr.18062, Biosystems S.A. Ispanija
3.1.5. | Kontrolė oksalatų tyrimams šlapime I I lygis | 5 ml | 5 ml | 36 | 39.6 | 5 | 1425.6 | 1496.88 | Kontrolė oksalatų tyrimams šlapime II lygio Kat. Nr.18080, Biosystems S.A. Ispanija
3.2. | Citratų nustatymas | Siūlomi reagentai turi būti tinkami citratų nustatymui plazmoje ir šlapime, ženklinti CE IVD. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 2 skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. Turi būti pateiktas standartas/kalibracinė (-ės) medžiaga (-os). Turi būti pateiktos medžiagos mėginio apruošimui, jei toks reikalingas. Tyrimo atlikimo dažnis yra yra 1 diena per 1 mėnesį (36 mėnesių laikotarpiu). Tyrimų atlikimo dieną tiriamos dviejų skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. Nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti siūlomos prekės, atitinkamas jų kiekis ir kainos turi būti pateiktos 3.2.1.-3.2.n. punktuose. | tyrimas | 300 | Siūlomi reagentai yra adaptuoti Cobas Integra 400 plus analizatoriui Žr. Adaptacinį protokolą
.... | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVMtarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
3.2.1. | Reagentai citratų tyrimams šlapime | Reagentas 2x 20 ml, standartas 2x5 ml | 2x20 ml+2x5 ml | 18 | 73.6 | 5 | 1324.8 | 1391.04 | Citratų reagentas su standartas, Kat. Nr.23795, Biosystems S.A. Ispanija
3.2.2. | Biocheminė kontrolė citratų tyrimams šlapime I lygio | 5 ml | 5 ml | 36 | 23.74 | 5 | 854.64 | 897.372 | Biocheminė kontrolė šlapimo tyrimams I lygio Kat. Nr.18054, Biosystems S.A. Ispanija
3.2.3. | Biocheminė kontrolė citratų tyrimams šlapime II lygio | 5 ml | 5 ml | 36 | 23.74 | 5 | 854.64 | 897.372 | Biocheminė kontrolė šlapimo tyrimams II lygio Kat. Nr.18066 Biosystems S.A. Ispanija
| 3 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [7 empty] | 9269.28
| 3 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [7 empty] | 9732.744
Techniniai reikalavimai prietaisui citratų ir oksalatų koncentracijos nustatymui Cobas Integra 400 plus analizatoriumi arba lygiaverčiam prietaisui panaudai
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą prietaiso dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
| Bendra prietaiso charakteristika | Prietaisas skirtas kiekybiškai nustatyti citratų koncentraciją kraujo plazmos, šlapimo mėginiuose bei oksalatų koncentraciją šlapimo mėginiuose. | Būtina
| Matavimo metodas | Spektrofotometrinis | Būtina
| Matuojamas parametras, nustatymo ribos | Citratų aptikimo riba riba ne mažesnė 0.230 mmol/L (+/- 0,03). Oksalatų aptikimo riba riba ne mažesnė 0.007 mmol/L mmol/L (+/- 0,002) | Būtina
| Kokybės kontrolės rezultatų pateikimas | Kokybės kontrolės sistema, ne mažiau 2 lygių. Medžiaga su 2 skirtingomis žinomomis citratų ir oksalatų koncentracijomis (žema, aukšta) ir nurodytomis matavimų paklaidų ribomis, skirta citratų ir oksalatų kiekio kokybės kontrolei. Kontrolinė medžiaga turi būti paruošta naudojimui. | Būtina
| Maitinimas | Analizatorius komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu | Būtina
| Garantiniai įsipareigojimai, remontas | Sutarties galiojimo metu tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą. Darbo dienomis galimų prietaiso defektų ir/ar gedimų/sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Prietaisas turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba pakeistas lygiaverčiu kokybišku prietaisu. | Būtina
| Personalo mokymas ir konsultavimas | Tiekėjas turi apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą dirbti panaudai siūlomu prietaisu. Turi būti garantuotas nuolatinis nemokamas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų naudojimo ir kt. klausimais | Būtina