LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS Kauno klinikų

Biologinių išteklių centro MĖGINIŲ INVENTORINĖS SISTEMOS MODULIO techninė specifikacija

Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti specializuotą biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulį. Specializuotas biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulis (toliau – programinė įranga) turi būti įdiegti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau – Kauno klinikos) serveriuose.

Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam

Tiekėjas privalo užpildyti specifikacijos stulpelį „Siūlomo parametro reikšmė“ pateikiant aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kaip pagrindimas gali būti naudojamos interneto nuorodos į viešai prieinamus dokumentus arba nuorodos į papildomai pateiktus dokumentus – techninius gamintojo aprašymus, instrukcijas, brošiūras, ekranvaizdžius arba išsamus paaiškinimas kaip siūloma charakteristika ar funkcionalumas yra/bus užtikrinami.

| Eil. Nr. | Parametras |  | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mėginių inventorinės sistemos modulis (programinė įranga), 1 vnt. |  |  |  | Programinės įrangos pavadinimas: MBioLIMS Gamintojas: Modul-Bio |
|  | Paskirtis | Programinė įranga skirta nepertraukiamai valdyti visus biologinių išteklių centre vykdomus procesus: rinkti, dalinti, transformuoti, saugoti biologinius mėginius ir informaciją apie juos, planuoti ir atlikti tyrimus su biologiniais mėginiais, juos analizuoti. |  | Programinė įranga skirta nepertraukiamai valdyti visus biologinių išteklių centre vykdomus procesus: rinkti, dalinti, transformuoti, saugoti biologinius mėginius ir informaciją apie juos, planuoti ir atlikti tyrimus su biologiniais mėginiais, juos analizuoti. 2, 3, 101psl |
|  | Pritaikomumas | Būtina nurodyti bent du šią įrangą naudojančius biologinių išteklių centrus Europos Sąjungoje, kurie galėtų pademonstruoti šios įrangos veikimą arba kurie galėtų pateikti atsiliepimus ir rekomendacijas apie įdiegtą ir naudojamą mėginių inventorinės sistemos modulį. |  | Žemiau nurodyti keli šią įrangą naudojantys biologinių išteklių centrai Europos Sąjungoje, kurie galėtų pademonstruoti šios įrangos veikimą arba kurie galėtų pateikti atsiliepimus ir rekomendacijas apie įdiegtą ir naudojamą mėginių inventorinės sistemos modulį. Institut Paoli-Calmettes Patients et proches - Institut Paoli-Calmettes (institutpaolicalmettes.fr) Cryostem https://www.cryostem.org/ Inserm National Institute of Health and Medical Research ⋅ Inserm, Science for Health 9psl |
|  | Mėginių tipai ir saugojimo talpos, apie kuriuos gali būti apdorojama informacija programinėje įrangoje | Programinė įranga skirta apdoroti informaciją apie įvairių solidinių ir skystų žmogaus audinių: - parafininius blokus; - preparatus (stiklelius); - įvairaus tūrio ir formų mėgintuvėlius; - šiaudelius; - įvairias mikroplokšteles: 24, 48, 96, 384 šulinėlių; - ląstelių krepšelius; - skenuotus/fotografuotus vaizdus; - įvairius reagentus ir jų kiekius. Turi būti galimybė modifikuoti esamus mėginių tipus ir kurti naujus. |  | Programinė įranga skirta apdoroti informaciją apie įvairių solidinių ir skystų žmogaus audinių: - parafininius blokus; - preparatus (stiklelius); - įvairaus tūrio ir formų mėgintuvėlius; - šiaudelius; - įvairias mikroplokšteles: 24, 48, 96, 384 šulinėlių; - ląstelių krepšelius; - skenuotus/fotografuotus vaizdus; - įvairius reagentus ir jų kiekius. Yra galimybė modifikuoti esamus mėginių tipus ir kurti naujus. 6, 7, 86, 41, 68 psl |
| - e | Mėginio kortelės informacija | Kiekvienas mėginys privalo turėti mėginio kortelę, suformuotą priklausomai nuo mėginio tipo. Mėginio kortelė gali būti importuota iš audinių parengimo ir analizavimo monitoravimo modulio arba suvedama rankiniu būdu. Mėginio kortelėje gali būti saugomas tekstas, vaizdai, elektroninės laikmenos. Mėginio kortelė gali būti modifikuojama pagal naudotojo poreikius. |  | Kiekvienas mėginys turi mėginio kortelę, suformuotą priklausomai nuo mėginio tipo. Mėginio kortelė gali būti importuota iš audinių parengimo ir analizavimo monitoravimo modulio arba suvedama rankiniu būdu. Mėginio kortelėje gali būti saugomas tekstas, vaizdai, elektroninės laikmenos. Mėginio kortelė gali būti modifikuojama pagal naudotojo poreikius. 41, 59, 84 psl |
|  | Mėginių identifikavimas | Kiekvienas mėginys privalo turėti unikalų kodą. Privalo būti užtikrinta, kad nebūtų įmanoma įvesti dviejų mėginių su tuo pačiu kodu. Sistemoje privalo būti mėginių hierarchija - priklausymas tam pačiam pacientui. Naudotojas gali papildyti mėginio bandinių skaičių. |  | Kiekvienas mėginys turi unikalų kodą. Yra užtikrinta, kad nebūtų įmanoma įvesti dviejų mėginių su tuo pačiu kodu. Sistemoje yra mėginių hierarchija - priklausymas tam pačiam pacientui. Naudotojas gali papildyti mėginio bandinių skaičių. 17, 53, 59 psl |
|  | Barkodų sistema | Programinė įranga privalo gebėti: skaityti linijinius, 2D barkodus, kodus, sudarytus iš lotynų abėcėlės bei arabiškų skaitmenų. Privalo spausdinti linijinius ir 2D barkodus. Kiekvienas barkodas sistemoje privalo būti unikalus. |  | Programinė įranga geba: skaityti linijinius, 2D barkodus, kodus, sudarytus iš lotynų abėcėlės bei arabiškų skaitmenų. Spausdina linijinius ir 2D barkodus. Kiekvienas barkodas sistemoje yra unikalus. 5, 17, 45psl |
|  | Mėginių įvedimas | Privalo būti galimybė į programinę įrangą mėginius įvesti po vieną rankomis užpildant mėginio kortelę arba mėginius nuskaitant po vieną arba mėginių rinkinį. Nuskaitymas leidžia įvesti mėginius į programinę įrangą bei tikrinti mėginio kodo autentiškumą (unikalumą? ). |  | Yra galimybė į programinę įrangą mėginius įvesti po vieną rankomis užpildant mėginio kortelę arba mėginius nuskaitant po vieną arba mėginių rinkinį. Nuskaitymas leidžia įvesti mėginius į programinę įrangą bei tikrinti mėginio kodo autentiškumą (unikalumą? ). 19, 57 psl |
|  | Mėginių valdymas | Mėginio kodas privalo būti susietas su to kodo mėginiui dedikuota saugojimo vieta. Ši vieta privalo turėti pasirinktines žymes: aktyvus/ sunaudotas/ išsiųstas/ pašalintas/ perkeltas. Visos mėginio transformacijos privalo būti atsekamos chronologine tvarka. |  | Mėginio kodas yra susietas su to kodo mėginiui dedikuota saugojimo vieta. Ši vieta turi pasirinktines žymes: aktyvus/ sunaudotas/ išsiųstas/ pašalintas/ perkeltas. Visos mėginio transformacijos yra atsekamos chronologine tvarka. 56 psl |
|  | Mėginių saugojimo vietų valdymas | Programinė įranga privalo turėti galimybę vizualizuoti visų tipų mėginių saugojimo vietas. Saugojimo lygmenų skaičius neribotas. Privalo turėti galimybę nurodyti saugojimo hierarchinį takelį ir jo spalvinį vizualizavimą (žalia – laisva, raudona – užimta, geltona – rezervuota, mėlyna – pasirinkta ir bespalvis). Užimtų vietų procentinė išraiška turi būti nurodoma kiekviename lygyje. Mėginio saugojimo pozicija privalo atsispindėti mėginio kortelėje. Programinė įranga privalo registruoti mėginių perkėlimą arba pašalinimą nurodant priežastį; vieta rezervuojama, jeigu mėginys yra gražinamas. Privalo būti sąsajos su temperatūrų monitoravimu ir neatitikčių registravimu. |  | Programinė įranga turi galimybę vizualizuoti visų tipų mėginių saugojimo vietas. Saugojimo lygmenų skaičius neribotas. Yra galimybė nurodyti saugojimo hierarchinį takelį ir jo spalvinį vizualizavimą (žalia – laisva, raudona – užimta, geltona – rezervuota, mėlyna – pasirinkta ir bespalvis). Užimtų vietų procentinė išraiška yra nurodoma kiekviename lygyje. Mėginio saugojimo pozicija atsispindės mėginio kortelėje. Programinė įranga registruos mėginių perkėlimą arba pašalinimą nurodant priežastį; vieta rezervuojama, jeigu mėginys yra gražinamas. Yra sąsajos su temperatūrų monitoravimu ir neatitikčių registravimu. 66, 67psl |
|  | Skiedimo / dalijimo valdymas | Programinė įranga turi funkcionalumą leidžiantį stebėti visų mėginių dalijimą ir skiedimą. Programinėje įrangoje privalo būti žymimas/skaičiuojamas atidalinto ar atskiesto mėginio likutinis kiekis. Pradinis mėginys ir atskiestasis / padalintas mėginys turi būti susieti. |  | Programinė įranga turi funkcionalumą leidžiantį stebėti visų mėginių dalijimą ir skiedimą. Programinėje įrangoje yra žymimas/skaičiuojamas atidalinto ar atskiesto mėginio likutinis kiekis. Pradinis mėginys ir atskiestasis / padalintas mėginys yra susieti. 42psl |
|  | Mėginių sujungimo valdymas | Privalo būti funkcinė galimybė apjungti atskirus mėginius į vieną, nurodant jų kilmę. |  | Yra funkcinė galimybė apjungti atskirus mėginius į vieną, nurodant jų kilmę. 43psl |
|  | Mėginių mėgintuvėliuose valdymas | Privalo būti funkcinė galimybė valdyti mėginių saugojimą įvairaus tūrio mėgintuvėliuose. Mėgintuvėlio kortelėje turi būti galimybė nurodyti mėginio tipą, tūrį, koncentraciją, mėgintuvėlio modelį. Mėgintuvėlio turinio transformacijos ir analizė bei geneologija tarp mėgintuvėlių (pirminis, išpilstytas, pagamintas) privalo būti nurodomos. |  | Yra funkcinė galimybė valdyti mėginių saugojimą įvairaus tūrio mėgintuvėliuose. Mėgintuvėlio kortelėje yra galimybė nurodyti mėginio tipą, tūrį, koncentraciją, mėgintuvėlio modelį. Mėgintuvėlio turinio transformacijos ir analizė bei geneologija tarp mėgintuvėlių (pirminis, išpilstytas, pagamintas) yra nurodomos. 41psl |
|  | 2D mėgintuvėlių dėtuvių valdymas | Turi būti funkcinė galimybė valdyti įvairaus formato (24, 48, 96 ir kt.) ir modelių 2D mėgintuvėlių dėtuves. Turi būti galimybė susieti dėtuvių turinį su 2D mėgintuvėlių kodais ir jų vietomis. |  | Yra funkcinė galimybė valdyti įvairaus formato (24, 48, 96 ir kt.) ir modelių 2D mėgintuvėlių dėtuves. Yra galimybė susieti dėtuvių turinį su 2D mėgintuvėlių kodais ir jų vietomis. 44psl |
|  | Mėginių mikroplokš-telėse valdymas | Turi būti funkcinė galimybė mėginius saugoti įvairaus formato plokštelėse pagal tyrėjų poreikį. Kiekviena plokštelė privalo turėti informaciją apie medžiagos pobūdį, tūrį, koncentraciją, privalo būti galimybė nurodyti sąsają tarp plokštelių. Turi būti galima dokumentuoti mėginio išpilstymą į mikroplokšteles. |  | Yra funkcinė galimybė mėginius saugoti įvairaus formato plokštelėse pagal tyrėjų poreikį. Kiekviena plokštelė turi informaciją apie medžiagos pobūdį, tūrį, koncentraciją, yra galimybė nurodyti sąsają tarp plokštelių. Yra galima dokumentuoti mėginio išpilstymą į mikroplokšteles. 43psl |
|  | Mėginių laikymo sąlygų monitoravimas | Turi būti prijungta prie temperatūros sensorių saugyklų temperatūros duomenų kaupimui. Programinė įranga privalo leisti charakterizuoti kiekvieno mėginio temperatūrinį saugojimo režimą ir jo pokytį. |  | Sistema yra prijungta prie temperatūros sensorių saugyklų temperatūros duomenų kaupimui. Programinė įranga leidžia charakterizuoti kiekvieno mėginio temperatūrinį saugojimo režimą ir jo pokytį. 67psl |
|  | Duomenų modifikavimas | Privalo būti funkcinė galimybė modifikuoti pagrindines formas papildant laukus įvairiais formatais: tekstiniu, skaitmeniniu, daugybinio pasirinkimo, datos. Formas gali modifikuoti tik administratorius. |  | Yra funkcinė galimybė modifikuoti pagrindines formas papildant laukus įvairiais formatais: tekstiniu, skaitmeniniu, daugybinio pasirinkimo, datos. Formas gali modifikuoti tik administratorius. 52, 61psl |
|  | Duomenų srauto papildymas | Programinėje įrangoje privalo būti galimybė papildyti duomenis naudojant MS Excel formato dokumentus. Privalo būti duomenų importavimo simuliacijos režimas, skirtas duomenų peržiūrai, jų neišsaugant duomenų bazėje. |  | Programinėje įrangoje yra galimybė papildyti duomenis naudojant MS Excel formato dokumentus. Yra duomenų importavimo simuliacijos režimas, skirtas duomenų peržiūrai, jų neišsaugant duomenų bazėje. 58, 61 psl |
|  | Mėginių kolekcijų (mokslo projektų) valdymas | Privalo būti galimybė iš esamų skirtingų mėginių kolekcijų sukurti naują kolekciją uždedant embargo laikotarpį. Pavyzdžių konteineris gali būti priskiriamas vienai ar kelioms kolekcijoms. Mėginių sąrašas gali būti perkeliamas/papildomas iš vienos kolekcijos kitai. |  | Yra galimybė iš esamų skirtingų mėginių kolekcijų sukurti naują kolekciją uždedant embargo laikotarpį. Pavyzdžių konteineris gali būti priskiriamas vienai ar kelioms kolekcijoms. Mėginių sąrašas gali būti perkeliamas/papildomas iš vienos kolekcijos kitai. 52psl |
|  | Mėginių judėjimo valdymas | Mėginių judėjimo kortelėje turi būti galimybė registruoti: užsakytoją, gavėją, transportuotoją, datą, laiką, mėginių sąrašą, galimas neatitiktis. Privalo būti funkcinė galimybė nurodyti mėginių kolekciją, atspausdinti/nuskaityti barkodus, prijungti prie jau esamų to paties asmens mėginių. Turi būti galimybė registruoti kontaktinius asmenis. Iš kiekvieno mėginio kortelės privalo būti nuoroda į mėginių judėjimo kortelę. |  | Mėginių judėjimo kortelėje yra galimybė registruoti: užsakytoją, gavėją, transportuotoją, datą, laiką, mėginių sąrašą, galimas neatitiktis. Yra funkcinė galimybė nurodyti mėginių kolekciją, atspausdinti/nuskaityti barkodus, prijungti prie jau esamų to paties asmens mėginių. Yra galimybė registruoti kontaktinius asmenis. Iš kiekvieno mėginio kortelės yra nuoroda į mėginių judėjimo kortelę. 53, 56psl |
|  | Mėginių pervežimo valdymas | Privalo būti funkcinė galimybė parengti transportuojamų mėginių mėgintuvėlių ar kitų talpų sąrašą nuskenuojant jų barkodus. Įtraukus mėginius į transportuojamų mėginių sąrašą, informacija apie juos išlieka programinėje įrangoje . Privalo būti galimybė pažymėti pervežimo formoje informaciją apie gražintinus mėginius ir jų gražinimo datą. |  | Yra funkcinė galimybė parengti transportuojamų mėginių mėgintuvėlių ar kitų talpų sąrašą nuskenuojant jų barkodus. Įtraukus mėginius į transportuojamų mėginių sąrašą, informacija apie juos išlieka programinėje įrangoje . Yra galimybė pažymėti pervežimo formoje informaciją apie gražintinus mėginius ir jų gražinimo datą. 34, 56, 57 psl |
|  | Mėginių transformavimo valdymas | Turi būti funkcinė galimybė registruoti mėginių transformavimą (pvz., DNR išskyrimą, padauginimą ir pan.) nurodant mėginių pradinius ir galutinius tipus. Turi būti galimybė nurodyti DNR išskyrimo ar kito transformavimo tipą. Kiekvienas mėginių transformavimas turi būti susietas su standartinėmis procedūromis ir atsispindėti nuorodoje. Transformavimas gali būti atliekamas atskiram mėginiui ar jų grupėms. Privalo būti nurodytas transformavimą atlikęs asmuo, data ir laikas. |  | Yra funkcinė galimybė registruoti mėginių transformavimą (pvz., DNR išskyrimą, padauginimą ir pan.) nurodant mėginių pradinius ir galutinius tipus. Yra galimybė nurodyti DNR išskyrimo ar kito transformavimo tipą. Kiekvienas mėginių transformavimas yra susietas su standartinėmis procedūromis ir atsispindėti nuorodoje. Transformavimas gali būti atliekamas atskiram mėginiui ar jų grupėms. Yra nurodytas transformavimą atlikęs asmuo, data ir laikas. 53psl |
|  | Mėginių tūrio valdymas | Programinėje įrangoje privalo būti funkcinė galimybė kiekvienam mėginio tipui nustatyti minimalų leidžiamą tūrį. |  | Programinėje įrangoje yra funkcinė galimybė kiekvienam mėginio tipui nustatyti minimalų leidžiamą tūrį. 55psl |
|  | Neatitikčių valdymas | Programinėje įrangoje privalo būti funkcinė galimybė registruoti neatitiktis (pvz.: netinkamas temperatūrinis mėginio laikymo režimas, nepakankamas mėginio tūris, nėra informuoto asmens sutikimo ir pan.) automatiškai arba rankiniu būdu gavimo, transportavimo, transformavimo metu atskiriems mėginiams, pacientams, mėginių saugojimo konteiniariams (mėgintuvėliams, mikroplokštelėms, audinių kasetėms, stikleliams ir kt.) nurodant įvykio tipą ir fatalus/nefatalus. Neatitiktis privalo būti registruojama bet kuriuo mėginio saugojimo etapu. Turi būti galimybė blokuoti visus veiksmus su pirminiais mėginiais ir jų dariniais, nustačius fatališką neatitiktį. Privalo būti galimybė neatitiktį pašalinti ir duomenis atstatyti. |  | Programinėje įrangoje yra funkcinė galimybė registruoti neatitiktis (pvz.: netinkamas temperatūrinis mėginio laikymo režimas, nepakankamas mėginio tūris, nėra informuoto asmens sutikimo ir pan.) automatiškai arba rankiniu būdu gavimo, transportavimo, transformavimo metu atskiriems mėginiams, pacientams, mėginių saugojimo konteiniariams (mėgintuvėliams, mikroplokštelėms, audinių kasetėms, stikleliams ir kt.) nurodant įvykio tipą ir fatalus/nefatalus. Neatitiktis yra registruojama bet kuriuo mėginio saugojimo etapu. Yra galimybė blokuoti visus veiksmus su pirminiais mėginiais ir jų dariniais, nustačius fatališką neatitiktį. Yra galimybė neatitiktį pašalinti ir duomenis atstatyti. 55psl |
|  | Mėginių užsakymų valdymas | Privalo būti galimybė registruoti mėginių užsakymus ir tokius jų parametrus: data, užklausėjas, gavėjas, mokslo projektas, mėginys, paciento profilis, įvykdymo pageidautina trukmė. Atlikus užklausą, mėginiai pažymimi kaip rezervuoti ir negali būti panaudoti kitiems tyrimams. Privalo būti galimybė keisti užklausos būseną. |  | Yra galimybė registruoti mėginių užsakymus ir tokius jų parametrus: data, užklausėjas, gavėjas, mokslo projektas, mėginys, paciento profilis, įvykdymo pageidautina trukmė. Atlikus užklausą, mėginiai pažymimi kaip rezervuoti ir negali būti panaudoti kitiems tyrimams. Yra galimybė keisti užklausos būseną. 55psl |
|  | Mėginių sunaikinimo valdymas | Privalo būti galimybė valdyti mėginių sunaikinimo užsakymą ir jo parametrus: data, užsakytojas, sunaikinimo priežastis. Privalo būti funkcinė galimybė registruoti mėginių sunaikinimo baigtį: negali būti sunaikintas (jau sunaudotas), dalinai sunaikintas (dalis jau sunaudota), sunaikintas. Pažymėtų mėginių konteineriai gali būti tik saugojami arba sunaikinami. Privalo būti funkcinė galimybė sugeneruoti mėginių sunaikinimo formą ir ją išsiūsti e-paštu sunaikinimo užsakytojui. |  | Yra galimybė valdyti mėginių sunaikinimo užsakymą ir jo parametrus: data, užsakytojas, sunaikinimo priežastis. Yra funkcinė galimybė registruoti mėginių sunaikinimo baigtį: negali būti sunaikintas (jau sunaudotas), dalinai sunaikintas (dalis jau sunaudota), sunaikintas. Pažymėtų mėginių konteineriai gali būti tik saugojami arba sunaikinami. Yra funkcinė galimybė sugeneruoti mėginių sunaikinimo formą ir ją išsiūsti e-paštu sunaikinimo užsakytojui. 56psl |
|  | Studijų (projektų) valdymas | Privalo būti galimybė sukurti naują studiją (projektą) panaudojant naudotojo anksčiau sukurtus laukus. Privalo būti galimybė numatyti dauginius vizitus ir įvairių mėginių paėmimą. Kiekvienas vizitas gali būti sukonfigūruotas pagal naudotojo poreikius specifiniams klinikiniams duomenims ar mėginiams papildyti. Privalo būti galimybė išskirti skirtingas studijos pacientų grupes ir jų informacijos bei mėginių rinkimą |  | Yra galimybė sukurti naują studiją (projektą) panaudojant naudotojo anksčiau sukurtus laukus. Yra galimybė numatyti dauginius vizitus ir įvairių mėginių paėmimą. Kiekvienas vizitas gali būti sukonfigūruotas pagal naudotojo poreikius specifiniams klinikiniams duomenims ar mėginiams papildyti. Yra galimybė išskirti skirtingas studijos pacientų grupes ir jų informacijos bei mėginių rinkimą 58psl |
|  | Individų (pacientų) valdymas | Privalo būti galimybė individų (pacientų) charakteristikai parengti laukų sąrašą, kurį sukonfigūruoja administratorius. Privalo būti galimybė pridėti, modifikuoti ir ištrinti pacientus. Informacija gali būti pateikiama įvairiomis rinkmenomis: MS Word, MS Excel, pdf ir kt. Pacientai gali priklausyti vienai, ar kelioms studijoms. Privalo būti ir galimybė susieti vienos šeimos pacientus tarpusavyje. Vienam individui (pacientui) suteikiamas tik vienas individualus numeris. Privalo būti galimybė nuasmeninti tyrimo duomenis. |  | Yra galimybė individų (pacientų) charakteristikai parengti laukų sąrašą, kurį sukonfigūruoja administratorius. Yra galimybė pridėti, modifikuoti ir ištrinti pacientus. Informacija gali būti pateikiama įvairiomis rinkmenomis: MS Word, MS Excel, pdf ir kt. Pacientai gali priklausyti vienai, ar kelioms studijoms. Yra galimybė susieti vienos šeimos pacientus tarpusavyje. Vienam individui (pacientui) suteikiamas tik vienas individualus numeris. Yra galimybė nuasmeninti tyrimo duomenis. 59psl |
|  | Sutikimų dalyvauti studijoje valdymas | Privalo būti galimybė pasirinkti sutikimų modelį. Vienai studijai gali būti pateikiami keli sutikimai. Sutikimo statusas gali būti: nėra, yra, prašomas, panaikintas, netaikomas, be sutikimo. Formuojant tyrimų užsakymą privaloma automatiškai patikrinti sutikimo statusą. |  | Yra galimybė pasirinkti sutikimų modelį. Vienai studijai gali būti pateikiami keli sutikimai. Sutikimo statusas gali būti: nėra, yra, prašomas, panaikintas, netaikomas, be sutikimo. Formuojant tyrimų užsakymą automatiškai bus patikrintas sutikimo statusas. 60psl |
|  | Vizitų ir pavyzdžių kolekcijų valdymas | Privalo būti galimybė vieno vizito metu surinkti skirtingo tipo mėginius. Mėginių paėmimas vizito metu galimas tiek iš anksto sukonfigūravus formą, tiek ir papildant pačio vizito metu. Vienai studijai gali būti nelimituotas skaičius vizitų. Paciento amžius kiekvieno vizito metu automatiškai apskaičiuojamas naudojant jo gimimo datą. Mėginių talpų barkodai įvedami arba generuojami automatiškai. |  | Yra galimybė vieno vizito metu surinkti skirtingo tipo mėginius. Mėginių paėmimas vizito metu galimas tiek iš anksto sukonfigūravus formą, tiek ir papildant pačio vizito metu. Vienai studijai gali būti nelimituotas skaičius vizitų. Paciento amžius kiekvieno vizito metu automatiškai apskaičiuojamas naudojant jo gimimo datą. Mėginių talpų barkodai įvedami arba generuojami automatiškai. 60psl |
|  | Įrašų valdymas | Privalo būti galimybė generuoti vieną ar kelias rinkmenas (failus): MS word, MS excel, pdf, vaizdai, nuorodos iš kitos programos gali būti susiejami su pacientu. |  | Yra galimybė generuoti vieną ar kelias rinkmenas (failus): MS word, MS excel, pdf, vaizdai, nuorodos iš kitos programos gali būti susiejami su pacientu. 61psl |
|  | Navikiškai pakitusių audinių mėginių valdymas | Turi būti galimybė registruoti, organą, TNM klasifikacijos kodą, naviko tipą, išplitimą. Turi būti galimybė automatiškai priskirti visus išvestinius mėginius (pvz., DNR), paimtus tos pačios intervencijos metu priskirti navikiniam ir nenavikiniam audiniui. |  | Yra galimybė registruoti, organą, TNM klasifikacijos kodą, naviko tipą, išplitimą. Yra galimybė automatiškai priskirti visus išvestinius mėginius (pvz., DNR), paimtus tos pačios intervencijos metu priskirti navikiniam ir nenavikiniam audiniui. 63psl |
|  | Tyrimo rezultatų analizavimas | Turi būti galimybė: - mėginiui paskirti analizės metodą (pvz. DNR kokybės įvertinimas); - kurti ir valdyti analizės metodų sąrašą. - paskirtą analizę sieti su dokumentų valdymo funkcionalumu (standartinėmis darbo procedūromis); - patvirtinti arba atmesti analizės rezultatus (atitinkamus įgaliojimus turinčiam asmeniui); - analizės rezultatus pateikti tekstu ar vaizdais; - paskirti analizę pavieniams mėginiams ar mėginių imčiai. |  | Yra galimybė: - mėginiui paskirti analizės metodą (pvz. DNR kokybės įvertinimas); - kurti ir valdyti analizės metodų sąrašą. - paskirtą analizę sieti su dokumentų valdymo funkcionalumu (standartinėmis darbo procedūromis); - patvirtinti arba atmesti analizės rezultatus (atitinkamus įgaliojimus turinčiam asmeniui); - analizės rezultatus pateikti tekstu ar vaizdais; - paskirti analizę pavieniams mėginiams ar mėginių imčiai. 68psl |
|  | Išorinių prietaisų valdymas | Privalo būti atvaizduojami visi prijungti išoriniai prietaisai, sekama jų darbo eiga. Sistemos naudojimo eigoje, administratorius privalo galėti atjungti/atsieti arba prijungti/susieti išorinius prietaisus. Privalo būti funkcinė galimybė susieti neribotą kiekį skenerių. Skeneriai privalo galėti skaityti visokių tipų kodus. Sistema privalo galėti susieti kodų spausdintuvą. Sistema pati sugeneruoja kodą. |  | Yra atvaizduojami visi prijungti išoriniai prietaisai, sekama jų darbo eiga. Sistemos naudojimo eigoje, administratorius gali atjungti/atsieti arba prijungti/susieti išorinius prietaisus. Yra funkcinė galimybė susieti neribotą kiekį skenerių. Skeneriai galės skaityti visokių tipų kodus. Sistema gali susieti kodų spausdintuvą. Sistema pati sugeneruoja kodą. 45, 72psl |
|  | Paieška | Privalo būti galimybė paleisti paieškas pagal vieną ar kelis kriterijus. Kriterijų kiekis privalo būti neribojamas. Paieškas turi būti galima išsaugoti. Paieškos rezultatus turi būti galima eksportuoti į Excel, CSV, pdf formato rinkmenas arba priskirti automatiškai darbinei užduočiai. |  | Yra galimybė paleisti paieškas pagal vieną ar kelis kriterijus. Kriterijų kiekis bus neribojamas. Paieškas yra galima išsaugoti. Paieškos rezultatus yra galima eksportuoti į Excel, CSV, pdf formato rinkmenas arba priskirti automatiškai darbinei užduočiai. 46, 47psl |
|  | Darbinis langas | Privalo būti galimybė susidaryti darbinį langą pagal naudotojų pageidaujamą formatą. Darbiniame lange gali būti rodomi: atliekami tyrimai, užduotys, asmeninės užduotys pagal procesą, skirtingų procesų eiga. |  | Yra galimybė susidaryti darbinį langą pagal naudotojų pageidaujamą formatą. Darbiniame lange yra rodomi: atliekami tyrimai, užduotys, asmeninės užduotys pagal procesą, skirtingų procesų eiga. 49psl |
|  | Naudotojų informavimas | Programinė įranga informuoja naudotoją, kai: - persiunčiamas darbinis langas, - pateikiama užklausa, - perdedamas mėginys į kitą vietą, - gaunamas mėginys - pasiunčiama žinutė. |  | Programinė įranga informuoja naudotoją, kai: - persiunčiamas darbinis langas, - pateikiama užklausa, - perdedamas mėginys į kitą vietą, - gaunamas mėginys - pasiunčiama žinutė. - 50psl |
|  | Įvykių registravimas | Programinėje įrangoje privalo būti registruojami bet kokie atliekami procesai bei papildomai įvedami komentarai. |  | Programinėje įrangoje yra registruojami bet kokie atliekami procesai bei papildomai įvedami komentarai. 51psl |
|  | Dokumentų valdymas | Privalo būti galimybė generuoti dokumentus pagal administratoriaus patvirtintus šablonus, priskirti saugojamus dokumentus prie tam tikro proceso, mėginio, vietos, naudotojo. Funkcija privalo leisti matyti visišką veiksmų atsekamumą. |  | Yra galimybė generuoti dokumentus pagal administratoriaus patvirtintus šablonus, priskirti saugojamus dokumentus prie tam tikro proceso, mėginio, vietos, naudotojo. Funkcija leidžia matyti visišką veiksmų atsekamumą. 52psl |
|  | Darbų planavimas | Programinė įranga turi leisti planuoti darbus, darbus dedikuoti atitinkamam darbuotojui, sukurti priminimus apie užduotis, kurias turi atlikti atitinkamas darbuotojas, atitinkamą dieną. |  | Programinė įranga leidžia planuoti darbus, darbus dedikuoti atitinkamam darbuotojui, sukurti priminimus apie užduotis, kurias turi atlikti atitinkamas darbuotojas, atitinkamą dieną. 49psl |
|  | Procesų auto-matizavimas | Privalo būti galimybė sukurti darbų eigą numatant mėginių transformacijos tipą, naudojamo tūrio kiekį, saugojimo talpos tipą ir kiekį. |  | Yra galimybė sukurti darbų eigą numatant mėginių transformacijos tipą, naudojamo tūrio kiekį, saugojimo talpos tipą ir kiekį. 62psl |
|  | Reagentų ir sąnaudinių medžiagų monitoravimas | Turi būti galimybė stebėti reagentų ir darbo priemonių atsargas, sunaudojimą, galiojimo laiką. Reagentų tiekėjai turi būti pasiekiami iš kontaktų sąrašo. Reagentų apskaitai turi būti galima naudoti reagentų pakuočių barkodus (originalius arba sugeneruotus sistemoje). Turi būti funkcinė galimybė susieti eksperimentų duomenis su eksperimentui naudotų reagentų ir medžiagų partijų numeriais. |  | Yra galimybė stebėti reagentų ir darbo priemonių atsargas, sunaudojimą, galiojimo laiką. Reagentų tiekėjai yra pasiekiami iš kontaktų sąrašo. Reagentų apskaitai galima naudoti reagentų pakuočių barkodus (originalius arba sugeneruotus sistemoje). Yra funkcinė galimybė susieti eksperimentų duomenis su eksperimentui naudotų reagentų ir medžiagų partijų numeriais. 68, 69psl |
|  | Ataskaitos ir statistika | Programinėje įrangoje turi būti galimybė ruošti įvairių tipų ataskaitas apimančias visus biobanko veiklos aspektus. Turi būti galimybė ataskaitas atvaizduoti sistemoje bei eksportuoti į duomenų failus. Turi būti galimybė ataskaitas generuoti automatiškai numatytu laiku ir periodiškumu. Turi sietis su pranešimų ir e. pašto funkcionalumu automatiniam ataskaitų pateikimu. |  | Programinėje įrangoje yra galimybė ruošti įvairių tipų ataskaitas apimančias visus biobanko veiklos aspektus. Yra galimybė ataskaitas atvaizduoti sistemoje bei eksportuoti į duomenų failus. Yra galimybė ataskaitas generuoti automatiškai numatytu laiku ir periodiškumu. Siejasi su pranešimų ir e. pašto funkcionalumu automatiniam ataskaitų pateikimu. 69psl |
| - e | Programinės įrangos naudotojai ir jų teisės | Prisijungimas prie programinės įrangos turi vykti su naudotojo paskyra (kiekvienas sistemos naudotojas autorizuojamas asmeniniu identifikatoriumi ir slaptažodžiu). Prisijungusiųjų prie sistemos naudotojų darbo sesija privalo būti limituota (sesijos trukmę nustato administratorius). |  | Prisijungimas prie programinės įrangos vyksta su naudotojo paskyra (kiekvienas sistemos naudotojas autorizuojamas asmeniniu identifikatoriumi ir slaptažodžiu). Prisijungusiųjų prie sistemos naudotojų darbo sesija yra limituota (sesijos trukmę nustato administratorius). 40psl |
|  | Naudotojų lygiai | Modulis turi leisti išskirti naudotojus, priskiriant jiems skirtingas prieigos funkcijas pagal poreikį, neribojant lygių skaičiaus. Skirtingo lygio naudotojai gali jungtis vienu metu. |  | Modulis leidžia išskirti naudotojus, priskiriant jiems skirtingas prieigos funkcijas pagal poreikį, neribojant lygių skaičiaus. Skirtingo lygio naudotojai gali jungtis vienu metu. 13, 40, psl |
|  | Programinės įrangos vienu metu naudotojų skaičius | Naudotojų skaičius yra neribojamas. |  | Naudotojų skaičius yra neribojamas. 85psl |
|  | Naudotojų prijungimas | Modulis turi palaikyti naujų naudotojų sukūrimo funkcionalumą, naujų ir jau egzistuojančių vartotojų teisių administravimą ir panaikinimą. |  | Modulis palaiko naujų naudotojų sukūrimo funkcionalumą, naujų ir jau egzistuojančių vartotojų teisių administravimą ir panaikinimą. 40psl |
|  | Naudotojų grupių kūrimas | Privalo būti galimybė konfigūruoti naudotojų grupes, jų galimybes bei aprašyti galimus veiksmus sistemoje. |  | Yra galimybė konfigūruoti naudotojų grupes, jų galimybes bei aprašyti galimus veiksmus sistemoje. 40psl |
|  | Pasiekiamumas | Programinė įranga privalo būti pasiekiama naudojant populiariausiais interneto naršykles: Microsoft Edge, Firefox, Chrome. |  | Programinė įranga yra pasiekiama naudojant populiariausiais interneto naršykles: Microsoft Edge, Firefox, Chrome. 93psl |
|  | Sąsaja | Privalo būti atlikta integracija su Žmogaus biologinių išteklių centro (nacionalinio biobanko) informacine sistema MBioLIMS. Perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti šios sistemos techninę dokumentaciją. |  | Patvirtiname, kad bus atlikta integracija su Žmogaus biologinių išteklių centro (nacionalinio biobanko) informacine sistema MBioLIMS. Perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti šios sistemos techninę dokumentaciją. |
|  | BDAR atitikimas | Programinė įranga , duomenų kaupimas ir jų naudojimas privalo atitikti BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamento, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/6791) keliamus reikalavimus |  | Programinė įranga , duomenų kaupimas ir jų naudojimas atitinka BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamento, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/6791) keliamus reikalavimus 13, 59psl |
|  | Atitiktis EBPO Biologinių išteklių centro gerosios praktikos vadovo reikalavimams | Programinė įranga ir duomenų kaupimas bei naudojimas privalo atitikti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) EBPO Biologinių išteklių centro gerosios praktikos vadovo (OECD Best Practice Guidelines for Biological Resource Centre) nuostatas. |  | Programinė įranga ir duomenų kaupimas bei naudojimas atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) EBPO Biologinių išteklių centro gerosios praktikos vadovo (OECD Best Practice Guidelines for Biological Resource Centre) nuostatas. 40psl |
|  | Saugumas | ## Programinėje įrangoje turi būti išsaugomi visi naudotojų veiksmai, datos, laikai, laukai, kurie buvo modifikuojami. Naudotojas privalo būti deaktyvuojamas po keleto nesėkmingų bandymų prisijungti. Šis parametras turi būti keičiamas administratoriaus teisėmis. Turi būti nustatomas ir modifikuojamas naudotojo slaptažodžio galiojimo laikas. Naujas slaptažodis turi būti generuojamas panaudojant el. paštą. Administratorius privalo galėti nustatyti slaptažodžio sudėtingumą: didžiųjų raidžių skaičių, simbolių panaudojimą, minimalų ilgį. Įdiegta programinė įranga turi būti apsaugota (įskaitant, bet neapsiribojant) nuo: - neautentifikuotos prieigos; - nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo; - nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo; - žalingo kodo įterpimo (angl. SQL injection, XSS (Cross-sitescripting)); - kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami OWASP TOP 10 (https://owasp.org/www-project-top-ten/ ) sąraše (arba lygiaverčiame). |  | ## Programinėje įrangoje yra išsaugomi visi naudotojų veiksmai, datos, laikai, laukai, kurie buvo modifikuojami. Naudotojas yra deaktyvuojamas po keleto nesėkmingų bandymų prisijungti. Šis parametras yra keičiamas administratoriaus teisėmis. Yra nustatomas ir modifikuojamas naudotojo slaptažodžio galiojimo laikas. Naujas slaptažodis yra generuojamas panaudojant el. paštą. Administratorius gali nustatyti slaptažodžio sudėtingumą: didžiųjų raidžių skaičių, simbolių panaudojimą, minimalų ilgį. Įdiegta programinė įranga yra apsaugota (įskaitant, bet neapsiribojant) nuo: - neautentifikuotos prieigos; - nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo; - nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo; - žalingo kodo įterpimo (angl. SQL injection, XSS (Cross-sitescripting)); - kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami OWASP TOP 10 (https://owasp.org/www-project-top-ten/ ) sąraše. 40psl |
|  | Sisteminiai reikalavimai | Sistemos programinė įranga turi veikti Windows Server 2012 ar vėlesnėse versijose arba Linux pagrindu veikiančiose serverių operacinėse sistemose. Modulio veiklos logikos ir duomenų bazės lygių programinę įrangą turi būti galima įdiegti atskirose fizinėse ar loginėse tarnybinėse stotyse arba vienoje tarnybinėje stotyje. Tiekėjas pasiūlyme turi įvardinti naudotinos techninės įrangos parametrus, kurie yra reikalingi reikalaujamai Sistemos greitaveikai užtikrinti. |  | Sistemos programinė įranga veiks Windows Server 2012 ar vėlesnėse versijose arba Linux pagrindu veikiančiose serverių operacinėse sistemose. Modulio veiklos logikos ir duomenų bazės lygių programinę įrangą yra galima įdiegti atskirose fizinėse ar loginėse tarnybinėse stotyse arba vienoje tarnybinėje stotyje. Žemiau nurodome naudotinos techninės įrangos parametrus, kurie yra reikalingi reikalaujamai Sistemos greitaveikai užtikrinti. Serverio parametrai turi būti ne blogesni nei : CPU: 4branduolių, ne mažiau nei 2,7 GHz procesorius RAM: ne mažiau nei 24+ HDD ne mažiau nei 300+Go 91-94psl |
|  | Dokumentacija | Dokumentacija turi būti parengta lietuvių ir/arba anglų kalba. Turi būti pateikta: - bendras modulio aprašymas; - modulio administravimo ir priežiūros instrukcija; - modulio saugumo reikalavimai; - modulio integravimo instrukcija; - darbo vietos parengimo instrukcija. |  | Dokumentacija bus parengta lietuvių ir anglų kalba. Bus pateikta: - bendras modulio aprašymas; - modulio administravimo ir priežiūros instrukcija; - modulio saugumo reikalavimai; - modulio integravimo instrukcija; - darbo vietos parengimo instrukcija. |
|  | Licencijos | Turi būti pateikta programinės įrangos licencijos, reikalingos įdiegtam modulio funkcionavimui užtikrinti. Turi būti pateiktos nuolatinio galiojimo licencijos be apibrėžtos galiojimo datos. Licencijų įsigijimas ir naudojimas neturi būti ribojamas jokiais terminais ar kitais teisiniu pagrindu apibrėžtais apribojimais – jų galiojimas turi būti nuolatinis ir be pabaigos. |  | Bus pateikta programinės įrangos licencijos, reikalingos įdiegtam modulio funkcionavimui užtikrinti. Bus pateiktos nuolatinio galiojimo licencijos be apibrėžtos galiojimo datos. Licencijų įsigijimas ir naudojimas nabus ribojamas jokiais terminais ar kitais teisiniu pagrindu apibrėžtais apribojimais – jų galiojimas bus nuolatinis ir be pabaigos. 13psl |
|  | Komplektacija | Būtina pateikti modulio funkcionavimui reikalingą visą programinės įrangos licencijas įskaitant ir duomenų saugojimą užtikrinančios duomenų bazių valdymo sistemos licencijas. |  | Bus pateikta modulio funkcionavimui reikalingos visos programinės įrangos licencijos įskaitant ir duomenų saugojimą užtikrinančios duomenų bazių valdymo sistemos licencijas. |
|  | Mokymai | Darbui su moduliu turi būti apmokyti ne mažiau nei 6 naudotojai ir ne mažiau nei 3 administratoriai priežiūrai ir valdymui. |  | Darbui su moduliu bus apmokyti 6 naudotojai ir 3 administratoriai priežiūrai ir valdymui. |
|  | Garantinė priežiūra ir aptarnavimas | Programinei įrangai ir jos komponentams suteikiama ne mažiau nei 36 mėnesių garantija ir visas reikalingas gamintojo palaikymas tokiam pačiam laikotarpiui nuo galutinio paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. Garantinis aptarnavimas apima biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio garantinę priežiūrą ir Perkančios organizacijos vartotojų ir administratorių konsultavimą. Programinės įrangos garantinės priežiūros paslaugos apima pateiktos ir/ar modifikuotos (pakeistos) programinės įrangos veikimo sutrikimų šalinimą. Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio naudotojai dėl Tiekėjo pateiktos ir/ar modifikuotos(pakeistos) programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų informacinės sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai. Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė: Reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo valandos nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu; Neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturios) darbo laiko valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko; Neesminis sutrikimas – neapibrėžtas Biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą Biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio funkciją, tačiau Biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio vartotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus; Kritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo laiko valandos nuo pranešimo gavimo. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko; Kritinis sutrikimas – Biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio funkcijos neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai. Tiekėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos vartotojų ir administratorių konsultavimą biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio veiklos sutrikimų klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu arba el. paštu, arba naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą, ar atvykus į Perkančiąją organizaciją. Garantinės priežiūros paslaugos, susijusios su kritinių sutrikimų šalinimu turi būti teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. (Lietuvos laiku). Tiekėjas parengia ir pateikia garantinės priežiūros aprašą, kuriame nustatyta kreipinių registravimo ir problemų šalinimo tvarka, prisijungimo adresai, telefonai ir kita būtina informacija. |  | Programinei įrangai ir jos komponentams suteikiama 36 mėnesių garantija ir visas reikalingas gamintojo palaikymas tokiam pačiam laikotarpiui nuo galutinio paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. Garantinis aptarnavimas apima biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio garantinę priežiūrą ir Perkančios organizacijos vartotojų ir administratorių konsultavimą. Programinės įrangos garantinės priežiūros paslaugos apima pateiktos ir/ar modifikuotos (pakeistos) programinės įrangos veikimo sutrikimų šalinimą. Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio naudotojai dėl Tiekėjo pateiktos ir/ar modifikuotos(pakeistos) programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų informacinės sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai. Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė: Reakcijos į sutrikimą laikas – 2 (dvi) darbo valandos nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu; Neesminių sutrikimų šalinimas –24 (dvidešimt keturios) darbo laiko valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko; Neesminis sutrikimas – neapibrėžtas Biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą Biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio funkciją, tačiau Biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio vartotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus; Kritinių sutrikimų šalinimas –8 (aštuonios) darbo laiko valandos nuo pranešimo gavimo. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko; Kritinis sutrikimas – Biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio funkcijos neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai. Tiekėjas vykdys Perkančiosios organizacijos vartotojų ir administratorių konsultavimą biologinių išteklių centro mėginių inventorinės sistemos modulio veiklos sutrikimų klausimais. Konsultacijos bus teikiamos telefonu arba el. paštu, arba naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą, ar atvykus į Perkančiąją organizaciją. Garantinės priežiūros paslaugos, susijusios su kritinių sutrikimų šalinimu bus teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. (Lietuvos laiku). Tiekėjas parengs ir pateiks garantinės priežiūros aprašą, kuriame nustatyta kreipinių registravimo ir problemų šalinimo tvarka, prisijungimo adresai, telefonai ir kita būtina informacija. |