	Informacija apie produktą

Skystas flokuliantas –Superflock liquid





	Savybės:
	Skystas flokuliantas yra specialus preparatas, skirtas plaukimo baseinų, komunalinių ir pramoninių nutekamųjų vandenų drumzlėms pašalinti. Skystas flokuliantas ypač greitai sujungia drumzles ir puikiai surenka nešvarumus bei purvą. Skystas flokuliantas – tai hidrolizuotas aliuminio hidroksido chloridas. Tai ne PAC, todėl druskos poveikis nedidelis. Chlorido kiekis yra 2/3 mažesnis nei PAC. Skystas flokuliantas akivaizdžiai sumažina organinį poveikį ir pašalina fosfatus. Į skysto flokulianto sudėtį neįeina sunkieji metalai, jis yra ypač ekonomiškas. 



	Naudojimo sritys ir koncentracija:
	Norėdami nuolat šalinti drumzles, dozavimo siurblį nustatykite 0,3–1,0 g kiekvienam cirkuliacinio vandens m3. Naudokite nepraskiestą skystą flokuliantą.

Skystas flokuliantas veiksmingas 6–9 pH vertės ribose. Net ir perdozavus aliuminio kiekio ribinės vertės pagal DIN 19643 nėra viršijamos, todėl tai nekenkia plaukimo baseinui.



	Techniniai duomenys:
	

	Išvaizda:

pH vertė:
	Bespalvis, gelsvas skystis 

4,3 



	Svarbios sudėtinės medžiagos ir žymėjimas:
	Į sudėtį įeina aliuminio hidroksido tirpalas 

Nepriskiriamas pavojingų medžiagų nurodymų ir ADR potvarkio sąlygoms. 

Pavojaus simbolis: - 

WGK: 1



	Saugojimas ir laikymas:
	· Indą (rezervuarą) laikykite sandariai uždarytą

· Atkreipkite dėmesį į saugumo sertifikato nuorodas


Gamintojas: BHM Chemikalienhandel  GmbH  (Vokietija)

                      Torfweg 4, Ostrach













