## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Minimalus kiekis 24 mėn. | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 19 | Skysčių perpylimo sistema, vienkartinė | Sistema, skysčių perp. LL, Zibo su adata N25 | Zibo Eastmed Healthcare Products/Kinija | vnt. | 25800 | 18060 | 0.13 | 21 | 3354 | 4058.34
2 | 20 | Kateteris „drugelio“ tipo | Vienkartinė adata BUTTERFLY 20-25G N100 | Zibo Eastmed Healthcare Products/Kinija | vnt. | 1500 | 1050 | 0.06 | 21 | 90 | 108.9
3 | 21 | Trišakis, 3 kanalų, infuzinei sistemai | Kranelis 3-jų krypčių /Dispoflex | Disposafe/Indija | vnt. | 500 | 350 | 0.12 | 21 | 60 | 72.6
4 | 23 | Priemonės šlapimo pūslės kateterizacijai
4.1 | 23.1 | Kateteris, šlapimo, Foley, vienkartinis | Kateteris ,,Foley 8Ch-18 CH" | Zarys International Group/Lenkija | vnt. | 1000 | 700 | 0.54 | 21 | 540 | 653.4
4.2 | 23.2 | Šlapimo surinkiklis, vienkartinis | Šlapimo surinkėjas 2.0 L su tiesiu išleid. vožt. | Zibo Eastmed Healthcare Products/Kinija | vnt. | 1000 | 700 | 0.23 | 21 | 230 | 278.3
5 | 37 | Varžtis intraveninei infuzijai | Timpa su plastikine sagt. ,,Jetpull 2" | Heinz Herenz/Vokietija | vnt. | 1200 | 840 | 3.88 | 21 | 4656 | 5633.76
6 | 52 | Konteineris, aštrioms atliekoms | Safebox MINI 0,25 L | Sundplast/Švedija | vnt. | 300 | 210 | 1.08 | 21 | 324 | 392.04
[10 empty] | Iš viso: | 11197.34
Bendra kaina: vienuolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt septyni eurai 34 centai
| PIRKĖJAS | [7 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [7 empty] | A. Zapalskio IĮ „Azas“
| direktorius | [7 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [7 empty] | Juozas Devižis

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
19 | Skysčių perpylimo sistema, vienkartinė | 1. Adata 21 G. Su oro įėjimo įtaisu. 2. Žarnelės ilgis –ne mažiau 1,5 m. Luer-Lock jungtis. 3. Sterili, apirogeniška. 4. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos. | 1. Adata 21 G. Su oro įėjimo įtaisu. 2. Žarnelės ilgis –1,5 m. Luer-Lock jungtis. 3. Sterili, apirogeniška. 4. Sterilumo laikas 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
20 | Kateteris "drugelio" tipo | Kateterį turi sudaryti judantys minkšti plastikiniai sparneliai ir ne mažiau kaip 20 cm lankstus vamzdelis. Reikalingi kateterio dydžiai nuo 20 G iki 25 G. Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos. | Kateterį sudaroi judantys minkšti plastikiniai sparneliai ir 30 cm lankstus vamzdelis. Kateterio dydžiai nuo 20 G iki 25 G. Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Sterilumo laikas 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
21 | Trišakis, 3 kanalų, infuzinei sistemai | Skirtas infuzijoms ir slėgio stebėjimui. Trišakis turi 2 female ir 1 male Luer-Lock jungtis. Sterilus, vienkartinis. Aiškus optinis identifikavimas srauto atidarymui/uždarymui. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos. | Skirtas infuzijoms ir slėgio stebėjimui. Trišakis turi 2 female ir 1 male Luer-Lock jungtis. Sterilus, vienkartinis. Aiškus optinis identifikavimas srauto atidarymui/uždarymui. Sterilumo laikas 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
23 | Priemonės šlapimo pūslės kateterizacijai:
23.1 | Kateteris, šlapimo, Foley, vienkartinis | 1. Skirtas šlapimo pūslei drenuoti. 2. Turi būti su vožtuvu Luer-Slip ir Luer-Lock švirkštams, dviejų kanalų su dviem šoninėmis skylutėmis distaliniame gale ir su gale pripučiamu balionėliu, kurio tūris pagal kateterio diametrą nuo 3-40 ml. Pagamintas iš latekso ir/ar silikono. 3. Dydžiai: Ch 8, 10, 16, 18. 4. Sterilūs, supakuoti po 1vnt. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos. | 1. Skirtas šlapimo pūslei drenuoti. 2. su vožtuvu Luer-Slip ir Luer-Lock švirkštams, dviejų kanalų su dviem šoninėmis skylutėmis distaliniame gale ir su gale pripučiamu balionėliu, kurio tūris pagal kateterio diametrą CH8-CH10 - 5 ml, CH 16 -18 - 30 mll. Pagamintas iš latekso ir silikonizuoti . 3. Dydžiai: Ch 8, 10, 16, 18. 4. Sterilūs, supakuoti po 1vnt. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
23.2 | Šlapimo surinkiklis, vienkartinis | Skirtas šlapimo surinkimui. Maišelis turi būti graduotas, skaidrus, tūris 1500 ml -2000 ml. Vamzdelio ilgis 90-110 cm. Vienkartinis. | Skirtas šlapimo surinkimui. Maišelis graduotas, skaidrus, tūris 1l -2000 ml. Vamzdelio ilgis 90 cm. Vienkartinis.
37 | Varžtis intraveninei infuzijai | 1. Pagamintas iš elastingo audinio. 2. Su plastikine sagtimi. 3. Uždėjus varžtį, turi būti manipuliavimo viena ranka galimybė. 4. Konstrukcijoje turi būti 2 atskiri mygtukai, iš kurių vienas užtikrintų lėtą atlaisvinimą, o kitas - atsegimą. | 1. Pagamintas iš elastingo audinio. 2. Su plastikine sagtimi. 3. Uždėjus varžtį,yra manipuliavimo viena ranka galimybė. 4. Konstrukcijoje tyrai 2 atskiri mygtukai, iš kurių vienas užtikrintų lėtą atlaisvinimą, o kitas - atsegimą.
52 | Konteineris, aštrioms atliekoms | 1. Kišeninio formato, stačiakampio formos plastikinis, vienkartinis indas, skirtas aštrių medicinos prietaisų dalių, infekuotų medicininių atliekų surinkimui. 2. Matmenys:124 x 87 x 42 mm (+/- 10 mm). 3. Galimybė naudoti viena ranka. 4. Su dviguba atidarymo sistema. 5. Su įtaisu adatoms ir kitoms aštrioms prietaiso dalims atskirti nuo korpuso. 6. Dangtelis turi tvirtai užsispausti, kiekvieną kartą atidarant ir uždarant. | 1. Kišeninio formato, stačiakampio formos plastikinis, vienkartinis indas, skirtas aštrių medicinos prietaisų dalių, infekuotų medicininių atliekų surinkimui. 2. Matmenys:124 x 87 x 42 mm (+/- 10 mm). 3. Galimybė naudoti viena ranka. 4. Su dviguba atidarymo sistema. 5. Su įtaisu adatoms ir kitoms aštrioms prietaiso dalims atskirti nuo korpuso. 6. Dangtelis tvirtai užsispaudži, kiekvieną kartą atidarant ir uždarant.
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | A. Zapalskio IĮ „Azas“
direktorius
| direktorius |  | Juozas Devižis
Sigitas Dzekunskas

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
19 | Skysčių perpylimo sistema, vienkartinė | 1. Adata 21 G. Su oro įėjimo įtaisu. 2. Žarnelės ilgis –ne mažiau 1,5 m. Luer-Lock jungtis. 3. Sterili, apirogeniška. 4. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
20 | Kateteris "drugelio" tipo | Kateterį turi sudaryti judantys minkšti plastikiniai sparneliai ir ne mažiau kaip 20 cm lankstus vamzdelis. Reikalingi kateterio dydžiai nuo 20 G iki 25 G. Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
21 | Trišakis, 3 kanalų, infuzinei sistemai | Skirtas infuzijoms ir slėgio stebėjimui. Trišakis turi 2 female ir 1 male Luer-Lock jungtis. Sterilus, vienkartinis. Aiškus optinis identifikavimas srauto atidarymui/uždarymui. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
23 | Priemonės šlapimo pūslės kateterizacijai:
23.1 | Kateteris, šlapimo, Foley, vienkartinis | 1. Skirtas šlapimo pūslei drenuoti. 2. Turi būti su vožtuvu Luer-Slip ir Luer-Lock švirkštams, dviejų kanalų su dviem šoninėmis skylutėmis distaliniame gale ir su gale pripučiamu balionėliu, kurio tūris pagal kateterio diametrą nuo 3-40 ml. Pagamintas iš latekso ir/ar silikono. 3. Dydžiai: Ch 8, 10, 16, 18. 4. Sterilūs, supakuoti po 1vnt. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
23.2 | Šlapimo surinkiklis, vienkartinis | Skirtas šlapimo surinkimui. Maišelis turi būti graduotas, skaidrus, tūris 1500 ml -2000 ml. Vamzdelio ilgis 90-110 cm. Vienkartinis.
37 | Varžtis intraveninei infuzijai | 1. Pagamintas iš elastingo audinio. 2. Su plastikine sagtimi. 3. Uždėjus varžtį, turi būti manipuliavimo viena ranka galimybė. 4. Konstrukcijoje turi būti 2 atskiri mygtukai, iš kurių vienas užtikrintų lėtą atlaisvinimą, o kitas - atsegimą.
52 | Konteineris, aštrioms atliekoms | 1. Kišeninio formato, stačiakampio formos plastikinis, vienkartinis indas, skirtas aštrių medicinos prietaisų dalių, infekuotų medicininių atliekų surinkimui. 2. Matmenys:124 x 87 x 42 mm (+/- 10 mm). 3. Galimybė naudoti viena ranka. 4. Su dviguba atidarymo sistema. 5. Su įtaisu adatoms ir kitoms aštrioms prietaiso dalims atskirti nuo korpuso. 6. Dangtelis turi tvirtai užsispausti, kiekvieną kartą atidarant ir uždarant.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | A. Zapalskio IĮ „Azas“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Juozas Devižis

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | A. Zapalskio IĮ „Azas“
| direktorius | [5 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Juozas Devižis