## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Minimalus kiekis 24 mėn. | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 49 | Neštuvai medžiaginiai su dėklu | 10RETCOMBAT1 | Tetcon Global BV | vnt. | 3000 | 2100 | 68.4 | 21 | 205200 | 248292
Bendra kaina: du šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du eurai 00 centų
| PIRKĖJAS | [7 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [7 empty] | UAB „Jugrita“
| direktorius | [7 empty] | direktorė
| Sigitas Dzekunskas | [7 empty] | Rita Jurgionienė

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
49 | Neštuvai medžiaginiai su dėklu | 1. Sulankstomi, be metalinių dalių, pagaminti iš tvirto atsparaus tempimui, plyšimui bei vandeniui audinio. 2. Išskleistų neštuvų gulimosios dalies matmenys, ilgis ne mažiau 200 cm, plotis 62 (±1) cm, svoris be dėklo ne daugiau 950gr. 4. Turi būti ne mažiau kaip 8 šoninės rankenos nešimui. Ne mažiau kaip du diržai fiksuoti pacientą prie neštuvų. 5. Maksimali apkrova ne mažiau 280 kg. 6. Spalva - juoda, tamsiai žalia. 7. Turi būti komplektuoti su kompaktišku dėklu skirtu neštuvams sudėti. Dėklo matmenys ne didesni, kaip 30 x 25 cm 8. Neštuvų medžiagos dilimui įvertinti privalo būti atliktas Martindale testas su ne mažiau, kaip 300 000 bandymų. 9. Garantija ne mažiau 24 mėn. | 1. Sulankstomi, be metalinių dalių, pagaminti iš tvirto atsparaus tempimui, plyšimui bei vandeniui Cordura audinio. 2. Išskleistų neštuvų gulimosios dalies ilgis 208 cm, plotis 62 cm, svoris be dėklo 840gr. 4. 8 šoninės rankenos nešimui. Du diržai fiksuoti pacientą prie neštuvų. 5. Maksimali apkrova 280 kg. 6. Spalva - tamsiai žalia. 7. Komplektuojama su kompaktišku dėklu skirtu neštuvams sudėti. Dėklo matmenys 30 x 25 cm 8. Neštuvų medžiagos dilimui įvertinti atliktas Martindale testas pagal ISO 12947/2:1998, rezultatas 420 000 bandymų ciklų 9. Garantija 24 mėn.
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Jugrita“
| direktorius |  | direktorė
| Sigitas Dzekunskas |  | Rita Jurgionienė

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
49 | Neštuvai medžiaginiai su dėklu | 1. Sulankstomi, be metalinių dalių, pagaminti iš tvirto atsparaus tempimui, plyšimui bei vandeniui audinio. 2. Išskleistų neštuvų gulimosios dalies matmenys, ilgis ne mažiau 200 cm, plotis 62 (±1) cm, svoris be dėklo ne daugiau 950gr. 4. Turi būti ne mažiau kaip 8 šoninės rankenos nešimui. Ne mažiau kaip du diržai fiksuoti pacientą prie neštuvų. 5. Maksimali apkrova ne mažiau 280 kg. 6. Spalva - juoda, tamsiai žalia. 7. Turi būti komplektuoti su kompaktišku dėklu skirtu neštuvams sudėti. Dėklo matmenys ne didesni, kaip 30 x 25 cm 8. Neštuvų medžiagos dilimui įvertinti privalo būti atliktas Martindale testas su ne mažiau, kaip 300 000 bandymų. 9. Garantija ne mažiau 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Jugrita“
direktorius |  | direktorė
Sigitas Dzekunskas |  | Rita Jurgionienė

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Jugrita“
| direktorius | [5 empty] | direktorė
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Rita Jurgionienė