## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Minimalus kiekis 24 mėn. | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 17 | Adata trachėjos pradūrimui, sterili | Cricothyrotomy devices, Quicktrach I, Nr.30-04-004-1/ Nr.30-04-904 | VBM Medizintechnik, Vokietija | vnt. | 100 | 70 | 100.8 | 21 | 10080 | 12196.8
2 | 44 | Infuzijos spaudimo sudarymo maišas, be manometro | Pressure infusion cuffs reusable 500ml, Nr.58-02-050 | VBM Medizintechnik, Vokietija | vnt. | 150 | 105 | 44 | 21 | 6600 | 7986
[10 empty] | Iš viso: | 20182.8
Bendra kaina: dvidešimt tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt du eurai 80 centų
| PIRKĖJAS | [7 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [7 empty] | UAB „AMI sprendimai“
| direktorius | [7 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [7 empty] | Vytautas Dambrava

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
17 | Adata trachėjos pradūrimui, sterili | 1. Skirta skubiai pradurti trachėją suaugusiam žmogui ir atlikti ventiliaciją. 2. Turi būti jungtis Luer Lock , gofruotas prailginimas ventiliacijos maišui "Ambu". 3. Adata atraumatinė, transtrachėjinė platėjanti, pjaunanti, sujungta su švirkštu 10 ml arba 5 ml. 4. Komplektacijoje turi būti laikiklis tvirtinimui prie kaklo. 5. Vienkartinė, steriliai įpakuota po 1 vnt. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos. | 1. Skirta skubiai pradurti trachėją suaugusiam žmogui ir atlikti ventiliaciją. 2. Yra jungtis Luer Lock, gofruotas prailginimas ventiliacijos maišui "Ambu". 3. Adata atraumatinė, transtrachėjinė platėjanti, pjaunanti, sujungta su švirkštu 10 ml arba 5 ml. 4. Komplektacijoje yra laikiklis tvirtinimui prie kaklo. 5. Vienkartinė, steriliai įpakuota po 1 vnt. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos. Galima pasirinkti pakuotę: lizdinėje plokštelėje Nr.30-04-004-1 arba plastikinėje tūbelėje Nr.30-04-904-1 Internetinė nuoroda https://www.vbm-medical.de/en/products/airway-management/cricothyrotomy/quicktrach/
44 | Infuzijos spaudimo sudarymo maišas, be manometro | 1. Dydis: turi tikti 500ml. infuzinio skysčio talpoms. 2. Daugkartinė, pagaminta iš medžiagų kurios lengvai valomos ir dezinfekuojamos. 3. Priekinė manžetės dalis iš permatomos medžiagos, kad būtų matomas skysčio maišelis ir skysčio kiekis jame. 4. Ne mažiau kaip vienas kabliukas, skysčių maišeliui pakabinti. 5. Su rankine pompa ('kriauše“). 6. Su manžetės slėgio reguliavimo ir oro išleidimo ventiliu ar kraneliu. 7. Turi būti pakaba, kuri yra integruota viršutinėje manžetės dalyje. | 1. Dydis: tinka 500ml infuzinio skysčio talpoms. 2. Daugkartinė, pagaminta iš medžiagų kurios lengvai valomos ir dezinfekuojamos. 3. Priekinė manžetės dalis iš permatomos medžiagos, kad būtų matomas skysčio maišelis ir skysčio kiekis jame. 4. Du kabliukai skysčių maišeliams pakabinti. 5. Su rankine pompa ('kriauše“). 6. Su manžetės slėgio reguliavimo ir oro išleidimo kraneliu. 7. Yra pakaba, kuri integruota viršutinėje manžetės dalyje. Internetinė nuoroda https://www.vbm-medical.de/en/products/accessories-for-anaesthesia-intensive-care/pressure-infusion/pressure-infusion-cuff/
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „AMI sprendimai“
| direktorius |  | direktorius
| Sigitas Dzekunskas |  | Vytautas Dambrava

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
17 | Adata trachėjos pradūrimui, sterili | 1. Skirta skubiai pradurti trachėją suaugusiam žmogui ir atlikti ventiliaciją. 2. Turi būti jungtis Luer Lock , gofruotas prailginimas ventiliacijos maišui "Ambu". 3. Adata atraumatinė, transtrachėjinė platėjanti, pjaunanti, sujungta su švirkštu 10 ml arba 5 ml. 4. Komplektacijoje turi būti laikiklis tvirtinimui prie kaklo. 5. Vienkartinė, steriliai įpakuota po 1 vnt. Sterilumo laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
44 | Infuzijos spaudimo sudarymo maišas, be manometro | 1. Dydis: turi tikti 500ml. infuzinio skysčio talpoms. 2. Daugkartinė, pagaminta iš medžiagų kurios lengvai valomos ir dezinfekuojamos. 3. Priekinė manžetės dalis iš permatomos medžiagos, kad būtų matomas skysčio maišelis ir skysčio kiekis jame. 4. Ne mažiau kaip vienas kabliukas, skysčių maišeliui pakabinti. 5. Su rankine pompa ('kriauše“). 6. Su manžetės slėgio reguliavimo ir oro išleidimo ventiliu ar kraneliu. 7. Turi būti pakaba, kuri yra integruota viršutinėje manžetės dalyje.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
4. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
5. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „AMI sprendimai“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Vytautas Dambrava

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „AMI sprendimai“
| direktorius | [5 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Vytautas Dambrava