## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Minimalus kiekis 24 mėn. | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 45 | Pulsoksimetreas | Pulsoksimetras OXY-3, 35090 | GIMA, Italija | vnt. | 300 | 210 | 14.49 | 21 | 4347 | 5259.87
Bendra kaina: penki tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt devyni eurai 87 eurai
| PIRKĖJAS | [7 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [7 empty] | UAB „Limeta“
| direktorius | [7 empty] | generalinis direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [7 empty] | Virginjus Domarkas

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
45 | Pulsoksimetras | 1. Skirtas nustatyti kraujo įsotinimą deguonimi ir pulso dažnio matavimui. Prietaisas duomenis matuoja jį uždėjus ant piršto galiuko. 2. Skaitmeninis, rezultatai pateikiami LED, OLED ekrane. 3. Prietaisas turi turėti automatinio išjungimo funkciją. 4. Maitinimo šaltinis – elementai. 5. Displėjuje turi būti matomi SpO₂ ir pulso parodymai: 5.1. SpO₂ matavimo amplitudė ne siauresnėse ribose: 70-99 %. Matavimo tikslumas ne blogiau nei ±2 % tarp 80-99 %, ±3 % tarp 70-79 %. 5.2. Pulso dažnio matavimo amplitude ne siauresnėse ribose: 30-235 k/min. Matavimo tikslumas ne blogiau nei ±2 k/min arba ±2 %. Matoma grafinė pulso skalė. 6. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo 10° iki 40° C. 7. Prietaiso matmenys: 60 x 35 x 35 mm, galima matmenų paklaida ± 5 mm. 8. Komplektacijoje turi būti pakabinimo diržas, dėklas, elementų komplektas ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 9. Garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. 10. Sertifikuotas medicinos prietaisas (sertifikavimas pagal Medicinos prietaisų direktyvą). Turi turėti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacijos numerį. | 1. Skirtas nustatyti kraujo įsotinimą deguonimi ir pulso dažnio matavimui. Prietaisas duomenis matuoja jį uždėjus ant piršto galiuko. 2. Skaitmeninis, rezultatai pateikiami OLED ekrane. 3. Prietaisas turi automatinio išjungimo funkciją. 4. Maitinimo šaltinis – elementai. 5. Displėjuje matomi SpO₂ ir pulso parodymai: 5.1. SpO₂ matavimo amplitudė ribose: 0-100 %. Matavimo tikslumas ±2 % tarp 70-100 % 5.2. Pulso dažnio matavimo amplitude ribose: 30-250 k/min. Matavimo tikslumas ±2 k/min arba ±2 %. Matoma grafinė pulso skalė. Failo ,,45 p.d._gamintojo dokumentai"1, 2 p.
6. Darbinė aplinkos temperatūra nuo 10° iki 40° C. 7. Prietaiso matmenys: 57 x 31 x 32 mm 8. Komplektacijoje yra pakabinimo diržas, dėklas, elementų komplektas ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 9. Garantijos laikotarpis 24 mėn. 10. Sertifikuotas medicinos prietaisas (sertifikavimas pagal Medicinos prietaisų direktyvą). Turi paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacijos numerį. Failo ,,45 p.d._gamintojo dokumentai"1, 2, 3 p. Failo ,,Konfidencialu_45 p.d._atitikties deklaracija, gamintojo įgaliojimas, tiekėjo patvirtinimo raštas"
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Limeta“
| direktorius |  | generalinis direktorius
| Sigitas Dzekunskas |  | Virginjus Domarkas

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
45 | Pulsoksimetras | 1. Skirtas nustatyti kraujo įsotinimą deguonimi ir pulso dažnio matavimui. Prietaisas duomenis matuoja jį uždėjus ant piršto galiuko. 2. Skaitmeninis, rezultatai pateikiami LED, OLED ekrane. 3. Prietaisas turi turėti automatinio išjungimo funkciją. 4. Maitinimo šaltinis – elementai. 5. Displėjuje turi būti matomi SpO₂ ir pulso parodymai: 5.1. SpO₂ matavimo amplitudė ne siauresnėse ribose: 70-99 %. Matavimo tikslumas ne blogiau nei ±2 % tarp 80-99 %, ±3 % tarp 70-79 %. 5.2. Pulso dažnio matavimo amplitude ne siauresnėse ribose: 30-235 k/min. Matavimo tikslumas ne blogiau nei ±2 k/min arba ±2 %. Matoma grafinė pulso skalė. 6. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo 10° iki 40° C. 7. Prietaiso matmenys: 60 x 35 x 35 mm, galima matmenų paklaida ± 5 mm. 8. Komplektacijoje turi būti pakabinimo diržas, dėklas, elementų komplektas ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 9. Garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. 10. Sertifikuotas medicinos prietaisas (sertifikavimas pagal Medicinos prietaisų direktyvą). Turi turėti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacijos numerį.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Limeta“
direktorius |  | generalinis direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Virginjus Domarkas

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Limeta“
| direktorius | [5 empty] | generalinis direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Virginjus Domarkas