## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Minimalus kiekis 24 mėn. | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 38 | Įtvaras, kaklui, universalus | Splint, AZ-ST-100 | Anping, Kinija | vnt. | 450 | 315 | 5.6 | 21 | 2520 | 3049.2
Bendra kaina: trys tūkstančiai keturiasdešimt devyni eurai 20 centų
| PIRKĖJAS | [7 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [7 empty] | UAB „Medita“
| direktorius | [7 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [7 empty] | Aivaras Pliauckys

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
38 | Įtvaras, kaklui, universalus | 1. Skirtas kaklo imobilizacijai suaugusiems. 2. Su integruotu velkro užsegimu. 3. Reguliuojamo dydžio (ne mažiau 3 reguliavimo pozicijos). 4. Matomas spalvinis žymėjimas nustačius įtvaro dydį. 5. Pasirinktas dydis užfiksuojamas ne mažiau dviem įspaudžiamom plokštelėm, kurios garantuoja stabilumą. 6. Turi būti pritaikymo (koregavimo) grioveliai simetriškam dydžio sureguliavimui. 7. Su specialiomis išpjovomis/ertmėmis, įgalinčiomis patikrinti ligonio pulsą, įvesti tracheostominį vamzdelį. 8. Pralaidus rentgeno spinduliams, tinkamas naudoti atliekant magnetinio rezonanso tyrimą bei kompiuterinę tomografiją. 9. Vidinė įtvaro pusė padengta porolonu. | 1. Taip, atitinka, Skirtas kaklo imobilizacijai suaugusiems. 2. Taip, atitinka, Su integruotu velkro užsegimu. 3. Taip, atitinka, Reguliuojamo dydžio ( 4 reguliavimo pozicijos). 4. Taip, atitinka, Matomas spalvinis žymėjimas nustačius įtvaro dydį. 5. Taip, atitinka, Pasirinktas dydis užfiksuojamas dviem įspaudžiamom plokštelėm, kurios garantuoja stabilumą. 6. Taip, atitinka, yra pritaikymo (koregavimo) grioveliai simetriškam dydžio sureguliavimui. 7. Taip, atitinka, Su specialiomis išpjovomis/ertmėmis, įgalinčiomis patikrinti ligonio pulsą, įvesti tracheostominį vamzdelį. 8. Taip, atitinka, Pralaidus rentgeno spinduliams, tinkamas naudoti atliekant magnetinio rezonanso tyrimą bei kompiuterinę tomografiją. 9. Taip, atitinka, Vidinė įtvaro pusė padengta porolonu.
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Medita“
direktorius
| direktorius |  | Aivaras Pliauckys
Sigitas Dzekunskas

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
38 | Įtvaras, kaklui, universalus | 1. Skirtas kaklo imobilizacijai suaugusiems. 2. Su integruotu velkro užsegimu. 3. Reguliuojamo dydžio (ne mažiau 3 reguliavimo pozicijos). 4. Matomas spalvinis žymėjimas nustačius įtvaro dydį. 5. Pasirinktas dydis užfiksuojamas ne mažiau dviem įspaudžiamom plokštelėm, kurios garantuoja stabilumą. 6. Turi būti pritaikymo (koregavimo) grioveliai simetriškam dydžio sureguliavimui. 7. Su specialiomis išpjovomis/ertmėmis, įgalinčiomis patikrinti ligonio pulsą, įvesti tracheostominį vamzdelį. 8. Pralaidus rentgeno spinduliams, tinkamas naudoti atliekant magnetinio rezonanso tyrimą bei kompiuterinę tomografiją. 9. Vidinė įtvaro pusė padengta porolonu.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Medita“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Aivaras Pliauckys

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Medita“
| direktorius | [5 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Aivaras Pliauckys