## Lapas1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [10 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2023-01-26
Pirkimo pavadinimas: ULTRAGARSO ZONDAS AKIŲ ULTRAGARSO SKENERIUI (NR. 5960)
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  | Fox vision UAB
| Tiekėjo kodas: |  |  | 303317197
| Tiekėjo adresas: |  |  | A. Mickevičiaus g. 9-3, LT-08119 Vilnius
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  |  | LT100008636117
| A/s numeris: |  |  | LT83 7044 0600 0815 0581
| Bankas, banko kodas: |  |  | AB SEB bankas, banko kodas 70440
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  | Aurimas Šumskis
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  | 8 698 29975
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  | asumskis@foxvisiongroup.com
| Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  |  | Direktorius, Aurimas Šumskis
| Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė: |  |  | Direktorius, Aurimas Šumskis
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiama laiku. 1.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą. 1.3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. 1.4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Parametrai | Techniniai reikalavimai (reikalaujamos parametrų reikšmės) | Mato vnt. | Kiekis | Kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, % | PVM suma, Eur | Kaina EUR, su PVM | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. Techninėje dokumentacijoje atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1. | Ultragarso zondas akių ultragarso skeneriui | Akių ultragarso prietaiso (skenerio) B režimo skanavimo zondas | Tinkamas naudoti su akių ultragarso skeneriu Aviso/AvisoS (gamintojas Quantel Medical) B skenavimo režimu | vnt | 1 | 4300 | 21 | 903 | 5203 | Tinkamas naudoti su akių ultragarso skeneriu Aviso/AvisoS (gamintojas Quantel Medical) B skenavimo režimu | 10 MHZ B-SCAN Probe Nuoroda: failas "Aviso_&_AvisoS_Service Manual.pdf" - 1 psl., 11 psl. 5.3 dalis
|  | Zondo dažnis | 10 ± 1,0 MHz | [6 empty] | 10 MHz | 10 MHZ B-SCAN Probe Nuoroda: failas "Aviso_&_AvisoS_Service Manual.pdf" - 1 psl., 11 psl. 5.3 dalis
|  | CE ženklinimas | Būtinas, pateikti CE sertifikato ar atitikties deklaracijos kopiją. | [6 empty] | Pateiktas CE sertifikatas | Pateikta: failas "Konfidencialu_CE_Quantel ultrasound.pdf"
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 6 mėn. | [6 empty] | 6 mėn.
Pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR be PVM: | [5 empty] | 4300
PVM suma (EUR) | [5 empty] | 903
Pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR su PVM*: | [5 empty] | 5203
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1. | Konfidencialu_Aviso_&_AvisoS_Service Manual.pdf |  | 66 | Taip
2. | Konfidencialu_CE_Quantel ultrasound.pdf |  | 2 | Taip
3. | Konfidencialu_LoA 2023.pdf |  | 1 | Taip
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.