2023 m.                              Sutarties Nr. U-              1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – elektros įrenginių montavimo Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Ruklos įgulos aptarnavimo centro administruojamuose objektuose, adresu: Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k., Karaliaus Mindaugo g. 11 (Mokomasis pulkas, Logistikos batalionas, Artilerijos batalionas, Algirdo batalionas) paslaugos (toliau – paslaugos):

| Eil. Nr. | Pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Praėjimų kabeliui iki d-50 mm. pastato pertvarose ir sienose įrengimas | vnt. | 1 |  |
| 2. | Praėjimų kabeliui iki d-100 mm. pastato pertvarose ir sienose įrengimas | vnt. | 1 |  |
| 3. | Instaliacinio lovelio iki 20x20 montavimas | m. | 1 | Su galiniais užbaigimo elementais. |
| 4. | Instaliacinio lovelio iki 30x20 montavimas | m. | 1 |  |
| 5. | Instaliacinio lovelio iki 50x30 montavimas | m. | 1 |  |
| 6. | Instaliacinio lovelio iki 130x60 montavimas | m. | 1 |  |
| 7. | Vagos iki 30 mm. įrengimas kabeliams | m. | 1 |  |
| 8. | Varinio kabelio 3x1,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 9. | Varinio kabelio 3x1,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 10. | Varinio kabelio 3x2,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 11. | Varinio kabelio 3x2,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 12. | Varinio kabelio 5x2,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 13. | Varinio kabelio 5x2,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 14. | Varinio kabelio 5x4 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 15. | Varinio kabelio 5x4 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 16. | Varinio kabelio 5x6 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 17. | Varinio kabelio 5x6 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 18. | Varinio kabelio 5x10 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 19. | Varinio kabelio 5x10 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 20. | Varinio kabelio 5x16 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  |
| 21. | Varinio kabelio 5x16 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  |
| 22. | Paskirstymo dėžutės 100x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 23. | Paskirstymo dėžutės iki 150x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 24. | Paskirstymo dėžutės iki 200x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 25. | Paskirstymo dėžutės iki 300x300 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 26. | Montažinio lizdo iki d-65 mūro konstrukcijose įrengimas | vnt. | 1 | Su montažine dėžute. |
| 27. | Kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas | vnt. | 1 |  |
| 28. | Kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas instaliaciniame lovelyje. | vnt. | 1 | Siejama su 6 eilute. |
| 29. | Paviršinio kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas | vnt. | 1 |  |
| 30. | Paviršinio kištukinio lizdo 16A, 230V IP44 su įžeminimu montavimas | vnt. | 1 |  |
| 31. | Paviršinio lizdo IP44 16A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 32. | Paviršinio lizdo IP44 32A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 33. | Paviršinio lizdo IP44 63A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 34. | Kištuko IP44 16A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 35. | Kištuko IP44 32A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 36. | Kištuko IP44 63A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 37. | Kištuko IP44 16A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 38. | Kištuko IP44 32A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 39. | Kištuko IP44 63A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  |
| 40. | Kištuko IP20 16A, 230V montavimas | vnt. | 1 |  |
| 41. | Įleistinio 1 kl. jungiklio IP20 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 42. | Įleistinio 2 kl. jungiklio IP20 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 43. | Paviršinio 1 kl. jungiklio IP44 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 44. | Paviršinio 2 kl. jungiklio IP44 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 45. | Automatinio C, 1F, 16A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 46. | Automatinio C, 1F, 25A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 47. | Automatinio C, 3F, 16A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 48. | Automatinio C, 3F, 25A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 49. | Automatinio C, 3F, 32A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 50. | Automatinio C, 3F, 63A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 51. | Automatinio C, 3F, 100A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 52. | Automatinio C, 3F, 125A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  |
| 53. | Nuotekio C, 1F, 25A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  |
| 54. | Nuotekio C, 1F, 40A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  |
| 55. | Nuotekio C, 3F, 25A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  |
| 56. | Nuotekio C, 3F, 40A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  |
| 57. | Nuotekio C, 3F, 63A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  |
| 58. | Paviršinio IP65 plastikinio 6 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 59. | Paviršinio IP65 plastikinio 12 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 60. | Paviršinio IP65 plastikinio 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 61. | Paviršinio IP44 metalinio 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 62. | Paviršinio IP44 metalinio 36 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 63. | Įleistinio IP30 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 64. | Įleistinio IP30 32 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  |
| 65. | Angos įrengimas 24 mod. įleistiniam skydeliui mūro konstrukcijose | vnt. | 1 |  |
| 66. | Angos įrengimas 32 mod. įleistiniam skydeliui mūro konstrukcijose | vnt. | 1 |  |
| 67. | LED IP65, 10W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  |
| 68. | LED IP65, 20W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  |
| 69. | LED IP65, 50W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  |
| 70. | LED IP65, 100W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  |
| 71. | LED IP65, 10W, 230V, 4000K prožektoriaus su judėsio davikliu montavimas | vnt. | 1 |  |
| 72. | LED IP65, 20W, 230V, 4000K prožektoriaus su judėsio davikliu montavimas | vnt. | 1 |  |
| 73. | Apšvietimo valdymo foto elemento 230V, 16A montavimas | vnt. | 1 |  |
| 74. | Paviršinio 1 klavišo IP44 išjungėjo montavimas | vnt. | 1 |  |
| 75. | Paviršinio 2 klavišų IP44 išjungėjo montavimas | vnt. | 1 |  |
| 76. | LED panelės 600x600, 230V, 40W, 4000K montavimas | vnt. | 1 |  |
| 77. | IP65 šviestuvo su viena LED 1200 mm. T8 iki 20 W, 4000K lempa montavimas | vnt. | 1 |  |
| 78. | IP65 šviestuvo su dviem LED 1200 mm. T8 iki 20 W, 4000K lempomis montavimas | vnt. | 1 |  |
| 79. | IP65 šviestuvo su viena LED 1500 mm. T8 iki 25 W, 4000K lempa montavimas | vnt. | 1 |  |
| 80. | IP65 šviestuvo su dviem LED 1500 mm. T8 iki 25 W, 4000K lempomis montavimas | vnt. | 1 |  |
| 81. | Varinio įžeminimo laidininko S-4 mm² montavimas | m. | 1 |  |
| 82. | Varinio įžeminimo laidininko S-10 mm² montavimas | m. | 1 |  |
| 83. | Varinio įžeminimo laidininko S-16 mm² montavimas | m. | 1 |  |
| 84. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x10 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 85. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x16 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 86. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x35 montavimas | vnt. | 1 |  |
| 87. | Antgalių kabeliui 5x10 montavimas | kompl. | 1 |  |
| 88. | Antgalių kabeliui 5x16 montavimas | kompl. | 1 |  |
| 89. | Antgalių kabeliui 5x35 montavimas | kompl. | 1 |  |
| 90. | Įžeminimo kontaktinės kaladėlės su 12 prijungimo vietų montavimas | vnt. | 1 | Serverių patalpoms įrangos įžeminimui. |
| 91. | Įžeminimo įrenginio iki 7,5 m. su kryžme jungtimi ir revizine dėžute montavimas | kompl. | 1 |  |
| 92. | Įžeminimo įrenginio iki 15 m. su kryžme jungtimi ir revizine dėžute montavimas | kompl. | 1 |  |
| 93. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 | Pateikiami protokolai. |
| 94. | Įžeminimo, pereinamųjų varžų matavimas | vnt. | 1 | Pateikiami protokolai. |

2. Paslaugos turi būti atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais patvirtintų „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ ir „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“ reikalavimais.

- Paslaugos tiekėjas turi turėti leidimą (atestatą) šioms paslaugoms atlikti.

- Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais iki 15.45 val. (paslaugų tiekimo laiką galima keisti suderinus su Perkančiąja organizacija).

- Prieš  paslaugų atlikimą Paslaugų tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai  visų savo darbuotojų, dirbsiančių objekte vardinius sąrašus ir transporto priemonių duomenis (markė, modelis, valstybinis numeris).

- Paslaugų tiekėjas paslaugas atlieka savo įrankiais, medžiagomis. Į objektą atvyksta savo transportu.

- Paslaugų tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už paslaugų organizavimą, darbų saugą, kokybę ir kontrolę Perkančiosios organizacijos inžinerinių tinklų zonose, teritorijoje ir patalpose tiekiamų paslaugų laikotarpiui.

- Prisiimti pilną atsakomybę ir atstatyti paslaugos vykdymo metu pažeistas inžinerines sistemas ar tinklus. Atlyginti pagrįstus nuostolius.

- Paslaugų tiekėjas atsako už savo darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, suteikiant paslaugas Perkančiosios organizacijos nurodytam objektui.

- Paslaugų tiekėjo darbuotojai paslaugas turi atlikti kokybiškai, užtikrindami Perkančiosios organizacijos materialinių vertybių saugumą.

- Atliktų paslaugų akte turi būti surašyti faktiškai sunaudotų medžiagų kiekiai. Už atliktas kokybiškas paslaugas bus apmokama sutarties įkainiais.

- Atlikęs Paslaugas, Paslaugų tiekėjas Perkančiajai organizacijai  pristato pasirašytą atliktų paslaugų aktą ir sąskaitą – faktūrą.

- Į bendrą Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugomis susijusiomis išlaidomis (PVM, visos paslaugų tiekimui reikalingos medžiagos, techninės priemonės, transporto išlaidos, papildomos išlaidos jei tokios bus).

- Atliktoms paslaugoms suteikiama 12 mėnesių, medžiagoms - gamintojo garantija (garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti  nuo akto pasirašymo datos).

Parengė RĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus įrangos eksploatavimo ir remonto technikas Vytautas Petkevičius

Užsakovo vardu                                                                                                  Teikėjo vardu

Vadas									       Direktorius

plk. ltn. Darius Mikalauskas							       Justinas Jančiauskas