## Sheet1
2023 m. Sutarties Nr.U- 2 priedas
ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Vieno mato vieneto įkainis EUR su PVM.
1. | Praėjimų kabeliui iki d-50 mm. pastato pertvarose ir sienose įrengimas su apdailos atstatymu | vnt. | 1 |  | 19.97
2. | Praėjimų kabeliui iki d-100 mm. pastato pertvarose ir sienose įrengimas su apdailos atstatymu | vnt. | 1 |  | 30.79
3. | Instaliacinio lovelio iki 20x20 montavimas | m. | 1 | Su galiniais užbaigimo elementais. | 5.66
4. | Instaliacinio lovelio iki 30x20 montavimas | m. | 1 |  | 6.14
5. | Instaliacinio lovelio iki 50x30 montavimas | m. | 1 |  | 7.29
6. | Instaliacinio lovelio iki 130x60 montavimas | m. | 1 |  | 22.32
7. | Vagos iki 30 mm. įrengimas kabeliams | m. | 1 |  | 3.78
8. | Varinio kabelio 3x1,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 2.72
9. | Varinio kabelio 3x1,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 3.21
10. | Varinio kabelio 3x2,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 3.39
11. | Varinio kabelio 3x2,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 3.87
12. | Varinio kabelio 5x2,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 4.48
13. | Varinio kabelio 5x2,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 4.96
14. | Varinio kabelio 5x4 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 6.5
15. | Varinio kabelio 5x4 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 7.02
16. | Varinio kabelio 5x6 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 9.26
17. | Varinio kabelio 5x6 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 10.1
18. | Varinio kabelio 5x10 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 12.34
19. | Varinio kabelio 5x10 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 13.19
20. | Varinio kabelio 5x16 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 18.27
21. | Varinio kabelio 5x16 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 19.36
22. | Paskirstymo dėžutės 100x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  | 8.2
23. | Paskirstymo dėžutės iki 150x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  | 13.88
24. | Paskirstymo dėžutės iki 200x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  | 18.84
25. | Paskirstymo dėžutės iki 300x300 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  | 33.85
26. | Montažinio lizdo iki d-65 mūro konstrukcijose įrengimas | vnt. | 1 | Su montažine dėžute. | 11.01
27. | Kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas | vnt. | 1 |  | 11.01
28. | Kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas instaliaciniame lovelyje. | vnt. | 1 | Siejama su 6 eilute. | 13.55
29. | Paviršinio kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas | vnt. | 1 |  | 11.43
30. | Paviršinio kištukinio lizdo 16A, 230V IP44 su įžeminimu montavimas | vnt. | 1 |  | 13.36
31. | Paviršinio lizdo IP44 16A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 17.97
32. | Paviršinio lizdo IP44 32A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 19.66
33. | Paviršinio lizdo IP44 63A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 27.59
34. | Kištuko IP44 16A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 17.91
35. | Kištuko IP44 32A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 20.15
36. | Kištuko IP44 63A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 28.5
37. | Kištuko IP44 16A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 15.13
38. | Kištuko IP44 32A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 17.06
39. | Kištuko IP44 63A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 25.17
40. | Kištuko IP20 16A, 230V montavimas | vnt. | 1 |  | 11.01
41. | Įleistinio 1 kl. jungiklio IP20 montavimas | vnt. | 1 |  | 11.37
42. | Įleistinio 2 kl. jungiklio IP20 montavimas | vnt. | 1 |  | 11.56
43. | Paviršinio 1 kl. jungiklio IP44 montavimas | vnt. | 1 |  | 12.34
44. | Paviršinio 2 kl. jungiklio IP44 montavimas | vnt. | 1 |  | 12.34
45. | Automatinio C, 1F, 16A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 18.39
46. | Automatinio C, 1F, 25A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 18.39
47. | Automatinio C, 3F, 16A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 26.62
48. | Automatinio C, 3F, 25A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 28.07
49. | Automatinio C, 3F, 32A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 32.37
50. | Automatinio C, 3F, 63A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 52.15
51. | Automatinio C, 3F, 100A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 155.18
52. | Automatinio C, 3F, 125A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 169.4
53. | Nuotekio C, 1F, 25A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  | 39.2
54. | Nuotekio C, 1F, 40A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  | 48.16
55. | Nuotekio C, 3F, 25A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  | 56.69
56. | Nuotekio C, 3F, 40A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  | 62.8
57. | Nuotekio C, 3F, 63A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  | 89.66
58. | Paviršinio IP65 plastikinio 6 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 82.26
59. | Paviršinio IP65 plastikinio 12 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 112.17
60. | Paviršinio IP65 plastikinio 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 138.55
61. | Paviršinio IP44 metalinio 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 163.05
62. | Paviršinio IP44 metalinio 36 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 224.76
63. | Įleistinio IP30 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 168.98
64. | Įleistinio IP30 32 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 190.94
65. | Angos įrengimas 24 mod. įleistiniam skydeliui mūro konstrukcijose | vnt. | 1 |  | 163.71
66. | Angos įrengimas 32 mod. įleistiniam skydeliui mūro konstrukcijose | vnt. | 1 |  | 188.09
67. | LED IP65, 10W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  | 42.39
68. | LED IP65, 20W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  | 45.24
69. | LED IP65, 50W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  | 77.36
70. | LED IP65, 100W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  | 101.93
71. | LED IP65, 10W, 230V, 4000K prožektoriaus su judėsio davikliu montavimas | vnt. | 1 |  | 59.27
72. | LED IP65, 20W, 230V, 4000K prožektoriaus su judėsio davikliu montavimas | vnt. | 1 |  | 62.12
73. | Apšvietimo valdymo foto elemento 230V, 16A montavimas | vnt. | 1 |  | 70.54
74. | Paviršinio 1 klavišo IP44 išjungėjo montavimas | vnt. | 1 |  | 12.31
75. | Paviršinio 2 klavišų IP44 išjungėjo montavimas | vnt. | 1 |  | 12.31
76. | LED panelės 600x600, 230V, 40W, 4000K montavimas | vnt. | 1 |  | 39.16
77. | IP65 šviestuvo su viena LED 1200 mm. T8 iki 20 W, 4000K lempa montavimas | vnt. | 1 |  | 32.61
78. | IP65 šviestuvo su dviem LED 1200 mm. T8 iki 20 W, 4000K lempomis montavimas | vnt. | 1 |  | 33.09
79. | IP65 šviestuvo su viena LED 1500 mm. T8 iki 25 W, 4000K lempa montavimas | vnt. | 1 |  | 35.45
80. | IP65 šviestuvo su dviem LED 1500 mm. T8 iki 25 W, 4000K lempomis montavimas | vnt. | 1 |  | 36.42
81. | Varinio įžeminimo laidininko S-4 mm² montavimas | m. | 1 |  | 5.06
82. | Varinio įžeminimo laidininko S-10 mm² montavimas | m. | 1 |  | 6.9
83. | Varinio įžeminimo laidininko S-16 mm² montavimas | m. | 1 |  | 8.05
84. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x10 montavimas | vnt. | 1 |  | 83.73
85. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x16 montavimas | vnt. | 1 |  | 86.64
86. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x35 montavimas | vnt. | 1 |  | 103.64
87. | Antgalių kabeliui 5x10 montavimas | kompl. | 1 |  | 17.42
88. | Antgalių kabeliui 5x16 montavimas | kompl. | 1 |  | 17.61
89. | Antgalių kabeliui 5x35 montavimas | kompl. | 1 |  | 21.54
90. | Izoliuotos įžeminimo kaladėlės su 12 prijungimo vietų montavimas | vnt. | 1 | Serverių patalpoms įrangos įžeminimui. | 60.5
91. | Įžeminimo įrenginio iki 7,5 m. su kryžme jungtimi ir revizine dėžute montavimas | kompl. | 1 |  | 56.14
92. | Įžeminimo įrenginio iki 15 m. su kryžme jungtimi ir revizine dėžute montavimas | kompl. | 1 |  | 250.03
93. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 | Pateikiami matavimų protokolai. | 5.14
94. | Įžeminimo, pereinamųjų varžų matavimas | vnt. | 1 | Pateikiami matavimų protokolai. | 1.15
Užsakovo vardu |  |  |  | Teikėjo vardu
Vadas |  |  |  | Direktorius
plk. ltn. Darius Mikalauskas |  |  |  | Justinas Jančiauskas