{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":520,"n_cols":8,"rows_kept":520,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2023-01-10"]
["Nr.:",551715]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Skirgesa\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,234449420]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Energetikų g. 8, Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT344494219"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"A/s. LT41 7300 0100 7979 6368,\nAB „Swedbank“, banko kodas 73000"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Viešųjų pirkimų specialistė\nDovilė Andrijauskaitė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"8 37 478242, info@skirgesa.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Skirmantas Akelis"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorius Skirmantas Akelis\n8 37 478242, info@skirgesa.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"_",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose."]
["1. DALIS","INSTRUMENTAI ORTOPEDIJAI TRAUMATOLOGIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur"," Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamao dokumento puslapis, patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["1.","Instrumentai ortopedijai traumatologijai"]
["1.1.","Žirklės",15,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":""}]
["1.1.1.","GRAZIL tipo arba lygiavertis"]
["1.1.2.","Lenktos"]
["1.1.3.","Ilgis 14,5 cm ± 1 cm"]
["1.2.","Adatkotis",15,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E41),\"\", PRODUCT(C41,E41))","v":""}]
["1.2.1.","HEGAR - BAUM tipo arba lygiavertis"]
["1.2.2.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["1.3.","Adatkotis",15,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E44),\"\", PRODUCT(C44,E44))","v":""}]
["1.3.1.","MAYO-HEGAR tipo arba lygiavertis"]
["1.3.2.","Darbinis paviršius papildomai pakietintas"]
["1.3.3.","ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["1.4.","Žiklės",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E48),\"\", PRODUCT(C48,E48))","v":""}]
["1.4.1.","ADSON-TONNIS tipo arba lygiavertis"]
["1.4.2.","ilgis  17,5 cm ± 1 cm"]
["1.5.","Biopsinės žnyplės",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E51),\"\", PRODUCT(C51,E51))","v":""}]
["1.5.1.","YEOMAN tipo arba lygiavertis"]
["1.5.2.","Darbinė dalis 10x3,5 mm"]
["1.5.3.","Ilgis 40 cm ± 1 cm"]
["1.6.","Biopsinės žnyplės",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E55),\"\", PRODUCT(C55,E55))","v":""}]
["1.6.1.","TURREL tipo arba lygiavertis"]
["1.6.2.","Darbinė dalis 10x3,5 mm"]
["1.6.3.","Ilgis 23 cm ± 1 cm"]
["1.7.","Spaustukai",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E59),\"\", PRODUCT(C59,E59))","v":""}]
["1.7.1.","CRILLE tipo arba lygiavertis"]
["1.7.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["1.7.3.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["1.8.","Žirklės",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E63),\"\", PRODUCT(C63,E63))","v":""}]
["1.8.1.","METZENBAUM SUPERCUT tipo arba lygiavertis"]
["1.8.2.","Tiesios"]
["1.8.3.","Darbiniai paviršiai papildomai užgaląsti"]
["1.8.4.","Ilgis 14,5 cm ± 1 cm"]
["1.9.","Žirklės",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E68),\"\", PRODUCT(C68,E68))","v":""}]
["1.9.1.","METZENBAUM SUPERCUT tipo arba lygiavertis"]
["1.9.2.","Lenktos"]
["1.9.3.","Darbiniai paviršiai papildomai užgaląsti"]
["1.9.4.","Ilgis 14,5 cm ± 1 cm"]
["1.10.","Adatkotis",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E73),\"\", PRODUCT(C73,E73))","v":""}]
["1.10.1.","MAYO-HEGAR tipo arba lygiavertis"]
["1.10.2.","Darbinis paviršius papildomai pakietintas"]
["1.10.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["1.11.","Skalpelio rankena",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E77),\"\", PRODUCT(C77,E77))","v":""}]
["1.11.1.","4 numerio"]
["1.12.","Adatkotis",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E79),\"\", PRODUCT(C79,E79))","v":""}]
["1.12.1.","HALSEY tipo arba lygiavertis"]
["1.12.2.","Ilgis 13 cm ± 1 cm"]
["1.13.","Gipso kirpimo žirklės",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E82),\"\", PRODUCT(C82,E82))","v":""}]
["1.13.1.","LISTER tipo arba lygiavertis"]
["1.13.2.","Vienas darbinis galas bukas, kitas darbinis galas pastorintu buku galu"]
["1.13.3.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["1.14.","Žirklės",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E86),\"\", PRODUCT(C86,E86))","v":""}]
["1.14.1.","LISTER SUPERCUT tipo arba lygiavertis"]
["1.14.2.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["1.15.","Pincetas",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E89),\"\", PRODUCT(C89,E89))","v":""}]
["1.15.1.","DE BAKEY tipo arba lygiavertis"]
["1.15.2.","Darbinė dalis 1.5 mm"]
["1.15.3.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["1.16.","Pincetas",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E93),\"\", PRODUCT(C93,E93))","v":""}]
["1.16.1.","DE BAKEY tipo arba lygiavertis"]
["1.16.2.","Darbinė dalis 1.5mm"]
["1.16.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["1.17.","Audinių pincetas",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E97),\"\", PRODUCT(C97,E97))","v":""}]
["1.17.1.","STANDARD tipo arba lygiavertis"]
["1.17.2.","Darbinė dalis su dantukais 1:2"]
["1.17.3.","Ilgis 14,5 cm ± 1 cm"]
["1.18.","Spaustukai",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E101),\"\", PRODUCT(C101,E101))","v":""}]
["1.18.1.","OCHSNER-KOCHER tipo arba lygiavertis"]
["1.18.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["1.18.3.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["1.19.","Spaustukai",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E105),\"\", PRODUCT(C105,E105))","v":""}]
["1.19.1.","OCHSNER-KOCHER tipo arba lygiavertis"]
["1.19.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["1.19.3.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["1.20.","Spaustukai",7,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E109),\"\", PRODUCT(C109,E109))","v":""}]
["1.20.1.","OCHSNER-KOCHER tipo arba lygiavertis"]
["1.20.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["1.20.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["1.21.","Skalpelio kotelis",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E113),\"\", PRODUCT(C113,E113))","v":""}]
["1.21.1.","3 numerio"]
["1.22.","Adatkotis",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E115),\"\", PRODUCT(C115,E115))","v":""}]
["1.22.1.","MAYO-HEGAR tipo arba lygiavertis"]
["1.22.2.","Tiesus"]
["1.22.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["1.23.","Pincetas audiniams",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E119),\"\", PRODUCT(C119,E119))","v":""}]
["1.23.1.","GERALD tipo arba lygiavertis"]
["1.23.2.","Tiesus"]
["1.23.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["1.24.","Pincetas audiniams",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E123),\"\", PRODUCT(C123,E123))","v":""}]
["1.24.1.","GILLIES tipo arba lygiavertis"]
["1.24.2.","Ilgis 15 cm ± 1 cm"]
["1.25.","Biopsiniai spaustukai",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E126),\"\", PRODUCT(C126,E126))","v":""}]
["1.25.1.","YEOMAN tipo arba lygiavertis"]
["1.25.2.","Darbinė dalis 10x3 mm"]
["1.25.3.","Ilgis 33 cm ± 1 cm"]
["1.26.","Spaustukai",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E130),\"\", PRODUCT(C130,E130))","v":""}]
["1.26.1.","ROCHESTER-PEAN tipo arba lygiavertis"]
["1.26.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["1.26.3.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["1.27.","Spaustukai",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E134),\"\", PRODUCT(C134,E134))","v":""}]
["1.27.1.","ROCHESTER-PEAN tipo arba lygiavertis"]
["1.27.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["1.27.3.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["1.28.","Spaustukai",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E138),\"\", PRODUCT(C138,E138))","v":""}]
["1.28.1.","OCHSNER-KOCHER tipo arba lygiavertis"]
["1.28.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["1.28.3.","Ilgis 22 cm ± 1 cm"]
["1.29.","Spaustukai",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E142),\"\", PRODUCT(C142,E142))","v":""}]
["1.29.1.","OCHSNER-KOCHER tipo arba lygiavertis"]
["1.29.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["1.29.3.","Ilgis 24 cm ± 1 cm"]
["1.30.","Žirklės",8,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E146),\"\", PRODUCT(C146,E146))","v":""}]
["1.30.1.","METZENBAUM SUPERCUT tipo arba lygiavertis"]
["1.30.2.","Tiesios"]
["1.30.3.","Ilgis 11,5 cm ± 1 cm"]
["1.31.","Elevatorius",8,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E150),\"\", PRODUCT(C150,E150))","v":""}]
["1.31.1.","MINI-HOHMANN tipo arba lygiavertis"]
["1.31.2.","Ilgis 8 cm ± 1 cm"]
["1.32.","Elevatorius",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E153),\"\", PRODUCT(C153,E153))","v":""}]
["1.32.1.","WAGNER tipo arba lygiavertis"]
["1.32.2.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["1.33.","Elevatorius",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E156),\"\", PRODUCT(C156,E156))","v":""}]
["1.33.1.","LANGE-HOHMANN tipo arba lygiavertis"]
["1.33.2.","Ilgis 24 cm ± 1 cm"]
["1.34.","Elevatorius",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E159),\"\", PRODUCT(C159,E159))","v":""}]
["1.34.1.","WILLIGER tipo arba lygiavertis"]
["1.34.2.","Darbinė dalis 6,5mm"]
["1.34.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["1.35.","Elevatorius",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E163),\"\", PRODUCT(C163,E163))","v":""}]
["1.35.1.","LANGENBECK tipo arba lygiavertis"]
["1.35.2.","8 dydžio"]
["1.36.","Elevatorius",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E166),\"\", PRODUCT(C166,E166))","v":""}]
["1.36.1.","LANGENBECK tipo arba lygiavertis"]
["1.36.2.","10 dydžio"]
["1.37.","Kaulinis laikiklis",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E169),\"\", PRODUCT(C169,E169))","v":""}]
["1.37.1.","BIRCHER GANSKE tipo arba lygiavertis"]
["1.37.2.","Tiesus"]
["1.37.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["1.38.","Kaulinis laikiklis",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E173),\"\", PRODUCT(C173,E173))","v":""}]
["1.38.1.","BIRCHER GANSKE tipo arba lygiavertis"]
["1.38.2.","Darbinė dalis lenkta"]
["1.38.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["1.39.","Kaulinis laikiklis",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E177),\"\", PRODUCT(C177,E177))","v":""}]
["1.39.1.","FARABEUF-LAMBOTTE tipo arba lygiavertis"]
["1.39.2.","Ilgis 26 cm ± 1 cm"]
["1.40.","Disekcinis pincetas",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E180),\"\", PRODUCT(C180,E180))","v":""}]
["1.40.1.","ADSON tipo arba lygiavertis"]
["1.40.2.","Ilgis 12 cm ± 1 cm"]
["1.41.","Disekcinis pincetas",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E183),\"\", PRODUCT(C183,E183))","v":""}]
["1.41.1.","STANDARD tipo arba lygiavertis"]
["1.41.2.","Siauras"]
["1.41.3.","Ilgis 13 cm ± 1 cm"]
["1.42.","Spaustukas",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E187),\"\", PRODUCT(C187,E187))","v":""}]
["1.42.1.","ROCHESTER-PEAN tipo arba lygiavertis"]
["1.42.2.","Lenktas"]
["1.42.3.","Ilgis 13 cm ± 1 cm"]
["1.43.","Retraktorius",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E191),\"\", PRODUCT(C191,E191))","v":""}]
["1.43.1.","MINI-LANGENBECK tipo arba lygiavertis"]
["1.43.2.","Darbinė dalis 10x6 mm"]
["1.43.3.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["1.44.","Kiuretė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E195),\"\", PRODUCT(C195,E195))","v":""}]
["1.44.1.","Murphy-Lane tipo arba lygiavertis"]
["1.44.2.","Darbinė dalis  30/19 mm, ilgis 31 cm ± 1 cm"]
["1.45.","Elevatorius",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E198),\"\", PRODUCT(C198,E198))","v":""}]
["1.45.1.","MINI-HOHMANN tipo arba lygiavertis"]
["1.45.2.","6 dydis"]
["1.46.","Retraktorius",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E201),\"\", PRODUCT(C201,E201))","v":""}]
["1.46.1.","MEYERDING tipo arba lygiavertis"]
["1.46.2.","Darbinė dalis 10x3 mm"]
["1.46.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["1.47.","Kaulinė kiuretė",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E205),\"\", PRODUCT(C205,E205))","v":""}]
["1.47.1.","SIMON tipo arba lygiavertis"]
["1.47.2.","Darbinė dalis ovali"]
["1.47.3.","Darbinė dalis 6 dydžio"]
["1.47.4.","Ilgis 24 cm ± 1 cm"]
["1.48.","Kaulinės žnyplės",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E210),\"\", PRODUCT(C210,E210))","v":""}]
["1.48.1.","LISTON tipo arba lygiavertis"]
["1.48.2.","Ilgis 20cm ± 1cm"]
["1.49.","Kaulinės žnyplės",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E213),\"\", PRODUCT(C213,E213))","v":""}]
["1.49.1.","LISTON tipo arba lygiavertis"]
["1.49.2.","Ilgis 22 cm ± 1 cm"]
["1.50.","Kiuretė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E216),\"\", PRODUCT(C216,E216))","v":""}]
["1.50.1.","VOLKMANN tipo arba lygiavertis"]
["1.50.2.","Darbinė dalis 0000"]
["1.50.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["1.51.","Kiuretė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E220),\"\", PRODUCT(C220,E220))","v":""}]
["1.51.1.","VOLKMANN tipo arba lygiavertis"]
["1.51.2.","Darbinė dalis 000"]
["1.51.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["1.52.","Kiuretė",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E224),\"\", PRODUCT(C224,E224))","v":""}]
["1.52.1.","VOLKMANN tipo arba lygiavertis"]
["1.52.2.","Darbinė dalis 00"]
["1.52.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["1.53.","Elevatorius",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E228),\"\", PRODUCT(C228,E228))","v":""}]
["1.53.1.","QUERVAIN tipo arba lygiavertis"]
["1.53.2.","Darbinė dalis 6 mm"]
["1.53.3.","Ilgis 19,5 cm ± 1 cm"]
["1.54.","Elevatorius",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E232),\"\", PRODUCT(C232,E232))","v":""}]
["1.54.1.","Darbinė dalis 6/6 mm"]
["1.54.2.","Ilgis 19 cm ± 1 cm"]
["1.55.","Kaulinės žnyplės",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E235),\"\", PRODUCT(C235,E235))","v":""}]
["1.55.1.","ADSON tipo arba lygiavertis"]
["1.55.2.","Darbinė dalis 7 mm"]
["1.55.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["1.56.","Kaulinės žnyplės",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E239),\"\", PRODUCT(C239,E239))","v":""}]
["1.56.1.","ADSON tipo arba lygiavertis"]
["1.56.2.","Darbinė dalis 7 mm"]
["1.56.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["1.57.","Kaulinis laikiklis",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E243),\"\", PRODUCT(C243,E243))","v":""}]
["1.57.1.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["1.58.","Vielos žnyplės",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E245),\"\", PRODUCT(C245,E245))","v":""}]
["1.59.","Kaltas",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E246),\"\", PRODUCT(C246,E246))","v":""}]
["1.59.1.","COTTLE tipo arba lygiavertis"]
["1.59.2.","Darbinė dalis 6 mm"]
["1.59.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["1.60.","Kaltas",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E250),\"\", PRODUCT(C250,E250))","v":""}]
["1.60.1.","COTTLE tipo arba lygiavertis"]
["1.60.2.","Darbinė dalis 8 mm"]
["1.60.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["1.61.","Kaltas",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E254),\"\", PRODUCT(C254,E254))","v":""}]
["1.61.1.","COTTLE tipo arba lygiavertis"]
["1.61.2.","Darbinė dalis 12 mm"]
["1.61.3.","Ilgis 18 cm ± 1 cm"]
["1.62.","Skalpelio kotelis",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E258),\"\", PRODUCT(C258,E258))","v":""}]
["1.62.1.","3L numerio"]
["1.63.","Skalpelio kotelis",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E260),\"\", PRODUCT(C260,E260))","v":""}]
["1.63.1.","4L numerio"]
["1.64.","Plaktukas",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E262),\"\", PRODUCT(C262,E262))","v":""}]
["1.64.1.","CASPAR tipo arba lygiavertis"]
["1.64.2.","Darbinė dalis 8 cm"]
["1.64.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["1.65.","Plaktukas",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E266),\"\", PRODUCT(C266,E266))","v":""}]
["1.65.1.","CASPAR tipo arba lygiavertis"]
["1.65.2.","Darbinė dalis 12 cm"]
["1.65.3.","Ilgis 20 cm ± 1 cm"]
["1.66.","Plaktukas",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E270),\"\", PRODUCT(C270,E270))","v":""}]
["1.66.1.","Darbinė dalis 4 cm"]
["1.66.2.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["1.67.","Plaktukas",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E273),\"\", PRODUCT(C273,E273))","v":""}]
["1.67.1.","Darbinė dalis 6 cm"]
["1.67.2.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["1.68.","Kaulinis kandiklis",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E276),\"\", PRODUCT(C276,E276))","v":""}]
["1.68.1.","LUER tipo arba lygiavertis"]
["1.68.2.","Ilgis 15 cm ± 1 cm"]
["1.69.","Kaulinis kandiklis",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E279),\"\", PRODUCT(C279,E279))","v":""}]
["1.69.1.","CLEVELAND tipo arba lygiavertis"]
["1.69.2.","Ilgis 14 cm ± 1 cm"]
["1.70.","Retraktorius",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E282),\"\", PRODUCT(C282,E282))","v":""}]
["1.70.1.","Darbinė dalis 10 mm"]
["1.70.2.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["1.71.","Retraktorius",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E285),\"\", PRODUCT(C285,E285))","v":""}]
["1.71.1.","Darbinė dalis 12 mm"]
["1.71.2.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["1.72.","Retraktorius",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E288),\"\", PRODUCT(C288,E288))","v":""}]
["1.72.1.","KÖNIG tipo arba lygiavertis"]
["1.72.2.","Darbinė dalis 13x13 mm"]
["1.72.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["1.73.","Retraktorius",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E292),\"\", PRODUCT(C292,E292))","v":""}]
["1.73.1.","LUER tipo arba lygiavertis"]
["1.73.2.","Ilgis 11 cm ± 1 cm"]
["1.74.","Kiuretė",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E295),\"\", PRODUCT(C295,E295))","v":""}]
["1.74.1.","VOLKMANN tipo arba lygiavertis"]
["1.74.2.","Darbinė dalis 0 dydžio"]
["1.74.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["1.75.","Kiuretė",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E299),\"\", PRODUCT(C299,E299))","v":""}]
["1.75.1.","VOLKMANN tipo arba lygiavertis"]
["1.75.2.","Darbinė dalis 1 dydžio"]
["1.75.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["1.76.","Kiuretė",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E303),\"\", PRODUCT(C303,E303))","v":""}]
["1.76.1.","VOLKMANN tipo arba lygiavertis"]
["1.76.2.","Darbinė dalis 3 dydžio"]
["1.76.3.","Ilgis 17 cm ± 1 cm"]
["1.77.","Plaktukas",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E307),\"\", PRODUCT(C307,E307))","v":""}]
["1.77.1.","BERGMANN tipo arba lygiavertis"]
["1.77.2.","Svoris ≤300g"]
["1.77.3.","Darbinė dalis 3 cm ± 0,5 cm"]
["1.78.","Trepanas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E311),\"\", PRODUCT(C311,E311))","v":""}]
["1.78.1.","Su centratoriumi"]
["1.78.2.","Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi)"]
["1.78.3.","Skirtas 2,0 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų šalinimui"]
["1.79.","Trepanas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E315),\"\", PRODUCT(C315,E315))","v":""}]
["1.79.1.","Su centratoriumi"]
["1.79.2.","Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi)"]
["1.79.3.","Skirtas 2,0 mm  skersmens sraigtų šalinimui"]
["1.80.","Trepanas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E319),\"\", PRODUCT(C319,E319))","v":""}]
["1.80.1.","Su centratoriumi"]
["1.80.2.","Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi)"]
["1.80.3.","Skirtas 1,5 mm  skersmens sraigtų šalinimui"]
["1.81.","Trepanas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E323),\"\", PRODUCT(C323,E323))","v":""}]
["1.81.1.","Su centratoriumi"]
["1.81.2.","Susidedantis iš 3 dalių (trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi)"]
["1.81.3.","Skirtas 4,5 mm skersmens sraigtų šalinimui"]
["1.82.","Atsuktuvas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E327),\"\", PRODUCT(C327,E327))","v":""}]
["1.82.1.","Su konusiniu sriegiu"]
["1.82.2.","AO jungtis"]
["1.82.3.","Skirtas 2,7 mm; 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui"]
["1.83.","Atsuktuvas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E331),\"\", PRODUCT(C331,E331))","v":""}]
["1.83.1.","Su konusiniu sriegiu"]
["1.83.2.","AO jungtis"]
["1.83.3.","Skirtas 4,5  mm; 5,0 mm ; 6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui"]
["1.84.","Atsuktuvas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E335),\"\", PRODUCT(C335,E335))","v":""}]
["1.84.1.","Su vidiniu reversiniu sriegiu"]
["1.84.2.","AO jungtis"]
["1.84.3.","Skirtas 1,5 mm;  skersmens sraigtų ištraukimui"]
["1.85.","Atsuktuvas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E339),\"\", PRODUCT(C339,E339))","v":""}]
["1.85.1.","Su vidiniu reversiniu sriegiu"]
["1.85.2.","AO jungtis"]
["1.85.3.","Skirtas 2,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui"]
["1.86.","Atsuktuvas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E343),\"\", PRODUCT(C343,E343))","v":""}]
["1.86.1.","Su vidiniu reversiniu sriegiu"]
["1.86.2.","AO jungtis"]
["1.86.3.","Skirtas  3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui"]
["1.87.","Atsuktuvas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E347),\"\", PRODUCT(C347,E347))","v":""}]
["1.87.1.","Su vidiniu reversiniu sriegiu"]
["1.87.2.","AO jungtis"]
["1.87.3.","Skirtas 4,5 mm  skersmens sraigtų ištraukimui"]
["1.88.","Gražtas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E351),\"\", PRODUCT(C351,E351))","v":""}]
["1.88.1.","3,5 mm skersmens"]
["1.88.2.","Skirtas sraigto galvučių gręžimui"]
["1.89.","Rankena",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E354),\"\", PRODUCT(C354,E354))","v":""}]
["1.89.1.","T formos"]
["1.89.2.","Su greitojo perjungimo AO mechanizmu"]
["1.89.3.","Ilgis 16 cm ± 1 cm"]
["1.90.","Replės",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E358),\"\", PRODUCT(C358,E358))","v":""}]
["1.90.1.","Skirtos sraigtų ištraukimui"]
["1.90.2.","Darbinis paviršius su dantytu grioveliu"]
["1.90.3.","Rankenos su spyruokliniu užrakinimo mechanizmu"]
["1.90.4.","Ilgis 20,5 cm ± 1 cm"]
["1.90.5.","Instrumentų klasifikacija pagal nekorodavimo ir karščio atsparumo plienui (struktūros kodas 1.4XXX) pagal  EN 10027-2 standartą: 1. Kaulų rondžeriams ir retraktoriams ne blogiau negu 1.43XX pagal  EN 10027-2 standartą;2.  Žnyplėms/replėms ne blogiau negu 1.4XXX pagal  EN 10027-2 standartą;  (Pateikti gamintojo deklaraciją apie naudojamą plieną instrumentų gamyboje)."]
["1.90.6.","Siūlomi instrumentaitai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (kartu su pasiūlymu pateikiama atitiktį įrodantys dokumentai)."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C364)<>COUNT(F37:F364)),\"\", SUM(F37:F364))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C37:C364)<>COUNT(F37:F364)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F366), \"\", SUM(F365:F366))","v":""}]
[]
[]
[]
["2. DALIS","CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogas","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis, patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["2.","Chirurginiai instrumentai"]
["2.1.","Anatominis pincetas",3,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E376),\"\", PRODUCT(C376,E376))","v":30},"KLS Martin, 12-168-12-07"]
["2.1.1.","Adson tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Adson tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 1."]
["2.1.2.","Su seracija",null,null,null,null,null,"Su seracija\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 1."]
["2.1.3.","Be dantukų",null,null,null,null,null,"Be dantukų\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 1."]
["2.1.4.","Ilgis 12 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 12 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 1."]
["2.2.","Anatominis pincetas",3,"vnt.",27,{"$f":"IF(ISBLANK(E381),\"\", PRODUCT(C381,E381))","v":81},"KLS Martin, 12-168-15-07"]
["2.2.1.","Adson tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Adson tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 1."]
["2.2.2.","Su seracija",null,null,null,null,null,"Su seracija\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 1."]
["2.2.3.","Be dantukų",null,null,null,null,null,"Be dantukų\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 1."]
["2.2.4.","Ilgis 15 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 15 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 1."]
["2.3.","Kaulų rondžeris",2,"vnt.",160,{"$f":"IF(ISBLANK(E386),\"\", PRODUCT(C386,E386))","v":320},"KLS Martin, 23-799-12-07"]
["2.3.1.","Friedmann tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Friedman tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 2."]
["2.3.2.","Darbinė dalis lenkta",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis lenkta\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 2."]
["2.3.3.","Rankenos su užraktu",null,null,null,null,null,"Rankenos su užraktu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 2."]
["2.3.4.","Ilgis 12,5 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 12,5 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 2."]
["2.4.","Kaulų rondžeris",2,"vnt.",160,{"$f":"IF(ISBLANK(E391),\"\", PRODUCT(C391,E391))","v":320},"KLS Martin, 23-801-14-07"]
["2.4.1.","Friedmann tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Friedman tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 2."]
["2.4.2.","Darbinė dalis lenkta",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis lenkta\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 2."]
["2.4.3.","Rankenos su užraktu",null,null,null,null,null,"Rankenos su užraktu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 2."]
["2.4.4.","Ilgis 13,5 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 13,5 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 2."]
["2.5.","Kaulų rondžeris",2,"vnt.",190,{"$f":"IF(ISBLANK(E396),\"\", PRODUCT(C396,E396))","v":380},"KLS Martin, 23-807-17-07"]
["2.5.1.","Cleveland tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Cleveland tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 2."]
["2.5.2.","Darbinė dalis lenkta",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis lenkta\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 2."]
["2.5.3.","Rankenos su užraktu",null,null,null,null,null,"Rankenos su užraktu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 2."]
["2.5.4.","Ilgis 16,5 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 16,5 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 2."]
["2.6.","Kaulų rondžeris",2,"vnt.",190,{"$f":"IF(ISBLANK(E401),\"\", PRODUCT(C401,E401))","v":380},"KLS Martin, 23-837-15-07"]
["2.6.1.","Blumenthal tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Blumenthal tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 3."]
["2.6.2.","Darbinė dalis lenkta",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis lenkta\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 3."]
["2.6.3.","Rankenos su užraktu",null,null,null,null,null,"Rankenos su užraktu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 3."]
["2.6.4.","Ilgis 15,5 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 15,5 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 3."]
["2.7.","Kaulų rondžeris",2,"vnt.",180,{"$f":"IF(ISBLANK(E406),\"\", PRODUCT(C406,E406))","v":360},"KLS Martin, 23-730-17-07"]
["2.7.1.","KERN tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"KERN tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 4."]
["2.7.2.","Darbinė dalis tiesi, dantyta",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis tiesi, dantyta\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 4."]
["2.7.3.","Rankenos su dantytu užraktu apačioje",null,null,null,null,null,"Rankenos su dantytu užraktu apačioje\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 4."]
["2.7.4.","Ilgis 17 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"llgis 17 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 4."]
["2.8.","Kaulų rondžeris",2,"vnt.",190,{"$f":"IF(ISBLANK(E411),\"\", PRODUCT(C411,E411))","v":380},"KLS Martin, 23-730-21-07"]
["2.8.1.","KERN tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"KERN tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 4."]
["2.8.2.","Darbinė dalis tiesi, dantyta",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis tiesi, dantyta\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 4."]
["2.8.3.","Rankenos su dantytu užraktu apačioje",null,null,null,null,null,"Rankenos su dantytu užraktu apačioje\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 4."]
["2.8.4.","Ilgis 24,5 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"llgis 24,5 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 4."]
["2.9.","Kaulų žnyplės",2,"vnt.",130,{"$f":"IF(ISBLANK(E416),\"\", PRODUCT(C416,E416))","v":260},"Hermann Medizintechnik GmbH, H132-38015"]
["2.9.1.","KERN tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"KERN tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 5."]
["2.9.2.","Darbinė dalis tiesi, dantyta",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis tiesi, dantyta\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 5."]
["2.9.3.","Rankenos su dantytu užraktu apačioje",null,null,null,null,null,"Rankenos su dantytu užraktu apačioje\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 5."]
["2.9.4.","Ilgis 15 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"llgis 15 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 5."]
["2.10.","Kaulų žnyplės",2,"vnt.",230,{"$f":"IF(ISBLANK(E421),\"\", PRODUCT(C421,E421))","v":460},"KLS Martin, 23-755-03-07"]
["2.10.1.","Verbrugge tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Verbrugge tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 6."]
["2.10.2.","Darbinė dalis lenkta, su dantukais",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis lenkta, su dantukais\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 6."]
["2.10.3.","Rankenos su užraktu",null,null,null,null,null,"Rankenos su užraktu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 6."]
["2.10.4.","Ilgis 27,5 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 27,5 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 6."]
["2.11.","Kaulų žnyplės",2,"vnt.",185,{"$f":"IF(ISBLANK(E426),\"\", PRODUCT(C426,E426))","v":370},"KLS Martin, 23-755-01-07"]
["2.11.1.","Verbrugge tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Verbrugge tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 6."]
["2.11.2.","Darbinė dalis lenkta, su dantukais",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis lenkta, su dantukais\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 6."]
["2.11.3.","Rankenos su užraktu",null,null,null,null,null,"Rankenos su užraktu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 6."]
["2.11.4.","Ilgis 25 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 25 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 6."]
["2.12.","Kaulų žnyplės",2,"vnt.",235,{"$f":"IF(ISBLANK(E431),\"\", PRODUCT(C431,E431))","v":470},"KLS Martin, 23-757-01-07"]
["2.12.1.","Verbrugge tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Verbrugge tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 7."]
["2.12.2.","Darbinė dalis lenkta, su dantukais",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis lenkta, su dantukais\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 7."]
["2.12.3.","Rankenos su užraktu",null,null,null,null,null,"Rankenos su užraktu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 7."]
["2.12.4.","Ilgis 17,5 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 17,5 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 7."]
["2.13.","Vielos kaulams pravedėjas",2,"vnt.",75,{"$f":"IF(ISBLANK(E436),\"\", PRODUCT(C436,E436))","v":150},"RZ Medizintechnik GmbH, 180-751-001 "]
["2.13.1.","DEMEL tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"DEMEL tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 8."]
["2.13.2.","Ilgis 28 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 28 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 8."]
["2.14.","Vielos kaulams pravedėjas",2,"vnt.",85,{"$f":"IF(ISBLANK(E439),\"\", PRODUCT(C439,E439))","v":170},"RZ Medizintechnik GmbH, 180-751-003 "]
["2.14.1.","DEMEL tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"DEMEL tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 8."]
["2.14.2.","Ilgis 30,5 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 30,5 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 8."]
["2.15.","Sausgyslių žnyplės",2,"vnt.",130,{"$f":"IF(ISBLANK(E442),\"\", PRODUCT(C442,E442))","v":260},"KLS Martin, 23-674-16-07"]
["2.15.1.","Steinmann tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Steinmann tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 9."]
["2.15.2.","Tiesios, su dantukais",null,null,null,null,null,"Tiesios su dantukais\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 9."]
["2.15.3.","rankenos su užraktu",null,null,null,null,null,"Rankenos su užraktais\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 9."]
["2.15.4.","Ilgis 16 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 16 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 9."]
["2.16.","Osteotomas",2,"vnt.",40,{"$f":"IF(ISBLANK(E447),\"\", PRODUCT(C447,E447))","v":80},"KLS Martin, 37-606-04-07"]
["2.16.1.","Cottle tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Cottle tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 10."]
["2.16.2.","Darbinė dalis siaurėjanti, 4 mm ± 0,1 mm pločio",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis siaurėjanti 4mm pločio\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 10."]
["2.16.3.","Ilgis 18,5 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 18,5 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 10."]
["2.17.","Osteotomas",2,"vnt.",60,{"$f":"IF(ISBLANK(E451),\"\", PRODUCT(C451,E451))","v":120},"KLS Martin, 37-610-16-07"]
["2.17.1.","Cottle tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Cottle tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 10."]
["2.17.2.","Darbinė dalis platėjanti, 16 mm ± 0,1 mm pločio",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis platėjanti 16mm pločio\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 10."]
["2.17.3.","Ilgis 18,5 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 18,5 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 10."]
["2.18.","Anatominis pincetas",2,"vnt.",70,{"$f":"IF(ISBLANK(E455),\"\", PRODUCT(C455,E455))","v":140},"KLS Martin, 12-258-18-07"]
["2.18.1.","\"Potts-Smith\" tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Potts-Smith tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 11."]
["2.18.2.","Disekcinis",null,null,null,null,null,"Disekcinis\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 11."]
["2.18.3.","Darbinė dalis su seracija",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis su seracija\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 11."]
["2.18.4.","Su volframo karbidu",null,null,null,null,null,"Su volframo karbidu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 11, 12."]
["2.18.5.","Rankena spalviškai pažymėta",null,null,null,null,null,"Rankena spalviškai pažymėta\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 11."]
["2.18.6.","Ilgis 18,5 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 18,5 cm \nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 11."]
["2.19.","Vaginalinė spekulė",2,"vnt.",40,{"$f":"IF(ISBLANK(E462),\"\", PRODUCT(C462,E462))","v":80},"KLS Martin, 32-165-01-07"]
["2.19.1.","Jackson tipo arba lygiavertė",null,null,null,null,null,"Jackson tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 13."]
["2.19.2.","Mentelės dydis 7,5 cm ± 1 cm x 3,8 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Mentelės dydis 7,5 x 3,8 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 13."]
["2.20.","Retraktorius",2,"vnt.",35,{"$f":"IF(ISBLANK(E465),\"\", PRODUCT(C465,E465))","v":70},"KLS Martin, 15-075-02-07"]
["2.20.1.","Dvidantis",null,null,null,null,null,"Reatraktorius\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 14."]
["2.20.2.","Bukas",null,null,null,null,null,"Dvidantis\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 14."]
["2.20.3.","Ilgis 16,5 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Bukas\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 14."]
["2.21.","Yla",2,"vnt.",75,{"$f":"IF(ISBLANK(E469),\"\", PRODUCT(C469,E469))","v":150},"RZ Medizintechnik GmbH, 200-124-140"]
["2.21.1.","Su T formos rankena",null,null,null,null,null,"Su T formos rankena\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 15."]
["2.21.2.","Ilgis 15 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 15 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 15."]
["2.22.","Yla",2,"vnt.",65,{"$f":"IF(ISBLANK(E472),\"\", PRODUCT(C472,E472))","v":130},"RZ Medizintechnik GmbH, 200-120-140"]
["2.22.1.","2,5-3,5 diametro",null,null,null,null,null,"2,5-3,5 diametro\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 15."]
["2.22.2.","Ilgis 15 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 16 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 15."]
["2.23.","Replės",1,"vnt.",400,{"$f":"IF(ISBLANK(E475),\"\", PRODUCT(C475,E475))","v":400},"KLS Martin, 22-510-18-07"]
["2.23.1.","Replės vielai",null,null,null,null,null,"Replės vielai\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 16."]
["2.23.2.","Darbinė dalis plokščia su seracija",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis plokščia su seracija\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 16."]
["2.23.3.","Rankenos su užraktu",null,null,null,null,null,"Rankenos su užraktu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 16."]
["2.23.4.","Ilgis 18 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 18 cm \nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 16."]
["2.24.","Žnyplės",1,"vnt.",870,{"$f":"IF(ISBLANK(E480),\"\", PRODUCT(C480,E480))","v":870},"KLS Martin, 22-523-22-07"]
["2.24.1.","Vielos žnyplės",null,null,null,null,null,"Vielos žnyplės\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 17."]
["2.24.2.","Kerpančios minkštą vielą iki 2,8 mm diametro",null,null,null,null,null,"Kerpančios minkštą vielą iki 2,8 mm diametrio\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 17."]
["2.24.3.","Kerpančios kietą vielą iki 2,2 mm diametro",null,null,null,null,null,"Kerpančios kietą vielą iki 2,2 mm diametro\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 17."]
["2.24.4.","Su volframo karbidu",null,null,null,null,null,"Su volframo karbidu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 17, 18."]
["2.24.5.","Darbinė dalis lenkta",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis lenkta\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 17."]
["2.24.6.","Rankenos su užraktu",null,null,null,null,null,"Rankenos su užraktu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 17."]
["2.24.7.","Spalviškai pažymėtos",null,null,null,null,null,"Spalviškai pažymėtos\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 17."]
["2.25.","Žnyplės",1,"vnt.",400,{"$f":"IF(ISBLANK(E488),\"\", PRODUCT(C488,E488))","v":400},"KLS Martin, 22-519-03-07"]
["2.25.1.","Vielos žnyplės",null,null,null,null,null,"Vielos žnyplės\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 19."]
["2.25.2.","Darbinė dalis plokščia, siaurėjanti",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis plokščia, siaurėjanti\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 19."]
["2.25.3.","Su seracija",null,null,null,null,null,"Su seracija\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 19."]
["2.25.4.","Rankenos be užrakto",null,null,null,null,null,"Rankenos be\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 19."]
["2.25.5.","Ilgis 19 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 19 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 19."]
["2.26.","Žirklės",1,"vnt.",230,{"$f":"IF(ISBLANK(E494),\"\", PRODUCT(C494,E494))","v":230},"KLS Martin, 11-996-16-07"]
["2.26.1.","Žirklės vielai kirpti \"MARTIN\" tipo arba lygiavertės",null,null,null,null,null,"Žirklės vielai kirpti \"Martin\" tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 20."]
["2.26.2.","Darbinė dalis tiesi su volframo karbidu",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis tiesi su volframo karbidu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 20, 21."]
["2.26.3.","Vieno ašmens galas dantytas, kito su išpjova",null,null,null,null,null,"Vieno ašmens galas dantytas, kito su išpjova\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 20."]
["2.26.4.","Rankenos spalviškai pažymėtos be užrakto",null,null,null,null,null,"Rankenos spalviškai pažymėtos be užrakto\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 20."]
["2.26.5.","Ilgis 16 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Ilgis 16 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 20."]
["2.27.","Retraktorius",1,"vnt.",200,{"$f":"IF(ISBLANK(E500),\"\", PRODUCT(C500,E500))","v":200},"KLS Martin, 15-736-26-07"]
["2.27.1.","ADSON tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Adson tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 22."]
["2.27.2.","Aštriais 3x4 kabliais",null,null,null,null,null,"Aštriais 3x4 kabliais\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 22."]
["2.27.3.","Išsiplėtimo ilgis ne mažiau 100 mm",null,null,null,null,null,"Išsiplėtimo ilgis ne mažiau 100 mm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 22."]
["2.27.4.","Rankenos su užraktu",null,null,null,null,null,"Rankenos su užraktu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 22."]
["2.27.5.","Bendras ilgis 26 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Bendras ilgis 26 cm \nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 22."]
["2.28.","Retraktorius",1,"vnt.",300,{"$f":"IF(ISBLANK(E506),\"\", PRODUCT(C506,E506))","v":300},"KLS Martin, 15-778-01-07"]
["2.28.1.","BECKMANN-ADSON tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Beckmann-Adson tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 23."]
["2.28.2.","Aštriais 4x4 kabliais",null,null,null,null,null,"Aštriais 4x4 kabliais\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 23."]
["2.28.3.","Rankenos su užraktu",null,null,null,null,null,"Rankenos su užraktu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 23."]
["2.28.4.","Bendras ilgis 31 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Bendras ilgis 31 cm\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 23."]
["2.29.","Retraktorius",1,"vnt.",300,{"$f":"IF(ISBLANK(E511),\"\", PRODUCT(C511,E511))","v":300},"KLS Martin, 15-778-32-07"]
["2.29.1.","BECKMANN-EATON tipo arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Beckmann-Eaton tipo\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 24."]
["2.29.2.","Aštriais 7x7 kabliais",null,null,null,null,null,"Aštriais 7x7 kabliais\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 24."]
["2.29.3.","Rankenos su užraktu",null,null,null,null,null,"Rankenos su užraktu\nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 24."]
["2.29.4.","Bendras ilgis 32 cm ± 1 cm",null,null,null,null,null,"Bendras ilgis 32 cm \nŽr. „Katalogas“.pdf, psl. 24."]
["2.29.5.","Instrumentų klasifikacija pagal nekorodavimo ir karščio atsparumo plienui (struktūros kodas 1.4XXX) pagal  EN 10027-2 standartą: 1. Kaulų rondžeriams ir retraktoriams ne blogiau negu 1.43XX pagal  EN 10027-2 standartą;2.  Žnyplėms/replėms ne blogiau negu 1.4XXX pagal  EN 10027-2 standartą;  (Pateikti gamintojo deklaraciją apie naudojamą plieną instrumentų gamyboje).",null,null,null,null,null,"Instrumentų klasifikacija pagal nekorodavimo ir karščio atsparumo plienui (struktūros kodas 1.4XXX) pagal EN 10027-2 standartą: 1. Kaulų rondžeriams 1.4305; retraktoriams 1.4301 pagal EN 10027-2 standartą; 2. Žnyplėms/replėms - 1.4024  pagal EN 10027-2 standartą. Pateikiamos gamintojų deklaracijos apie naudojamą plieną instrumentų gamyboje).\nŽr. „Gamintojų sertifikatai“.pdf, psl. 1-33."]
["2.29.6.","Siūlomi instrumentaitai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (kartu su pasiūlymu pateikiama atitiktį įrodantys dokumentai).",null,null,null,null,null,"Siūlomi instrumentai yra daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai)\nŽr. „Gamintojų sertifikatai“.pdf, psl. 1-33."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C376:C517)<>COUNT(F376:F517)),\"\", SUM(F376:F517))","v":7861},{"$f":"IF((COUNT(C376:C517)<>COUNT(F376:F517)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1650.81]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F519), \"\", SUM(F518:F519))","v":9511.81}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
["_",null,"_",null,null,"_",null,null,"_",null,"_"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
["_",null,"_",null,null,"_",null,null,"_"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"Netaikoma"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Nekonfidencialu"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"Nepasitelkiami"]
[4,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"Nekonfidencialu"]
[5,"Tiekėjo deklaracija",null,null,null,null,null,"Nekonfidencialu"]
[6,"Gamintojų sertifikatai",null,null,null,null,null,"Nekonfidencialu"]
[7,"Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą",null,null,null,null,null,"Nekonfidencialu"]
[]
[]
[]
[null,"Pasiūlymas galioja iki 2023-04-16 d."]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Viešųjų pirkimų specialistė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Dovilė Andrijauskaitė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6207 2022-11-10 15:13:03"]