2023-.  ..-...     Viešojo prekių pirkimo – pardavimo sutarties

Nr. 3.1-K1-.........-PR241/23/2023-FM/002P

1 PRIEDAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Medicininės dujos

Bendrieji reikalavimai: į vieneto įkainį turi būti įskaičiuotos transporto, nuomos, techninės priežiūros (jei taikoma), remonto (jei taikoma) bei kitos išlaidos bei mokesčiai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai, parametrų reikšmės | Maksimalus kiekis | Siūlomos įrangos parametras ir parametro reikšmė, nuoroda į gamintojo/ pridedamų dokumentų puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 pirkimo dalis - Medicininis deguonis, O2: |  |  | (Žr. pasiūlymo priedus: 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 27) |
|  | Formulė O2. Deguonis turi būti tiekiamas tvarkinguose baltai dažytuose tiekėjo balionuose. Būtinas suderinamumas tarp konteinerių balionų jungčių su esamomis jungtimis dujų rampose.* Slėgis balionuose – 150÷200 barų. Medicininio deguonies kokybė: • Dujų grynumas ne mažiau 99,5% (pagal Pharm.Eur.). • Priemaišos: - H2O – 67 ppm; - C0 – 5 ppm; - CO2 – 300 ppm. Medicininis deguonis turi: • būti registruotas LR VVKT vaistas; • atitikti Europos farmakopėjos (pagal Pharm.Eur.) reikalavimus; • būti pagamintas, laikantis geros gamybos praktikos taisyklių reikalavimų (kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo GGP sertifikatas). |  |  | ■ Formulė O2. ■ Balionų jungtys bus suderintos su jungtimis gydymo įstaigoje. ■ Dujų grynumas 100% ■ Priemaišos: H2O – 67 ppm; C0 – 5 ppm; CO2 – 300 ppm. ■ Produktas yra registruotas LR VVKT kaip vaistas; ■ Atitinka Europos farmakopėjos (pagal Pharm.Eur.) reikalavimus. ■ Pagamintas, laikantis geros gamybos praktikos taisyklių reikalavimų (kartu su pasiūlymu pateiktas GGP sertifikatas). Deguonis Gaschema 100% suslėgtosios medicininės dujos LT/1/19/4351/008 (50l, 10,7m3, 200 bar) |
| 1.1. | Medicininis deguonis (50ltr±3ltr) | 1 bal. | 400 |  |
| 1.2. | Aukšto slėgio žarna 1,5 m (balionų pajungimui) | vnt. | 2 |  |
| 1.3. | Medicininis deguonis (10ltr±1ltr) | 1 bal. | 70 | Deguonis Gaschema 100% suslėgtosios medicininės dujos LT/1/19/4351/006 (10l, 2,14 m3, 200 bar) |
| 1.4. | Medicininis deguonis (3.0ltr±1ltr) | 1 bal. | 1000 | Deguonis Gaschema 100% suslėgtosios medicininės dujos LT/1/19/4351/013 (3l, 0,64 m3, 200 bar) Su daugiafunkciniu ventiliu MediVital |
| 2. | 2 pirkimo dalis - angliarūgštė, CO2 |  |  | (Žr. pasiūlymo priedus: 20, 21, 30, 31, 42) |
|  | Dujos turi atitikti (EB) Nr. 1907/2006 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Balionų jungtys turi tikti ligoninėje esantiems tinklams (sutarties reikalavimas).* |  |  | ■Dujos atitika (EB) Nr. 1907/2006 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. ■Balionų jungtys atitiks ligoninėje esančias jungtis |
| 2.1. | Angliarūgštė, CO2 (50ltr±3ltr) | 1 balionas | 30 | Karbodinas (CO2 E290) (50l, 37 kg) |
| 2.2. | Angliarūgštė, CO2 (13,4ltr±0,5ltr) | 1 sifoninis balionas | 6 | Karbodinas (CO2 E290) (13,4l, 10 kg) sifoninis |
| 2.3. | Angliarūgštė, CO2 (20ltr±1ltr) | 1 balionas | 5 | Karbodinas (CO2 E290) (20l, 14,4 kg) |
| 4. | 4 pirkimo dalis - azotas (skystas), N2: |  |  | (Žr. pasiūlymo priedus: 22, 32, 43) |
|  | Formulė N2, grynumas 99,999%. Kartu su pasiūlymu pateikti kokybės dokumentus. Azotas tiekiamas tiekėjo taroje, vieno užpylimo svoris ≈ 10 kg. |  |  | ■Grynumas 99,999%; ■ Azotas bus tiekiamas tiekėjo taroje, vieno užpylimo svoris ≈ 10 kg. |
| 4.1. | Azotas (skystas), N2 | 1 kg | 240 | Skystas azotas eurocilindruose |
| 7. | 7 pirkimo dalis - techninis azotas |  |  | (Žr. pasiūlymo priedus: 23, 34, 43) |
| 7.1. | Techninis azotas (20ltr±1ltr) | 1 balionas | 5 | Dujinis azotas 4.6 (20ltr, 3,9m3) |
| 8. | 8 pirkimo dalis - propanas-butanas |  |  | (Žr. pasiūlymo priedus: 24, 35, 44) |
| 8.1. | Propanas-butanas (41ltr±2ltr) | 1 balionas | 3 | Propan-butanas balionuose (19l, 46 kg) |
| 8.2. | Propanas-butanas (11ltr±1ltr). | 1 balionas | 4 | Propan-butanas balionuose (11l, 27 kg) |
| 8.3. | Propanas-butanas (5ltr±1ltr) | 1 balionas | 1 | Propan-butanas balionuose (5l, 2kg) |

*Tiekėjams bus sudaryta galimybė apžiūrėti esamas jungtis dujų rampose/ tinklų jungtis jiems to pageidaujant. Tiekėjai sprendžia patys savarankiškai, ar atvykti, ar ne. Kontaktinis asmuo dėl apžiūros: viešosios įstaigos Respublikinė Šiaulių ligoninės Medicinos technikos skyriaus vedėjas Paulius Jarmalavičius, tel. 8-41 524306.