## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas.
2. Tiekėjas turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
3. Tiekėjas turi siūlyti prekes originalioje pakuotėje su etikete.
4. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
| Pavadinimas | Prekės charakteristika | Matavimo vnt. | Maksimalus kiekis (36 mėn.) | Mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Suma Eur (be PVM) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
1 | Sterilizacijos ir sterilizacijos proceso kontrolės priemonės
1.1 | 1 tipo (proceso kontrolės) indikatorius vandens garų sterilizacijai | Indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1. Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui, sterilizuojant garais, indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė, indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių; Indikatoriai turi būti susukti į ritinius ne mažiau 600-800 vnt., bei pritaikyti tiekėjo panaudos pagrindais suteiktiems spausdintuvams (20 vnt.). Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti (ne mažiau kaip 3 eilės, ne mažiau 36 spausdintų ženklų, 1-je eilėje ne mažiau 12 ženklų, 1-je eilėje turi būti numatyta galimybė spausdinti raidžių ir skaičių kombinacijas), po sterilizacijos turi būti aiškus indikatoriaus spalvų pasikeitimas; Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas: sterilizacijos būdas (garai/STEAM), aiškus žodinis indikatoriaus spalvų pasikeitimas po sterilizacijos; Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso. Ypač stiprios fiksacijos, indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigoje naudojamus registrus, asmens sveikatos istoriją nenaudojant klijų (indikatoriaus išmatavimai: 3 cm x 2,5 cm ±10%). Ritiniai turi būti suppakuoti į originalią gamintojo ženklintą pakuotę, apsaugančią indikatorius nuo išorės poveikio. Kiekviena gamyklinė pakuotė komplektuojama su nauja rašalo kasete spausdintuvui (tinkamam su etiketėmis). Pateikti pavyzdžius. | etiketė | 5250000 | 0.007 | 21% | 36 750,00 | Doku-L-Label ECO chem.indikat. (750vnt), Gke-GmbH, Vokietija Psl.Nr.1 – 8, „Meditalika dokumentai“, https://www.gke.eu/en/products/sterilization-monitoring/steam/chemical-indicators/documentation-of-sterilization-processes/labelling-device-steam
1.2 | Rankinis spausdintuvas | Tinkamas siūlomiems poz.1.1 1 klasės cheminiams indikatoriams-etiketėms ženklinti. 2-jų sluoksnių lipdukų spausdinimui ir klijavimui ant krepinio popieriaus, neaustinio pluošto, metalo konteinerių, plastiko paketų. Ne mažiau 3-jų horizontalių eilučių (informacijos kodavimui).Spausdintuvo rašalas atsparus sterilizacijai vandens garais ir EO. Po sterilizacijos užrašai išlieka aiškus, įskaitomi. | Vnt. | 20 | - | - | - | Rankinis spausdintuvas (3 eilučių), Gke-GmbH, Vokietija Psl.Nr.1 -8, „Meditalika dokumentai“, https://www.gke.eu/en/products/sterilization-monitoring/steam/chemical-indicators/documentation-of-sterilization-processes/labelling-device-steam
Bendra suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [6 empty] | 36 750,00
PVM ( 21 %) suma | [6 empty] | 7717.5
Bendra suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 44 467,50
3. | Rašalo kasetė siūlėtuvo Hawo spausdintuvui | Skirta naudoti rotacinio siūlėtuvo HAVO 3010 spausdintuvui. Rašalo spalva juoda. Kasetė originali, nepildoma. Kasetės juostos plotis 13 mm. | Vnt. | 900 | 24 | 21% | 21 600,00 | Rašalo kasetė HM750-3020 Hawo siūlėtuvui, Hawo GmbH, Vokietija, Psl.Nr.9, „Meditalika dokumentai“ https://www.hawo.com/en/product/veridoc-2c-222
PVM (21 %) suma | [6 empty] | 4536
Bendra suma 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 26 136,00
6. | Laikiklis - stovas | Sterilizavimo paketų sutvirtinimo juostų (1 klasės indikatorių) laikiklis. Pastatomas ant stalo, tinkantis sterilizacijos paketų sutvirtinimo 2-3 cm pločio juostoms su indikatoriumi ir be jo. | Vnt. | 10 | 21.5 | 21% | 215 | Dispenseris sutvirtinimo juostai, Key Surgical GmbH, Vokietija Psl.Nr. 10, „Meditalika dokumentai“ https://www.keysurgical.de/products/cssd/wrap-and-liners/adhesive-tapes-and-dispensers/09001
PVM (21 %) suma | [6 empty] | 45.15
Bendra suma 6-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 260.15

## Sheet2
Maišeliai biopsijai100x120mm, vnt. | 13410 | 13410 | 16-C-18 | 15200 | TAIP, GALIOJA IKI 2019-01 | 9000 | 27000 | 0.2 | 5400 | 21 | 10800.21 | 12960.252
Maišeliai biopsijai195x310mm, vnt. | 13205 | 13205 | 16-C-18 | 8500 | TAIP, GALIOJA IKI 2019-01 | 19000 | 57000 | 0.3 | 17100 | 21 | 34200.21 | 41040.252
Maišeliai biopsijai225x390mm, vnt. | 5830 | 5830 | 16-C-18 | 17500 | TAIP, GALIOJA IKI 2019-01 | 9000 | 27000 | 0.3 | 8100 | 21 | 16200.21 | 19440.252
Talpos biopsinei medž 10 ml, vnt. | 1850 | 1850 | 18-C-1458 | 3580 | Taip??? | 4200 | 12600 | 0.13 | 1638 | 5 | 3276.05 | 3931.26
Talpos biopsinei medž 30 ml, vnt. | 7400 | 7400 | 17-C-1104 | 13930 | NE | 10000 | 30000 | 0.054 | 1620 | 5 | 3240.05 | 3888.06
Talpos biopsinei medž 60 ml, vnt. | 2716 | 2716 | 18-C-1458 | 13290 | ne | 7200 | 21600 | 0.06 | 1296 | 5 | 2592.05 | 3110.46
Talpos biopsinei medž 70 ml, vnt. | 580 | 580 | 0 | 0 | Taip ???????? | 8400 | 25200 | 0.06 | 1512 | 5 | 3024.05 | 3628.86
Talpos biopsinei medž 100 ml, vnt. | 8810 | 8810 | 17-c-1104 | 19951 | NE | 12000 | 36000 | 0.09 | 3240 | 5 | 6480.05 | 7776.06
Talpos biopsinei medž 120 ml, vnt. | 1555 | 1555 | 18-C-1458 | 4200 | ne | 4800 | 14400 | 0.151 | 2174.4 | 5 | 4348.85 | 5218.62
Talpos biopsinei medž 500 ml, vnt. | 2130 | 2130 | 18-C-1458 | 5370 | ne | 4800 | 14400 | 0.67 | 9648 | 5 | 19296.05 | 23155.26
Talpos biopsinei medž 1000 ml, vnt. | 3432 | 3432 | 17-c-1104 | 5310 | NE | 5000 | 15000 | 0.47 | 7050 | 5 | 14100.05 | 16920.06
Talpos biopsinei medž 3000 ml, vnt. | 1053 | 1053 | 17-c-1104 | 8360 | NE | 1400 | 4200 | 1.37 | 5754 | 5 | 11508.05 | 13809.66
Talpos biopsinei medž 5000 ml, vnt. | 594 | 594 | 17-c-1104 | 8800 | NE | 900 | 2700 | 1.68 | 4536 | 5 | 9072.05 | 10886.46