{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["CHIRURGINIAI TINKLELIAI, SIŪLAI IR SIUVIMO PRIETAISAI"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022 11 24"]
["Nr.:","1124/01"]
["Vieta:","Klaipėda"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB OSTECA"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,300871049]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Danės g. 47, Klaipėda"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100003238211"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"Swedbank AB, banko kodas 73000, a.s. LT397300010121261479"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Odeta Raklevičienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"37065211038; info@osteca.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Arvydas Klovas"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Odeta Raklevičienė, 37065211038; info@osteca.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
[]
[]
[]
["2. DALIS","PETIES SĄNARIO RAUMENŲ PRISIUVIMO INKARINIAI SIŪLAI PASTA PAŽEIDIMAMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["2.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams"]
["2.1.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams",300,"vnt",99,{"$f":"IF(ISBLANK(E39),\"\", PRODUCT(C39,E39))","v":29700},"Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Twin Fix, 72200755; 72200758; 72200750; 72200752."]
["2.1.1.","Vienoje sterilioje pakuotėje.",null,null,null,null,null,"Vienoje sterilioje pakuotėje."]
["2.1.2.","Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys implantacijai",null,null,null,null,null,"Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys implantacijai"]
["2.1.3.","Įsriegimas",null,null,null,null,null,"Įsriegimas"]
["2.1.4.","Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas",null,null,null,null,null,"Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas"]
["2.1.5.","Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm su vienu 2# pintu UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlu, 3,5mm, 5,0mm ir 6,5mm su dviem skirtingų spalvų 2# pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno ar lygiaverčiais siūlais. Visiems diametrams galima paklaida (±0,05mm). Būtinas dydžių pasirinkimas. ",null,null,null,null,null,"Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm su vienu 2# pintu UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlu, 3,5mm, 5,0mm ir 6,5mm su dviem skirtingų spalvų 2# pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno ar lygiaverčiais siūlais. Visiems diametrams galima paklaida (±0,05mm). Būtinas dydžių pasirinkimas. "]
["2.1.6.","Dvigubas sriegis - du skirtingo diametro sriegiai",null,null,null,null,null,"Dvigubas sriegis - du skirtingo diametro sriegiai"]
["2.1.7.","Sraigto proksimalinė dalis - heksagonalinė arba cilindro formos",null,null,null,null,null,"Sraigto proksimalinė dalis - heksagonalinė arba cilindro formos"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C39:C46)<>COUNT(F39:F46)),\"\", SUM(F39:F46))","v":29700},{"$f":"IF((COUNT(C39:C46)<>COUNT(F39:F46)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1485]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F48), \"\", SUM(F47:F48))","v":31185}]
[]
[]
[]
[]
["4. DALIS","MENISKO SUSIUVIMO INKARINĖ SISTEMA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["4.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema"]
["4.1.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema",210,"vnt",106,{"$f":"IF(ISBLANK(E59),\"\", PRODUCT(C59,E59))","v":22260},"Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ultra Fast Fix, 72201490; 72201493; 72201491; 72201494; 72201492; 72201495."]
["4.1.1.","Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų \"T\" inkarų su  #2 storio UHMW  (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto ar lygiaverčio siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento",null,null,null,null,null,"Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų \"T\" inkarų su  #2 storio UHMW  (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto ar lygiaverčio siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento"]
["4.1.2.","\"T\" inkarų cheminė sudėtis - polimeras \"peek optima\" arba lygiavertis arba PLLA (turi būti pasirinkimas)",null,null,null,null,null,"\"T\" inkarų cheminė sudėtis - polimeras \"peek optima\" ir PLLA (yra pasirinkimas)"]
["4.1.3.","Dviguba \"U\" formos fiksacija",null,null,null,null,null,"Dviguba \"U\" formos fiksacija"]
["4.1.4.","Turi  iš anksto paruoštą slystantį mazgą",null,null,null,null,null,"Turi  iš anksto paruoštą slystantį mazgą"]
["4.1.5.","Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje",null,null,null,null,null,"Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje"]
["4.1.6.","Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių)",null,null,null,null,null,"Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (yra pasirinkimas visų rūšių)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C59:C65)<>COUNT(F59:F65)),\"\", SUM(F59:F65))","v":22260},{"$f":"IF((COUNT(C59:C65)<>COUNT(F59:F65)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1113]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F67), \"\", SUM(F66:F67))","v":23373}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,1,23,6],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[29,0,29,9],[34,4,34,9],[32,4,32,9],[34,0,34,3],[32,0,32,3],[27,7,27,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[26,7,26,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[17,0,17,9],[19,7,19,9],[19,1,19,6],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[1,0,2,10],[15,0,15,9],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[8,0,8,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"-"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"ne"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"-"]
[4,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"Katalogai. Taip"]
[5,"Jungtinė pažyma",null,null,null,null,null,"Ne"]
[6,"Įgaliojimas Odetai Raklevičienei",null,null,null,null,null,"Ne"]
[7,"Gamintojo dokumentai",null,null,null,null,null,"Taip"]
[8,"Kvalifikaciniai dokumentai",null,null,null,null,null,"Ne"]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"projektų vadovė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Odeta Raklevičienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6890-1 2022-10-26 09:24:43"]