{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":161,"n_cols":8,"rows_kept":161,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["CHIRURGINIAI TINKLELIAI, SIŪLAI IR SIUVIMO PRIETAISAI"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022-11-18"]
["Nr.:"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Sorimpeksas\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,135733248]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Šiaulių 16a, 44353, Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT357332412"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT647300010002276949, AB Swedbank, banko kodas 73000"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Administratorė Erika Matonienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"8 37 361766, erika@sorimpeksas.com"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Ramūnas Žalnerauskas"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorius Ramūnas Žalnerauskas, 8 37 361766, info@sorimpeksas.com"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"Direktorius Ramūnas Žalnerauskas, projektų vadovas Rolanas Širmonaitis, viešųjų pirkimų vadybininkė Daiva Macijauskienė",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
[]
[]
[]
["23. DALIS","TINKLELIAI LAPARASKOPINEI VENTRALINEI HERNIOPLASTIKAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["23.","Tinkleliai laparaskopinei ventralinei hernioplastikai"]
["23.1.","Tinkleliai laparaskopinei ventralinei hernioplastikai ",6,"vnt",255,{"$f":"IF(ISBLANK(E39),\"\", PRODUCT(C39,E39))","v":1530},"Medtronic/Covidien. Prekės kodas PCO3020FX. 21, 22, 23 p.d. Brošiūros 12 psl."]
["23.1.1.","Išmatavimai 30 cm x 20 cm (±1cm)",null,null,null,null,null,"Išmatavimai 30 cm x 20 cm. 21, 22, 23 p.d. Brošiūros 14 psl."]
["23.1.2.","Pusiau besirezorbuojantis daugiasluoksnis tinklelis, turintis 3D struktūrą",null,null,null,null,null,"Pusiau besirezorbuojantis daugiasluoksnis tinklelis, turintis 3D struktūrą. 21, 22, 23 p.d. Brošiūros 5, 6 psl."]
["23.1.3.","Tinka palikti pilvo ertmėje",null,null,null,null,null,"Tinka palikti pilvo ertmėjė. 21, 22, 23 p.d. Brošiūros 3 psl."]
["23.1.4.","Sintetinis  poliesteris, dengtas kolagenu",null,null,null,null,null,"Sintetis poliesteris, dengtas kolagenu. 21, 22, 23 p.d. Brošiūros 6 psl."]
["23.1.5.","Porų dydis 2.5mm x1.7mm (±0.2mm)",null,null,null,null,null,"Porų dydis 2.5 mm x 2.0 mm. 21, 22, 23 p.d. Brošiūros 12 psl."]
["23.1.6.","Tinklo tankis 78mg/m2 (±0.5mm)",null,null,null,null,null,"Tinklo tankis 78mg/m2. 21, 22, 23 p.d. Brošiūros 12 psl."]
["23.1.7.","Tinklo storis 1.5-2mm (±0.1mm)",null,null,null,null,null,"Tinklo storis 1.7 mm. 21, 22, 23 p.d. Brošiūros 12 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C39:C46)<>COUNT(F39:F46)),\"\", SUM(F39:F46))","v":1530},{"$f":"IF((COUNT(C39:C46)<>COUNT(F39:F46)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",76.5]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F48), \"\", SUM(F47:F48))","v":1606.5}]
[]
[]
[]
["37. DALIS","LAPARASKOPINIS ARTIKULIUOJANTIS IŠVARŽŲ TINKLELIO FIKSATORIUS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["37.","Laparaskopinis artikuliuojantis išvaržų tinklelio fiksatorius"]
["37.1.","Laparaskopinis artikuliuojantis išvaržų tinklelio fiksatorius",5,"vnt",200,{"$f":"IF(ISBLANK(E58),\"\", PRODUCT(C58,E58))","v":1000},"Medtronic/Covidien. Prekės kodas 173052, 173054. 37 pirkimo dalis"]
["37.1.1.","Rotuojantis",null,null,null,null,null,"Rotuojantis. 37 pirkimo dalis"]
["37.1.2.","Artikuliavimo kampai-0, 20, 45 ir 65 laispniai",null,null,null,null,null,"Artikuliavimo kampai 0, 20 ir 65. 37 pirkimo dalis"]
["37.1.3.","Komplektuojamas su ne daugiau 10 vnt. titaninių kabių",null,null,null,null,null,"Komplektuojamas su 10 vnt. titaninių kabių. 37 pirkimo dalis"]
["37.1.4.","Galimas papildymas pasirinktinai su 4mm arba 4,8 mm aukščio kabėmis",null,null,null,null,null,"Galimas papildymas pasirinktinai su 4mm ar 4.8mm aukščio kabėmis. 37 pirkimo dalis"]
["37.1.5.","Instrumentas 12 mm diametro (± 0,01mm)",null,null,null,null,null,"Instrumentas 12mm diamtro. 37 pirkimo dalis"]
["37.2.","Fiksatoriaus papildymas 4 mm dydžio kabių (±0,01mm)",8,"vnt",25,{"$f":"IF(ISBLANK(E64),\"\", PRODUCT(C64,E64))","v":200},"Medtronic/Covidien. Prekės kodas 174015"]
["37.2.1.","Fiksatoriaus papildymas ne daugiau 10 vnt. 4 mm (±0,01mm) dydžio kabių",null,null,null,null,null,"Fiksatoriaus papildymas 10 vnt. 4mm dydžio kabėmis. 37 pirkimo dalis"]
["37.3.","Fiksatoriaus papildymas 4,8 mm dydžio kabių (±0,01mm)",8,"vnt",25,{"$f":"IF(ISBLANK(E66),\"\", PRODUCT(C66,E66))","v":200},"Medtronic/Covidien. Prekės kodas 174007"]
["37.3.1.","Fiksatoriaus papildymas ne daugiau 10 vnt. 4,8 mm (±0,01mm) dydžio kabių",null,null,null,null,null,"Fiksatoriaus papildymas 10 vnt. 4.8 mm dydžio kabėmis. 37 pirkimo dalis"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C58:C67)<>COUNT(F58:F67)),\"\", SUM(F58:F67))","v":1400},{"$f":"IF((COUNT(C58:C67)<>COUNT(F58:F67)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",70]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F69), \"\", SUM(F68:F69))","v":1470}]
[]
[]
[]
["38. DALIS","ATVIRŲ OPERACIJŲ IŠVARŽŲ TINKLELIO FIKSATORIUS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["38.","Atvirų operacijų išvaržų tinklelio fiksatorius"]
["38.1.","Atvirų operacijų išvaržų tinklelio fiksatorius",8,"vnt",100,{"$f":"IF(ISBLANK(E79),\"\", PRODUCT(C79,E79))","v":800},"Medtronic/Covidien. Prekės kodas 174021, 174023. 38 pirkimo dalis 1 psl."]
["38.1.1.","Su titaninėmis kabutėmis",null,null,null,null,null,"Su titaninėmis kabutėmis. 38 pirkimo dalis 1 psl."]
["38.1.2.","Darbinė dalis rotuojama",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis rotuojama. 38 pirkimo dalis 1 psl."]
["38.1.3.","Pasirinktinai galima naudoti su 4mm (±0,01mm) ir 4,8 mm (±0,01mm) dydžio kabutėmis",null,null,null,null,null,"Galima naudoti su 4mm ir 4.8mm dydžio kabutėmis. 38 pirkimo dalis 1 psl."]
["38.1.4.","Galimas papildymas ne daugiau 10 vnt. titaninių kabių",null,null,null,null,null,"Galimas 10 vnt. titaninių kabių papildymas. 38 pirkimo dalis 1 psl."]
["38.2.","Atvirų operacijų išvaržų tinklelio fiksatoriaus papildymas",8,"vnt",25,{"$f":"IF(ISBLANK(E84),\"\", PRODUCT(C84,E84))","v":200},"Medtronic/Covidien. Prekės kodas 174015. 38 pirkimo dalis 2 psl."]
["38.2.1.","Fiksatoriaus papildymas ne daugiau 10 vnt. 4 mm (±0,01mm) dydžio kabių",null,null,null,null,null,"Fiksatoriaus papildymas 10 vnt. 4 mm dydžio kabėmis. 38 pirkimo dalis 2 psl."]
["38.3.","Atvirų operacijų išvaržų tinklelio  fiksatoriaus papildymas",8,"vnt",25,{"$f":"IF(ISBLANK(E86),\"\", PRODUCT(C86,E86))","v":200},"Medtronic/Covidien. Prekės kodas 174007. 38 pirkimo dalis 2 psl."]
["38.3.1.","Fiksatoriaus papildymas ne daugiau 10 vnt. 4,8 mm (±0,01mm) dydžio kabių",null,null,null,null,null,"Fiksatoriaus papildymas 10 vnt. 4.8 mm dydžio kabėmis. 38 pirkimo dalis 2 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C79:C87)<>COUNT(F79:F87)),\"\", SUM(F79:F87))","v":1200},{"$f":"IF((COUNT(C79:C87)<>COUNT(F79:F87)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",60]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F89), \"\", SUM(F88:F89))","v":1260}]
[]
[]
["41. DALIS","CIRKULIARUS SIUVIMO APARATAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["41.","Cirkuliarus siuvimo aparatas"]
["41.1.","Cirkuliarus siuvimo aparatas",8,"vnt",250,{"$f":"IF(ISBLANK(E98),\"\", PRODUCT(C98,E98))","v":2000},"Medtronic/Covidien. Prekės kodai: EEA21, EEA2135, EEA25, EEA2535, EEA28, EEA2835, EEA31, EEA35"]
["41.1.1.","Cirkuliarus siuvimo aparatas",null,null,null,null,null,"Cirkuliarus siuvimo aparatas. 41 pirkimo dalis 2 psl."]
["41.1.2.","Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai",null,null,null,null,null,"Vienkartinis cirkuliarus mechaninės siūlės siuvimo aparatas. 41 pirkimo dalis 1 psl."]
["41.1.3.","Sterilūs, lenkti",null,null,null,null,null,"Sterilus, lenktas. 41 pirkimo dalis 1, 2 psl."]
["41.1.4.","Kabutės kojos aukštis 3,5 mm ir 4,8 mm (±0,1 mm)",null,null,null,null,null,"Kabutės kojos aukštis 3.5 ir 4.8 mm. 41 pirkimo dalis 2 psl."]
["41.1.5.","Kabutės forma B po suspaudimo",null,null,null,null,null,"Po suspaudimo kabutė \"B\" formos. 41 pirkimo dalis 4 psl."]
["41.1.6.","Horizontalus paviršius neapvalus",null,null,null,null,null,"Horizontalus paviršius ne apvalus. 41 pirkimo dalis 4 psl."]
["41.1.7.","Instrumento darbinės dalies ilgis 22 cm ir 35cm  (±1 cm)",null,null,null,null,null,"Instrumento darbinės dalies ilgis 22 ir 35 cm. 41 pirkimo dalis 2 psl."]
["41.1.8.","Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos",null,null,null,null,null,"Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos. 41 pirkimo dalis 2, 5 psl."]
["41.1.9.","Aparatas skirtas dirbti viena ranka",null,null,null,null,null,"Aparatas skirtas dirbti viena ranka. 41 pirkimo dalis 3 psl."]
["41.1.10.","Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo",null,null,null,null,null,"Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo. 41 pirkimo dalis 6 psl."]
["41.1.11.","Darbinės dalie skersmuo  - 21mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm, 33 mm  (±0,5mm)",null,null,null,null,null,"Darbinės dalies skermuo 21mm, 25mm, 28mm, 31mm, 33mm. 41 pirkimo dalis 2 psl."]
["41.1.12.","Dydžiai ir kiekiai bus derinami užsakymo metu",null,null,null,null,null,"Dydžiai ir kiekiai derinami užsakymo metu"]
["41.2.","Cirkuliarus siuvimo aparatas",8,"vnt",250,{"$f":"IF(ISBLANK(E111),\"\", PRODUCT(C111,E111))","v":2000},"Medtronic/Covidien. Prekių kodai: TRIEEA28MT, TRIEEA28XT, TRIEEA31MT, TRIEEA31XT, TRIEEAXL33MT, TRIEEAXL33XT"]
["41.2.1.","Cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai",null,null,null,null,null,"Cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai. 41 pirkimo dalis 1 psl."]
["41.2.2.","Vienkartiniai",null,null,null,null,null,"Vienkartiniai. 41 pirkimo dalis 2 psl."]
["41.2.3.","Lenkti",null,null,null,null,null,"Lenkti. 41 pirkimo dalis 2 psl."]
["41.2.4.","Sterilūs",null,null,null,null,null,"Sterilūs. 41 pirkimo dalis 1 psl."]
["41.2.5.","Trys eilės skirtingo aukščio kabučių 3mm,  3,5mm ir  4mm ir 4,5mm ir 5mm (±0,1 mm)",null,null,null,null,null,"Trys eilės skirtingo aukščio kabučių 3mm, 3.5mm, 4mm ir 4mm, 4.5mm, 5mm. 41 pirkimo dalis 11 psl."]
["41.2.6.","Kabutės forma B po suspaudimo",null,null,null,null,null,"Po suspaudimo kabutė \"B\" formos. 41 pirkimo dalis 4 psl."]
["41.2.7.","Horizontalus paviršius neapvalus",null,null,null,null,null,"Horizontalus paviršius ne apvalus. 41 pirkimo dalis 4 psl."]
["41.2.8.","Instrumento darbinės dalies ilgis 22 cm ir 35cm  (±1 cm)",null,null,null,null,null,"Instrumento darbinės dalies ilgis 22 ir 35 cm. 41 pirkimo dalis 2 psl."]
["41.2.9.","Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos",null,null,null,null,null,"Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos. 41 pirkimo dalis 2, 5 psl."]
["41.2.10.","Aparatas skirtas dirbti viena ranka",null,null,null,null,null,"Aparatas skirtas dirbti viena ranka. 41 pirkimo dalis 3 psl."]
["41.2.11.","Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo",null,null,null,null,null,"Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo. 41 pirkimo dalis 6 psl."]
["41.2.12.","Darbinės dalies skersmuo  - 28mm, 31mm, 33mm (±0,5mm)",null,null,null,null,null,"Darbinės dalies skermuo 21mm, 31mm, 33mm. 41 pirkimo dalis 11 psl."]
["41.2.13.","Dydžiai ir kiekiai bus derinami užsakymo metu",null,null,null,null,null,"Dydžiai ir kiekiai derinami užsakymo metu"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C98:C124)<>COUNT(F98:F124)),\"\", SUM(F98:F124))","v":4000},{"$f":"IF((COUNT(C98:C124)<>COUNT(F98:F124)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",200]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F126), \"\", SUM(F125:F126))","v":4200}]
[]
[]
[]
["42. DALIS","LINIJINIS MECHANINIS SIUVIMO APARATAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["42.","Linijinis mechaninis siuvimo aparatas"]
["42.1.","Linijinis mechaninis siuvimo aparatas",10,"vnt",140,{"$f":"IF(ISBLANK(E136),\"\", PRODUCT(C136,E136))","v":1400},"Medtronic/Covidien. Prekių kodai: GIA6038S, GIA6048S, GIA8038S, GIA8048S, GIA10038S, GIA10048S"]
["42.1.1.","Galimas siūlės ilgio pasirinkimas iš ne mažiau kaip: 60mm, 80mm, 100mm (±1 mm) ilgių",null,null,null,null,null,"Siūlės ilgis 60mm, 80mm, 100mm. 42 pirkimo dalis 2 psl."]
["42.1.2.","Vienu aparatu galima naudoti skirtingo kabučių aukščio kasetes",null,null,null,null,null,"Vienu aparatu galima naudoti skirtingo aukščio kasetes. 42 pirkimo dalis 2 psl."]
["42.1.3.","Aparato darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Aparato darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno. 42 pirkimo dalis 3 psl."]
["42.1.4.","Aparatas užtaisytas kasete su kabutėmis ir peiliu",null,null,null,null,null,"Aparatas užtaisytas kasete su kabutėmis ir peiliu. 42 pirkimo dalis 1 psl."]
["42.1.5.","Kabutės titaninės ir stačiakampio formos",null,null,null,null,null,"Kabutės titaninės ir stačiakampio formos. 42 pirkimo dalis 1-2 psl."]
["42.1.6.","Ne daugiau nei dvi elės kabučių",null,null,null,null,null,"Dvi eilės kabučių. 42 pirkimo dalis 1 psl."]
["42.1.7.","Uždarytos kabutės aukštis 2mm (±0,05 mm), arba 1,5mm (±0,05 mm) priklausomai nuo vartojamos kasetės tipo",null,null,null,null,null,"Uždarytos kabutės aukštis 2,00mm arba 1,5 mm priklausomai nuo vartojamos kasetės tipo. 42 pirkimo dalis 2 psl."]
["42.1.8.","Kabutės forma B po suspaudimo",null,null,null,null,null,"Kabutė po suspaudimo \"B\" formos. 42 pirkimo dalis 8 psl."]
["42.1.9.","Horizontalus paviršius ne apvalus",null,null,null,null,null,"Paviršius horizontalus. 42 pirkimo dalis 7 psl."]
["42.1.10.","Aparatas skirtas dirbti viena ranka",null,null,null,null,null,"Aparatas skirtas dirbti viena ranka. 42 pirkimo dalis 6 psl."]
["42.1.11.","Aparatu galima iššauti ne mažiau 8 šūvių",null,null,null,null,null,"Aparatu galima iššauti 8 šūvius. 42 pirkimo dalis 4 psl."]
["42.1.12.","Pakuotėje po ne mažiau 3 vnt. ",null,null,null,null,null,"Pakuotėje 3 vnt. 42 pirkimo dalis 4 psl."]
["42.1.13.","Skirtingo ilgio aparatų kiekis derinamas užsakymo metu",null,null,null,null,null,"Skirtingo ilgio aparatų kiekį galima derinti užsakymo metu"]
["42.2.","Kasetės Linijiniui siuvimo aparatui",16,"vnt",60,{"$f":"IF(ISBLANK(E150),\"\", PRODUCT(C150,E150))","v":960},"Medtronic/Covidien. Prekių kodai: GIA6038L, GIA6048L, GIA8038L, GIA8048L, GIA10038L, GIA10048L"]
["42.2.1.","Galimi kasečių dydžiai 60mm, 80mm, 100mm (±1 mm)",null,null,null,null,null,"Kasečių dydžiai 60 mm, 80 mm, 100 mm. 42 pirkimo dalis 2 psl."]
["42.2.2.","Tinkančios aukščiau nurodytiems aparatams linijiniams siuvimo",null,null,null,null,null,"Tinka aukščiau nurodytiems linijiniams siuvimo aparatams. 42 pirkimo dalis 4 psl."]
["42.2.3.","Atviros kabutės aukštis  3,8 mm arba 4,8 mm (±0,05 mm)",null,null,null,null,null,"Atviros kabutės aukštis 3.8mm arba 4.8 mm. 42 pirkimo dalis 5 psl."]
["42.2.4.","Spalvinis žymėjimas",null,null,null,null,null,"Spalvinis žymėjimas. 42 pirkimo dalis 4 psl."]
["42.2.5.","Kabutės titaninės ir stačiakampio formos",null,null,null,null,null,"Kabutės titaninės ir stačiakampio formos. 42 pirkimo dalis 1-2 psl."]
["42.2.6.","Kabutės forma B po suspaudimo",null,null,null,null,null,"Kabutė po suspaudimo \"B\" formos. 42 pirkimo dalis 8 psl."]
["42.2.7.","Horizontalus paviršius",null,null,null,null,null,"Paviršius horizontalus. 42 pirkimo dalis 7 psl."]
["42.2.8.","Pakuotėse po ne mažiau 6 vnt.",null,null,null,null,null,"Pakuotėje 6 vnt. 42 pirkimo dalis 4 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C136:C158)<>COUNT(F136:F158)),\"\", SUM(F136:F158))","v":2360},{"$f":"IF((COUNT(C136:C158)<>COUNT(F136:F158)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",118]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F160), \"\", SUM(F159:F160))","v":2478}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[1,0,2,10],[15,0,15,9],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[8,0,8,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[17,0,17,9],[19,7,19,9],[19,1,19,6],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[27,7,27,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[26,7,26,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[29,0,29,9],[34,4,34,9],[32,4,32,9],[34,0,34,3],[32,0,32,3],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,14]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[4,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,116]
[5,"Tiekėjo deklaracija",null,null,null,null,null,1]
[6,"Konfidencialu. Direktoriaus įgaliojimas",null,null,null,null,null,1]
[7,"Konfidencialu. Registrų centro ir valdybos pažymos",null,null,null,null,null,5]
[8,"Konfidencialu Registro išplėstinis išrašas su istorija",null,null,null,null,null,10]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Administratorė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Erika Matonienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6890-1 2022-10-26 09:24:43"]