PD 1 priedas

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

UŽSIENIEČIŲ REGISTRACIJOS CENTRO

VANDENVIETĖS APSAUGOS ZONOS APTVĖRIMO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Specifikacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esamos tvoros demontavimas | m | apie 170 | Esamos vielos tinklo tvoros ant g/b stulpelių demontavimas ir atliekų pašalinimas (sutvarkymas ir išvežimas) |
| 2. | Naujos tvoros įrengimas | m | apie 170 | Naujos segmentinės tvoros be pamato (segmento vielos storis 5 mm, segmento aukštis 1,7 m) įrengimas |
| 3. | Vartų įrengimas | vnt. | 1 | Vartų 4 m pločio įrengimas, pastatant metalinius stulpus |
| 4. | Vartelių įrengimas | vnt. | 2 | Vartelių 1 m pločio įrengimas, pastatant metalinius stulpus |

Pastabos: 1. Vandenvietės apsaugos zonos aptvėrimas atliekamas adresu: Vilniaus g. 100, Pabradė

2. Į pasiūlymų kainą įtraukiamos išlaidos medžiagoms, transportavimo išlaidos.

3.   Pasiūlymai vertinami pagal 1m apsaugos zonos aptvėrimo darbų įkainį 170 m ilgio apsaugos zonai aptverti ir išlaidas, nurodytas 2 punkte.

________________