**PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**

Natrio chloridas (toliau - Prekės).

Prekių kiekis: preliminarus 230 t. Minimalus išperkamas kiekis 160 t.

Prekių pristatymo adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius, tiekimo terminas 6 mėn.

Prekės - natrio chloridas gali būti pateiktas gamyklinėje pakuotėje didmaišiuose arba patiektas savivarčiais.

1. **PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**

Prekės - natrio chloridas naudojama gamybiniame procese, jonitinių filtrų regeneracijai.

1. **TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

3.1 Techniniai reikalavimai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eilės Nr. | Charakteristika | Reikalavimai |
| 3.1.1. | Natrio chlorido (NaCl) kiekis | ne mažiau 97 % (biri medžiaga) |
| 3.1.2. | Kalcio (Ca) + Magnio (Mg) kiekis | ne daugiau 0,30 % |
| 3.1.3. | Sulfatų (SO4) kiekis | ne daugiau 1,30 % |

* 1. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Prekės gamintojo sertifikatus, šios techninės specifikacijos reikalavimus.
  2. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
  3. Tiekėjo tiekiamų Prekių pakuotės:

3.4.1. privalo būti paženklintos ir pakuojamos pagal 2009 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamentas). Ženklinimo etiketėje turi būti nurodyta ši informacija: cheminės medžiagos (reagento) identifikatorius (pavadinimas, CAS numeris), piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo ir atsargumo frazės, tiekėjo informacija, medžiagos kiekis. Ženklinimas turi būti lietuvių kalba, papildomai gali būti ir kitomis kalbomis;

3.4.2. turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

**4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI**

4.1. Tiekėjas kartu su Preke privalo pateikti naujausios redakcijos saugos duomenų lapus (SDL) ir Prekės kokybės (atitikties) sertifikatą. Tuo atveju kai teikiamas Tiekėjo parengtas Prekės (produkto) kokybę patvirtinantis dokumentas, kartu turi būti pateiktas Prekės (produkto) gamintojo parengtas kokybę liudijantis dokumentas, įrodantis Prekės (gaminio) atitikimą visiems techninėje specifikacijoje nustatytiems kokybės rodiklių reikalavimams.

**5. PIRKIMO OBJEKTO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA**

5.1. Tiekėjas, perduodamas Prekes, kartu turi pateikti Prekių partijos krovinio važtaraštį.

**6.** **Tiekėjas negali siūlyti Prekių**, jei Prekių (įskaitant jos sudedamąsias dalis) kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.