{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":692,"n_cols":8,"rows_kept":692,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["CHIRURGINIAI SIŪLAI"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022-11-24"]
["Nr.:",3022]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Optinė riba\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,300046335]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Energetikų g. 8, Kaunas, LT-52461"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100004482513"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT787300010086054433, AB Swedbank, 73000"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Vadybininkė Aurelija Povilionytė-Bernatavičė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"837451922, info@optineriba.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Saulius Santockis"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorius Saulius Santockis, 837451922, info@optineriba.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
[]
[]
["7. DALIS","NESIREZORBUOJANTIS POLIAMIDO CHIRURGINIS SIŪLAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["7.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas"]
["7.1.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",700,"vnt.",0.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E38),\"\", PRODUCT(C38,E38))","v":455},"Nylon, Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., NL23030F4"]
["7.1.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.1.2.","Siūlo storis 3/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 3/0"]
["7.1.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.1.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.1.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.1.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["7.1.7.","Adatos ilgis 30 mm  (±1 mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 30 mm"]
["7.2.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",2500,"vnt.",0.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E46),\"\", PRODUCT(C46,E46))","v":1625},"Nylon, Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., NL23025F4"]
["7.2.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.2.2.","Siūlo storis 3/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 3/0"]
["7.2.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["7.2.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.2.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.2.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["7.2.7.","Adatos ilgis 24 - 25 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 25 mm"]
["7.3.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas ",300,"vnt.",0.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E54),\"\", PRODUCT(C54,E54))","v":285},"DACLON NYLON SMI. A.G., 9071512"]
["7.3.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.3.2.","Siūlo storis 6/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 6/0"]
["7.3.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.3.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.3.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.3.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["7.3.7.","Adatos ilgis 10-12mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 12mm"]
["7.4.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",300,"vnt.",0.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E62),\"\", PRODUCT(C62,E62))","v":285},"DACLON NYLON SMI. A.G., 9071516"]
["7.4.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.4.2.","Siūlo storis 6/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 6/0"]
["7.4.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.4.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.4.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.4.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["7.4.7.","Adatos ilgis 16 mm  (±1 mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 16 mm "]
["7.5.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",500,"vnt.",0.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E70),\"\", PRODUCT(C70,E70))","v":325},"Nylon, Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., NL21037F4"]
["7.5.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.5.2.","Siūlo storis 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 0"]
["7.5.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.5.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.5.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.5.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičiu 1 vnt."]
["7.5.7.","Adatos ilgis 37 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 37 mm "]
["7.6.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",300,"vnt.",0.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E78),\"\", PRODUCT(C78,E78))","v":285},"DACLON NYLON SMI. A.G., 9351530"]
["7.6.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.6.2.","Siūlo storis 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 0"]
["7.6.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["7.6.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.6.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.6.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["7.6.7.","Adatos ilgis 30 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 30 mm"]
["7.7.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",240,"vnt.",0.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E86),\"\", PRODUCT(C86,E86))","v":228},"DACLON NYLON SMI. A.G., 9401530"]
["7.7.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.7.2.","Siūlo storis 1",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 1"]
["7.7.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.7.4.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.7.5.","Adatos ilgis 30 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 30 mm "]
["7.8.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",240,"vnt.",0.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E92),\"\", PRODUCT(C92,E92))","v":228},"DACLON NYLON SMI. A.G., 9401436"]
["7.8.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.8.2.","Siūlo storis 1",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 1"]
["7.8.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.8.4.","Adatos tipas - pjaunanti 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 1/2"]
["7.8.5.","Adatos ilgis 36-37 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 36 mm"]
["7.9.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",1000,"vnt.",0.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E98),\"\", PRODUCT(C98,E98))","v":650},"Nylon, Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., NL22037F4"]
["7.9.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.9.2.","Siūlo storis 2/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 2/0"]
["7.9.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["7.9.4.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.9.5.","Adatos ilgis 36-37 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 37 mm"]
["7.10.","Nesirezorbuojantis poliamido siūlas",36,"vnt.",1.25,{"$f":"IF(ISBLANK(E104),\"\", PRODUCT(C104,E104))","v":45},"DACLON NYLON SMI. A.G., 9302160"]
["7.10.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.10.2.","Siūlo storis 2/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 2/0"]
["7.10.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.10.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.10.5.","Adatos tipas - pjaunanti tiesi",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti tiesi"]
["7.10.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["7.10.7.","Adatos ilgis 60 - 61 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 60 mm"]
["7.11.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis  siūlas",500,"vnt.",0.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E112),\"\", PRODUCT(C112,E112))","v":325},"Nylon, Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., NL23030F4"]
["7.11.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.11.2.","Siūlo storis 3/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 3/0"]
["7.11.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["7.11.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.11.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.11.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["7.11.7.","Adatos ilgis 30 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 30 mm "]
["7.12.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",3900,"vnt.",0.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E120),\"\", PRODUCT(C120,E120))","v":2535},"Nylon, Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., NL23019F4"]
["7.12.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.12.2.","Siūlo storis 3/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 3/0"]
["7.12.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.12.4.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.12.5.","Adatos ilgis 19 - 20 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 19 mm"]
["7.13.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",5000,"vnt.",0.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E126),\"\", PRODUCT(C126,E126))","v":3250},"Nylon, Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., NL23025F4"]
["7.13.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.13.2.","Siūlo storis 3/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 3/0"]
["7.13.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.13.4.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.13.5.","Adatos ilgis 24 - 25 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 25 mm"]
["7.14.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",1000,"vnt.",0.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E132),\"\", PRODUCT(C132,E132))","v":650},"Nylon, Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., NL24026F4"]
["7.14.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.14.2.","Siūlo storis 4/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 4/0"]
["7.14.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.14.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.14.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.14.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["7.14.7.","Adatos ilgis 24 - 26 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 26 mm"]
["7.15.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",4200,"vnt.",0.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E140),\"\", PRODUCT(C140,E140))","v":2730},"Nylon, Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., NL14019F4"]
["7.15.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.15.2.","Siūlo storis 4/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 4/0"]
["7.15.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.15.4.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.15.5.","Adatos ilgis 19 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 19 mm "]
["7.16.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",200,"vnt.",0.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E146),\"\", PRODUCT(C146,E146))","v":130},"Nylon, Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., NL24016F4"]
["7.16.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.16.2.","Siūlo storis 4/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 4/0"]
["7.16.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.16.4.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.16.5.","Adatos ilgis 16 - 17 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 16 mm"]
["7.17.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",1620,"vnt.",0.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E152),\"\", PRODUCT(C152,E152))","v":1539},"DACLON NYLON SMI. A.G., 9101519"]
["7.17.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.17.2.","Siūlo storis 5/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 5/0"]
["7.17.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["7.17.4.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.17.5.","Adatos ilgis 19 - 20 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 19 mm"]
["7.18.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",120,"vnt.",0.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E158),\"\", PRODUCT(C158,E158))","v":114},"DACLON NYLON SMI. A.G., 9101516"]
["7.18.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.18.2.","Siūlo storis 5/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 5/0"]
["7.18.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.18.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.18.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.18.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["7.18.7.","Adatos ilgis 16 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 16 mm "]
["7.19.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",120,"vnt.",0.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E166),\"\", PRODUCT(C166,E166))","v":114},"DACLON NYLON SMI. A.G., 9070120"]
["7.19.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.19.2.","Siūlo storis 6/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 6/0"]
["7.19.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.19.4.","Siūlų skaičius pakelyje  ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.19.5.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["7.19.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["7.19.7.","Adatos ilgis 20 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 20 mm"]
["7.20.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",240,"vnt.",0.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E174),\"\", PRODUCT(C174,E174))","v":228},"DACLON NYLON SMI. A.G., 9071512"]
["7.20.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.20.2.","Siūlo storis 6/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 6/0"]
["7.20.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.20.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.20.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.20.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["7.20.7.","Adatos ilgis 12 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 12 mm "]
["7.21.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",240,"vnt.",0.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E182),\"\", PRODUCT(C182,E182))","v":228},"DACLON NYLON SMI. A.G., 9071512"]
["7.21.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.21.2.","Siūlo storis 6/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 6/0"]
["7.21.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.21.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.21.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.21.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["7.21.7.","Adatos ilgis 13 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 12 mm "]
["7.22.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",240,"vnt.",0.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E190),\"\", PRODUCT(C190,E190))","v":228},"DACLON NYLON SMI. A.G., 9071516"]
["7.22.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.22.2.","Siūlo storis 6/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 6/0"]
["7.22.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["7.22.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.22.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["7.22.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["7.22.7.","Adatos ilgis 16 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 16 mm "]
["7.23.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",72,"vnt.",6.25,{"$f":"IF(ISBLANK(E198),\"\", PRODUCT(C198,E198))","v":450},"DACLON NYLON SMI. A.G., on101"]
["7.23.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.23.2.","Siūlo storis 10/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 10/0"]
["7.23.3.","Siūlo ilgis 30 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 30 cm "]
["7.23.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.23.5.","Adatos tipas - spatula 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - spatula 3/8"]
["7.23.6.","Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 2 vnt."]
["7.23.7.","Adatos ilgis 6,2 - 6,4  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 6,2 mm"]
["7.24.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",1800,"vnt",0.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E206),\"\", PRODUCT(C206,E206))","v":1170},"Nylon, Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., NL21037F4"]
["7.24.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.24.2.","Siūlo storis USP- 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 0"]
["7.24.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["7.24.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["7.24.5.","Adatos tipas - Pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Pjaunanti 3/8"]
["7.24.6.","Adatos ilgis 36-37 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 37 mm"]
["7.25.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",3660,"vnt",0.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E213),\"\", PRODUCT(C213,E213))","v":2379},"Nylon, Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., NL22025F4"]
["7.25.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.25.2.","Siūlo storis USP- 2/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 2/0"]
["7.25.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["7.25.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["7.25.5.","Adatos tipas - Pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Pjaunanti 3/8"]
["7.25.6.","Adatos ilgis 24-26 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 25 mm"]
["7.26.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",3600,"vnt",0.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E220),\"\", PRODUCT(C220,E220))","v":2340},"Nylon, Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., NL22030F4"]
["7.26.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.26.2.","Siūlo storis USP- 2/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 2/0"]
["7.26.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["7.26.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["7.26.5.","Adatos tipas - Pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Pjaunanti 3/8"]
["7.26.6.","Adatos ilgis 29-30 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 30 mm"]
["7.27.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",360,"vnt",0.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E227),\"\", PRODUCT(C227,E227))","v":342},"DACLON NYLON SMI. A.G., 9350950"]
["7.27.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.27.2.","Siūlo storis USP- 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP - 0"]
["7.27.3.","Siūlo ilgis 150cm (± 1cm) kilpa",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 150cm kilpa"]
["7.27.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["7.27.5.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["7.27.6.","Adatos ilgis 49-50 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 50 mm"]
["7.28.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",180,"vnt",0.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E234),\"\", PRODUCT(C234,E234))","v":171},"NYLON, Internacional Farmaceutica, S.A. de C.V., CE2645-N"]
["7.28.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.28.2.","Siūlo storis USP- 5/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 5/0"]
["7.28.3.","Siūlo ilgis 45-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 45 cm"]
["7.28.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["7.28.5.","Adatos tipas - Pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Pjaunanti 3/8"]
["7.28.6.","Adatos ilgis 24-26 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 26 mm"]
["7.29.","Nesirezorbuojantis poliamido chirurginis siūlas",480,"vnt",1.25,{"$f":"IF(ISBLANK(E241),\"\", PRODUCT(C241,E241))","v":600},"NYLON, Internacional Farmaceutica, S.A. de C.V., CE7748-75N"]
["7.29.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis Nylonas (poliamido pluoštas) chirurginis siūlas"]
["7.29.2.","Siūlo storis USP- 1",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP - 1"]
["7.29.3.","Siūlo ilgis ne mažiau 70 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis ne mažiau 70 cm"]
["7.29.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["7.29.5.","Adatos tipas - Pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Pjaunanti 3/8"]
["7.29.6.","Adatos ilgis ne mažiau 77 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 77 mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C38:C247)<>COUNT(F38:F247)),\"\", SUM(F38:F247))","v":23934},{"$f":"IF((COUNT(C38:C247)<>COUNT(F38:F247)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1196.7]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F249), \"\", SUM(F248:F249))","v":25130.7}]
[]
[]
["9. DALIS","NESIREZORBUOJANTIS, POLIESTERIO CHIRURGINIS SIŪLAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["9.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas"]
["9.1.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",120,"vnt.",0.9,{"$f":"IF(ISBLANK(E258),\"\", PRODUCT(C258,E258))","v":108},"POLYESTER, SMI A.G., 7350126"]
["9.1.1.","Nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.1.2.","Siūlo storis 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 0"]
["9.1.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["9.1.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["9.1.5.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["9.1.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["9.1.7.","Adatos ilgis 25 - 26  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 26  mm"]
["9.2.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",24,"vnt.",1,{"$f":"IF(ISBLANK(E266),\"\", PRODUCT(C266,E266))","v":24},"POLYESTER, SMI A.G., 7351430"]
["9.2.1.","Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.2.2.","Siūlo storis 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 0"]
["9.2.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["9.2.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["9.2.5.","Adatos tipas - pjaunanti 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 1/2"]
["9.2.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["9.2.7.","Adatos ilgis 30 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 30 mm "]
["9.3.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",24,"vnt.",1,{"$f":"IF(ISBLANK(E274),\"\", PRODUCT(C274,E274))","v":24},"POLYESTER, SMI A.G., 7351440"]
["9.3.1.","Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.3.2.","Siūlo storis 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 0"]
["9.3.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["9.3.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["9.3.5.","Adatos tipas - pjaunanti 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 1/2"]
["9.3.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["9.3.7.","Adatos ilgis 37-40 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 40 mm"]
["9.4.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",90,"vnt.",0.9,{"$f":"IF(ISBLANK(E282),\"\", PRODUCT(C282,E282))","v":81},"POLYESTER, SMI A.G., 7350136"]
["9.4.1.","Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.4.2.","Siūlo storis 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 0"]
["9.4.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["9.4.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje  1 vnt."]
["9.4.5.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["9.4.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["9.4.7.","Adatos ilgis 36 - 37  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 36 mm"]
["9.5.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",24,"vnt.",1,{"$f":"IF(ISBLANK(E290),\"\", PRODUCT(C290,E290))","v":24},"POLYESTER, SMI A.G., 7350140"]
["9.5.1.","Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.5.2.","Siūlo storis 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 0"]
["9.5.3.","Siūlo ilgis 75 -100 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["9.5.4.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["9.5.5.","Adatos ilgis 36 - 40  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 40  mm"]
["9.6.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",48,"vnt.",3.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E296),\"\", PRODUCT(C296,E296))","v":180},"POLYESTER, SMI A.G., 7300525-2"]
["9.6.1.","Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.6.2.","Siūlo storis 2/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 2/0"]
["9.6.3.","Siūlo ilgis 90 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 90 cm "]
["9.6.4.","Adatos tipas - pjaunančiu galu 1/2 dvi adatos",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunančiu galu 1/2 dvi adatos"]
["9.6.5.","Adatos ilgis 25 - 26  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 25  mm"]
["9.7.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",3348,"vnt.",0.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E302),\"\", PRODUCT(C302,E302))","v":2845.8},"POLYESTER, SMI A.G., 7301524"]
["9.7.1.","Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.7.2.","Siūlo storis 2/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 2/0"]
["9.7.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["9.7.4.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["9.7.5.","Adatos ilgis 24 - 30  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 24 mm"]
["9.8.","Nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas",1848,"vnt.",0.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E308),\"\", PRODUCT(C308,E308))","v":1570.8},"POLYESTER, SMI A.G., 7201524"]
["9.8.1.","Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.8.2.","Siūlo storis 3/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 3/0"]
["9.8.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["9.8.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["9.8.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["9.8.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["9.8.7.","Adatos ilgis 24 - 26  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 24 mm"]
["9.9.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",504,"vnt.",0.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E316),\"\", PRODUCT(C316,E316))","v":428.4},"POLYESTER, SMI A.G., 7200126"]
["9.9.1.","Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.9.2.","Siūlo storis 3/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 3/0"]
["9.9.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["9.9.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["9.9.5.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["9.9.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["9.9.7.","Adatos ilgis 25- 26  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 26  mm"]
["9.10.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",48,"vnt.",1,{"$f":"IF(ISBLANK(E324),\"\", PRODUCT(C324,E324))","v":48},"POLYESTER, SMI A.G., 7201519"]
["9.10.1.","Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.10.2.","Siūlo storis 3/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 3/0"]
["9.10.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["9.10.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["9.10.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["9.10.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["9.10.7.","Adatos ilgis 18 - 20  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 19  mm"]
["9.11.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",48,"vnt.",3.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E332),\"\", PRODUCT(C332,E332))","v":168},"TERYLENE, ERGON SUTRAMED, TD362"]
["9.11.1.","Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.11.2.","Siūlo storis 4/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 4/0"]
["9.11.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["9.11.4.","Siūlo spalva - bespalvis arba dažytas",null,null,null,null,null,"Spalva - dažytas"]
["9.11.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["9.11.6.","Adatos tipas - apvali 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 3/8"]
["9.11.7.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["9.11.8.","Adatos ilgis 17 - 19  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 17 mm"]
["9.12.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",48,"vnt.",1,{"$f":"IF(ISBLANK(E341),\"\", PRODUCT(C341,E341))","v":48},"POLYESTER, SMI A.G., 7151519"]
["9.12.1.","Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.12.2.","Siūlo storis 4/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 4/0"]
["9.12.3.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["9.12.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["9.12.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["9.12.6.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["9.12.7.","Adatos ilgis 16 - 19  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 19  mm"]
["9.13.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",144,"vnt.",2.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E349),\"\", PRODUCT(C349,E349))","v":396},"POLYESTER, SMI A.G., 7150517-2"]
["9.13.1.","Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.13.2.","Siūlo storis 4/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 4/0"]
["9.13.3.","Siūlo ilgis 75-90cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 90cm"]
["9.13.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["9.13.5.","Adatos tipas - pjaunančiu galu 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunančiu galu 1/2"]
["9.13.6.","Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 2 vnt."]
["9.13.7.","Adatos ilgis 16 - 19  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 17  mm"]
["9.14.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",48,"vnt.",1,{"$f":"IF(ISBLANK(E357),\"\", PRODUCT(C357,E357))","v":48},"POLYESTER, SMI A.G., 7151519"]
["9.14.1.","Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu"]
["9.14.2.","Siūlo storis 4/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 4/0"]
["9.14.3.","Siūlo ilgis 45-75cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75cm"]
["9.14.4.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["9.14.5.","Siūlo spalva - dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - dažytas"]
["9.14.6.","Adatos tipas -  pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas -  pjaunanti 3/8"]
["9.14.7.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["9.14.8.","Adatos ilgis 17 - 19  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 19  mm"]
["9.15.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",300,"vnt",0.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E366),\"\", PRODUCT(C366,E366))","v":255},"POLYESTER, SMI A.G., 7500140"]
["9.15.1.","Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas",null,null,null,null,null,"Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas"]
["9.15.2.","Siūlo storis USP- 2",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 2"]
["9.15.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["9.15.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["9.15.5.","Adatos tipas - Apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Apvali 1/2"]
["9.15.6.","Adatos ilgis 39-40 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 40 mm"]
["9.16.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",180,"vnt",0.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E373),\"\", PRODUCT(C373,E373))","v":153},"POLYESTER, SMI A.G., 7500148"]
["9.16.1.","Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas",null,null,null,null,null,"Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas"]
["9.16.2.","Siūlo storis USP- 2",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 2"]
["9.16.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["9.16.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["9.16.5.","Adatos tipas - Apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Apvali 1/2"]
["9.16.6.","Adatos ilgis 47-48 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 48 mm"]
["9.17.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",180,"vnt",0.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E380),\"\", PRODUCT(C380,E380))","v":153},"POLYESTER, SMI A.G., 7401436"]
["9.17.1.","Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas",null,null,null,null,null,"Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas"]
["9.17.2.","Siūlo storis USP- 1",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 1"]
["9.17.3.","Siūlo ilgis 75-90 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["9.17.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["9.17.5.","Adatos tipas - Pjaunanti 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Pjaunanti 1/2"]
["9.17.6.","Adatos ilgis 36-37 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 36 mm"]
["9.18.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",240,"vnt",0.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E387),\"\", PRODUCT(C387,E387))","v":204},"POLYESTER, SMI A.G., 7400136"]
["9.18.1.","Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas",null,null,null,null,null,"Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas"]
["9.18.2.","Siūlo storis USP- 1",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 1"]
["9.18.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["9.18.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["9.18.5.","Adatos tipas - Apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Apvali 1/2"]
["9.18.6.","Adatos ilgis 36-37 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 36 mm"]
["9.19.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",240,"vnt",0.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E394),\"\", PRODUCT(C394,E394))","v":204},"POLYESTER, SMI A.G., 7351440"]
["9.19.1.","Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas",null,null,null,null,null,"Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas"]
["9.19.2.","Siūlo storis USP- 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 0"]
["9.19.3.","Siūlo ilgis 70-90 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["9.19.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["9.19.5.","Adatos tipas - Pjaunanti 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Pjaunanti 1/2"]
["9.19.6.","Adatos ilgis 37-40 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 40 mm"]
["9.20.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",240,"vnt",0.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E401),\"\", PRODUCT(C401,E401))","v":204},"POLYESTER, SMI A.G., 7350136"]
["9.20.1.","Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas",null,null,null,null,null,"Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas"]
["9.20.2.","Siūlo storis USP- 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 0"]
["9.20.3.","Siūlo ilgis 70-90 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["9.20.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["9.20.5.","Adatos tipas - Apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Apvali 1/2"]
["9.20.6.","Adatos ilgis 36-37 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 36mm"]
["9.21.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",324,"vnt",1,{"$f":"IF(ISBLANK(E408),\"\", PRODUCT(C408,E408))","v":324},"POLYESTER, SMI A.G., 7300126"]
["9.21.1.","Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas",null,null,null,null,null,"Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas"]
["9.21.2.","Siūlo storis USP- 2/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 2/0"]
["9.21.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["9.21.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["9.21.5.","Adatos tipas - Apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Apvali 1/2"]
["9.21.6.","Adatos ilgis 25-26 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 26 mm"]
["9.22.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",120,"vnt",0.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E415),\"\", PRODUCT(C415,E415))","v":102},"POLYESTER, SMI A.G., 7200130"]
["9.22.1.","Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas",null,null,null,null,null,"Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas"]
["9.22.2.","Siūlo storis USP- 3/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 3/0"]
["9.22.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["9.22.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["9.22.5.","Adatos tipas - Apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Apvali 1/2"]
["9.22.6.","Adatos ilgis 29-30 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 30 mm"]
["9.23.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",120,"vnt",0.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E422),\"\", PRODUCT(C422,E422))","v":102},"POLYESTER, SMI A.G., 7400148"]
["9.23.1.","Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas",null,null,null,null,null,"Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas"]
["9.23.2.","Siūlo storis USP- 1",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 1"]
["9.23.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["9.23.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["9.23.5.","Adatos tipas - Apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Apvali 1/2"]
["9.23.6.","Adatos ilgis 48-49 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 48 mm"]
["9.24.","Nesirezorbuojantis, poliesterio chirurginis siūlas",360,"vnt",0.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E429),\"\", PRODUCT(C429,E429))","v":306},"POLYESTER, SMI A.G., 7501440"]
["9.24.1.","Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas",null,null,null,null,null,"Sintetinis, pintas, nesirezorbuojantis, poliesterio siūlas"]
["9.24.2.","Siūlo storis USP- 2",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 2"]
["9.24.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["9.24.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["9.24.5.","Adatos tipas - Pjaunanti 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Pjaunanti 1/2"]
["9.24.6.","Adatos ilgis 39-40 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 40 mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C258:C435)<>COUNT(F258:F435)),\"\", SUM(F258:F435))","v":8001},{"$f":"IF((COUNT(C258:C435)<>COUNT(F258:F435)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",400.05]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F437), \"\", SUM(F436:F437))","v":8401.0499999999993}]
[]
[]
[]
["10. DALIS","NESIREZORBUOJANTIS POLIPROPILENO CHIRURGINIS SIŪLAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["10.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas"]
["10.1.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",1100,"vnt.",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E447),\"\", PRODUCT(C447,E447))","v":825},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5300125"]
["10.1.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.1.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.1.3.","Siūlo storis 2/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 2/0"]
["10.1.4.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["10.1.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.1.6.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["10.1.7.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["10.1.8.","Adatos ilgis 25-26 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 25 mm"]
["10.2.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",650,"vnt.",0.7,{"$f":"IF(ISBLANK(E456),\"\", PRODUCT(C456,E456))","v":455},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5200125"]
["10.2.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.2.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.2.3.","Siūlo storis 3/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 3/0"]
["10.2.4.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["10.2.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.2.6.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["10.2.7.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["10.2.8.","Adatos ilgis 25-26 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 25 mm"]
["10.3.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",120,"vnt.",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E465),\"\", PRODUCT(C465,E465))","v":90},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5201524"]
["10.3.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.3.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas."]
["10.3.3.","Siūlo storis 3/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 3/0"]
["10.3.4.","Siūlo ilgis 50 -75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["10.3.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.3.6.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["10.3.7.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["10.3.8.","Adatos ilgis 24 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 24 mm"]
["10.4.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",1920,"vnt.",1.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E474),\"\", PRODUCT(C474,E474))","v":3360},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5200525-2"]
["10.4.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.4.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas."]
["10.4.3.","Siūlo storis 3/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 3/0"]
["10.4.4.","Siūlo ilgis 75-90 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 90 cm"]
["10.4.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.4.6.","Adatos tipas - pjaunančiu galu 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunančiu galu 1/2"]
["10.4.7.","Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 2 vnt."]
["10.4.8.","Adatos ilgis 24 mm -26 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 25 mm"]
["10.5.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",240,"vnt.",1.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E483),\"\", PRODUCT(C483,E483))","v":420},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5150120-2"]
["10.5.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.5.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas."]
["10.5.3.","Siūlo storis 4/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 4/0"]
["10.5.4.","Siūlo ilgis 75-90 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75-90 cm"]
["10.5.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt."]
["10.5.6.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["10.5.7.","Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt."]
["10.5.8.","Adatos ilgis 17 - 22 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 17 - 22 mm"]
["10.6.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",60,"vnt.",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E492),\"\", PRODUCT(C492,E492))","v":45},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5151519"]
["10.6.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.6.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.6.3.","Siūlo storis 4/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 4/0"]
["10.6.4.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["10.6.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.6.6.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["10.6.7.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["10.6.8.","Adatos ilgis 19 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 19 mm "]
["10.7.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",60,"vnt.",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E501),\"\", PRODUCT(C501,E501))","v":45},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5151516"]
["10.7.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.7.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.7.3.","Siūlo storis 4/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 4/0"]
["10.7.4.","Siūlo ilgis 75 cm  (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm  "]
["10.7.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.7.6.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["10.7.7.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["10.7.8.","Adatos ilgis 16 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 16 mm "]
["10.8.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",360,"vnt.",2.25,{"$f":"IF(ISBLANK(E510),\"\", PRODUCT(C510,E510))","v":810},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5100110-2"]
["10.8.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.8.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.8.3.","Siūlo storis 5/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 5/0"]
["10.8.4.","Siūlo ilgis 60 - 75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 60 cm"]
["10.8.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.8.6.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["10.8.7.","Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 2 vnt."]
["10.8.8.","Adatos ilgis 10 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 10 mm "]
["10.9.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",360,"vnt.",2.25,{"$f":"IF(ISBLANK(E519),\"\", PRODUCT(C519,E519))","v":810},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5100113-2"]
["10.9.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.9.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.9.3.","Siūlo storis 5/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 5/0"]
["10.9.4.","Siūlo ilgis 60 -75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["10.9.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.9.6.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["10.9.7.","Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 2 vnt."]
["10.9.8.","Adatos ilgis 13 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 13 mm "]
["10.10.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",240,"vnt.",2.25,{"$f":"IF(ISBLANK(E528),\"\", PRODUCT(C528,E528))","v":540},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5100516-2"]
["10.10.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.10.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.10.3.","Siūlo storis 5/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 5/0"]
["10.10.4.","Siūlo ilgis 75 cm  (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["10.10.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.10.6.","Adatos tipas - pjaunančiu galu 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunančiu galu 1/2"]
["10.10.7.","Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 2 vnt."]
["10.10.8.","Adatos ilgis 13 - 16 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 16 mm"]
["10.11.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",72,"vnt.",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E537),\"\", PRODUCT(C537,E537))","v":54},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5101516"]
["10.11.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.11.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.11.3.","Siūlo storis 5/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 5/0"]
["10.11.4.","Siūlo ilgis 45 - 50 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 45 cm"]
["10.11.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.11.6.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["10.11.7.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["10.11.8.","Adatos ilgis 16 - 17 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 16 mm"]
["10.12.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",360,"vnt.",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E546),\"\", PRODUCT(C546,E546))","v":270},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5350125"]
["10.12.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.12.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.12.3.","Siūlo storis 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 0"]
["10.12.4.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["10.12.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje  1 vnt."]
["10.12.6.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["10.12.7.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["10.12.8.","Adatos ilgis 25 - 27 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 25 mm"]
["10.13.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",1200,"vnt.",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E555),\"\", PRODUCT(C555,E555))","v":900},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5400125"]
["10.13.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.13.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.13.3.","Siūlo storis 1",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 1"]
["10.13.4.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["10.13.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.13.6.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["10.13.7.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["10.13.8.","Adatos ilgis 25 - 27 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 25 mm"]
["10.14.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",200,"vnt.",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E564),\"\", PRODUCT(C564,E564))","v":150},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5400135"]
["10.14.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.14.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.14.3.","Siūlo storis 1",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 1"]
["10.14.4.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["10.14.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje  1 vnt."]
["10.14.6.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["10.14.7.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["10.14.8.","Adatos ilgis 35 - 37 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 35 mm"]
["10.15.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",36,"vnt.",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E573),\"\", PRODUCT(C573,E573))","v":27},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5071516"]
["10.15.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.15.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.15.3.","Siūlo storis 6/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 6/0"]
["10.15.4.","Siūlo ilgis 45 - 50 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 45 cm"]
["10.15.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.15.6.","Adatos tipas -  pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas -  pjaunanti 3/8"]
["10.15.7.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 1 vnt."]
["10.15.8.","Adatos ilgis 16 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 16 mm"]
["10.16.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",84,"vnt.",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E582),\"\", PRODUCT(C582,E582))","v":63},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5071512"]
["10.16.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.16.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.16.3.","Siūlo storis 6/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 6/0"]
["10.16.4.","Siūlo ilgis 45 - 50 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 45  cm"]
["10.16.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.16.6.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["10.16.7.","Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius  1 vnt."]
["10.16.8.","Adatos ilgis 12 - 15  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 12  mm"]
["10.17.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",1236,"vnt.",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E591),\"\", PRODUCT(C591,E591))","v":927},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5301530"]
["10.17.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.17.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.17.3.","Siūlo storis 2/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 2/0"]
["10.17.4.","Siūlo ilgis 75 cm  (± 1cm)",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm "]
["10.17.5.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["10.17.6.","Adatos ilgis 30  mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 30  mm"]
["10.18.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",350,"vnt.",2.2000000000000002,{"$f":"IF(ISBLANK(E598),\"\", PRODUCT(C598,E598))","v":770},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5070110-2"]
["10.18.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.18.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.18.3.","Siūlo storis 6/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 6/0"]
["10.18.4.","Siūlo ilgis 60 - 75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 60 - 75 cm"]
["10.18.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt."]
["10.18.6.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["10.18.7.","Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt."]
["10.18.8.","Adatos ilgis 10 mm  (±1 mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 10 mm  (±1 mm)"]
["10.19.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",350,"vnt.",2.2000000000000002,{"$f":"IF(ISBLANK(E607),\"\", PRODUCT(C607,E607))","v":770},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5070113-2"]
["10.19.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas chirurginis siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.19.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos chirurginis siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.19.3.","Siūlo storis 6/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 6/0"]
["10.19.4.","Siūlo ilgis 60 - 75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 60 cm"]
["10.19.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.19.6.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["10.19.7.","Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius 2 vnt."]
["10.19.8.","Adatos ilgis 13 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 13 mm"]
["10.20.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",180,"vnt.",3.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E616),\"\", PRODUCT(C616,E616))","v":711},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5050110-2"]
["10.20.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.20.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.20.3.","Siūlo storis 7/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 7/0"]
["10.20.4.","Siūlo ilgis 60 - 75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 60 - 75 cm"]
["10.20.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau  1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau  1 vnt."]
["10.20.6.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["10.20.7.","Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt."]
["10.20.8.","Adatos ilgis 10 mm  (±1 mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 10 mm  (±1 mm)"]
["10.21.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",276,"vnt.",4.25,{"$f":"IF(ISBLANK(E625),\"\", PRODUCT(C625,E625))","v":1173},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5050113-2"]
["10.21.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.21.2.","Polipropileno ar lygiavertės medžiagos siūlas.",null,null,null,null,null,"Polipropileno siūlas"]
["10.21.3.","Siūlo storis 7/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 7/0"]
["10.21.4.","Siūlo ilgis 60 - 75  cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 60 cm"]
["10.21.5.","Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["10.21.6.","Adatos tipas - apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - apvali 1/2"]
["10.21.7.","Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt.",null,null,null,null,null,"Adatų skaičius  2 vnt."]
["10.21.8.","Adatos ilgis 13 mm (±1mm)",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 13 mm "]
["10.22.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",780,"vnt",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E634),\"\", PRODUCT(C634,E634))","v":585},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5350140"]
["10.22.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.22.2.","Siūlo storis USP- 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 0"]
["10.22.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["10.22.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["10.22.5.","Adatos tipas - Apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Apvali 1/2"]
["10.22.6.","Adatos ilgis 39-40 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 40 mm"]
["10.23.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",600,"vnt",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E641),\"\", PRODUCT(C641,E641))","v":450},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5350135"]
["10.23.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.23.2.","Siūlo storis USP- 0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 0"]
["10.23.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["10.23.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["10.23.5.","Adatos tipas - Apvali 1/2",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Apvali 1/2"]
["10.23.6.","Adatos ilgis 35-37 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 35 mm"]
["10.24.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",192,"vnt",2.25,{"$f":"IF(ISBLANK(E648),\"\", PRODUCT(C648,E648))","v":432},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5070213-2"]
["10.24.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.24.2.","Siūlo storis USP- 6/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 6/0"]
["10.24.3.","Siūlo ilgis 60-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 60 cm"]
["10.24.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["10.24.5.","Adatos tipas - Apvali 3/8, 2 adatos",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Apvali 3/8, 2 adatos"]
["10.24.6.","Adatos ilgis 12-13 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 13 mm"]
["10.25.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",228,"vnt",2,{"$f":"IF(ISBLANK(E655),\"\", PRODUCT(C655,E655))","v":456},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5100116-2"]
["10.25.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.25.2.","Siūlo storis USP- 5/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 5/0"]
["10.25.3.","Siūlo ilgis 75-90 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 90 cm"]
["10.25.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["10.25.5.","Adatos tipas - Apvali 1/2, 2 adatos",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Apvali 1/2, 2 adatos"]
["10.25.6.","Adatos ilgis 16-17 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 16 mm"]
["10.26.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",228,"vnt",2.25,{"$f":"IF(ISBLANK(E662),\"\", PRODUCT(C662,E662))","v":513},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5100213-2"]
["10.26.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.26.2.","Siūlo storis USP- 5/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 5/0"]
["10.26.3.","Siūlo ilgis 60-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 60-75 cm"]
["10.26.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["10.26.5.","Adatos tipas - Apvali 3/8, 2 adatos",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Apvali 3/8, 2 adatos"]
["10.26.6.","Adatos ilgis 12-13 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 12-13 mm"]
["10.27.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",60,"vnt",2.25,{"$f":"IF(ISBLANK(E669),\"\", PRODUCT(C669,E669))","v":135},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5070412-2"]
["10.27.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.27.2.","Siūlo storis USP- 6/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 6/0"]
["10.27.3.","Siūlo ilgis 60-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["10.27.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["10.27.5.","Adatos tipas - pjaunančiu galu 3/8, 2 adatos",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - pjaunančiu galu 3/8, 2 adatos"]
["10.27.6.","Adatos ilgis 12-13 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 12 mm"]
["10.28.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",240,"vnt",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E676),\"\", PRODUCT(C676,E676))","v":180},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5151524"]
["10.28.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.28.2.","Siūlo storis USP- 4/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 4/0"]
["10.28.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["10.28.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["10.28.5.","Adatos tipas - Pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Pjaunanti 3/8"]
["10.28.6.","Adatos ilgis 23-24 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 24 mm"]
["10.29.","Nesirezorbuojantis polipropileno chirurginis siūlas",1800,"vnt",0.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E683),\"\", PRODUCT(C683,E683))","v":1350},"POLYPROPYLENE, SMI A.G., 5151519"]
["10.29.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas",null,null,null,null,null,"Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis, spalvotas siūlas"]
["10.29.2.","Siūlo storis USP- 4/0",null,null,null,null,null,"Siūlo storis USP- 4/0"]
["10.29.3.","Siūlo ilgis 70-75 cm",null,null,null,null,null,"Siūlo ilgis 75 cm"]
["10.29.4.","Siūlo spalva - Dažytas",null,null,null,null,null,"Siūlo spalva - Dažytas"]
["10.29.5.","Adatos tipas - Pjaunanti 3/8",null,null,null,null,null,"Adatos tipas - Pjaunanti 3/8"]
["10.29.6.","Adatos ilgis 19-20 mm",null,null,null,null,null,"Adatos ilgis 19 mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C447:C689)<>COUNT(F447:F689)),\"\", SUM(F447:F689))","v":17316},{"$f":"IF((COUNT(C447:C689)<>COUNT(F447:F689)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",865.8]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F691), \"\", SUM(F690:F691))","v":18181.8}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":86,"n_cols":11,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[1,0,2,10],[16,0,16,9],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[9,0,9,10],[11,8,11,9],[11,5,11,7],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[18,0,18,9],[20,7,20,9],[20,1,20,6],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[11,2,11,4],[11,0,11,1],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[28,7,28,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[30,7,30,9],[29,7,29,9],[27,7,27,9],[26,7,26,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[31,1,31,6],[30,1,30,6],[33,0,33,9],[38,4,38,9],[36,4,36,9],[38,0,38,3],[36,0,36,3],[31,7,31,9],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[29,1,29,6],[28,1,28,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
["-",null,"-",null,null,"-",null,null,"-"]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
["-",null,"-",null,null,"-",null,null,"-"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"Netaikoma"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Nekonfidencialu"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"Netaikoma"]
[4,"Tiekėjo deklaracija",null,null,null,null,null,"Nekonfidencialu"]
[5,"Gamintojo Katalogai (kopijos)",null,null,null,null,null,"Nekonfidencialu"]
[6,"Įgaliojimas pasirašyti dokumentus",null,null,null,null,null,"Nekonfidencialu"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Pasiūlymas galioja iki 2022-03-05"]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Vadybininkė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Aurelija Povilionytė-Bernatavičė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6890-2 2022-10-20 10:21:15"]