Pirkimo sąlygų

1 priedas ir Sutarties 1 priedas

KOMPENSUOJAMŲ SAUSKELNIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto techninės charakteristikos | Forma | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sauskelnės suaugusiems anatominės S dydis, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml | vienetas | vienetas | 5400 |
| 2. | Sauskelnės suaugusiems anatominės M dydis, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml | vienetas | vienetas | 44100 |
| 3. | Sauskelnės suaugusiems anatominės L dydis, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml, klubų apimtis100-150 cm | vienetas | vienetas | 17640 |
| 4. | Sauskelnės suaugusiems anatominės XL dydis, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml, klubų apimtis 130-170 cm | vienetas | vienetas | 7920 |
| 5. | Sauskelnės-kelnaitės suaugusiems S dydis, sugeriamumas daugiau kaip 500 ml | vienetas | vienetas | 2880 |
| 6. | Sauskelnės-kelnaitės suaugusiems M dydis, sugeriamumas daugiau kaip 500 ml | vienetas | vienetas | 5400 |
| 7. | Sauskelnės-kelnaitės suaugusiems L dydis, sugeriamumas daugiau kaip 500 ml, klubų apimtis 100-150 cm | vienetas | vienetas | 4680 |
| 8. | Sauskelnės vaikams ne daugiau kaip 9 kg svorio | vienetas | vienetas | 720 |
| 9. | Sauskelnės anatominės XS dydis, sugeriamumas ne daugiau kaip 2500 ml | vienetas | vienetas | 720 |
| 10. | Vienkartinis paklotas su sugeriančiu celiuliozės pluošto posluoksniu ir vandeniui atspariu viršutiniu sluoksniu didesnės negu 40 kv.dm 60×90 cm | vienetas | vienetas | 1800 |

Prekių užsakymo ir pristatymo sąlygos:

- Užsakymai bus teikiami (sutartyje tiekėjo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu) darbo dienomis nuo 8:00 val., bet ne vėliau kaip iki 12:00 val. dieną prieš atvežimą.

- Užsakyti produktai atvežami darbo dienomis nuo 8:00 val., bet ne vėliau kaip iki 12:00 val.

- Pardavėjas prekes pristato savo transportu kitą darbo dieną nuo Pirkėjo užsakymo patvirtinimo savo lėšomis.

- Užsakytas prekes Pardavėjas įsipareigoja pristatyti ir iškrauti savo jėgomis Pirkėjo nurodytoje vietoje iki nustatyto laiko.

- Visos prekės privalo turėti pagal jų pobūdį priklausančius dokumentus ir instrukcijas lietuvių kalba (jeigu reikalaujama).