## 1,2,3,4 a.įrengimo žiniaraštis
Pasiūlymo formos priedas
Eil. Nr. | Prekių, paslaugų ir (ar) darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
1. | Montavimo paslaugos ir (ar) darbai
1.1 | Kintamo freono srauto (VRV) išorinių blokų montavimas, pajungimas | vnt. | 3 | 300 | 900
1.2 | Kintamo freono srauto (VRV) sieninių vidinių blokų montavimas, pajungimas | vnt. | 79 | 300 | 23700
1.3 | Kintamo freono srauto (VRV) lubinių kasetinių blokų montavimas, pajungimas |  | 23 | 300 | 6900
1.4 | Varinių vamzdelių ¼ -1 1/8 tiesimas | kompl. | 1 | 1000 | 1000
1.5 | Trišakių suvirinimas | vnt. | 198 | 10 | 1980
1.6 | Komunikacinių laidų tiesimas | m | 845 | 2 | 1690
1.7 | Kondensato nuvedimo tiesimas | vnt. | 102 | 50 | 5100
1.8 | Kintamo freono srauto (VRV) sistemos vakuumavimas | sistem. | 3 | 60 | 180
1.9 | Kintamo freono srauto (VRV) sistemos užpildymas | sistem. | 3 | 60 | 180
1.10 | Kintamo freono srauto (VRV) sistemos slėginis išbandymas | sistem. | 3 | 60 | 180
1.11 | Kintamo freono srauto (VRV) sistemos paleidimo derinimo darbai | sistem. | 3 | 60 | 180
1.12 | Esamų vidaus ir išorės elementų, komunikacijų ir kitų priemonių apsaugojimo, uždengimo bei atstatymo kaštai (1,2, 3 ir 4 a.) | kompl. | 3 | 60 | 180
1.13 | Vidinių blokų prijungimo prie esamų elektros skydelių darbai | vnt | 102 | 15 | 1530
1.14 | Centrinio valdiklio montavimo darbai įrengiant įleidžiamą p/t skydelį | vnt. | 1 | 200 | 200
1.15 | Centrinio valdiklio montavimo darbai esamoje elektros spintoje | vnt. | 2 | 150 | 300
1.16 | Išorinio kintamo freono srauto (VRV) bloko prijungimas prie esamų 1, 2 ir 4 a. jėgos elektros skydų | vnt | 3 | 600 | 1800
1.17 | Kiaurymių, angų ir vagų iškirtimo, atstatymo darbai (1,2, 3 ir 4 a.) | kompl. | 3 | 100 | 300
1.19 | Lubų atstatymo darbai | m2 | 70 | 10 | 700
1.20 | Split kondicionieriaus montavimo darbai (vaikų baseino tarnybinė patalpa) | kompl. | 1 | 300 | 300
2. | Prekės
2.1 | Varinis vamzdelis su antikondensacine izoliacija ¼'' (6,35 mm) | kompl. | 1 | 1000 | 1000
2.2 | Varinis vamzdelis su antikondensacine izoliacija 3/8'' (9,52 mm) | kompl. | 1 | 1000 | 1000
| Varinis vamzdelis su antikondensacine izoliacija 1/2'' (12,7 mm) | kompl. | 1 | 1000 | 1000
2.3 | Varinis vamzdelis su antikondensacine izoliacija 5/8'' (15,87 mm) | kompl. | 1 | 1000 | 1000
| Varinis vamzdelis su antikondensacine izoliacija 3/4'' (19,05 mm) | kompl. | 1 | 1000 | 1000
2.4 | Varinis vamzdelis su antikondensacine izoliacija 7/8'' (22,22 mm) | kompl. | 1 | 1000 | 1000
2.5 | Varinis vamzdelis su antikondensacine izoliacija 11/8" (28,58 mm) | kompl. | 1 | 1000 | 1000
2.6 | Kintamo freono srauto (VRV) lauko blokas Qšald ne mažiau kaip 61/69 kW (1 aukštas) | vnt. | 1 | 8000 | 8000 | Lauko blokas ARUM221LTE5 | LG
2.7 | Kintamo freono srauto (VRV) lauko blokas Qšald ne mažiau kaip 67/75 kW (2 aukštas) | vnt. | 1 | 10000 | 10000 | Lauko blokas ARUM241LTE5 | LG
2.8 | Kintamo freono srauto (VRV) lauko blokas Qšald ne mažiau kaip 33/37 kW (3-4 aukštas) | vnt. | 1 | 5000 | 5000 | Lauko blokas ARUM120LTE5 | LG
2.9 | Kintamo freono srauto (VRV) vidinė sieninė dalis Qšald ne mažiau kaip 1,6 kW su belaidžio valdymo pulteliu | vnt. | 66 | 500 | 33000 | Sieninis vidaus blokas ARNU05GSJC4 | LG
2.10 | Kintamo freono srauto (VRF) vidinė sieninė dalis Qšald ne mažiau kaip 2,8 kW su belaidžio valdymo pulteliu | vnt. | 12 | 500 | 6000 | Sieninis vidaus blokas ARNU09GSJC4 | LG
2.11 | Kintamo freono srauto (VRV) vidinė sieninė dalis Qšald ne mažiau kaip 4,5 kW su belaidžio valdymo pulteliu | vnt. | 1 | 500 | 500 | Sieninis vidaus blokas ARNU15GSJC4 | LG
2.12 | Kintamo freono srauto (VRV) lubinė kasetinė dalis Qšald ne mažiau kaip 1,6 kW su belaidžio valdymo pulteliu | vnt. | 5 | 500 | 2500 | Lubinis kasetinis vidaus blokas ARNU05GTRB4 | LG
2.13 | Kintamo freono srauto (VRV) lubinė kasetinė dalis Qšald ne mažiau kaip 2,8 kW su belaidžio valdymo pulteliu | vnt. | 11 | 500 | 5500 | Lubinis kasetinis vidaus blokas ARNU09GTRB4 | LG
2.14 | Kintamo freono srauto (VRV) lubinė kasetinė dalis Qšald ne mažiau kaip 6 kW su belaidžio valdymo pulteliu | vnt. | 2 | 500 | 1000 | Lubinis kasetinis vidaus blokas ARNU21GTQB4 | LG
2.15 | Kintamo freono srauto (VRV) lubinė kasetinė dalis Qšald ne mažiau kaip 7,1 kW su belaidžio valdymo pulteliu | vnt. | 5 | 500 | 2500 | Lubinis kasetinis vidaus blokas ARNU24GTBB4 | LG
2.16 | Kintamo freono srauto (VRV) lubinės kasetinės dalies apdailos grotelės | vnt. | 23 | 1 | 23
2.17 | Kondensato siurbliukai | vnt. | 102 | 60 | 6120
2.18 | Kabelis 2x0,75 mm² ekr. | m | 845 | 1 | 845
2.19 | Kabelis 5x10 mm² | m | 120 | 10 | 1200
2.20 | Freonas R410A apie | kg | 35 | 60 | 2100
2.22 | Trišakiai 1 kompl. - 2vnt | kompl. | 99 | 70 | 6930
2.23 | Montavimo medžiagos ir tvirtinimo detalės (1, 2, 3 ir 4 a.) | kompl. | 4 | 300 | 1200
2.24 | Įrenginių maitinimo ir valdymo kabelių bei PVC vamzdžių D32, kuriais nuo sistemos vidinių blokų nuvedamas kondensatas, komplektas (1,2 3 ir 4 a.) | kompl. | 4 | 60 | 240
2.25 | Vidinių blokų prijungimo automatinis jungiklis C10 A | vnt. | 34 | 5 | 170
2.26 | Išorinių blokų prijungimo automatinis jungiklis C50 (C40) | vnt. | 3 | 5 | 15
2.27 | Kintamo freono srauto (VRF) išorinio bloko sumontavimo ant stogo padas (rėmas) | kompl. | 3 | 300 | 900
2.28 | Centrinis valdiklis | vnt. | 3 | 2000 | 6000
2.29 | Potinkinis metalinis užrakinamas skydelis centrinio valdiklio įrengimui | vnt. | 1 | 50 | 50
2.30 | Virštinkinis plastikinis 24 mod. skydelis | vnt. | 2 | 50 | 100
2.31 | Pakabinamos „Amstong”tipo lubos 600x600 mm (įrengimui ir atstatymui) | m² | 70 | 10 | 700
2.32 | Split kondicionierius su 1 vidiniu bloku, drenažiniu siurbliuku. Qšald ne mažiau kaip 2,5 kW su belaidžio valdymo pulteliu | vnt. | 1 | 807 | 807
2.33 | Montavimo medžiagos ir tvirtinimo detalės split kondicionieriaus įrengimui | kompl. | 1 | 300 | 300
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  | 156000
|  |  |  | PVM: | 32760
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  | 188760
Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) yra 188760.00 Eur (šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt EUR).
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 32760.00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt EUR).
Pastabos:
1) Tais atvejais, kai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas turi nurodyti: 1) priežastis, dėl
kurių PVM nemoka; 2) lentelėje prie kainos skaičiais žodžius „be PVM“;
2) jei kaina skaičiais neatitinka kainos žodžiais, teisinga laikoma kaina žodžiais.
Note on B51: Gintautas Nevidomskis: po 3 vidinius blokus ant automatinio jungiklio