**Kūdikių vystymo stalas SBN-S01**

Stalas SBN-S01 skirtas kūdikių priežiūrai klinikose ir gydytojų kabinetuose. Stalas pagamintas iš milteliniu būdu dengtų plieninių vamzdžių ir spintelės po gulimu paviršiumi **(5.1.).** Stalas turi keturias stabilias, reguliuojamas kojeles **(5.2.).** Stalviršis pagamintas iš medžio drožlių plokštės su paminkštinimu. Jį iš trijų pusių apsaugo 10 cm aukščio šoniniai borteliai. Kraštai paminkštinti ir padengti dezinfekavimo priemonėms atsparia dirbtine oda **(5.3.).** Po stalviršiu yra dviejų durų spintelė iš laminuotos medžio drožlių plokštės su vidine lentyna **(5.4.).**



Model

is

Paramet

rai

**SBN**

**-**

**S01**

Ilgis

x

plotis

**(5.5.)**

80

cm x 65 cm

Aukštis

**(5.6.)**

80

cm

Ma

ksimali apkrova

**(5.7.)**

50

kg

Vertimas tikras: UAB “Polsa” direktorius

