Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

**MEDICININIŲ BALDŲ**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.
2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti **dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu** – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia **prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba** (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija)***.** Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme **privaloma grafiškai nurodyti (**t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

4. Tiekėjas turi pateikti atikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

1. **Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.** Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

**Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai reikalavimai** | **Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės** | **Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.**  **Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)** | | |
| **Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai** | **Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus** | |
| **dokumento pavadinimas** | **pasiūlymo lapo numeris** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **5.** | **Kūdikių vystymo stalas su spintele, 23 vnt.** Pristatymo adresas: 4 vnt. Šančių padalinys, A.Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas; 1 vnt. Centro padalinys, A.Mickevičiaus g.4, Kaunas; 5 vnt. Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas; 2 vnt. Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas; 10 vnt. Šilainių padalinys, Baltų pr.7, Kaunas; 1 vnt. Šilainių padalinys, Aleksoto poskyris, Veiverių g. 45, Kaunas. | | | | |
| 5.1. | Vystymo stalo konstrukcija | Stabilus ir tvirtas plieninis arba aliuminio rėmas, dažytas milteliniu būdu, su spintele po gulimuoju paviršiumi | Stabilus ir tvirtas plieninis rėmas, dažytas milteliniu būdu, su spintele po gulimuoju paviršiumi | 5 P.d. Katalogas |  |
| 5.2. | Stalo kojos | Keturios reguliuojamos stabilios kojelės | Keturios reguliuojamos stabilios kojelės |  |  |
| 5.3. | Vystymo stalo stalviršis | Stalviršis pagamintas iš drožlių plokštės arba milteliniais dažais dengto plieno plokštės, su paminkštinimu.  Iš trijų pusių apsaugotas šoniniais borteliais ne mažesniais nei 10 cm aukščio.  Borteliai paminkštinti, aptraukti dezinfekcinėms medžiagoms atsparia dirbtine oda. | Stalviršis pagamintas iš drožlių plokštės, su paminkštinimu.  Iš trijų pusių apsaugotas 10 cm aukščio šoniniais borteliais.  Borteliai paminkštinti, aptraukti dezinfekcinėms medžiagoms atsparia dirbtine oda. |  |  |
| 5.4. | Spintelė | Dviejų durelių, su vidine lentynėle.  Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės. | Dviejų durelių, su vidine lentynėle.  Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės. |  |  |
| 5.5. | Stalviršio matmenys | Ne mažesnis nei 64 x 80 cm | 65x80 |  |  |
| 5.6. | Stalo aukštis | Ne mažesnis nei 77 cm | 80 |  |  |
| 5.7. | Maksimali apkrova | Ne mažiau 50 kg | 50 |  |  |

1. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4. papunkčiu, prekėms nustatomas aplinkos apsaugos kriterijus, kaip nurodyta aprašo 4.4.4.4. papunktyje:

| **Aplinkos apsaugos kriterijai** | |
| --- | --- |
| **Reikalavimas** | **Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai** |
| Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos. | Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), prekės aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai |