TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas (aprašymas) | Techninis reikalavimas | GAMINTOJAS / Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentą | Preliminarus kiekis 36 mėn., vnt. | Vieneto kaina be PVM | Viso kaina be PVM, Eur (5×6 stulpeliai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA hematologiniams tyrimams, 100 - 250 µl tūrio. | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su K3EDTA arba K2EDTA, 100 - 250 µl tūrio. |  | 3 000 |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA hematologiniams tyrimams, 250 - 500 μl tūrio. | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su K3EDTA arba K2EDTA, 250 - 500 μl tūrio. |  | 6 000 |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su krešėjimo sistemos aktyvatoriais serumo tyrimams, ne mažiau kaip 200 ir ne daugiau kaip 500 µl tūrio | ne mažiau kaip 200 ir ne daugiau kaip 500 µl tūrio |  | 3 000 |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Lancetai kraujo paėmimui. Dūrio gylis - (1,8 ± 0,1) mm, adatėlės kalibras - 21 G | 1. Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kapiliarinio kraujo paėmimui. 2. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunama adatėlė po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. 3. Dūris atliekamas 21 G kalibro adatėle. 4. Dūrio gylis - (1,8 ± 0,1) mm. | Strefa-HTL, 7594. 1. Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kapiliarinio kraujo paėmimui. 2. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunama adatėlė po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. 3. Dūris atliekamas 21 G kalibro adatėle. 4. Dūrio gylis – 1,8mm. / Strefa-HTL Lancet Katalogas_Prolance | 18 000 | 0,06 | 1080,00 |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  | 54,00 |
| Bendra 5 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  | 1134,00 |
| 6. | Lancetai kraujo paėmimui (kūdikiams). Dūris atliekamas peiliuku. Ašmenų pjūvis - (3 ± 0,2) mm. Dūrio gylis - (2 ± 0,2) mm | 1.Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kūdikių kapiliarinio kraujo paėmimui iš kulniuko. 2.Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunamas peiliukas po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. 3.Dūris atliekamas peiliuko formos ašmenimis. 4.Dūrio gylis - (2 ± 0,2) mm. 5.Ašmenų pjūvis - (3 ± 0,2) mm. | Strefa-HTL, 7143, 1.Saugūs vienkartiniai lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu, kūdikių kapiliarinio kraujo paėmimui iš kulniuko. 2.Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunamas peiliukas po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse. 3.Dūris atliekamas peiliuko formos ašmenimis. 4.Dūrio gylis - 2mm. 5.Ašmenų pjūvis - (3 ± 0,2) mm. (Peiliuko plotis 1,5mm) / | 15 000 | 0,078 | 1170,00 |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  | 58,50 |
| Bendra 6 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  | 1228,50 |

VENINIO KRAUJO PAĖMIMO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas (aprašymas) | Techninis reikalavimas | GAMINTOJAS / Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentą | Preliminarus kiekis 36 mėn., vnt. | Vieneto kaina be PVM | Viso kaina be PVM, Eur (5×6 stulpeliai) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 8. | Adata skirta kraujo tepinėliams atlikti iš vakuuminio mėgintuvėlio neatkemšant kamštelio. | Adatų skirtų kraujo tepinėlių ruošimui įpakavimas turi būti pažymėtas CE ženklu, nurodytas serijos numeris. |  | 18 000 |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 8 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Švirkštai skirti arterinio kraujo mėginiams imti. | Vakuuminiai vienkartiniai švirkštai automatiškai užsipildantys. Skirti pH, kraujo dujų, oksimetrijos, elektrolitų, metabolitų parametrų matavimas. Švirkšte naudojamas sausas, elektrolitų matavimams ssubalanuotas heparinas. Heparino koncentracija ne mažiau 60 IU/ml. Švirkštai turi būti be silikono. Švirkštas komplektuojamas su vienkartiniais orą išstumiančiais kamšteliais, vienkartine adata su apsauga, apsauginiu kubeliu adatai įsmegti. Adatos spindis ne mažiau nei 22-23 G, ilgis 25 mm ± 10 %. Švirkšto tūris 1-1,5 ml, vienkartinio naudojimo pagaminti iš plastiko, pritaikyti ligoninėje esamiems kraujo dujų analizatoriams. Komplekte ne daugiau nei 100 švirkštų. Švirkštai turi būti sterilūs atitikti EN-552 ir būti pažymėti CE ženklu pagal 98/79 EC (MDD) direktyvą. Vienkartinės adatos atitinkančios EN 550, pažymėtos CE ženklu pagal 93/42/EEC direktyvą su apsauga. |  | 24 000 |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 9 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________