## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atviras konkursas "Bendrosios laboratorinės priemonės ir reagentai (5836)"
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. Taikoma 1 pirkimo daliai. Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jeigu pats siūlomų prekių negamina), arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises, ir kad gali užtikrinti garantinį aptarnavimą.
4. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
5. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Perkamas kiekis | PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Viso kiekio kaina su PVM | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1. | Kraujo forminių elementų kiekio skaičiavimo prietaisai
1.1. | Prietaisai mikroskopiniam ląstelių skaičiavimui bei diferencijavimui kaulų čiulpų tepinėliuose (galimybė vienu metu skaičiuoti ne mažiau negu 24 skirtingų pavadinimų ląsteles). | Galimybė skaičiuoti ir prietaiso atmintyje išsaugoti ląstelių skaičių, paciento registravimo numerį ir/arba datą. Grafinis LCD skaičiuotuvo ekranas. Maitinimo šaltinis ~230 V, 50 Hz elektros tinklas. Tyrimų rezultatai išsaugomi atmintyje net ir tuo atveju, kai prietaisas yra atjungiamas nuo elektros tinklo. CE ženklinimas. Ne trumpesnė negu 2 metų garantija. | vnt. | 14 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2. | Prietaisai mikroskopiniam ląstelių skaičiavimui bei diferencijavimui periferinio kraujo tepinėliuose (galimybė vienu metu skaičiuoti ne mažiau negu 12 skirtingų pavadinimų ląstelių). |  | vnt. | 7 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
2. | Laboratoriniai kriožymekliai rašymui ant plastiko ir stiklo, juodi ir/arba mėlyni | Ypatingai ploni (S): rašomos linijos storis 0,5 mm. Rašalas atsparus vandeniui, etanoliui, tirpikliams, žemai temperatūrai (iki -80oC) | vnt. | 250 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3. | Stovai mėgintuvėliams
3.1. | Stovai mėgintuvėliams iš skaidraus akrilo | Dviejų plokštumų stovai 12 mm diametro mėgintuvėliams. 12 vietų (2 x 6) | vnt. | 10 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.2. | Stovai mėgintuvėliams iš acetalio polimero | Dviejų plokštumų stovai 12 mm diametro mėgintuvėliams. Atsparūs chemikalams, temperatūrai, vandeniui (galima naudoti inkubatoriuose, šaldytuvuose, vandens vonelėse). 50 vietų (5 x 10). Ilgis x plotis x aukštis 295 x 115 x 40 (± 10) mm. | vnt | 10 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.3. | Stovai mėgintuvėliams iš acetalio polimero | Trijų plokštumų stovai 12-13 mm diametro mėgintuvėliams. Atsparūs chemikalams, temperatūrai, vandeniui (galima naudoti inkubatoriuose, šaldytuvuose, vandens vonelėse). 60 vietų (6 x 10). Ilgis x plotis x aukštis 295 x 115 x 65 (± 10) mm. | vnt | 10 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.4. | Stovai mėgintuvėliams iš acetalio polimero | Trijų plokštumų stovai 15-16 mm diametro mėgintuvėliams. Atsparūs chemikalams, temperatūrai, vandeniui (galima naudoti inkubatoriuose, šaldytuvuose, vandens vonelėse). 60 vietų (6 x 10). Ilgis x plotis x aukštis 295 x 115 x 65 (± 10) mm. | vnt | 10 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.5. | Chemiškai atsparūs metaliniai stovai mėgintuvėliams | 12 mm diametro mėgintuvėliams, 50 vietų (5 x 10). Matmenys 155 x 80 x 35 (± 10) mm. Suapvalintais kampais. Tankiai išpintu dugnu | vnt. | 20 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
3 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
4. | Terpė McCoy 5A ląstelių stabilizavimui/plovimui | Sterili, skysta. Fasuotė: ne daugiau negu po 100 ml | ml | 700 siūlome 1000 | 21 | 35 | 42.35 | 70 | 84.7 | P04-06500, Pan-Biotech, pakuotė 500 mL
5. | Vitalinio dažo tripano mėlio [72-57-1] 0,4% tirpalas mikroskopijai. | Tankis 1,007 g/ml prie 20°C. | ml | 20 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
6. | Drėgmėmatis patalpų oro santykinės drėgmės matavimui, su korekcijų skaičiavimų lentele, su metrologine patikra | Dviejų termometrų konstrukcija, pakabinamas ant sienos. Santykinės oro drėgmės matavimo diapazonas 2-97%. Temperatūros matavimo diapazonas -10-50oC. Temperatūros matavimo padalos vertė 1oC. | vnt. | 10 | 21 | 48 | 58.08 | 480 | 580.8 | Miltech,AMARELL
7. | Skaitmeninis drėgmėmatis patalpų oro santykinės drėgmės matavimui, su metrologine patikra | Santykinės oro drėgmės matavimo diapazonas 20-99%. Temperatūros matavimo diapazonas -20-50oC. Temperatūros matavimo padalos vertė 0,1oC. Temperatūros matavimo tikslumas ±1°C, drėgmės matavimo tikslumas ±4 % esant drėgmei intervale nuo 35 iki 75%. Su maitinimo elementais. | vnt. | 30 | 21 | 54 | 65.34 | 1620 | 1960.02 | Carl ROTH, NA63.1
8. | Laboratoriniai termometrai šaldytuvams, šaldikliams, termostatams
8.1. | Skystinis termometras, skirtas šaldytuvams, su metrologine patikra | Temperatūros matavimo diapazonas nuo -10 - +30oC. Temperatūros matavimo padalos vertė 0,1°C. Plastikiniame dėkle | vnt. | 10 | 21 | 77 | 93.17 | 770 | 931.7 | Carl ROTH, ALK5.1
8.2. | Skystinis termometras, skirtas šaldytuvams, su metrologine patikra | Temperatūros matavimo diapazonas -38 - 2oC. Temperatūros matavimo padalos vertė 0,1°C. Temperatūros matavimo tikslumas 0,1°C. Plastikiniame dėkle | vnt. | 10 | 21 | 200 | 242 | 2000 | 2420 | Carl ROTH, ANK4.1
8.3. | Vieno daviklio skaitmeninis termometras, skirtas šaldymo įrangai, su metrologine patikra | Temperatūra turi būti rodoma ºC. Temperatūros matavimo diapazonas -40 - +70oC. Temperatūros matavimo padalos vertė 0,1°C, tikslumas ±0,5°C (esant -20oC). Rodoma esama temperatūra, galimybė patikrinti minimalią ir maksimalią temperatūrą ne trumpiau negu paros laikotarpiu. Kabelio ilgis 3 m, yra taikomas kitas greito temperatūros pokyčio limitavimo sprendimas - referentinis kūnas PT43.1 iš Carl ROTH. Su maitinimo elementais, magnetine juostele tvirtinimui prie šaldymo įrangos paviršiaus, ir lizdu montavimui prie sienos. | vnt. | 20 | 21 | 80 | 96.8 | 1600 | 1936 | Carl ROTH, KA32.1 su priedu PT43.1
8.4. | Dviejų daviklių skaitmeninis termometras šaldymo įrangai, su metrologine patikra | Temperatūra turi būti rodoma ºC. Temperatūros matavimo diapazonas nuo -50 - +70oC. Temperatūros matavimo padalos vertė 0,01°C, tikslumas ±0,25°C (visame intervale įskaitant ir prie -20°C). Rodoma minimali, maksimali ir esama temperatūra, atmintis - įsimena iki 525 600 matavimo duomenų. Kabelių ilgis 3 m, davikliai buteliukuose su netoksiška medžiaga. Su maitinimo elementais, magnetine juostele tvirtinimui prie šaldymo įrangos paviršiaus, ir lizdu montavimui prie sienos. | vnt. | 30 | 21 | 208 | 251.68 | 6240 | 7550.4 | VWR, 620-2205
8.5. | Skaitmeninis termometras gilaus šaldymo įrenginiui, su metrologine patikra | Gilaus šaldymo įrangos temperatūros matavimui ir duomenų registravimui. Temperatūra turi būti rodoma ºC. Temperatūros matavimo diapazonas nuo -99,99 iki +70oC. Temperatūros matavimo padalos vertė 0,01°C, tikslumas ±0,1°C (esant -80oC temperatūrai). Rodoma esama temperatūra ir paros minimali, maksimali temperatūros iki 30 dienų atmintis. Kabelio ilgis 3 m, mėginius imituojantis nerūdijančio plieno kulkos tipo daviklis. Su maitinimo elementais, magnetine juostele tvirtinimui prie šaldymo įrangos paviršiaus, ir lizdu montavimui prie sienos. | vnt. | 15 | 21 | 240 | 290.4 | 3600 | 4356 | VWR, 620-1979
8.6. | Skaitmeninis termometras termostato temperatūrai matuoti, su metrologine patikra | Termostato temperatūros matavimui ir duomenų registravimui. Temperatūra turi būti rodoma ºC. Temperatūros matavimo diapazonas ne blogiau -50 iki 70oC. Temperatūros matavimo padalos vertė 0,01°C, tikslumas ±0,3°C (esant +37oC temperatūrai). Rodoma esama temperatūra ir paros minimali, maksimali temperatūros. Kabelių ilgis 3 m, davikliai buteliukuose su netoksiška medžiaga. Su maitinimo elementais, magnetine juostele tvirtinimui prie prietaiso paviršiaus, ir lizdu montavimui prie sienos. | vnt. | 5 | 21 | 200 | 242 | 1000 | 1210 | VWR, 620-1822
8.7. | Skystinis termometras termostato temperatūrai matuoti, su metrologine patikra | Darbinės temperatūros +36, 42, 55ºC; temperatūros diapazonas -10-100ºC; padalos vertė 0,5ºC | vnt. | 5 | 21 | 50 | 60.5 | 250 | 302.5 | Carl ROTH, ALK0.1
| 8 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | [7 empty] | 15460
| 21% PVM suma Eur: | [7 empty] | 3246.6
| 8 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [7 empty] | 18706.6
| Įgaliotas asmuo, koordinatorė |  | Regina Žilionienė
(Įgaliojimas Nr. 3662-1222, 2022 12 30)