## Sheet1
Viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso
"Chirurginių siūlų pirkimas" pirkimo dokumentų
1 priedas
Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija
___2022-12-28 Nr. 1_____
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |  |  | UAB „Jukom“
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |  | Jurijus Kornejevas
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |  |  | Beržyno 4-2, LT-03102 Vilnius
| Telefono numeris |  |  |  | (85)2106186,
| El. pašto adresas |  |  |  | info@jukom.lt
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:
| Įmonės kodas |  |  |  | 121309314
| PVM kodas |  |  |  | LT213093113
| Bankas ir sąskaitos numeris |  |  |  | AB SEB bankas, banko kodas 70440, LT187044060000286409
| Kontaktinis asmuo sutarties vykdymui (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas) |  |  |  | Direktorius Jurijus Kornejevas, (85)2106186, info@jukom.lt
| Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą) |  |  |  | Direktorius Jurijus Kornejevas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
| Subtiekėjo pavadinimas |  | Rekvizitai | Tiekiamos prekės | Įsipareigojimų vertės dalis (eurais ar procentais) bendroje pirkimo dalies vertėje
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
4) **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai):
| Eil.Nr. |  | Pateikto dokumento pavadinimas
| 1 |  | Katalogas - konfidencialu.pdf
| 2 |  | CE sertifikatai - konfidencialu.zip
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Pirkimo dalies. Nr. | Prekės pavadinimas/ Kodas | Gamintojas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Matavimo vienetas | Kiekis | PVM dydis, % | Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM) | Matavimo vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Chirurginis siūlas 0, Poliglaktinas, (5x70) ligatūra A1007005 | Foosin | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas. Spalva violetinė, pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 0. Vienoje sterilioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 siūlai-ligatūros. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas. Spalva violetinė, pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis 70 cm, siūlo storis 0. Vienoje sterilioje pakuotėje 5 siūlai-ligatūros. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. | vnt. | 2124 | 5 | 2.1429 | 2.25 | 4551.43 | 4779
2 | Chirurginis siūlas, 0, Poliglaktinas, ap.ad. ½ - 36 mm A11372-90 | Foosin | Sintetinis, 0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata. Siūlo ilgis - ne trumpesnis nei 90 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata: ½ lanko, ilgis 36 mm ±1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | Sintetinis, 0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata. Siūlo ilgis - 90 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata: ½ lanko, ilgis 37 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt. | 1224 | 5 | 1.0286 | 1.08 | 1258.97 | 1321.92
3 | Chirurginis siūlas, 0, Poliglaktinas, ap.ad. ½ - 48 mm A11482H-90 | Foosin | Sintetinis, 0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata, ilgis - ne trumpesnis nei 90 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata: ½ lanko, ilgis 48 mm ±1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | Sintetinis, 0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata, ilgis - 90 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata: ½ lanko, ilgis 48 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt. | 1728 | 5 | 1.0286 | 1.08 | 1777.37 | 1866.24
4 | Chirurginis siūlas 0, Poliglaktinas, ad.ap. 5/8 - 40mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas su adata. Pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 5/8 lanko, ilgis 40mm (± 1mm) apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 5: vnt.; 6: 216
5 | Chirurginis siūlas, 0, poliglaktinas, laparoskopinė kilpa su plastikiniu įvedėju |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas - laparoskopinė kilpa su plastikiniu laparoskopiniu įvedėju. Kilpos ilgis 50 cm (± 1cm). Pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. |  | 5: vnt.; 6: 12
6 | Chirurginis siūlas, 2, Poliglaktinas, ap.ad. ½ - 36 mm |  | Sintetinis, 2 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata. Siūlo ilgis - ne trumpesnis nei 90 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 36mm ±1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 5: vnt.; 6: 360
7 | Chirurginis siūlas 2/0, Poliglaktinas, ad.ap. 5/8 - 37mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas su adata. Spalva violetinė, pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis 70 cm, siūlo storis 2/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 5/8 lanko, ilgis 37 mm (± 1mm) apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 5: vnt.; 6: 720
8 | Chirurginis siūlas 3/0, Poliglaktinas, ad.pj. 3/8 - 30mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas su adata. Pilna absorbcija per 56-70 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., siūlo storis 3/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 30mm (±1 mm), pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 5: vnt.; 6: 480
9 | Chirurginis siūlas Polipropilenas, tinklelis |  | Sintetinis tinklelis sudarytas iš sujungtų polipropileno siūlų, kurių sujungimo konstrukcija leidžia tinkleliui išsitempi į abi puses, sutalpinti ir sustiprinti audinių defektus. Netoksiškas, nesugeria drėgmės ir yra neimunogeniškas. Išmatavimai 30x30 cm. Sterilime dvigubame įpakavime. |  | 5: vnt.; 6: 6
10 | Chirurginis siūlas, Polipropilenas, 8/0 |  | Sintetinis, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis 13 cm (±1 cm) , siūlo storis 8/0. Geros siūlo rišimo savybės - rišant siūlas nesimezga į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 4 mm± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis atitinka adatos storį. |  | 5: vnt.; 6: 24
11 | Chirurginis siūlas, Polipropilenas, 9/0 |  | Sintetinis, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis 13 cm (±1 cm) , siūlo storis 9/0. Geros siūlo rišimo savybės - rišant siūlas nesimezga į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 4 mm± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis atitinka adatos storį. |  | 5: vnt.; 6: 120
12 | Chirurginis siūlas, Polipropilenas, 10/0 |  | Sintetinis, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis 13 cm (±1 cm) , siūlo storis 10/0. Geros siūlo rišimo savybės - rišant siūlas nesimezga į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 4 mm± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis atitinka adatos storį. |  | 5: vnt.; 6: 36
13 | Chirurginis siūlas Poliamidas, 1, pj.ad. 3/8 -37mm |  | Sintetinis, 1-0 storio, pagamintas iš poliamido, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas,elastingas, spalvotas siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Tinka odos siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis 70 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 37mm ± 1 mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 5: vnt.; 6: 360
14 | Chirurginis siūlas, 5/0, Poliamidas, pj.ad. 3/8 - 18mm, |  | Sintetinis, 5/0 storio, pagamintas iš poliamido, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, elastingas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Tinka odos siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis 70 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 16 mm (±1 mm), pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti siūlo storį. |  | 5: vnt.; 6: 180
15 | Chirurginis siūlas 1, Poli-4 hidroksibutiratas, kilpa, ad.ap. 1/2 -50mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poly-4 hydroxybutyrato, besirezorbuojantis, monofilamentinis, lankstus, elastingas, violetinės spalvos siūlas (kilpa) su adata. Pilna siūlo absobcija per 13 mėn. Procentinis stiprumo išlaikymas 50 % po 90 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 180 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 150 cm, siūlo storis 1. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 1/2 lanko, ilgis 50mm (± 1mm) apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 5: vnt.; 6: 48
16 | Chirurginis siūlas 3/0, Polidioksanonas, ad.pj. 1/2 - 26mm, |  | Sintetinis, pagamintas iš polidioksanono, besirezorbuojantis, II kartos monofilamentinis siūlas su adata. Prailginto ribinio stiprumo, gero slydimo. Pilna rezorbcija 180-200 parų. Siūlo storis 3/0. Adata 1/2 lanko, ilgis 26mm (± 1 mm), pjaunančiu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 5: vnt.; 6: 300
17 | Chirurginis siūlas, 2/0, Polidioksanonas, ap.ad. ½ - 36 mm |  | Pagamintas iš polidioksanono, 2/0 storio, besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas. Pilna absorbcija 182-238 d., po 2sav. stiprumo išlaikymas 80%. siūlo ilgis 30cm ±1mm. Viename gale su apvalia ½ lanko ir 36mm ±1mm ilgio adata, kitame - kilpa, kurios dydis reguliuojamas. |  | 5: vnt.; 6: 108
18 | Chirurginis siūlas 3/0, Poliglekapronas, 2ap.ad. ½ -26 mm Q31262DV-90 | Foosin | Sintetinis, 3-0 storio, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su dviem adatom. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 50 % po 7 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis ne trumpesnis 90 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adatos ½ lanko, ilgis 26 mm (± 1mm) apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojančios. Adatų storis turi atitikti siūlo storį. | Sintetinis, 3-0 storio, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su dviem adatom. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 50 % po 7 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis 90 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adatos ½ lanko, ilgis 26 mm apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojančios. Adatų storis turi atitikti siūlo storį. | vnt. | 600 | 5 | 1.6952 | 1.78 | 1017.14 | 1068
19 | Chirurginis siūlas 3/0, Poliglekapronas, ad.ap. ½ - 22mm |  | Sintetinis, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su adata. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 50 % po 7 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 3/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 22mm (± 1mm) apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 5: vnt.; 6: 240
20 | Chirurginis siūlas, 5/0, Poliglekapronas, 2 ap.ad. ½ - 18 mm |  | Sintetinis, 5/0 storio, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su dviem adatom. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 50 % po 7 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adatos ½ lanko, ilgis 18 mm ± 1 mm apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojančios. Adatų storis turi atitikti siūlo storį. |  | 5: vnt.; 6: 72
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PREKĖMS :
Sterilumo galiojimo laikas ne trumpesnis nei 3 metai nuo tiekimo datos.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  | Dokumento puslapių skaičius
1 | EBVPD |  |  | 14
2 | Katalogas |  |  | 9
3 | CE sertifikatai |  |  | 2
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| direktorius |  |  | Jurijus Kornejevas
_______________________________ |  |  | ____________________________ | _________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________