SKELBIAMOS APKLAUSOS „RASOS G., VAKARŲ G., KANTALIŠKIŲ G., RINGAUDAI, RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. GATVIŲ APŠVIETIMO DARBAI“  (NR. 648984) (TOLIAU –PIRKIMAS) aTSAKYMAS Į TIEKĖJo PAKLAUSIMą

Šis pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

Klausimas: Projekte nesimato apšvietimo gembių, ar jos nereikalingos? Jei ne, kaip bus sumontuoti du šviestuvai ant vienos atramos, konkrečiai 2.6 apšvietimo atrama?

Atsakymas:

Reikės dvišakės gembės. Pridedama patikslintas projektas.