**PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. PIRKIMO OBJEKTAS**

Deguonies analizatoriai (toliau - **Prekės**).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** |
|  | Pramoninis deguonies matuoklis Oxygen Control **OC2016** komplekte su jutiklių arba lygiavertis veikiantis su OS2014 jutikliais. Analizatorių komplektams turi būti atlikta metrologinė patikra | Komplektas | 4 |
|  | **OS2014** deguonies jutiklis arba lygiavertis, tinkantis Užsakovo eksploatuojamiems deguonies analizatoriams Oxygen Control 2010 (OC2010) ir Oxygen Control 2016 (OC2016) | Vnt. | 5 |

**2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**

Katilų išeinančių dūmų O2 analizė.

**3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI**

3.1. Turi būti tiekiamos šių techninių sąlygų 1 punkte nurodytos arba lygiavertės Prekės. Lygiaverte Preke bus laikoma Prekė, kurios techniniai parametrai yra ne blogesni nei nurodyti šių techninių sąlygų 1 punkte.

3.2. Punkto 1 lentelės pozicijoje Nr.1 nurodytiems matuoklių komplektams turi būti atlikta metrologinė patikra, kurios galiojimas ne mažiau kaip 11 mėnesių Prekių patiekimo Pirkėjui dienos.

3.3. Prekės turi būti patiektos į AB Vilniaus šilumos tinklai, adresu Elektrinės g. 2, Vilnius, darbo dienomis (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio) nuo 8:00 iki 15:00 val.

3.4. Visos pagal šias technines sąlygas tiekiamos Prekės turi būti naujos ir turėti Prekės gamintojo ženklinimus ant tiekiamos Prekės, leidžiančius identifikuoti gamintojo Prekes.

3.5. Tiekėjas negali siūlyti prekių (įskaitant jų sudedamųjų dalių), kurių kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

* 1. Tiekėjo tiekiamų Prekių pakuotės: turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

**4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI**

4.1. Tiekiant Prekes, turi būti pateiktas 1 punkto lentelės Eil.Nr.1 nurodytų matuoklių komplektų metrologinės patikros liudijimas arba turi būti metrologinės patikros atlikimą patvirtinantis lipdukas ant analizatoriaus korpuso.