1 priedas

Techninė specifikacija

PIRKIMO TIPAS

  - Paslaugų pirkimas.

- TIKSLAS

  - Vilniaus pasienio rinktinės Lavoriškių ir Pavoverės pasienio užkardų (toliau PU) vaizdo stebėjimo sistemų (toliau VSS) negarantinio remonto paslaugos. Preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti 1 priedo lentelėje. Skiriama lėšų suma 540000,00 eurų su PVM.

- PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

  - Teikiamų paslaugų apimtį sudaro:

  - VSS sistemos remontas, apimantis gedimų diagnostiką ir defektų akto sudarymą, keičiant techninės specifikacijos prieduose atskirų pirkimo dalių nurodytuose lentelėse išvardintus bei kitus remontui reikalingus komponentus ir detales. Keičiant šios techninės specifikacijos priedų lentelėse nenurodytus komponentus ir detales, Paslaugų teikėjas remontui reikalingų detalių kainą bei keitimo būtinumą turi suderinti su perkančiąja organizacija (toliau - Užsakovu). Nenumatytiems techninės specifikacijos prieduose komponentams ir dalims Teikėjas turi suteikti nuolaidą, pasiūlyme nurodant nuolaidą procentais.

  - Pagal sutartį užsakomų kitų, nei techninės specifikacijos priedų lentelėse nurodytų, remontui reikalingų paslaugų, komponentų ir detalių bendra kaina negali sudaryti daugiau kaip 10 procentų visos sutarties kainos be PVM;

  - Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakovo rašytinį prašymą apžiūros, gedimo diagnostikos ar remonto atlikimui, paslaugas turi suteikti tokia tvarka:

  - Sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo gavimo apie įvykį, o maksimalus gedimo pašalinimo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo gavimo apie įvykį.  Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą.

  - Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gedimo pašalinimo parengti bei pateikti Užsakovui nustatytų defektų aktą suderinimui. Defektų akte turi būti nurodytos visos VSS komponentų remontui reikalingos paslaugos, atsarginės detalės ir jų kainos.

  - Paslaugų teikimo metu visos naudojamos medžiagos ir detalės turi būti naujos.

  - Tiekėjas paslaugoms suteikia ne mažesnį kaip 12 mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Prekių garantinis laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

  - Jei remontui buvo panaudoti lygiaverčiai komponentai ir detalės, nurodyti priedų lentelėse, kartu su jomis Paslaugų teikėjas Užsakovui turi pateikti gamintojo išduotus dokumentus arba duomenų lenteles įrodančias parametrų atitikimą lentelėse nurodytoms detalėms.

  - Paslaugos, apimančios išvardintus darbus, teikiamos pagal Užsakovo poreikį, jų preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo terminą nurodytas priedų lentelių „Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)“ stulpelyje. Nurodytas paslaugų kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui.

ĮRANGA

  - Paslaugų teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

  - Pagal šią paslaugų sutartį Užsakovo vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį Užsakovui perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

  - Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.

KITOS IŠLAIDOS

  - Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į sutarties kainą.

  - Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Paslaugų teikėjas turi suteikti Užsakovo atstovams visą Užsakovo atstovų prašomą informaciją, susijusią su šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimu.

LAVORIŠKIŲ IR PAVOVERĖS PASIENIO UŽKARDŲ VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMŲ NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGOS

        - Paslaugos vieta ir apimtis

  - Lavoriškių pasienio užkardos buvimo vieta – Pamiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. Įrangos buvimo vieta – nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr. 1123 iki Nr. 1195.

  - Pavoverės pasienio užkardos buvimo vieta — Pavoverės k., Pabradės sen., Švenčionių r. Įrangos buvimo vieta – nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr. 1195 iki Nr. 1289.

- Įrangos pavadinimai ir preliminarus paslaugų kiekiai nurodyti lentelėje:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stacionari vaizdo stebėjimo kamera arba lygiavertė |  |  |
| 1.1. | Bosch NBN-73013-BA/63013-BA remontas | vnt. | 0-15 |
| 1.2. | Bosch NBN-73013-BA/63013-BA keitimas | vnt. | 0-10 |
| 1.5. | Maitinimo šaltinio MDR-100-24 keitimas | vnt. | 0-10 |
| 1.6. | Maitinimo šaltinio MDR-40-12 keitimas | vnt. | 0-10 |
| 1.7. | Elektros transformatoriaus TSZS 60/012M keitimas | vnt. | 0-20 |
| 2. | Vaizdo stebėjimo kameros objektyvas |  |  |
| 2.1. | Bosch SR serijos megapikselinio objektyvo remontas | vnt. | 0-10 |
| 2.2. | Bosch SR serijos megapikselinio objektyvo (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-5 |
| 2.3 | Pentax H20ZAME C61241MHK remontas | vnt. | 0-5 |
| 2.4. | Pentax H20ZAME C61241MHK (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 2.5. | MAD Mitre 900 serija remontas | vnt. | 0-5 |
| 2.6. | MAD Mitre 900 serija (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 3. | Stacionarios vaizdo kameros apsauginis gaubtas Massload CI-701 arba lygiavertis |  |  |
| 3.1. | Remontas | vnt. | 0-5 |
| 3.2. | Keitimas | vnt. | 0-5 |
| 4. | Apšvietimo prožektorius |  |  |
| 4.1. | Emitlight IR-S remontas | vnt. | 0-15 |
| 4.2. | Emitlight IR-S (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-20 |
| 4.3 | F4D-90-A-IR serija remontas | vnt. | 0-5 |
| 4.4 | F4D-90-A-IR serija (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-5 |
| 5. | Vaizdo stebėjimo kameros pozicionavimo mechanizmas Eneo VPT-601IP arba lygiavertis |  |  |
| 5.1. | Remontas | vnt. | 0-5 |
| 5.2. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 5.3. | Duomenų kabelio keitimas | vnt. | 0-3 |
| 6. | Stacionarus termovizorius |  |  |
| 6.1. | Opgal EyeSec 640x480 remontas | vnt. | 0-5 |
| 6.2. | Opgal EyeSec 640x480 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 6.3. | Opgal EyeSec 384x288 remontas | vnt. | 0-5 |
| 6.4. | Opgal EyeSec 384x288 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 6.5. | Bosch NHT-8001-F35VF remontas | vnt. | 0-2 |
| 6.6. | Bosch NHT-8001-F35VF (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 6.7. | Bosch NHT-8001-F35VF remontas | vnt. | 0-2 |
| 6.8. | Bosch NHT-8001-F35VF (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 7. | Vaizdo įrašymo įrenginys NetApp E2700 arba lygiavertis |  |  |
| 7.1. | Remontas | val. | 0-10 |
| 7.2. | Keitimas | vnt. | 0-1 |
| 7.3. | standžiojo disko 6TB keitimas | vnt. | 0-5 |
| 7.4 | standžiojo disko 8TB keitimas | vnt. | 0-5 |
| 8. | Sensorinio detekcinio kabelio įranga Optasense |  |  |
| 8.1. | Optinio įrenginio IU-OLA2.1-5000 remontas | vnt. | 0-2 |
| 8.2. | Sistemos serverio remontas | val. | 0-10 |
| 8.3. | Sistemos serverio programinės įrangos atstatymas | vnt. | 0-2 |
| 8.4. | Vaizdo ir analizės darbo vietos remontas | val. | 0-10 |
| 8.5. | Vaizdo ir analizės darbo vietos programinės įrangos diegimas | vnt. | 0-2 |
| 8.6. | Sezoninis sensorinio kabelio kalibravimas | vnt. | 0-12 |
| 8.7. | Sensorinio kabelio kalibravimas po kabelio remonto 100m ruože | vnt. | 0-5 |
| 9. | Kompiuterinė darbo vieta (KDV) |  |  |
| 9.1. | KDV HP Z240 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 9.2. | KDV HP Z240 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 9.3. | KDV Dell Precision Tower 3620 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 9.4. | KDV Dell Precision Tower 3620 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 9.5. | KDV HP Z2 G4 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-1 |
| 9.6. | KDV HP Z2 G4 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 10. | Monitorius Fujitsu B24W-7 arba lygiavertis |  |  |
| 10.1. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 11. | LCD monitorius LG 43SM5D arba lygiavertis |  |  |
| 11.1. | Keitimas | vnt. | 0-3 |
| 12. | Tinklo komutatoriai Kyland |  |  |
| 12.1. | KIEN7009-8T remontas | vnt. | 0-20 |
| 12.2. | KIEN7009-8T (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-20 |
| 12.3. | KIEN7009-2S6T remontas | vnt. | 0-5 |
| 12.4. | KIEN7009-2S6T(arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-5 |
| 12.5. | Sicom 3000 keitimas | vnt. | 0-1 |
| 12.6. | Sicom 3028 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 13. | Tinklo komutatorius Extrime arba lygiavertis |  |  |
| 13.1. | X440-24t Remontas | vnt. | 0-1 |
| 13.2. | X440-24t Keitimas | vnt. | 0-1 |
| 14. | Tarnybinė stotis |  |  |
| 14.1. | Lenovo ThinkSystem SR650 remontas | val. | 0-10 |
| 14.2. | Lenovo ThinkSystem SR650 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 14.3. | Lenovo ThinkSystem SR650 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 14.4. | Lenovo ThinkSystem SR650 standžiojo disko 146GB 15krpm keitimas | vnt. | 0-4 |
| 14.5. | Lenovo X3650 M5 remontas | val. | 0-10 |
| 14.6. | Lenovo X3650 M5 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 14.7 | Lenovo X3650 M5 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 14.8. | Lenovo X3650 M5/ SR650 standžiojo disko 146GB 15krpm keitimas | vnt. | 0-2 |
| 15. | Ugniasienė FortiGate 60D arba lygiavertė |  |  |
| 15.1. | Keitimas | vnt. | 0-1 |
| 16. | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis |  |  |
| 16.1. | EATON 9155 akumuliatorinių baterijų keitimo komplektas | vnt. | 0-1 |
| 16.2. | Gtec MINIMUST 10/20KVA akumuliatorinių baterijų keitimo komplektas | vnt. | 0-1 |
| 16.3. | I-Panda UPS I-P-X 1000-VA remontas | vnt. | 0-10 |
| 16.4. | I-Panda UPS I-P-X 1000-VA (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-10 |
| 17. | Vaizdo valdymo sistema Bosch BVMS 8.0/10.0 arba lygiavertė |  |  |
| 17.1. | Diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 18. | Kamerų valdymo klaviatūra |  |  |
| 18.1. | Bosch KBD-Digital remontas | vnt. | 0-2 |
| 18.2. | Bosch KBD-Digital (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 18.3. | Bosch KBD-UXF remontas | vnt. | 0-4 |
| 18.4. | Bosch KBD-UXF (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-4 |
| 19. | Video signalo keitiklis (enkoderiai) |  |  |
| 19.1. | Bosch VIP X1 XF remontas | vnt. | 0-2 |
| 19.2. | Bosch VIP X1 XF (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 19.3. | Wisenet (Samsung) SPE-101 remontas | vnt. | 0-2 |
| 19.4. | Wisenet (Samsung) SPE-101 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 20. | Šildymo elementas STEGO type HG040/140 arba lygiavertis |  |  |
| 21.1. | Remontas | vnt. | 0-2 |
| 21.2. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 21. | Viršįtampio apsauga J.Propster P-HMS 280 arba lygiavertis |  |  |
| 21.1. | Keitimas | vnt. | 0-10 |
| 22. | Duomenų keitikliai |  |  |
| 22.1. | Moxa UC-7112 Plus (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-4 |
| 22.2. | ADAM-6050 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-4 |
| 23. | Valdoma vaizdo stebėjimo kamera Bosch NDP-7512-Z30 arba lygiavertė |  |  |
| 23.1. | Remontas | vnt. | 0-6 |
| 23.2. | Keitimas | vnt. | 0-3 |
| 24. | Oro kondicionierius iki 3kW galingumo |  |  |
| 22.1. | Vidinio bloko remontas | vnt. | 0-1 |
| 22.2. | Išorinio bloko remontas | vnt. | 0-1 |
| 22.3. | Šaldymo agento pildymas | vnt. | 0-1 |
| 22.4. | Profilaktika (filtrų valymas, derinimas) | vnt. | 0-2 |
| 25. | Specialisto(ų) atvykimas į gedimo šalinimo vietą | vnt. | 0-30 |

- KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

  - Paslaugos tiekėjas privalo turėti apmokytą ir tinkamą kvalifikaciją turinti personalą diegti, prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti lentelėje nurodytą įrangą.

  - Tiekėjas privalo turėti paruoštą ir atestuotą specialistą(us) aptarnauti, derinti ir prižiūrėti Optosense gamintojo įrangą. Atlikti pagal pareikalavimą Optosense sensorinio kabelio sezoninį ir po remontinį kalibravimą.